## podsumowanie
Nr części / pakietu | Nazwa części / pakietu | cena oferty PLN (brutto)
1 | Pakiet life science | 0
2 | Materiały mix I | 0
3 | Materiały mix II | 0

## część 1
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Numer katalogowy oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Filtr nakręcany na butelkę 500 ml | Nr kat. S2GPU05RE( Merck) bądź równoważny. Sterylny filtr do filtracji płynów; nakręcany na butelkę do pojemności 500ml; o średnicy porów 0,22µm; z membraną wykonaną z polietersulfonu; średnica membrany filtracyjnej 73mm; średnica gwintu: 33mm; powierzchnia filtracyjna 40cm²; objętość martwa mniejsza lub równa 3ml; możliwość filtracji płynów o temperaturze do 45°C | 1 op. (12 sztuk ) | 15
2 | Kolumienki do zagęszczania oczyszczonego białka (100kDa) | Nr kat. UFC910008 (Merck) lub równoważne. Materiał wykonanania: kapturek polietylenowy; wkładka polietylenowa; rurka polipropylenowa;membrana z regenerowanej celulozy; podłoże z regenerowanej celulozy; obudowa styrenowo-butadienowa. Pojemność próbki 4 ml; długość 124 mm (4.88 in.) średnica: 17.3 mm; powierzchnia filtracyjna 3 cm2; Dedykowane dla białek o masie do 10 000 Daltonów. | 5 ml | 2
3 | Suma wartości dla część 1 (Σ poz. 1 ÷ 2) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## część 2
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Numer katalogowy oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Pipety serologiczne o poj. 5 ml | Nr kat. G33260011 (Googlab Scientific) lub równoważny. Pojemność 5 ml, sterylne, pakowane pojedyńczo, z bawełnianą wtyczką (filtrem), podziałka, Skalibrowana podziałka dla dokładnego opróżniania na poziomie dokładności ±3% | 1 op. (200 sztuk) | 4
2 | Pipety serologiczne o poj. 10 ml | Nr kat. G33270011 (Goolab Scientific) lub równoważny. Pojemności 10 ml, sterylne, z bawełnianą wtyczką (filtrem), pakowane pojedynczo,z podziałka, skalibrowana dla dokładnego opróżniania na poziomie dokładności ±3% | 1 op. (200 sztuk) | 4
3 | Pipety serologiczne o poj. 25 ml | Nr kat. G33280011 (Goolab Scientific) lub równoważne. Pojemność 25 ml, sterylne, pakowane pojedynczo,z bawełnianą wtyczką (filtrem), z podziałką skalibrowane dla dokładnego opróżniania na poziomie dokładności ±3%; długość min 312 mm | 1 op. (200 sztuk) | 20
4 | Pipety serologiczne o poj. 2ml | nr kat. 325001 (Goolab Scientific) lub równoważne. Pojemność 2 ml, muszą być sterylne, pakowane pojedynczo, z podziałką, skalibrowane dla dokładnego opróżniania na poziomie dokładności ±3%, z bawełnianą wtyczką (filtrem) | 1 op. (200 sztuk) | 2
5 | Probówki typu falkon 50 ml | Nr kat. G66020522 (Genoplast) lub równoważne. Próbowki typu falkon o objętości 50 ml, wymiary 114 x 28 mm, wykonane z polipropylenu w jakości medycznej, skalowane, z polem do opisu, wytrzymałość na wirowanie do 12000xg sterylne, niepirogenne, niecytotoksyczne; nakrętka wykonana z HDPE, pakowane w worku | 1 op. (500 szt) | 6
6 | Probówki wirówkowe typu falkon 15 mL | Nr kat. G66010522 (Genoplast) bądź równoważne. Probówki wirówkowe typu falkon o objętości 15 ml, 120 mm x 17 mm, dno stożkowe, polipropylenowe, białe pole do opisu, sterylne,zakres wirowań do 12000g, w worku | 1 op. (500 szt) | 6
7 | Butelka hodowlana T75 | Nr kat. G77080033 (Genoplast) bądź równoważne. Butelki hodowlane o powierzchni wzrostu 75cm2; dedydykowane do hodowli adherentnych; Wykonane z przezroczystego polistyrenu; Skośna szyjka, dostęp do wszystkich narożników pipetą serologiczną i skrobakiem; Pola opisu z obu stron szyjki; nadrukowana bądź wygrawerowana skala z obu stron butelki; wyprofilowana krawędź umożliwiająca ustawianie butelek w stosy; zakrętka wentylująca z filtrem hydrofobowym o porach 0,2µm; Butelki sterylne; niepirogenne (weryfikacja testem LAL, przy granicy wykrywalności <0,06 EU/ml); niecytotoksyczne | 1 op. (100 szt.) | 8
8 | Butelka hodowlana T25 | Nr kat. G77070033 (Genoplast) bądź równoważne. Butelki hodowlane o powierzchni wzrostu 25cm2; dedydykowane do hodowli adherentnych; Wykonane z przezroczystego polistyrenu; Skośna szyjka, dostęp do wszystkich narożników pipetą serologiczną i skrobakiem; Pola opisu z obu stron szyjki, nadrukowana bądź wygrawerowana skala z obu stron butelki, wyprofilowana krawędź umożliwiająca ustawianie butelek w stosy, zakrętka wentylująca z filtrem hydrofobowym o porach 0,2µm; Butelki sterylne ; niepirogenne (weryfikacja testem LAL, przy granicy wykrywalności <0,06 EU/ml); niecytotoksyczne | 1 op. (200 szt.) | 3
9 | Butelki hodowlane T175 | Nr kat. G77090033 (Genoplast) bądź równoważne. Butelki hodowlane o powierzchni wzrostu 175 cm²; dedydykowane do hodowli adherentnych; Wykonane z przezroczystego polistyrenu; Skośna szyjka, dostęp do wszystkich narożników pipetą serologiczną i skrobakiem; Pola opisu z obu stron szyjki; nadrukowana bądź wygrawerowana skala z obu stron butelki; wyprofilowana krawędź umożliwiająca ustawianie butelek w stosy; zakrętka wentylująca z filtrem hydrofobowym o porach 0,2µm; Butelki sterylne ; niepirogenne (weryfikacja testem LAL, przy granicy wykrywalności <0,06 EU/ml); niecytotoksyczne | 1 op. (40 szt.) | 30
10 | Probówki 5 ml | Nr kat.GP2103DR (Googlab Scientific) lub równoważne. Probówki typu Eppendof o pojemności 5 ml, (sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, pyrogenów i inhibitorów PCR, endotoksyn, ATP, nie mutagenne) - ze skalą: 1.0/2.0/3.0/4.0/5.0ml; możliwość sterylizacji w autoklawie do 121°C i zamrażania do -80°C. Pakowane w worki. | 1 op. (200 sztuk) | 1
11 | Suma wartości dla część 2 (Σ poz. 1 ÷ 10) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## część 3
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Numer katalogowy oferowanego produktu | Nazwa producenta oferowanego produktu
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Slajdy do czytnika Eve | Zestaw slajdów do czytnika liczącego komórki, kompatybilny z czytnikiem firmy Eve, W zestawie błękit trypanu. | 1 op. (50 sztuk) | 8
2 | Suma wartości dla część 3 (Σ poz. 1 ) | [5 empty] | X | X |  | X | X