Wejherowo dnia 10.01.2023r.

RZPiFZ.271.01.2023.ZH

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Wejherowo, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp", o wartości zamówienia nieprzekraczającej 130 tys. zł i zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Wejherowo przyjętym Zarządzeniem nr 203/2021 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 30 grudnia 2021r., zaprasza do złożenia oferty z uwzględnieniem poniższych informacji:

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie audytów energetycznych oraz audytów efektywności energetycznej wraz z inwentaryzacją dla potrzeb tych audytów dla następujących obiektów użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Wejherowo:

        - Szkoła Podstawowa w Bolszewie zlokalizowana przy ul. Leśnej 35,

        - Szkoła Podstawowa w Bolszewie zlokalizowana przy ul. Szkolnej 11 i 13,

        - Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze Wejherowskim zlokalizowana przy ul. Szkolnej 1,

        - Szkoła Podstawowa w Górze zlokalizowana przy ul. Szkolnej 4,

        - Budynek gminny w Gniewowie zlokalizowany przy ul. Spacerowej 2.

Wspólny Słownik zamówień CPV:

71314300-5 usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

79212000-3 usługi audytu

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Audyt energetyczny i audyt efektywności energetycznej należy wykonać w sposób umożliwiający rzetelne, szczegółowe opracowanie dokumentacji projektowych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, energetycznych i zwiększających udział OZE, które są celem nadrzędnym niniejszego zamówienia. Opracowanie musi w sposób kompleksowy określać najbardziej opłacalne i skuteczne wykonanie modernizacji, czyli obejmujące wszystkie elementy budynku przy wykorzystaniu w maksymalnym stopniu dostępnych możliwości poprawy stanu istniejącego tj. głębokiej modernizacji.

Audyt energetyczny należy wykonać - analizę/wariant z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii – o ile będą występowały do tego odpowiednie warunki techniczne oraz będzie to uzasadnione ze względów ekonomicznych.

W przypadku braku lub niekompletności istniejącej dokumentacji budowlanej obiektów wykonawca zobowiązuje się do wykonania lub uzupełnienia takiej dokumentacji w zakresie niezbędnym do wykonania audytu.

Zakres zamówienia obejmuje:

  - Audyt energetyczny, który  należy  wykonać zgodnie z:

  - ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków  (Dz.U. z 2022r., poz. 438);

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 r., Nr 43, poz. 346 z późn. zm.);

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 r., poz. 376 z późn. zm.);

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.);

  - przepisami dotyczącymi ochrony zabytków i wytycznymi Konserwatora zabytków (dotyczy przypadków i sytuacji tzw. konieczności prawnej);

  - wymaganiami wynikającymi z kryteriów Regionalnego Programu Operacyjnego, (w którym wspierane są inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, w szczególności promując jej kompleksowy wymiar tj. głęboką modernizację energetyczną, w tym z możliwością wymiany źródeł ciepła oraz możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii jako element projektu),  które przede wszystkim biorą pod uwagę:  wykonalność techniczną/technologiczną, wykonalność finansową, wykonalność instytucjonalną/organizacyjną, realność wskaźników i trwałość projektu;

  - aktualnie obowiązującymi przepisami i normami, takimi, jak.: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022r. poz. 1385 ze zm.) ; ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.); Norma PN-EN 16247-1 Audyty energetyczne (4 części: Wymagania ogólne, Budynki, Procesy, Transport); Norma PN-EN ISO 50001 Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania; Dokument referencyjny na temat najlepszych dostępnych technik w zakresie efektywności energetycznej, luty 2009 r; ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021r. poz. 497); rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz. U. z 2021r. poz. 513);.

    - Inwentaryzację budynków w zakresie niezbędnym do wykonania audytów. Realizacja audytów powinna być podparta rzetelną i udokumentowaną inwentaryzacją stanu istniejącego, zweryfikowaniem jakości i stanu technicznego istniejącej izolacji przeciwwilgociowej, stanu izolacyjności termicznej przegród i rurociągów, udokumentowaną weryfikacją mostków termicznych z wykorzystaniem kamery termowizyjnej,  sprawności poszczególnych fragmentów instalacji, a także mikroklimatu wewnętrznego itp.

2.1.2	Inwentaryzacja budowlana traktowana jest jako część audytu, jednakże powinna zostać wykonana jako, podpisane i oprawione, opracowanie zawierające przede wszystkim:

- dane techniczne budynku;

- uproszczoną dokumentację techniczną;

- opis techniczny podstawowych elementów budynku;

- charakterystykę systemu grzewczego budynku;

- charakterystykę źródła ciepła;

- charakterystykę instalacji ciepłej wody użytkowej;

- charakterystykę systemu wentylacji i klimatyzacji,

Wykonawca wykona i przekaże zamawiającemu audyt energetyczny dla każdego z budynków – w ilości 3 kompletnych egzemplarzy w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w jednym pliki w formacie pdf i w plikach w wersji edytowalnej, na płycie CD/DVD lub innym powszechnie spotykanym nośniku danych elektronicznych.

  - Audyt efektywności energetycznej który należy wykonać zgodnie z:

- ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 2166 z późn. zm.);

- rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. z 2017 r., poz. 1912 z późn. zm.);

- aktualnie obowiązującymi normami i przepisami, zawartymi w poz. 2.1 niniejszego zapytania.

    - Audyt efektywności energetycznej należy wykonać w sposób kompleksowy (nie uproszczony) obejmujący wszystkie odbiorniki energii elektrycznej występujące na terenie obiektu ze wskazaniem wszystkich możliwych działań umożliwiających zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

    - Audyt efektywności energetycznej należy sporządzić w celu: optymalizacji modernizacji instalacji i urządzeń odbiorczych, w tym oświetlenia i napędów elektrycznych, wprowadzenia urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych np. kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła ograniczenia przepływów mocy biernej, zastosowania aktualnych rozwiązań technicznych efektywnych energetycznie optymalizujących zużycie energii i ponoszone koszty eksploatacyjne (wprowadzenie systemu monitorowania i zarządzania energią).

    - Wykonawca wykona i przekaże zamawiającemu audyt efektywności energetycznej dla każdego z budynków – w ilości 3 kompletnych egzemplarzy w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w jednym pliku w formacie pdf i w plikach w wersji edytowalnej, na płycie CD/DVD lub innym powszechnie spotykanym nośniku danych elektronicznych.

Zamawiający załącza do zapytania ofertowego skany posiadanej dokumentacji technicznej wyszczególnionej w załączniku do projektu umowy, oznaczone jako materiały wyjściowe.

Wykonawca przeniesie na zamawiającego przysługujące mu majątkowe prawa autorskie na polach eksploatacji wskazanych w projekcie umowy wraz z własnością wszystkich egzemplarzy dokumentacji, objętych przedmiotem zamówienia oraz ich wersji elektronicznych. Wykonawca przeniesie na zamawiającego również prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich (dotyczy projektów, analiz).

- Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia:

  - Termin realizacji:

- obiekty z poz. 1 i 5 przedmiotu zamówienia

- 2 tygodnie od podpisania umowy – przedstawienie wstępnych propozycji usprawnień termomodernizacyjnych i usprawnień przyczyniających się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, które będą wymagały  zaakceptowania przez zamawiającego;

- 8 tygodni od podpisania umowy – wykonanie i przekazanie zamawiającemu kompletnego przedmiotu umowy ;

- obiekty z poz. 3 i 4 przedmiotu zamówienia

- 10 tygodni od podpisania umowy – przedstawienie wstępnych propozycji usprawnień termomodernizacyjnych i usprawnień przyczyniających się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, które będą wymagały  zaakceptowania przez zamawiającego;

- 14 tygodni od podpisania umowy – wykonanie i przekazanie zamawiającemu kompletnego przedmiotu umowy ;

- obiekty z poz. 2 przedmiotu zamówienia

- 16 tygodni od podpisania umowy – przedstawienie wstępnych propozycji usprawnień termomodernizacyjnych i usprawnień przyczyniających się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, które będą wymagały  zaakceptowania przez zamawiającego;

- 20 tygodni od podpisania umowy – wykonanie i przekazanie zamawiającemu kompletnego przedmiotu umowy.

- Warunki, które muszą spełniać wykonawcy biorący udział w postępowaniu:

W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówienia o podobnym charakterze oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania przedmiotowego zamówienia.

4.1 Wykonawca ma wykazać, że wykonał w sposób należyty, co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu dokumentacji w zakresie głębokiej termomodernizacji – obiektu o powierzchni użytkowej minimum 2000 m2, z podaniem zakresu opracowania, okresu realizacji, nazwy i adresu zamawiającego, na rzecz którego zamówienie było realizowane.

- Wymagania dotyczące złożonej oferty oraz sposób obliczenia ceny.

Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

- Jeżeli przy obliczaniu ceny wykonawca pominie lub nie doszacuje zakresu, którego wykonanie jest niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostanie on dodatkowo opłacony po ich wykonaniu, gdyż zamawiający uważać będzie, że został ujęty w cenie oferty;

- Termin związania ofertą – 30 dni.

- Kryteria oceny ofert: za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę.

- Opis sposobu przygotowania i składania ofert

Ofertę należy przygotować i złożyć zgodnie ze wzorem załącznika do zapytania ofertowego przed upływem terminu składania;

- Dokumenty wymagane od wykonawców:

  - wypełniony (wszystkie wymagane dane) formularz ofertowy – załącznik nr 1,

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2,

  - wykaz wykonanych usług – załącznik nr 3,

  - dowody poświadczające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 4.1 zapytania ofertowego.

- Opis sposobu przygotowania i składania ofert:

  - Ofertę należy przygotować i złożyć drogą elektroniczną, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_wejherowo, przed upływem terminu składania.

  - Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzorów stanowiących załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

  - Do oferty Wykonawca załączy:

- podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1 - 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego,

- wykaz wykonanych usług sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki nr 3 do zapytania ofertowego,

- dowody potwierdzające należyte wykonanie usług wskazanych w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

  - Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gmina Wejherowo.

  - Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, adres e-mail: sekretariat@ugwejherowo.pl lub wejherowogmina@ugwejherowo.pl.

  - Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych (nie dotyczy ofert) oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazane wyżej adresy email.

- Oferty należy składać w terminie do: 31.01.2023 r. godz. 10.00

- Podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.).

- Zamawiający zastrzega prawo odrzucenia oferty:

        - złożonej po terminie;

        - zawierającej błędy w obliczeniu ceny, niebędące oczywistymi omyłkami rachunkowymi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- unieważnienia przedmiotowego zapytania  na każdym jego etapie, bez podania przyczyn;

- zmiany warunków udziału w postępowaniu, jak również przesunięcia terminu składania ofert;

- wyjaśnienia i uzupełnienia treści oferty;

- poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- negocjacji złożonej oferty.

- Przesłanie informacji o wyborze oferty nie jest traktowane jako zawarcie umowy. Zawarcie umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego ofertę wybrał, o miejscu i terminie zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Nie podpisanie przez Wykonawcę umowy na warunkach, w czasie i w miejscu określonym przez Zamawiającego, będzie jednoznaczne z uchylaniem się od zawarcia umowy i odrzuceniem oferty Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej oferty.

- Obowiązek informacyjny dotyczący RODO:

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016, str. 1, z 2018 r. Nr 127 poz. 2, z 2021 r. Nr 74 poz. 35), dalej „RODO”, informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, e-mail: sekretariat@ugwejherowo.pl, tel: (58) 677 97 01

- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy: adres e-mail: iod@ugwejherowo.pl;  telefon: 058 677 97 39;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego;

- art. 6 ust. 1 lit b RODO w przypadku wyboru oferty dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i prawidłowej realizacji umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń;

- art. 6 ust. 1 lit f RODO (dotyczy przedstawicieli wykonawców oraz osób wskazanych do kontaktu) – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. Za prawnie uzasadnione interesy przy realizacji umowy uznaje się prowadzenie bieżących kontaktów pomiędzy stronami umowy.

- dobrowolne podanie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W takim przypadku podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o przetwarzaniu danych osobowych.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, inni administratorzy danych, którzy otrzymają dane w związku z realizacją własnych celów np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa bądź wyrażonej zgody.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po jego upływie przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.)

- dane osobowe:

a)  osób reprezentujących wykonawcę zostały pozyskane z odpowiednich rejestrów lub bezpośrednio od tych osób;

b) osób działających jako pełnomocnicy wykonawcy zostały pozyskane bezpośrednio o tych osób;

c) osób wskazanych do kontaktu ze strony wykonawcy zostały pozyskane od osób zawierających umowę.

- kategorie odnośnych danych osobowych: Imię i nazwisko, adresy korespondencyjne, numer telefonu, adres e-mail, inne adresy wykorzystywane w korespondencji, dane dotyczące pełnionej funkcji w strukturze wykonawcy.

- w zakresie i w granicach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiadają Pan/Pani prawo do:

- dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),

- sprostowania i uzupełnienia danych (ar. 16 RODO)

- żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO) przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma  zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub Państwa członkowskiego.

- w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pana/Panią dotyczących jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia oferty.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej;

- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie, co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

- Istotne postanowienia  umowy : wg projektu umowy.

Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej z postanowieniami zawartymi w załączonym projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4.

Sporządził: Z Hoeft

Załączniki:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1,

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2,

- Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 3

- Projekt umowy  – załącznik nr 4.

……………………………………