## 1
SPZOZ w Wolsztynie, TP/15/2022, Pakiet nr 1; poz.1, CPV:33140000-3 Materiały medyczne | [10 empty] | załącznik nr 2
L.P | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 18 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT. | WARTOŚĆ NETTO DOST. (kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST. (kol.6+VAT) | VAT % | KRAJ POCHODZENIA | PRODUCENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11-
1 | serweta do wycierania rąk w związku z zabiegiem chirurgicznym, chłonna, nie rozrywająca się podczas wycierania, sterylna, rozmiar min. 30-40cm x 40-50cm, pakowana po 1szt. | 1-: op.; 2-: 10000
RAZEM
Uwaga! Zamawiający wymaga opisów poszczególnych produktów potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego oraz próbki -1 szt., a także potwierdzenia zgodności z przepisami prawa, tj. świadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022.974),
Na opakowaniu etykieta typu TAG
Modyfikacje:  Pakiet nr 1, Zamawiający dopuszcza chusteczki pakowane w dyspenser a’50 szt
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
Razem całość pakietu brutto:
| Słownie: | 9-: ...................................................
Data i podpis Wykonawcy

## 2
SPZOZ w Wolsztynie, TP/15/2022, Pakiet nr 2; poz.1-31 | [11 empty] | załącznik nr 2
CPV:33140000-3 Materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 18 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT. | WARTOŚĆ NETTO DOST. (kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST. (kol.6+VAT) | VAT % | KRAJ POCHODZENIA | PRODUCENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11-
1 | Rękaw opatrunkowy elastyczny siatkowy, długość mierzona w stanie swobodnym, pakowany pojedynczo, rozmiar 2,5-4,5cm x10-11,6m, przeznaczenie – podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć; aa 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 30
2 | Rękaw opatrunkowy elastyczny siatkowy, długość mierzona w stanie swobodnym, pakowany pojedynczo, rozmiar 3cmx10m, przeznaczenie – stopa, dłoń ; aa 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 35
3 | Rękaw opatrunkowy elastyczny siatkowy, długość mierzona w stanie swobodnym, pakowany pojedynczo, rozmiar 5-6cmx10m, przeznaczenie – podudzie, kolano, ramię, głowa ; aa 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 5
4 | Rękaw opatrunkowy elastyczny siatkowy, długość mierzona w stanie swobodnym, pakowany pojedynczo, rozmiar 9,5cmx10m, przeznaczenie – udo, głowa, biodra ; aa 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 15
5 | Rękaw opatrunkowy elastyczny siatkowy, długość mierzona w stanie swobodnym, pakowany pojedynczo, rozmiar 8-10cmx10-11,6m; przeznaczenie - klatka piersiowa, brzuch; aa 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 20
6 | Kompresy niejałowe gazowe 10cm x 10cm 13N, 8W a'100 szt | 1-: op.; 2-: 1400
7 | Kompresy niejałowe gazowe 5cm x 5cm 13N, 8W a'100szt | 1-: op.; 2-: 2800
8 | Kompresy niejałowe gazowe 7,5cm x 7,5cm 13N, 8W a'100szt | 1-: op.; 2-: 1700
9 | Opaska dziana 10cmx4m a 1szt. pakowana pojedynczo | 1-: szt.; 2-: 16000
10 | Opaska dziana 15cmx4m a 1szt. pakowana pojedynczo | 1-: szt.; 2-: 12000
11 | Opaska dziana 5cmx4m a 1szt. pakowana pojedynczo | 1-: szt.; 2-: 4000
12 | Opaska elastyczna tkana z zapinką, pakowana pojedynczo z dodatkiem bawełny 10cmx5m a 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 1400
13 | Opaska elastyczna tkana z zapinką, pakowana pojedynczo z dodatkiem bawełny 12cmx5m a 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 750
14 | Opaska elastyczna tkana z zapinką, pakowana pojedynczo z dodatkiem bawełny 15cmx5m a 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 4000
15 | Gaza niejałowa bielona w składkach 17N ;rozmiar: 0,9 x100mb; op=100 mb | 1-: op; 2-: 4
16 | Opaska gipsowa,5 lub 6 minutowa (+-0,5min) 10cmx3m, materiał nośny pokryty obustronnie gipsem naturalnym min. 92%, nawinięty na rolkę; opaska na rdzeniu w formie tubusa/rolki, 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 400
17 | Opaska gipsowa, 5 lub 6 minutowa (+-0,5min) 12cmx3m, materiał nośny pokryty obustronnie gipsem naturalnym min. 92%, nawinięty na rolkę; opaska na rdzeniu w formie tubusa/rolki, 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 1100
18 | Opaska gipsowa,5 lub 6 minutowa (+-0,5min) 15cmx3m, materiał nośny pokryty obustronnie gipsem naturalnym min. 92%, nawinięty na rolkę; opaska na rdzeniu w formie tubusa/rolki, 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 2100
19 | wyściółka pod opatrunki gipsowe, do wyściełania szyn, przepuszczająca powietrze, wykonana z waty syntetycznej , rozmiar 10cmx3m, 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 1200
20 | wyściółka pod opatrunki gipsowe, do wyściełania szyn, przepuszczająca powietrze, wykonana z waty syntetycznej , rozmiar 15cmx3m, 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 2200
21 | Przylepiec włókninowy koloru białego, pokryty klejem akrylowym hypoalergicznym lub klejem kauczukowym hypoalergicznym 2,50cmx9,14-9,2m | 1-: szt.; 2-: 120
22 | Przylepiec włókninowy koloru białego, pokryty klejem akrylowym hypoalergicznym lub klejem kauczukowym hypoalergicznym 5cmx9,14-9,2m | 1-: szt.; 2-: 15
23 | Przylepiec przezroczysty z klejem akrylowym hypoalergicznym, dający się dzielić wzdłużnie i poprzecznie bez użycia nożyczek, 2,50cmx9,14-9,2m | 1-: szt.; 2-: 3000
24 | Przylepiec przezroczysty z klejem akrylowym, hypoalergicznym, dający się dzielić wzdłużnie i poprzecznie bez użycia nożyczek, 5cmx9,14-9,2m | 1-: szt.; 2-: 50
25 | Przylepiec na tkaninie koloru białego, z klejem kauczukowym hypoalergicznym lub akrylowym, 5cmx5m | 1-: szt.; 2-: 40
26 | Przylepiec na tkaninie koloru białego, z klejem kauczukowym hypoalergicznym lub akrylowym, 2,50cmx5m | 1-: szt.; 2-: 140
27 | plaster z tkaniny z opatrunkiem, z klejem akrylowym hypoalergicznym lub hypoalergicznym kauczukowym ; rozmiar 8cmx1m | 1-: szt.; 2-: 100
28 | plaster z włókniny z opatrunkiem, z klejem akrylowym hypoalergicznym lub hypoalergicznym kauczukowym ; rozmiar 8cmx1m | 1-: szt.; 2-: 150
29 | plaster z włókniny z opatrunkiem, z klejem akrylowym hypoalergicznym lub hypoalergicznym kauczukowym ; rozmiar 6cmx1m | 1-: szt.; 2-: 140
30 | Lignina bielona, miękka , chłonna arkusze 40x60cm i op. a 5 kg | 1-: op.; 2-: 40
31 | Wata opatrunkowa, bawełniano - wiskozowa 500g x 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 70
RAZEM
Zamawiający wymaga opisów poszczególnych produktów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego oraz próbki po 2 szt. z każdego asortymentu
Zamawiający wymaga dla poz. 6-8: Gaza 100% bawełniana, wysokochłonna, bielona bez użycia związków chloru
Modyfikacje:  Pakiet 2, pozycja 2, Zamawiający dopuszcza rękaw elastyczny siatkowy o szerokości w stanie swobodnym 1,5-3,5cm, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań.  Pakiet 2, pozycja 3, Zamawiający dopuszcza rękaw elastyczny siatkowy o szerokości w stanie swobodnym 4,0-6,0cm,  Pakiet 2, pozycja 4, Zamawiający dopuszcza rękaw elastyczny siatkowy o szerokości w stanie swobodnym 5,0-9,5cm,  Pakiet 2, pozycja 5, Zamawiający dopuszcza rękaw elastyczny siatkowy o szerokości w stanie swobodnym 8,0-14,0cm.  Pakiet 2, pozycja 16-18, Zamawiający dopuszcza opaskę gipsową o czasie wiązania 5-6minut.  Pakiet 2, pozycja 16-18, Zamawiający dopuszcza opaskę gipsową nawiniętą na plastikowy trzpień typu krzyżak.  Pakiet 2, pozycja 19, Zamawiający dopuszcza wyściółkę pod gips pakowaną zbiorczo a’12 sztuk z podaniem ceny za 1 sztukę.  Pakiet 2, pozycja 20, Zamawiający dopuszcza wyściółkę pod gips pakowaną zbiorczo a’6 sztuk z podaniem ceny za 1 sztukę,  Pakiet 2, pozycja 21, 23, 26, Zamawiający dopuszcza przylepiec pakowany zbiorczo a’12 sztuk z podaniem ceny za 1 sztukę  Pakiet 2, pozycja 22, 24, 25, Zamawiający dopuszcza przylepiec pakowany zbiorczo a’12 sztuk z podaniem ceny za 1 sztukę,
 Pakiet nr 2 poz. 16-18: Zamawiający dopuszcza opaskę gipsową nawinięta na perforowany tubus,  Pakiet nr 2 poz. 30, Zamawiający dopuszcza ligninę pakowaną w opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią  Pakiet nr 2 poz. 31, Zamawiający dopuszcza watę bawełnianą, która jest wyrobem medycznym
 Pakiet nr 2, Pozycje 1-5, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawa opatrunkowego o długości w stanie swobodnym 12m o szerokości i przeznaczeniu odpowiednio: Pozycja 1 – szerokość 3 cm – dorośli: dłoń, ręka, dzieci: głowa Pozycja 2 - szerokość 2 cm – dorośli: palce, dzieci: dłoń, ręka, noga, stopa Pozycja 3 - szerokość 5 cm – dorośli: noga, stopa, dzieci: tułow Pozycja 4 - szerokość 6,5 cm – dorośli: głowa, dzieci: tułów Pozycja 5 - szerokość 8,5 cm – dorośli: tułów
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
Razem całość pakietu brutto:
| Słownie: | 9-: ...................................................
Data i podpis Wykonawcy

## 3
SPZOZ w Wolsztynie, TP/15/2022, Pakiet nr 3; poz.1 | [11 empty] | załącznik nr 2
CPV:33140000-3 Materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 18 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT. | WARTOŚĆ NETTO DOST. (kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST. (kol.6+VAT) | VAT % | KRAJ POCHODZENIA | PRODUCENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11-
1 | opaska elastyczna samoprzylegająca /kohezyjna 2,5cmx4,5m typu Coban | 1-: Szt .; 2-: 160
RAZEM
Uwaga! Zamawiający wymaga opisu zaoferowanego produktu potwierdzającego spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego oraz próbki -1 szt.
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
Razem całość pakietu brutto:
| Słownie: | 9-: ...................................................
Data i podpis Wykonawcy

## 4
SPZOZ w Wolsztynie, TP/15/2022, Pakiet nr 4; poz.1-10 | [11 empty] | załącznik nr 2
CPV:33140000-3 Materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 18 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT. | WARTOŚĆ NETTO DOST. (kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST. (kol.6+VAT) | VAT % | KRAJ POCHODZENIA | PRODUCENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11-
1 | Opatrunek z włókniny laminowanej paroprzepuszczalną folią PU do wkłuć obwodowych z zaoblonymi krawędziami , z okienkiem do inspekcji miejsca wkłucia, pokrytym transparentną paroprzepuszczalną folią poliuretanową z otworem w części środkowej na port górny, z równoległym rozcięciem wzdłuż skrzydełek mocujących, z dodatkową podkładką laminowaną jednostronnie, opatrunek wodoodporny, bez lateksu; nieuczulający ( niezawierający kalafonii i produktów pochodnych ) klej poliakrylowy utrzymujący opatrunek przez min. 96h, rozmiar 8-9x 6cm(+-0,5cm), a 1 szt | 1-: szt.; 2-: 38000
2 | Opatrunek gazowy, gotowy do użycia, impregnowany roztworem hydrofobowej neutralnej maści. Opatrunek nie przyklejający się do rany o siatkowatej strukturze i dużych oczkach ułatwiających wypływ wydzieliny z rany, zapewniając jednocześnie dobrą jej wentylację. Pakowany pojedynczo , rozmiar 10 x 20 cm, opakowanie a'10 szt. Budowa opatrunku: tiulowa siatka bawełniana o dużych oczkach (100% bawełna), parafina. | 1-: szt; 2-: 400
3 | Opatrunek gazowy, gotowy do użycia, impregnowany roztworem hydrofobowej neutralnej maści. Opatrunek nie przyklejający się do rany o siatkowatej strukturze i dużych oczkach ułatwiających wypływ wydzieliny z rany, zapewniając jednocześnie dobrą jej wentylację. Pakowany pojedynczo , rozmiar 10 x 10 cm, opakowanie a'50 szt. Budowa opatrunku: tiulowa siatka bawełniana o dużych oczkach (100% bawełna), parafina. | 1-: szt; 2-: 1400
4 | opatrunek do średnio i słabo sączących ran zainfekowanych, wykonany z włókien zapewniających odpowiednią wilgotność rany, nasączony 0,3% , PHMB; rozmiar 5x5cm; 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 4
5 | opatrunek do średnio i słabo sączących ran zainfekowanych, wykonany z włókien zapewniających odpowiednią wilgotność rany, nasączony 0,3% , PHMB; rozmiar (9x9cm+-1 cm); 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 4
6 | opatrunek do średnio i słabo sączących ran zainfekowanych, wykonany z włókien zapewniających odpowiednią wilgotność rany, nasączony 0,3% , PHMB; rozmiar 2x20cm (+-1cm).; 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 4
7 | przezroczysta, półprzepuszczalna, poliuretanowa folia opatrunkowa na rolce z klejem akrylowym niedrażniącym skóry, odporna na alkohol, oktenidynę , jod, niesterylna, rozmiar 10cmx10m; aa 1 szt | 1-: szt.; 2-: 30
8 | opatrunek z włóknami alginianu wapnia z dodatkiem srebra do opatrywania trudno gojących się ran oraz ran zainfekowanych , rozmiar 10x20cm, ; aa 1 szt | 1-: szt.; 2-: 15
9 | opatrunek z włóknami alginianu wapnia z dodatkiem srebra do opatrywania trudno gojących się ran oraz ran zainfekowanych rozmiar 10x10cm; aa 1 szt | 1-: szt.; 2-: 30
10 | opatrunek z węgla aktywowanego z dodatkiem srebra do ran leczenia ran głębokich, rozmiar 10x10cm; a 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 5
RAZEM
Uwaga! Zamawiający wymaga opisów poszczególnych produktów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego oraz próbki po 1 szt z każdej pozycji asortymentowej
Poz. 1 – Zamawiający dopuszcza opatrunek pakowany w opakowaniu a’50 szt.
Modyfikacje:  Pakiet nr 4 poz. 1, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 6 x 7,5 cm pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
Razem całość pakietu brutto:
| Słownie: | 9-: ...................................................
Data i podpis Wykonawcy

## 5
SPZOZ w Wolsztynie, TP/15/2022, Pakiet nr 5; poz.1-17 | [11 empty] | załącznik nr 2
CPV:33140000-3 Materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 18 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT. | WARTOŚĆ NETTO DOST. (kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST. (kol.6+VAT) | VAT % | KRAJ POCHODZENIA | PRODUCENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11-
1 | Elastyczna taśma z białej włókniny z mikroporami z klejem hypoalergicznym, rozciągliwa o wysokiej przylepności rozmiar 2,5cmx10m pakowana pojedynczo | 1-: szt.; 2-: 100
2 | Elastyczna taśma z białej włókniny z mikroporami z klejem hypoalergicznym, rozciągliwa o wysokiej przylepności rozmiar 5cmx10m pakowana pojedynczo | 1-: szt.; 2-: 200
3 | Elastyczna taśma z białej włókniny z mikroporami z klejem hypoalergicznym, rozciągliwa o wysokiej przylepności rozmiar 10cmx10m pakowana pojedynczo | 1-: szt.; 2-: 150
4 | Opaska elastyczna tkana samoprzylegająca/kohezyjna, bez lateksu, pakowana pojedynczo 6cmx4m a 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 280
5 | Opaska elastyczna tkana samoprzylegająca/kohezyjna, bez lateksu, pakowana pojedynczo 8cmx4m a 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 140
6 | kompresy włókninowe 40 g jałowe, pod rurki tracheotomijne rozmiar 5x5cm z wycięciem Y . pakowane po 2 szt. | 1-: op; 2-: 140
7 | kompresy włókninowe 40 g jałowe, pod rurki tracheotomijne rozmiar 10x10cm z wycięciem Y . pakowane po 2 szt. | 1-: op; 2-: 800
8 | kompresy włókninowe 40 g jałowe, pod rurki tracheotomijne rozmiar 10x10cm z wycięciem O . pakowane po 2 szt. | 1-: op; 2-: 3800
9 | kompresy włókninowe jałowe 40g 4 warstwowe 7,5x7,5cm pakowane po 5szt | 1-: op.; 2-: 500
10 | Kompresy włókninowe jałowe 40g 4 warstwowe 10x10cm pakowane po 5szt | 1-: op.; 2-: 5600
11 | Kompresy niejałowe włókninowe 40g 4 warstwowe;10cmx10cm a'100 szt | 1-: op.; 2-: 200
12 | Kompresy niejałowe włókninowe 40g 4 warstwowe; 5cmx5cm a'100szt | 1-: op.; 2-: 200
13 | Kompresy niejałowe włókninowe 40g 4 warstwowe; 7,5cmx7,5cm a'100szt | 1-: op.; 2-: 2100
14 | Płatki kosmetyczne bawełniane okrągłe pakowane po 120 szt; 1op. aa 120 szt. | 1-: op.; 2-: 200
15 | Lignina bielona: arkusze 40cmx60cm, podzielone na 8 równych części, op. a 5 kg, pakowana w opakowanie foliowe, lignina o minimalnej chłonności wody 12g/g potwierdzonej kartami dokumentacji technicznej | 1-: op.; 2-: 200
16 | Chusta trójkątna z tkaniny a 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 1500
17 | Kompresy jałowe z gazy opatrunkowej bawełnianej, 17 nitkowej, 12 warstw, klasyfikacja klasa IIa reguła 7, rozmiar 5cmx5cm, pakowane a' 10 szt w blister lub torebkę papierowo-foliową, sterylizowane termicznie parą wodną; 1op. aa 10 szt. | 1-: op.; 2-: 2800
RAZEM
Uwaga! Zamawiający wymaga opisów poszczególnych produktów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego oraz próbki -2 szt. z każdego asortymentu, a dla poz. 15 – próbki – 1 szt.
Zamawiający wymaga aby włóknina nie zawierała środków wiążących (ma być wiązana mechanicznie) i wybielaczy optycznych
Modyfikacje: Pakiet 5, pozycja 16, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie chusty bawełnianej
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
| Razem całość pakietu brutto: | 9-: ……………………………..
| Słownie: | 9-: Data i podpis Wykonawcy

## 6
SPZOZ w Wolsztynie, TP/15/2022, Pakiet nr 6; poz.1-8 CPV:33140000-3 Materiały medyczne | [11 empty] | załącznik nr 2
Dla poz. 1-8: Gaza 100% bawełniana, wysokochłonna, bielona bez użycia związków chloru
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 18 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT. | WARTOŚĆ NETTO DOST. (kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST. (kol.6+VAT) | VAT % | KRAJ POCHODZENIA | PRODUCENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11-
1 | Gaza jałowa bielona 17N 1m², klasyfikacja klasa IIa reguła 7, sterylizowane termicznie parą wodną szt | 1-: szt.; 2-: 12000
2 | Gaza jałowa bielona 17N 0,5m², klasyfikacja klasa IIa reguła 7, sterylizowane termicznie parą wodną szt | 1-: szt.; 2-: 8400
3 | Kompresy jałowe z gazy opatrunkowej bawełnianej 17 nitkowej, 12 warstw, klasyfikacja klasa IIa reguła 7, rozmiar 9-10cmx9-10cm, pakowane w opakowanie typu peel-pack z indywidualnie pakowanym każdym kompresem w saszetkę papierową i całość zapakowana w papierowo-papierowe opakowanie zbiorcze; sterylizowane tlenkiem etylenu; 1op. aa 3 szt. | 1-: op.; 2-: 14000
4 | Kompresy jałowe z gazy opatrunkowej bawełnianej 17 nitkowej, 12 warstw, klasyfikacja klasa IIa reguła 7, rozmiar 7-7,5cmx7-7,5cm, pakowane w opakowanie typu peel-pack z indywidualnie pakowanym każdym kompresem w saszetkę papierową i całość zapakowana w papierowo-papierowe opakowanie zbiorcze; sterylizowane tlenkiem etylenu; 1op. aa 3 szt. | 1-: op.; 2-: 35000
5 | Kompresy jałowe z gazy opatrunkowej bawełnianej 17 nitkowej, 12 warstw, klasyfikacja klasa IIa reguła 7, rozmiar 5cmx5cm,pakowane w opakowanie typu peel-pack z indywidualnie pakowanym każdym kompresem w saszetkę papierową i całość zapakowana w papierowo-papierowe opakowanie zbiorcze; sterylizowane tlenkiem etylenu; 1op. aa 3 szt. | 1-: op.; 2-: 10000
6 | Kompresy jałowe z gazy opatrunkowej bawełnianej, 17 nitkowej, 12 lub 16 warstw z podwiniętymi brzegami, k z nitką RTG klasyfikacja klasa IIa reguła 7, rozmiar 10cmx10cm, pakowane a' 20 szt w blister, sterylizowane termicznie parą wodną lub torebkę papierowo-foliową 1op. aa 20 szt. | 1-: op.; 2-: 5000
7 | Kompresy jałowe z gazy opatrunkowej bawełnianej, 17 nitkowej, 12 lub 16 warstw z podwiniętymi brzegami, z nitką RTG, klasyfikacja klasa IIa reguła 7, rozmiar 10cmx10cm, pakowane a' 10 szt w blister lub torebkę papierowo-foliową, sterylizowane termicznie parą wodną; 1op. aa 10 szt. | 1-: op.; 2-: 5500
8 | Kompresy jałowe z gazy opatrunkowej bawełnianej, 17 nitkowej, 12 lub 16 warstw z podwiniętymi brzegami, z nitką RTG, klasyfikacja klasa IIa reguła 7, rozmiar 10cmx10cm, pakowane a' 5 szt w blister, sterylizowane termicznie parą wodną; 1op. aa 5 szt. | 1-: op.; 2-: 8500
RAZEM
Uwaga! Zamawiający wymaga opisów poszczególnych produktów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego oraz próbki -2 szt. z każdego asortymentu.
poz 1-8; Zamawiający dopuszcza sterylizację metodą radiacyjną
Pakiet nr 6, Pozycja 3-5., Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kompresów pakowanych indywidualnie w opakowanie papier-folia, a następnie w torebkę powlekaną – pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ,  Pakiet nr 6, Pozycja 3-5, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kompresów sterylizowanych parą wodną  Pakiet nr 6, Pozycja 8, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kompresów z gazy w opakowaniu a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych opakowań tj.: 4 250 opakowań – pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ,
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
Razem całość pakietu brutto:
| Słownie: | 9-: ...................................................
Data i podpis Wykonawcy

## 7
SPZOZ w Wolsztynie, TP/15/2022,, Pakiet nr 7 poz.1-2 | [10 empty] | załącznik nr 2
CPV:33140000-3 Materiały medyczne
Dla poz. 1-2: Gaza 100% bawełniana, wysokochłonna, bielona bez użycia związków chloru
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 18 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT. | WARTOŚĆ NETTO DOST. (kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST. (kol.6+VAT) | VAT % | KRAJ POCHODZENIA | PRODUCENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11-
1 | Serweta operacyjna jałowa z gazy bawełnianej 17 nitkowej, 8 warstwy: z nitką radiacyjną i tasiemką bawełnianą przeszywana na całej powierzchni, rozmiar 45cmx45cm, pakowana a'2 sztuki, sterylizowana termicznie z parą wodną, klasyfikacja-klasa IIa, reguła 7;1 op aa 2 szt. | 1-: op.; 2-: 2100
2 | Serweta operacyjna jałowa z gazy bawełnianej 17 nitkowej, 8 warstw: z nitką radiacyjną i tasiemką bawełnianą przeszywana na całej powierzchni, rozmiar 45cmx45cm, pakowana a'5 sztuk, sterylizowana termicznie z parą wodną, klasyfikacja-klasa IIa, reguła 7; 1 op aa 5 szt. | 1-: op.; 2-: 1400
RAZEM
Uwaga! Zamawiający wymaga opisów poszczególnych produktów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego oraz próbki -2 szt. z każdego asortymentu.
* możliwe przeliczenie ilości sztuk pod względem długości
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
Razem całość pakietu brutto:
| Słownie: | 9-: ...................................................
Data i podpis Wykonawcy

## 8
SPZOZ w Wolsztynie, TP/15/2022, Pakiet nr 8; poz.1-4 CPV:33140000-3 Materiały medyczne | [10 empty] | załącznik nr 2
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 18 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT. | WARTOŚĆ NETTO DOST. (kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST. (kol.6+VAT) | VAT % | KRAJ POCHODZENIA | PRODUCENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11-
1 | opatrunek jałowy, włókninowy z wkładem chłonnym zabezpieczonym przed przywieraniem do rany i szwów, klej hypoalergiczny akrylowy lub hypoalergiczny kauczukowy, krawędzie plastra zaokrąglone lub kanciaste, rozmiar 10cmx34-35cm, pakowane aa 1szt., sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu. | 1-: szt.; 2-: 1200
2 | opatrunek jałowy, włókninowy z wkładem chłonnym zabezpieczonym przed przywieraniem do rany i szwów, klej hypoalergiczny akrylowy lub hypoalergiczny kauczukowy, krawędzie plastra zaokrąglone, rozmiar 10cmx20cm, pakowane aa 1szt., sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu. | 1-: szt.; 2-: 5600
3 | opatrunek jałowy, włókninowy z wkładem chłonnym zabezpieczonym przed przywieraniem do rany i szwów, klej hypoalergiczny akrylowy lub hypoalergiczny kauczukowy, krawędzie plastra zaokrąglone lub kanciaste, rozmiar 6cmx8-10cm, pakowane aa 1szt., sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu. | 1-: szt.; 2-: 9000
4 | opatrunek jałowy, włókninowy z wkładem chłonnym zabezpieczonym przed przywieraniem do rany i szwów, klej hypoalergiczny akrylowy lub hypoalergiczny kauczukowy, krawędzie plastra zaokrąglone, rozmiar 5cmx7-7,2cm, pakowane aa 1szt., sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu. | 1-: szt.; 2-: 20000
RAZEM
Uwaga! Zamawiający wymaga opisów poszczególnych produktów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego oraz próbki -2 szt. z każdego asortymentu.
* możliwe przeliczenie ilości sztuk pod względem długości
Modyfikacje: Pakiet 8, pozycja 1-2, Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a’25szt z przeliczeniem zamawianej ilości, Pakiet 8, pozycja 3, Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a’50szt z przeliczeniem zamawianej ilości, Pakiet 8, pozycja 4, Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a’100szt z przeliczeniem zamawianej ilości
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
Razem całość pakietu brutto:
Słownie:
...................................................
Data i podpis Wykonawcy

## 9
SPZOZ w Wolsztynie, TP/15/2022, Pakiet nr 9; poz.1-8 | [11 empty] | załącznik nr 2
CPV:33140000-3 Materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 18 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT. | WARTOŚĆ NETTO DOST. (kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST. (kol.6+VAT) | VAT % | KRAJ POCHODZENIA | PRODUCENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11-
1 | serweta jałowa, włóknina foliowana 2 lub 3 warstwowa o gramaturze min. 43g/m2, 90cm x 75-80cm, z przylepcem, pakowana aa 1szt ,etykieta typu TAG. | 1-: szt.; 2-: 2200
2 | serweta jałowa, włóknina foliowana 2 LUB 3 warstwowa o min. 43 g/m2, 60-80cmx45-50cm z otworem 4cm-5cm, pakowana aa 1 szt. ,etykieta typu TAG, baz przylepca | 1-: szt.; 2-: 250
3 | serweta jałowa, włóknina foliowana 2 LUB 3 warstwowa o gramaturze min. 43g/m2, , 45-50x60-80cm średnica otworu 7-8 cm , z przylepcem dookoła otworu, pakowana aa 1 szt.,etykieta typu TAG. | 1-: szt.; 2-: 250
4 | serweta jałowa, włóknina foliowana 2 LUB 3 warstwowa o gramaturze min 43 g/m2, 2- częściowa 2x (75-80x45-50cm)- regulowana wielkość otworu, przylepcem dookoła otworu, pakowana aa 1 szt.,etykieta typu TAG. | 1-: szt.; 2-: 800
5 | serweta jałowa, włóknina foliowana 2 warstwowa polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze min.43 g/m2, bez otworu 90cmx75-80cm, pakowana aa 1szt ,etykieta typu TAG. bez przylepca | 1-: szt.; 2-: 3600
6 | serweta jałowa włóknina foliowana 3 warstwowa wiskozowo-polietylenowa lub 2 warstwowa z łatą chłonną o gramaturze min.110 g/m2w miejscu wzmocnienia w pozostałej min. 56 g/m2, rozmiar 240-250x150 lub 240x180cm z przylepcem, pakowana aa 1 szt.,etykieta typu TAG. | 1-: szt.; 2-: 800
7 | Kompresy gazowe, wykonane z chłonnej gazy, zgodnie z wymaganiami normy EN 14079 z przyciętymi krawędziami, złożonymi do środka. Kompresy można kilkakrotnie rozłożyć dla powiększenia ich użytkowego rozmiaru bez ryzyka strzępienia się brzegów. Klasa IIa wyrobów medycznych. Rozmiar 10 x10 cm a`5szt. 1 op. - 5szt. | 1-: op.; 2-: 2500
8 | Kompresy z gazy wykonany z 17-nitkowej chłonnej gazy, zgodne z wymaganiami normy EN 14079 Gaza: 100% bawełna, spełnia wymagania normy EN 14079, bielona bez dodatku chloru, Nitka radiacyjna: polipropylen z minimalną zawartością BaSO4 na poziomie 60% Rozmiar: 10cm x 10cm; 1 op. a`10 szt. | 1-: op.; 2-: 700
RAZEM
Uwaga! Zamawiający wymaga opisów poszczególnych produktów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego oraz próbki - po 1 szt. z każdego asortymentu.
* Zamawiający dla pozycji 1-6 w pakiecie wymaga zgodności z normą EN 13795:1-3 lub równoważną
Modyfikacje:  Pakiet nr 9, Pozycja 6, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwety 2 warstwowej z łatą chłonną o gramaturze min.110 g/m2w miejscu wzmocnienia w pozostałej min. 55 g/m2 – pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
Razem całość pakietu brutto:
| Słownie: | 9-: ...................................................
Data i podpis Wykonawcy

## 10
SPZOZ w Wolsztynie, TP/15/2022, Pakiet nr 10; poz.1 | [11 empty] | załącznik nr 2
CPV:33140000-3 Materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 18 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT. | WARTOŚĆ NETTO DOST. (kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST. (kol.6+VAT) | VAT % | KRAJ POCHODZENIA | PRODUCENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11-
1 | opatrunek poiniekcyjny, uciskowy;samoprzylepny plaster uciskowy z wkładem chłonnym, wykonany z włókniny, cienki i elastyczny, dopasowujący się do kształtu ciała, zapewnia swobodę ruchu, biały, hipoalergiczny, jałowy; rozmiar 2,5 cm x 8,5 cm x 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 2800
RAZEM
Uwaga! Zamawiający wymaga opisów poszczególnych produktów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego oraz próbki po 5 szt.
pozycja 1, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ceny za opakowanie a’100 szt. pod warunkiem właściwego przeliczenia zamawianej ilości
Modyfikacje:  Pakiet 10, pozycja 1, Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
Razem całość pakietu brutto:
| Słownie: | 9-: ...................................................
Data i podpis Wykonawcy

## 11
SPZOZ w Wolsztynie, TP/15/2022, Pakiet nr 11; poz.1 | [11 empty] | załącznik nr 2
CPV:33140000-3 Materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 18 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT. | WARTOŚĆ NETTO DOST. (kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST. (kol.6+VAT) | VAT % | KRAJ POCHODZENIA | PRODUCENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11-
1 | obłożenie do zabiegów ginekologicznych dolnych o składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, 2 ręczniki 30 cm x 40 cm, 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm, 1 serweta samoprzylepna ( folia PE ) 50 cm x 50 cm, 1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. | 1-: op.; 2-: 300
Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem hypoalergicznym i repozycjonowalnym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku z etykietą typu TAG. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Zestaw= 1 op.
RAZEM
Uwaga! Zamawiający wymaga opisu produktu potwierdzającego spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego oraz próbka -1 zestaw/ 1. op.
* Zamawiający wymaga zgodności z normą EN 13795 lub równoważna w zakresie spełnienia wymagań wysokich
Modyfikacje :  Pakiet nr 11 poz. 1, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania obłożenia o całkowitej gramaturze laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 (+/-0,5) g/m2, z taśmą mocującą w serwecie operacyjnej pokrytą klejem umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału, pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań.
 Pakiet nr 11, Pozycja 1, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z padem chłonnym, z otworem (9 x 12 cm) 250/280 x 280 (zintegrowana z osłonami na kończyny dolne) 1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm 1 samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50 x 50 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm Zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej, o gramaturze min. 55g/m2 oraz min. 110 g/m2 w miejscu wzmocnienia - pozostałe parametry zgodnie z SWZ
 Pakiet 11 , Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym opisie: 1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE 50 μ ze wzmocnieniem w części krytycznej 1x taśma przylepna 9x50cm 2x ręcznik chłonny 30x20cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem 1x serweta z bilaminatu 75x90cm 1x serweta do zabiegów ginekologicznych 290/175/242cm ze zintegrowanymi nogawicami z przylepnym paskiem do fiksacji serwety w okolicy łonowej 15X5 cm, z przylepnym otworem 10x17cm, z torbą na płyny z gęstym filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance do regulacji worka (możliwość mocowania z fartuchem operatora). Serweta główna wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawiona pylących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze max.58g/m2, (współczynnik pylenia≤1,7 log10). Materiał odporny na przenikanie płynów > 175 cm H2O.I klasa palności Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjentki .Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
Razem całość pakietu brutto:
| Słownie: | 9-: ...................................................
Data i podpis Wykonawcy

## 12
SPZOZ w Wolsztynie, TP/15/2022, Pakiet nr 12; poz.1-2 | [11 empty] | załącznik nr 2
CPV:33140000-3 Materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 18 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT. | WARTOŚĆ NETTO DOST. (kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST. (kol.6+VAT) | VAT % | KRAJ POCHODZENIA | PRODUCENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | _6 | 7- | 8- | 9- | 10- | 11-
1 | obłożenie do laparoskopii w pozycji ginekologicznej o składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu) 1 x serweta dwuwarstwowa z warstwą chłonną do laparoskopii 250/260 x 280 cm, otwór 32 x 28 cm (folia tylko na brzegach otworu), z osłonami na kończyny. Kieszenie 2-sekcje obustronnie 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm 20 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek a 10 sztuk krep 3 x tupfer z gazy No. 4, 24 x 24 cm 20 nitek 1 x pojemnik plastikowy 250 ml przeźroczysty 1 x pojemnik plastikowy 250 ml niebieski 3 x opatrunek pooperacyjny 10 x 8 cm 2 x osłona na kable video 12,5 x 230 cm PE 1 x zestaw do drenażu soft 16/5,33 CH/mm 100 cm 350 ml 1 x fartuch chirurgiczny SMS standard L 2 x fartuch chirurgiczny SMS standard XL 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm 1 x skalpel bezpieczny nr 11 4 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) jako trzecią warstwę z włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): w strefie wzmocnionej 204 cm H2O oraz odporność na rozerwanie w strefie wzmocnionej: na sucho 339 kPa i na mokro 353 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina serwet spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne Chłonność włókniny w miejscu wzmocnienia badana wg EN ISO 9073-6: wynosi około 350%, czyli około 386 ml/m2 Opakowanie jednostkowe: peel pouch (opakowanie typu papier – folia) zawiera dwuczęściową repozycjonowalną (możliwość odklejenia i powtórnego przyklejenia) etykietę identyfikacyjną Opakowanie dodatkowe wewnętrzne: dyspenser kartonowy Opakowanie dodatkowe zewnętrzne: opakowanie kartonowe. Zestaw = 1 op. | 1-: op.; 2-: 500
2 | Zestaw uniwersalny z trzema fartuchami, skład minimalny: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 1 x serweta dwuwarstwowa przylepna 240 x 150 cm ze wzmocnieniem 75 x 50 cm 2 x serweta dwuwarstwowa przylepna 90 x 75 cm ze wzmocnieniem 90 x 36 cm 1 x serweta Protect Plus przylepna 200 x 200 cm ze wzmocnieniem 75 x 50 cm 1 x fartuch chirurgiczny standard L (papier krepowy) 2 x fartuch chirurgiczny standard L 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm 1 x pojemnik plastikowy 250 ml niebieski 1 x pojemnik plastikowy 150 ml przeźroczysty czerwony 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm 4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obszar wzmocnień (pad chłonny) jako trzecią warstwę z włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): w strefie wzmocnionej 204 cm H2O oraz odporność na rozerwanie w strefie wzmocnionej: na sucho 339 kPa i na mokro 353 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina spełnia 1 klasę palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny w miejscu wzmocnienia badana wg EN ISO 9073-6: około 386 ml/m2 ; zestaw= 1 op. | 1-: op.; 2-: 700
RAZEM
Uwaga! Zamawiający wymaga opisu produktu potwierdzającego spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego oraz próbki -1 zestaw
* Zamawiający wymaga zgodności z normą EN 13795-1:2019 lub równoważna
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
Razem całość pakietu brutto:
| Słownie: | 9-: ...................................................
Data i podpis Wykonawcy

## 13
SPZOZ w Wolsztynie, TP/15/2022, Pakiet nr 13; poz.1-3 | [11 empty] | załącznik nr 2
CPV:33140000-3 Materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 18 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT. | WARTOŚĆ NETTO DOST. (kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST. (kol.6+VAT) | VAT % | KRAJ POCHODZENIA | PRODUCENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11-
1 | foliowa osłona na przewody i kamerę 250x13-15 cm, złożona rewersowo z foliową taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania na przewodzie. Osłona wykonana z przezroczystej folii poliuretanowej o grubości 0,05 mm, wewnątrz opakowania osłona jest umieszczona w torbie z folii poliuretanowej; jałowa;1 szt.; opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny; na opakowaniu jednostkowym zaznaczony kierunek otwierania; | 1-: szt.; 2-: 560
2 | serweta pod pośladki z kieszenią na płyny- z usztywnioną krawędzią; wykonana z laminatu 2 warstwowego – włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa; laminat o gramaturze 57g/m2 (+/-0,5 g/m2); odporna na wypychanie na mokro min. 185kPa, sterylna, rozmiar 105-108cm (+/- 5cm)x75-90cm. na opakowaniu etykieta typu TAG; materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795; opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny; | 1-: op.; 2-: 3000
3 | pokrowiec na nogi pacjenta75- 80cmx120cm wykonana z laminatu 2 warstwowego – włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa; laminat o gramaturze 57g/m2 (+/-0,5 g/m2); materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795; jałowy, etykieta typu TAG. ;1op=2szt.; opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny; na opakowaniu jednostkowym zaznaczony kierunek otwierania; | 1-: op.= 2 szt.; 2-: 80
RAZEM
Uwaga! Zamawiający wymaga opisów poszczególnych produktów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego oraz próbki - 1. szt. z każdej pozycji.
* Zamawiający dla poz. 2-3 wymaga zgodności z normą EN 13795:1-3 lub równoważna
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
| Razem całość pakietu brutto: | 9-: ……………………………..
| Słownie: | 9-: Data i podpis Wykonawcy

## 14
SPZOZ w Wolsztynie, TP/15/2022, Pakiet nr 14 poz.1-2 | [11 empty] | załącznik nr 2
CPV:33140000-3 Materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 18 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT. | WARTOŚĆ NETTO DOST. (kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST. (kol.6+VAT) | VAT % | KRAJ POCHODZENIA | PRODUCENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11-
1 | plaster do zamykania ran 3mmx75mm+-1mm, wysoce przyczepny po 5 szt. w op. z możliwością przeliczenia wymaganych ilości , op. sterylne; op. = 5 szt. | 1-: op.; 2-: 100
2 | plaster do zamykania ran 6mmx75mm+-1mm, wysoce przyczepny po 3 szt. w op. z możliwością przeliczenia wymaganych ilości , op. sterylne; op. = 3 szt. | 1-: op.; 2-: 200
RAZEM
Uwaga! Zamawiający wymaga opisów poszczególnych produktów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego oraz próbki -2 op. z każdego asortymentu
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
Razem całość pakietu brutto:
| Słownie: | 9-: ...................................................
Data i podpis Wykonawcy

## 15
SPZOZ w Wolsztynie, TP/15/2022, Pakiet nr 15; poz.1-3 | [10 empty] | załącznik nr 2
CPV:33140000-3 Materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 18 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT. | WARTOŚĆ NETTO DOST. (kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST. (kol.6+VAT) | VAT % | KRAJ POCHODZENIA | PRODUCENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11-
1 | Zestaw serwet do niedrożności jelit : Skład zestawu - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu ) 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 1 x serweta dwuwarstwowa do cięcia cesarskiego 250 x 315 cm, otwór 29 x 19 cm (folia na brzegach). Wbudowany worek na płyny 360 stopni. Bez legginsów 5 x chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm 4 warstwy 20 nitek biała 5 x tupfer z gazy RTG No. 4 24 x 24 cm 20 nitek 2 x pojemnik plastikowy 250 ml przeźroczysty 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm 1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24 cm 1 x taśma dwustronnie klejona 6 x 6 cm 2 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm; zestaw= 1 op. Materiał obłożenia wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) 158 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho 145 kPa i na mokro 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina spełnia 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: około 156 ml/m2; Zestaw = 1 op. | 1-: op.; 2-: 175
2 | Zestaw serwet do artroskopii barku: Skład zestawu - serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm – 1 szt. - serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm – 1 szt. - serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem na płyny (otwór 7 x 10 cm) 225 x 400 cm – 1 szt. - samoprzylepna serweta operacyjna 75 x 90 cm – 1 szt. - osłona na kończynę 25 x 80 cm – 1 szt. - taśma samoprzylepna 10 x 50 cm – 1 szt. - uchwyt Velcro 2 x 23 cm – 1 szt. - ręcznik celulozowy 30 x 33 cm – 4 szt.; zestaw= 1 op. Materiał obłożenia wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) 158 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho 145 kPa i na mokro 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina spełnia 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: około 156 ml/m2; Zestaw = 1 op. | 1-: op.; 2-: 35
3 | Zestaw serwet do artroskopii kolana: Skład zestawu - serweta na stół narzędziowy 2- warstwowa 200 x 250 cm (opakowanie zestawu) – 1 szt. - serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, złożona teleskopowo – 1 szt. - serweta do artroskopii 2-warstwowa (otwór 5 x 7 i 5 cm) 200 x 320 cm, wbudowany uchwyt Velcro i worek na płyny – 1 szt. - osłona na kable video 12,5 x 230 cm – 2 szt. - stokineta 2-warstwowa 35 x 80 cm rolowana – 1 szt. - fartuch chirurgiczny standard L (papier krepowy) – 1 szt. - fartuch chirurgiczny wzmocniony XL – 1 szt. - ES kompres z gazy 10 x 10 cm 12 warstw 17 nitek – 20 szt. - taśma samoprzylepna 10 x 50 cm – 2 szt.; zestaw= 1 op. Materiał obłożenia wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) 158 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho 145 kPa i na mokro 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina spełnia 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: około 156 ml/m2 ; Zestaw = 1 op. | 1-: op.; 2-: 280
RAZEM
Uwaga! Zamawiający wymaga opisu produktu potwierdzającego spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego oraz próbki -1 zestaw.
* Zamawiający wymaga zgodności z normą EN 13795-1:2019 lub równoważna
Modyfikacje: Pakiet nr 15, Pozycja 1, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestaw, w którego składzie: serweta do cięcia cesarskiego jest w rozmiarze 250/200 x 315 cm, otwór 24 x 19 cm (folia na brzegach) - wbudowany worek na płyny 360 stopni - wbudowany uchwyt Velcro - bez legginsów - pozostałe komponenty i parametry zgodnie z SWZ  Pakiet nr 15, Pozycja 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu, w którego składzie jest serweta na stół narzędziowy jest w rozmiarze 150 x 190 cm, uchwyty Velcro w rozmiarze 2 x 23 cm wbudowane zostały w serwetę główną oraz znajdują się 2 sztuki ręczników celulozowych 30 x 33 cm - pozostałe komponenty i parametry zgodnie z SWZ.  Pakiet nr 15, Pozycja 3. : Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu, w którego składzie dodatkowo znajdują się kompresy z gazy 7,5 x 7,5 cm 12 warstw 17 nitek x 10 sztuk - pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
Razem całość pakietu brutto:
| Słownie: | 9-: ...................................................
Data i podpis Wykonawcy

## 16
SPZOZ w Wolsztynie, TP/15/2022, Pakiet nr 16; poz.1-4 | [10 empty] | Zmodyf. Załącznik nr 2
CPV:33140000-3 Materiały medyczne
zestawy mają spełniać wymogi normy EN 13795: 1-3
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 18 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT. | WARTOŚĆ NETTO DOST. (kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST. (kol.6+VAT) | VAT % | KRAJ POCHODZENIA | PRODUCENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11-
1 | Sterylna serweta na stolik Mayo 75-85x140-145 cm wykonana z mocnej folii PE o grubości 70µ o gramaturze 65g/m2, ze wzmocnieniem chłonnym o wymiarze 55x88cm - włóknina polipropylenowa o gramaturze 30 g/m2 zespolona z folią na całej powierzchni. W obszarze krytycznym gramatura 95 g/m². Spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Składana rewersowo. Serwety pakowane jednostkowo w rozrywaną torebkę papierowo-foliową. Opakowanie zaopatrzone w 4 etykiety przylepne, zawierające numer katalogowy, serię i datę ważności oraz informację o producencie. Wszystkie sztuki w kartonie zbiorczym dodatkowo zapakowane w torbę foliową. Sterylizacja tlenkiem etylenu. | 1-: szt.; 2-: 150
2 | sterylny zestaw uniwersalny o do zabiegów chirurgicznych o składzie: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem 55x88 cm składana rewersowo - 2 x serweta boczna 90x75 cm,ze wzmocnieniem 60x25 cm, przylepna - 1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm, przylepna - 1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm, przylepna - 1 x taśma lepna 9x50 cm - 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2 .Materiał dobrze układający się na pacjencie, odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H2O), odporny na rozerwanie na mokro/sucho (min. 190 kPa). Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 110g/cm²) odporny na penetracje płynów (>200 cmH2O), ponadto odporny na rozerwanie na sucho i mokro (min. 280 kPa), odporny na rozciąganie sucho/mokro - wzdłużne min.150 N i poprzeczne min. 100 N , chłonny (absorpcja > 650 %). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta; zestaw= 1 op. | 1-: op.; 2-: 1400
3 | zestaw do operacji tarczycy o składzie: 1x serweta okrywająca pacjenta w kształcie litery T o wymiarach min. 196x269x309 z przylepnym otworem w kształcie trapezu lub rombu 13x13 cm, wykonana z miękkiego, chłonnego i mocnego, dobrze układającego się laminatu trójwarstwowego (polipropylen-polietylen-polipropylen) o gramaturze min. 65 g/m² pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy i jej pochodnych, odporność na penetrację wody bez dodatkowych wzmocnień >200 cm H₂O , wytrzymałość na rozerwanie na mokro i sucho min.190 kPa. Wzmocnienie chłonne wokół otworu min. 60x75cm o wytrzymałości na rozerwanie na mokro i sucho >550 kPa. Zintegrowana z serwetą mata antypoślizgową na narzędzia 45x25cm +/- 1cm i 3 podwójne uchwyty na przewody. -1xserweta na stolik narzędziowy 140x190cm +/- 1cm. -1x serweta na stolik Mayo ( dopuszcza się pakowana oddzielnie) Opakowanie jednostkowe: wentylowana torba do sterylizacji; opakowanie z etykietą typu TAG. Zestaw = 1 op. | 1-: op.; 2-: 40
4 | zestaw do cesarskiego cięcia o składzie: 1x serweta do ciecia cesarskiego w kształcie litery T 196x249x300 z osłonami ramion stołu,część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) bez zawartości włókien celulozy i wiskozy o gramaturze min. 65g/m² boki wykonane z pełnobarierowej folii, ekran anestezjologiczny wykonany z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen). Otwór w kształcie gruszki 30x36cm z dodatkowymi przylepcami, wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, torba na płyny 270˚ z 2 portami do ssaka oraz sztywnikiem ułatwiającym formowanie brzegów torby. Wzmocnienie chłonne wokół okna 50x65cm +/-2 cm, zintegrowane 4 podwójne uchwyty na przewody oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 45x55 +/- 2cm, -1x kocyk dla noworodka 100x105cm, -1x serweta na stolik Mayo 80x142cm, -1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm. Opakowanie jednostkowe: wentylowana torba do sterylizacji na opakowaniu etykieta typu TAG; zestaw= 1 op. | 1-: op; 2-: 800
RAZEM
Uwaga! Zamawiający wymaga opisów poszczególnych produktów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu oraz potwierdzenie zgodności z dyrektywą 2007/47/EC (certyfikat CE) oraz próbki -1 szt/zestaw
* Zamawiający dla poz. 2-4, wymaga zgodności z normą EN 13795:1-3 lub równoważna
Modyfikacje:  Pakiet nr 16, poz. 2, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu w postaci: Sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem . Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50µ z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm , składana rewersowo 2 x serweta boczna 90x75 cm,ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm 1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm,ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów 1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów 1 x taśma lepna włókninowa 9X50 cm 4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta+/-2 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max.58g/m2 odpornego na penetracje płynów (>175 cmH2O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ≤1,7 log10). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pylących włókien wiskozy i celulozy (polipropylen 60 g/m² ), o łącznej gramaturze w 121 g/m². Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. zestaw= 1 op.  Pakiet nr 16, poz. 3, Zamawiający dopuszcza Sterylny zestaw do operacji tarczycy. Skład zestawu: 1 x serweta w kształcie litery T o wymiarach min. 196x269x309 cm +/- 3 cm z przylepnym otworem w kształcie rombu o bokach 13x13 cm (paski kleju max. szerokość 2 cm) wykonana w części okrywającej pacjenta z chłonnego, niepylącego (wskaźnik pylenia max.1.9 Log10) trilaminatu (polipropylen-polietylen-polipropylen) o gramaturze max. 66 g/m² (bez celulozy i wiskozy) odpornego na penetrację wody min.200 cm H₂O. Materiał o dużej odporności na rozerwanie na mokro i sucho (min.190 kPa) a w obszarze obszernego wzmocnienia (60x75cm +/- 1cm) min. 570 kPa. Zintegrowana z serwetą jednorodna, mata antypoślizgowa na narzędzia 45x25cm +/- 1cm i 3 podwójne uchwyty na przewody. 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm +/- 1cm z folii PE 50µ z mikroteksturą ze wzmocnieniem z polipropylenu w części środkowej 75x190cm+/- 1cm . Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, zapakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym min. 2 etykiety zawierające kod EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. -1x serweta na stolik Mayo ( dopuszcza się pakowana oddzielnie) Opakowanie jednostkowe: wentylowana torba do sterylizacji; Zestaw = 1 op.  Pakiet nr 16, poz. 4, Zamawiający dopuszczaSterylny zestaw do cięcia cesarskiego. Skład zestawu: -1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem z polipropylenu -1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem -1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm z włókniny Spunlace -2 x ręcznik chłonny celulozowy z mikrosiecią zapobiegającą rozrywaniu 20x30 cm -1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm kształt T, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną, z torbą na płyny 270⁰ min. 65x110 cm z kształtką do formowania oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60 +/-3cm. Serweta w części okrywającej pacjentkę z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze max.66g/m2), pozbawiona włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia≤1,9 log10),o odporności na penetracje płynów > 200cm H2O. Obszar wzmocnienia o wysokiej odporności na rozerwanie na sucho i mokro (>570kPa). I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy . Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. zestaw= 1 op.
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
Razem całość pakietu brutto:
| Słownie: | 9-: ...................................................
Data i podpis Wykonawcy

## 17
SPZOZ w Wolsztynie, TP/15/2022, Pakiet nr 17; poz.1-15; CPV:33140000-3 Materiały medyczne | [10 empty] | załącznik nr 2
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 18 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT. | WARTOŚĆ NETTO DOST. (kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST. (kol.6+VAT) | VAT % | KRAJ POCHODZENIA | PRODUCENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11-
1 | opatrunek do mocowania wkłuć centralnych, duży- podobojczkowy , jałowy wykonany z paroprzepuszczalnej folii poliuretanowej z klejem akrylowym , z obramowaniem piankowym , z przylepnym paskiem rozdzielającym na 3 cewniki oraz dodatkowymi paskami przylepnymi do mocowania cewników , z możliwością utrzymania opatrunku do 7 dni . Rozmiar okienko folii PU średnica 6-7 cm, a 1 szt | 1-: szt.; 2-: 1800
2 | plaster do mocowania cewników i sond donosowych , o anatomicznym kształcie w rozmiarze noworodkowym aa 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 140
3 | plaster do mocowania cewników i sond donosowych , o anatomicznym kształcie w rozmiarze dużym aa 1 szt | 1-: szt.; 2-: 1000
4 | opatrunek hydrowłóknisty typu Aquacel o wysokiej chłonności do ran umiarkowanie sączących , wiążący wysięk i izolujący od rany, zapewniający wilgotne środowisko gojenia, składający się w 100% z karboksymetylocelulozy sodowej rozmiar 10cmx10cm a 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 50
5 | opatrunek hydrowłóknisty z jonami srebra typu Aquacel Ag o wysokiej chłonności do ran silnie sączących , wiążący wysięk i izolujący od rany, zapewniający wilgotne środowisko gojenia, o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych dzięki zawartości srebra, rozmiar 10cmx10cm a 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 500
6 | opatrunek hydrowłóknisty z jonami srebra, zawierający kwas wersenowy i chlorek benzoteinowy, zbudowany z podwójnej warstwy włókien karboksymetylocelulozy sodowej, wzmocniony przeszyciami, typu Aquacel Ag+Extra o wysokiej chłonności do ran silnie sączących , wiążący wysięk i izolujący od rany, do ran z biofilmem, zapewniający wilgotne środowisko gojenia, rozmiar 10cmx10cm a 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 400
7 | opatrunek hydrowłóknisty z jonami srebra, zawierający kwas wersenowy i chlorek benzoteinowy, zbudowany z podwójnej warstwy włókien karboksymetylocelulozy sodowej, wzmocniony przeszyciami, typu Aquacel Ag+Extra o wysokiej chłonności do ran silnie sączących , wiążący wysięk i izolujący od rany, do ran z biofilmem, zapewniający wilgotne środowisko gojenia, rozmiar 20cmx30cm a 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 15
8 | opatrunek piankowy nieprzylepny z jonami srebra, regulujący poziom wilgotności w ranie, zbudowany z warstwy kontaktowej z włókien karboksymetylocelulozy sodowej i warstwy pianki poliuretanowej, typu Aquacel Ag Foam o wysokiej chłonności do ran silnie i umiarkowanie sączących, wiążący wysięk i izolujący od rany, zapewniający wilgotne środowisko gojenia, stanowiący barierę dla drobnoustrojów z zewnątrz, do ran ostrych, pooperacyjnych, pourazowych,po pobraniu skóry do przeszczepu, rozmiar 10cmx10cm a 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 150
9 | opatrunek hydrokoloidowy typu Granuflex zbudowany z koloidów : karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny, tworzący w kontakcie z wysiękiem miękki żel, nie obramowany, dający możliwość utrzymania opatrunku do 7 dni, standardowy/ nie cienki , rozmiar 10cmx10cm, 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 1200
10 | opatrunek hydrokoloidowy typu Granuflex zbudowany z koloidów : karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny, tworzący w kontakcie z wysiękiem miękki żel, nie obramowany, dający możliwość utrzymania opatrunku do 7 dni, standardowy/ nie cienki , rozmiar 15cmx15cm, 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 15
11 | opatrunek hydrokoloidowy typu Granuflex zbudowany z koloidów : karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny, tworzący w kontakcie z wysiękiem miękki żel, obramowany, dający możliwość utrzymania opatrunku do 7 dni, standardowy/ nie cienki , rozmiar 20cmx20cm, 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 5
12 | opatrunek hydrokoloidowy typu Granuflex zbudowany z koloidów : karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny, tworzący w kontakcie z wysiękiem miękki żel, nie obramowany, dający możliwość utrzymania opatrunku do 7 dni, standardowy/ nie cienki , rozmiar 20cmx20cm, 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 35
13 | opatrunek hydrokoloidowy, półprzeźroczysty, typu Granuflex Extra Thin zbudowany z koloidów : karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny, tworzący w kontakcie z wysiękiem miękki żel, nie obramowany, dający możliwość utrzymania opatrunku do 7 dni, samoprzylepny, cienki, wodoodporny, rozmiar 10cmx10cm, 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 280
14 | opatrunek alginianowy. Stosowany w leczeniu ran umiarkowanie krwawiących, ran przewlekłych (owrzodzenia podudzi na tle niewydolności żylnej i tętniczej, odleżyny, owrzodzenia cukrzycowe), ran ostrych; nie samoprzylepny, wymaga pokrycia go dodatkowym opatrunkiem wtórnym, utrzymywany na ranie nie dłużej niż 7 dni; rozmiar 7,5cmx12cm, 1 szt.. | 1-: szt.; 2-: 35
15 | Sterylny, przezroczysty żel hydrokoloidowy składający się w 80% z wody, 15% glikolu propylenowego, 5% pektyny i karboksymetylocelulozy sodowej; tubka 15g, 1 szt. | 1-: szt.; 2-: 200
RAZEM
Uwaga! Zamawiający wymaga opisów poszczególnych produktów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego oraz próbki po 1 szt z każdej pozycji asortymentowej
Modyfikacje:  Pakiet 17, poz.1, Zamawiający dopuszcza opatrunek z możliwością utrzymania do 5 dni  Pakiet 17, poz.4, Zamawiający dopuszcza opatrunek pod warunkiem spełnienia wykonania w technologii Hydrofiber,  Pakiet 17, poz.5, Zamawiający dopuszcza opatrunek nowszej generacji biofilm, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
Razem całość pakietu brutto:
| Słownie: | 9-: ...................................................
Data i podpis Wykonawcy

## 18
SPZOZ w Wolsztynie, TP/15/2022, Pakiet nr 18; poz.1 | [10 empty] | załącznik nr 2
CPV:33140000-3 materiały medyczne
zestawy mają spełniać wymogi normy EN 13795: 1-3
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 18 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT. | WARTOŚĆ NETTO DOST. (kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST. (kol.6+VAT) | VAT % | KRAJ POCHODZENIA | PRODUCENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11-
1 | zestaw dla noworodka:- podkład 60cmx60cm- 1szt. warstwa spodnia biała izolacyjna folia antypoślizgowa (z nadrukiem), we wkładzie chłonnym rozdrobniona pulpa celulozowa, dodatkowo pokryta bibułą,warstwa wierzchnia włóknina. Chłonność nie mniej niż 1400g (wg ISO 11948-1); serwetka włókninowa 25cmx20 cm - 6 szt.; kocyk flanelowy 160cmx75cm (+-5cm)- 1 szt.; czapeczka dla noworodna bawełniana 100% - 1 szt.; jałowe;opakowanie z etykietą typu TAG; 1op=zestaw | 1-: op.; 2-: 500
RAZEM
Uwaga! Zamawiający wymaga opisu zaoferowanego produktu potwierdzającego spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego oraz próbki -1 zestaw
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
Razem całość pakietu brutto:
| Słownie: | 9-: ...................................................
Data i podpis Wykonawcy

## 19
SPZOZ w Wolsztynie, TP/15/2022, Pakiet nr 19; poz.1-6 | [11 empty] | załącznik nr 2
CPV:33140000-3 materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 18 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT. | WARTOŚĆ NETTO DOST. (kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST. (kol.6+VAT) | VAT % | KRAJ POCHODZENIA | PRODUCENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11-
1 | tupfery fasolki 17N 15cmx15cm jałowe, z nitką RTG,klasa IIa reguła 7, w blister., sterylizowane termicznie z parą wodną.,klasa IIa reguła 7; 1 op. aa 20 szt. pakowane w torebkę papierowo-foliową” | 1-: op.; 2-: 140
2 | tupfery fasolki 17N 15cmx15cm jałowe, z nitką RTG,klasa IIa reguła 7, pakowana aa 5 szt. w blister., sterylizowane termicznie z parą wodną.,klasa IIa reguła 7; 1 op. aa 5 szt. | 1-: op.; 2-: 400
3 | Setony jałowe 2mx5cm 8W ; 17N x 1 szt., klasyfikacja klasa IIa reguła 7, sterylizowane termicznie z parą wodną – poz. WYKREŚLONA | szt. | 30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4 | Setony jałowe 1mx10cm 8W 17N x 1 szt., klasyfikacja klasa IIa reguła 7, sterylizowane termicznie z parą wodną | 1-: szt.; 2-: 600
5 | Setony jałowe 1mx7,5cm 4W 17N x 1 szt., klasyfikacja klasa IIa reguła 7, sterylizowane termicznie z parą wodną | 1-: szt.; 2-: 40
6 | Setony jałowe 2mx1cm 4W 17N x 1 szt., klasyfikacja klasa IIa reguła 7, sterylizowane termicznie z parą wodną | 1-: szt.; 2-: 100
RAZEM
Uwaga! Zamawiający wymaga opisów poszczególnych produktów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego oraz próbek po 1 szt. z każdego asortymentu.
Modyfikacje:  Pakiet 19, pozycja 1, Zamawiający dopuszcza tupfery pakowane a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.
 Pakiet 19 poz. 3, Zamawiający w Pakiecie 19 wykreśla poz. 3.
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
Razem całość pakietu brutto:
Słownie:
...................................................
Data i podpis Wykonawcy

## 20
SPZOZ w Wolsztynie, TP/15/2022, Pakiet nr 20; poz.1-3 | [11 empty] | załącznik nr 2
CPV:33140000-3 materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | ROZMIAR | J. M | ILOŚĆ na 18 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT. | WARTOŚĆ NETTO DOST. (kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST. (kol.6+VAT) | VAT % | KRAJ POCHODZENIA | PRODUCENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP
|  |  | 1- |  | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10-
1 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 130 cm (+/- 5 cm) - literowo L . Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy 41 cm3 H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho 160 kPa, na mokro 142 kPa. Fartuch musi posiadać oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki , naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zapakowanie i złożenie fartucha umożliwia jego szybkie otwarcie i przekazanie do użytku. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany aa 1 szt. | rozmiar L | szt. | 400
2 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość 150 cm (+/- 5 cm) - literowo XL. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy 41 cm3 H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho 160 kPa, na mokro 142 kPa. Fartuch musi posiadać oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki, naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zapakowanie i złożenie fartucha umożliwia jego szybkie otwarcie i przekazanie do użytku. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany aa 1 szt. | rozmiar XL | szt. | 9240
3 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Fartuch musi posiadać nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej fartucha i w rękawach. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Fartuch zapewnia wysoki komfort termiczny pracy operatora. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) - literowo XL. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 40 g/m2 , na rękawach 40 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho 161 kPa, wytrzymałość na wypychanie – na mokro 153 kPa. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Fartuch musi posiadać oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki, naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie dla strefy krytycznej i mniej krytycznej. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany aa 1 szt. | rozmiar XL | szt. | 40
[7 empty] | Razem | 0 | 0
Uwaga! Zamawiający wymaga opisów poszczególnych produktów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego oraz próbki, po 2 szt. z każdej pozycji asortymentowej
Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane produkty pochodziły od jednego producenta oraz spełniały normę EN 13795:1-3 lub równoważna
Modyfikacje:  Pakiet nr 20 poz. 1-2, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartuchów o odporności na przenikanie cieczy 37 cm H2O. pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
Razem całość pakietu brutto:
Słownie:
...................................................
Data i podpis Wykonawcy

## 21
SPZOZ w Wolsztynie, TP/15/2022,, Pakiet nr 21; poz.1-5 | [11 empty] | załącznik nr 2
CPV:33140000-3 materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 18 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT. | WARTOŚĆ NETTO DOST. (kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST. (kol.6+VAT) | VAT % | KRAJ POCHODZENIA | PRODUCENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11-
1 | Przezroczysta, półprzepuszczalna, poliuretanowa folia opatrunkowa z klejem akrylowym niedrażniącym skóry,odporna na alkohol, oktenidynę , jod, sterylna, rozmiar 10cmx12cm(+/-2cm); aa 1 szt | 1-: szt.; 2-: 40
2 | Opatrunek z gazy bawełnianej o dużych oczkach, impregnowany neutralna maścią, sterylny , pakowany pojedynczo; rozmiar 10cmx10cm ; 1 szt | 1-: szt.; 2-: 70
3 | Opatrunek z gazy bawełnianej o dużych oczkach, impregnowany neutralna maścią, sterylny, pakowany pojedynczo; rozmiar 10cmx20cm ; 1 szt | 1-: szt.; 2-: 140
4 | Opatrunek z włóknami alginianu wapnia do opatrywania ran z obfitym wysiękiem rozmiar 2g/30cm; 1szt, | 1-: szt.; 2-: 15
5 | Opatrunek z włóknami alginianu wapnia do opatrywania ran z obfitym wysiękiem rozmiar 10x10cm; 1szt, | 1-: szt.; 2-: 35
RAZEM
Uwaga! Zamawiający wymaga opisów poszczególnych produktów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego wraz z fotografią produktu.
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
Razem całość pakietu brutto:
Słownie:
...................................................
Data i podpis Wykonawcy

## 22
SPZOZ w Wolsztynie, TP/15/2022, Pakiet nr 22; poz.1-2 | [10 empty] | załącznik nr 2
CPV:33140000-3 Materiały medyczne
L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | J. M | ILOŚĆ na 18 m-cy | Nazwa handlowa oferowanego produktu/ nr katalogowy | CENA NETTO OP./SZT. | CENA BRUTTO OP./SZT. | WARTOŚĆ NETTO DOST. (kol.2*4) | WARTOŚĆ BRUTTO DOST. (kol.6+VAT) | VAT % | KRAJ POCHODZENIA | PRODUCENT | Dokument dopuszczający do obrotu na terenie RP
|  | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11-
1 | Serweta włókninowa foliowana 2 warstwowa polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze min. 43 g/m2, 180-200cmx75-90cm, niejałowa | 1-: szt.; 2-: 2800
2 | serweta włóknina polipropylenowa o gramaturze 35- 57,5g/m2 ,rozmiar 130-150x80-100cm, niejałowa | 1-: szt.; 2-: 5600
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Uwaga! Zamawiający wymaga opisów poszczególnych produktów potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego oraz próbki po 1 szt z każdej pozycji asortymentowej
Razem całość pakietu netto:
Słownie:
Razem całość pakietu brutto:
| Słownie: | 9-: ...................................................
Data i podpis Wykonawcy