Pruszcz Gdański, dnia 30.01.2024 r.

Znak sprawy:	ZP.271.3.2024   /22

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 23.01.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00060694/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji 
na dostawę  pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Pruszczu Gdańskim poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieefektywnych energetycznie na oprawy LED”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR  2

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienia treści SWZ

- zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść pozostałych wyjaśnień w odpowiedzi na zapytania do treści SWZ zostanie przekazana i udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w najbliższym czasie.

- Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

W punkcie 2 Opisu przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”) dla ul. Podkomorzego i Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim, znajduje się informacja o montażu 2 szt. wysięgników pojedynczych pochodzących z demontażu.

W punkcie 2 OPZ dla ul. Witosa, Armii Krajowej w Pruszczu Gdańskim, znajduje się natomiast informacja o demontażu 1 szt. wysięgnika podwójnego.

W żadnym miejscu dokumentacji nie ma informacji dot. demontażu 2 szt. wysięgników pojedynczych, w związku z czym, prosimy o wskazanie, skąd Wykonawca ma pozyskać 2 szt. wysięgników pojedynczych do wykonania montażu, o którym mowa w OPZ dla ul. Podkomorzego i Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim. Prosimy również o doprecyzowanie, co należy zrobić ze zdemontowanym wysięgnikiem podwójnym, o którym mowa w OPZ dla ul. Witosa, Armii Krajowej w Pruszczu Gdańskim.

Wyjaśnienie:

Zamawiający jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyższe pytanie.

Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)

W punkcie 2 OPZ dla Placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim, Zamawiający przewiduje dostosowanie istniejących wysięgników do montażu opraw typu drogowego. W związku z tym, prosimy o podanie parametrów (średnica Φ) dla istniejących wysięgników zamontowanych na słupach oświetleniowych na Placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim.

Wyjaśnienie:

Zamawiający jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na powyższe pytanie.

Zapytanie nr 5 (pisownia oryginalna)

W  § 4 ust. 6 Wzoru umowy, Zamawiający zawarł sformułowanie: „Termin usunięcia wady lub wymiany wskazuje Zamawiający, przy czym nie może on przekroczyć 7 dni roboczych od daty podpisania przez Strony Protokołu stwierdzającego wady”. Z uwagi na możliwość wystąpienia sytuacji niezależnych od Wykonawcy, a wpływających na termin wykonania naprawy lub wymiany, prosimy o dodanie zapisu: „W uzasadnionych technicznie lub organizacyjnie sytuacjach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy dłuższy termin na usunięcie wady lub wymianę”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż zmienia treść § 4 ust. 6 wzoru umowy, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„6. Wykonawca lub upoważniony Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych od zawiadomienia przez Zamawiającego w postaci elektronicznej na adres wskazany w ust. 2 przybyć do Zamawiającego, celem stwierdzenia wad. Stwierdzenie wad, usunięcie wad lub wymiana wadliwego przedmiotu umowy lub jego części będą dokonywane przez podpisanie protokołu (Protokół stwierdzający wady). Termin usunięcia wady lub wymiany wskazuje Zamawiający, przy czym nie może on przekroczyć 7 dni roboczych od daty podpisania przez Strony Protokołu stwierdzającego wady. W uzasadnionych technicznie lub organizacyjnie sytuacjach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy dłuższy termin na usunięcie wady lub dokonanie wymian.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia zmieniony wzór umowy – plik w formacie .doc: 3_24 SWZ Tom III - UMOWA (WZÓR) ZMIENIONY1.doc

Zapytanie nr 6 (pisownia oryginalna)

W § 5 ust. 4 Wzoru umowy, Zamawiający zawarł sformułowanie: „Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na terenie prac 
i zobowiązany jest do doprowadzeniu otoczenia wykonywanych prac do stanu poprzedniego”. Prosimy o doprecyzowanie, że mowa o wszelkich szkodach wynikłych na terenie prac „w trakcie i w związku z realizacją przedmiotu umowy”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż oczywiście zapis ten należy rozumieć jako szkody wynikłe w trakcie i w związku z realizacją przedmiotu umowy.

Zapytanie nr 7 (pisownia oryginalna)

W § 8 ust. 9 Wzoru umowy, Zamawiający zawarł sformułowanie: „Kary umowne za opóźnienie i za odstąpienie od umowy (…)”. W kontekście ustalonych we wcześniejszych ustępach kar umownych, prosimy o ujednolicenie wskazanego zapisu z pozostałą częścią umowy, i zastąpienie zwrotu „za opóźnienie” zwrotem „za zwłokę”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż zmienia treść § 8 ust. 9 wzoru umowy, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„9.Kary umowne za zwłokę i za odstąpienie od umowy pozostają od siebie niezależne, mogą być dochodzone niezależnie od siebie oraz sumują się do wartości równej 30% kwoty brutto o której mowa § 7 ust. 1 umowy (limit naliczania kar umownych).”

II. Zmiana treści SWZ:

1. Działając na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wobec obowiązku zapewnienia Wykonawcom czasu na przygotowanie ofert odpowiadających treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) Zamawiający zmienia treść Tomu I. SWZ 
– Instrukcja dla Wykonawców (dalej: IDW) w ten sposób, że w Rozdziale 16 IDW „Sposób składania ofert, miejsce oraz termin składania otwarcia ofert” pkt 16.1. i pkt 16.3. otrzymują brzmienie:

16.1. Termin składania ofert: 09.02.2024r. godz. 08:30

16.3. Termin otwarcia ofert: w dniu 09.02.2024 r. o godz. 09:00

Zamawiający zmienia treść Rozdział 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ SWZ Tom I IDW, który otrzymuje brzmienie:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin związania ofertą upływa z dniem 09.03.2024 r. (zgodnie z art. 220 ust. 1 
pkt 1 Pzp).

Załączniki:

Plik w formacie .doc: 3_24 SWZ Tom III - UMOWA (WZÓR) ZMIENIONY1.doc

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.01.2024 r.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).