Gniezno, dn. 27.07.2021 r.

Nr sprawy DZP.241.17.2021

***Wykonawcy,***

***którzy złożyli pytania***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR I**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.241.17.2021 – Dostawy odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do serologii transfuzjologicznej z dzierżawą aparatury*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

1. Czy Zamawiający dopuści dostawy wszystkich odczynników zgodnie z harmonogramem na dany rok (zgodnie z pkt. 37 zał. 2b do SWZ), nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, przy zagwarantowaniu dostaw pilnych (na CITO) do 3 dni roboczych?

**Ad. 1 TAK, Zamawiający dopuszcza dostawy wszystkich odczynników zgodnie z harmonogramem na dany rok (zgodnie z pkt. 37 zał. 2b do SWZ), nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, przy zagwarantowaniu dostaw pilnych (na CITO) do 3 dni roboczych.**

2. Prosimy o potwierdzenie, że pkt. 23 załącznika 2b do SWZ dotyczy analizatora głównego?

**Ad. 2 TAK, Zamawiający potwierdza, że pkt. 23 załącznika 2b do SIWZ dotyczy analizatora głównego.**

3. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z pkt. 53 załącznika 2b do SWZ, w przypadku braku możliwości naprawy/walidacji posiadanego przez Zamawiającego sprzętu przez autoryzowany serwis producencki wynikającej np. z zaprzestania produkcji części/zestawów zamiennych wykonawca wymieni ten sprzęt na nowy o nie gorszych parametrach.

**Ad. 3 TAK, Zamawiający potwierdza, że zgodnie z pkt. 53 załącznika 2b do SWZ, w przypadku braku możliwości naprawy/walidacji posiadanego przez Zamawiającego sprzętu przez autoryzowany serwis producencki wynikającej np. z zaprzestania produkcji części/zestawów zamiennych wykonawca wymieni ten sprzęt na nowy o nie gorszych parametrach.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy