## Sheet1
	WSZSL/DZ-07/19					ZAŁĄCZNIK 2A DO SIWZ
LAPAROSKOPOWE NARZĘDZIA UROLOGICZNE
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	ilość (w sztukach)	cena netto za szt.	wartość netto	vat	wartość brutto	Nazwa handlowa, Wytwórca	Okres gwarancji i rękojmi w miesiącach (min. 24 miesiące – max. 60 miesięcy)	Termin wykonania dostawy w dniach (max. 42 dni)
A	B	C	D	E=C*D	F	G=E+F	H	I	J
1	Optyka laparoskopowa o śr. 10 mm, dł. 31 cm i kącie patrzenia 0°, autoklawowalna 134°C, wyposażona w układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie Data-Matrix lub QR Code z nr seryjnym i nr kat. Optyki	1
2	Optyka laparoskopowa o śr. 10 mm, dł. 31 cm i kącie patrzenia 30°, autoklawowalna 134°C, wyposażona w układ optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie Data-Matrix lub QR Code z nr seryjnym i nr kat. optyki	3
3	Światłowód, osłona nieprzeźroczysta, dł. 300 cm, śr. 4,8	2
4	Kleszcze laparoskopowe chwytające, bipolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części:	2
	- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,
	- wkład roboczy: bransze typu CLERMONT-FERRAND, okienkowe, obie ruchome, długie
	- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,
5	Kleszcze laparoskopowe chwytające, śr. 10 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części:	1
	- uchwyt: metalowy, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,
	- wkład roboczy: bransze typu SAWALHE, obie bransze ruchome,
	- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,
6	Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką, z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, bransze zakrzywione w prawo, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniające zapinkę z lewej strony; śr. 5 mm, dł. 33 cm	2
7	Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką, z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, bransze zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu, przycisk TAK zwalniające zapinkę z lewej strony; śr. 5 mm, dł. 33 cm	2
	ŁĄCZNIE