Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do obiektów administrowanych przez 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy na terenie Brzegu i Oleśnicy.

- Obiekty zasilane są z węzłów cieplnych,

- Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła – gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej,

- Ciepło powinno być dostarczane o zmiennej temperaturze zależnej od warunków atmosferycznych, regulowanej  zgodnie z tabelą regulacyjną, z dopuszczalnym odchyleniem +/- 5 %,

- Odchylenie od obliczeniowego natężenia przepływu nośnika ciepła do węzłów cieplnych nie powinno przekraczać +/- 5 %,

- Legalizowanie urządzeń układu pomiarowo-rozliczeniowego (m.in. ciepłomierz, wodomierz) służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczania należności z tytułu dostarczania ciepła lub nośnika ciepła zobowiązany jest Dostawca ciepła we własnym zakresie,

- Dostarczanie energii cieplnej ma się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii cieplnej i być wykonana na warunkach określonych Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 775 z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (zwane dalej „rozporządzeniem taryfowym”) (Dz.U. Nr 194, poz. 1291), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (zwane dalej „rozporządzeniem sieciowym”) (Dz.U. Nr 16, poz. 92) i zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki obowiązującą taryfą na ciepło oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

Dostawca zobowiązany jest do:

- Przesyłania, dystrybucji i sprzedaży ciepła ZAMAWIAJĄCEMU.

- Dotrzymywania standardów jakościowych obsługi dostarczania ciepła.

- Usuwania przerw i ograniczeń w dostarczaniu ciepła spowodowanych wadliwą pracą urządzeń Sprzedawcy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia usterki.

- Nieodpłatnego udzielania Zamawiającemu informacji dotyczących zasad rozliczeń oraz aktualnej Taryfy.

- Umożliwienia Zamawiającemu dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz kontroli wskazań tego układu.

- W zakresie zadania nr 1 - na terenie Brzegu w okresie: od 01.05.2020 r. do 30.04.2023 r.,
tj. 36 miesięcy.

Łączna zamówiona moc cieplna: 0,135 MW

w tym:

- na potrzeby c.o.:              0,135 MW,

- na potrzeby c.w.u.:          0,00 MW,

- na potrzeby wentylacji:   0,00 MW,

- zapotrzebowanie na energię cieplną w przedmiotowym okresie szacowane jest na ok. 2 300 GJ.

Obiekty objęte umową:

| Lp. | Lokalizacja | Moc zamówiona c.o. [MW] | Moc zamówiona c.w.u. [MW] | Moc zamówiona wentylacja [MW] | Razem Moc zamówiona [MW] | Własność węzła cieplnego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Piastowska 4 | 0,135 | 0,000 | 0,000 | 0,135 | Odbiorcy |

- W zakresie zadania nr 2 - na terenie Brzegu w okresie: od 01.05.2020 r. do 30.04.2023 r.,
tj. 36 miesięcy.

Łączna zamówiona moc cieplna: 3,309 MW

w tym:

- na potrzeby c.o.:               2,951 MW,

- na potrzeby c.w.u.:           0,358 MW,

- na potrzeby wentylacji:    0,000 MW,

- zapotrzebowanie na energię cieplną w przedmiotowym okresie szacowane jest na ok. 60 300 GJ.

Obiekty objęte umową:

| Lp. | Lokalizacja | Moc zamówiona c.o. [MW] | Moc zamówiona c.w.u. [MW] | Moc zamówiona wentylacja [MW] | Razem Moc zamówiona [MW] | Własność węzła cieplnego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Sikorskiego 6/4 | 1,589 | 0,179 | 0 | 1,768 | Odbiorcy |
| 2 | ul. Sikorskiego 6/33 | 1,283 | 0,179 | 0 | 1,462 | Odbiorcy |
| 3 | ul. Chrobrego 21 | 0,079 | 0 | 0 | 0,079 | Odbiorcy |

- W zakresie zadania nr 3 - na terenie Oleśnicy w okresie: od 01.05.2020 r. do 30.04.2023 r.,
tj. 36 miesięcy.

Łączna zamówiona moc cieplna: 2,624 MW

w tym:

- na potrzeby c.o.:               1,895 MW,

- na potrzeby c.w.u.:           0,252 MW,

- na potrzeby wentylacji:    0,477 MW,

- zapotrzebowanie na energię cieplną w przedmiotowym okresie szacowane jest na ok. 59 500 GJ.

Obiekty objęte umową:

| Lp. | Lokalizacja | Moc zamówiona c.o. [MW] | Moc zamówiona c.w.u. [MW] | Moc zamówiona wentylacja [MW] | Razem Moc zamówiona [MW] | Własność węzła cieplnego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Wileńska 14/24 w.1 | 0,258 | 0,004 | 0 | 0,262 | Odbiorcy |
| 2 | ul. Wileńska 14/26 w.2 | 0,260 | 0,001 | 0,226 | 0,487 | Odbiorcy |
| 3 | ul. Wileńska 14/30 w.3 | 0,158 | 0,015 | 0,067 | 0,240 | Odbiorcy |
| 4 | ul. Wileńska 14/38 w.4 | 0,380 | 0,059 | 0,138 | 0,577 | Odbiorcy |
| 5 | ul. Wileńska 14/13 w.5 | 0,423 | 0,009 | 0,046 | 0,478 | Odbiorcy |
| 6 | ul. Wileńska 14/4 w.6 | 0,416 | 0,164 | 0 | 0,580 | Odbiorcy |