Znak: ZOZ.V.010/DZP/24/24 Sucha Beskidzka dnia 10.04.2024r.

Dotyczy: Postępowania **Dostawa sprzętu medycznego ( centrala monitorująca z 9-ma kardiomonitorami) finansowanego w ramach inwestycji . „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Suchej Beskidzkiej**

**wraz z doposażeniem współpracujących pracowni diagnostycznych”**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

**Dotyczy:** Załącznik nr 1a do SWZ, PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE, pkt 63

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kardiomonitor posiadający możliwość pomiaru NIBP w trybach SIM oraz STAT bez funkcji umożliwiającej użytkownikowi włączenie lub wyłączenie w dowolnym momencie wykresu oscylacji podczas pomiaru NIBP?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**