# załącznik nr 10 do SWZ

# Załącznik nr 10 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:   Fotel do pobierania krwi szt. 1

| Lp. | # Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Urządzenie |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | - Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | - Fotel do pobierania krwi | Tak |  |
| 3 | Rok produkcji | - Urządzenie nowe, rok produkcji 2023 | Tak podać |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 4 |  | - Rama fotela stalowa malowana farbą proszkową na kolor biały | Tak |  |
| 5 |  | - Fotel wyposażony w zagłówek . | Tak |  |
| 6 |  | - Możliwość płynnej regulacji kąta pochylenia oparcia i zagłówka | Tak |  |
| 7 |  | - Fotel wyposażony w podłokietniki. | Tak |  |
| 8 |  | - Możliwość regulacji podłokietników w dwóch płaszczyznach tj. na boki oraz góra/dół | Tak |  |
| 9 |  | - Obicie fotela tapicerka medyczna, zmywalna, bezszwowa, łatwa w czyszczeniu. | Tak |  |
| 10 |  | - Dopuszczalne obciążenie min. 120 kg | Tak |  |
| 11 |  | - Całkowita szerokość max. 800 mm | Tak |  |
| 12 |  | - Całkowita długość max. 780 mm | Tak |  |
| 13 |  | - Szerokość podstawy max. 655 mm | Tak |  |
| 14 |  | - Długość podstawy max. 730 mm | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy