Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-42/2024

Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

- Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Pakiet 1

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa /Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stymulator SSIR z możliwością wykonania rezonansu magnetycznego | 100 |  |  |  |  |  |

- Pakiet 2

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa /Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiowerter – defibrylator dwujamowy - redukujący nieadekwatne wyładowania | 20 |  |  |  |  |  |

- Pakiet 3

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa /Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiowerter – defibrylator jednojamowy - redukujący nieadekwatne wyładowania | 70 |  |  |  |  |  |

Pakiet 4

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa /Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiowerter defibrylator jednojamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD VR) - zestaw | 70 |  |  |  |  |  |

Pakiet 5

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa /Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiowerter defibrylator dwujamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (ICD DR) - zestaw | 20 |  |  |  |  |  |

Pakiet 6

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa /Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiowerter – defibrylator jednojamowy o rozszerzonej diagnostyce, z wczesną rejestracją krótkich arytmii przedsionkowych (ICD VR) – w zestawie z 1 elektrodą i introducerem | 30 |  |  |  |  |  |

Pakiet 7

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa /Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiowerter defibrylator z funkcją terapii resynchronizującej serce o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (CRT-D) - zestaw | 15 |  |  |  |  |  |

Pakiet 8

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa /Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiowerter defibrylator z funkcją terapii resynchronizującej serce o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (CRT-D) - zestaw | 15 |  |  |  |  |  |

Pakiet 9

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa /Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stymulator trójjamowy resynchronizujący DDDR (BIV) zaawansowany MRI z kompletem elektrod RA, RV, LV – zestaw | 10 |  |  |  |  |  |

Pakiet 10

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa /Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stymulator trójjamowy resynchronizujący DDDR (BIV) zaawansowany MRI z kompletem elektrod RA, RV, LV | 10 |  |  |  |  |  |

Pakiet 11

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa /Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stymulator dwujamowy MRI – DDDR z elektrodami | 100 |  |  |  |  |  |

Pakiet 12

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa /Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stymulator dwujamowy MRI – DDDR z elektrodami z promujący własne przewodzenie przedsionkowo -komorowe | 80 |  |  |  |  |  |

Pakiet 13

| Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa /Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stymulatory DDDR z możliwością wykonania rezonansu magnetycznego i pamięcią IEGM | 100 |  |  |  |  |  |

Pakiet 14

| L.p. | Nazwa | Ilość zestawów | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa /Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik wprowadzający właściwy do kaniulacji zatoki wieńcowej i implatancji elektrod do CSP z akcesoriami - rozcinana koszulka z zastawką o krzywiźnie w dwóch płaszczyznach, długość 42 cm, wewnętrzna średnica 8F Cechy elektrod do implantacji CSP - klinowanie elektrody aktywne - osłonka elektrody z kopolimeru silikonowo-poliuretanowego - średnica elektrody nie większa niż 6 F, długości 58, 65, 85 cm - długość aktywnie wysuwanej wkrętki, helisy na dystalnym końcu 2 mm | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Prowadnik do wprowadzania koszulki | 80 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nożyk do rozcinania | 80 |  |  |  |  |  |
| 4 | Introducery do kaniulacji żył do podobojczykowej i pachowej o średnicy 6F | 80 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 15

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość - szt. | Cena jednostkowa netto w zł za szt. | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do wprowadzania elektrody w okolicę pęczka HISA - cewnik o stałej krzywiźnie - niesterowalny - min. 3 długości do wyboru w zakresie 32-42 cm - min. 3 różne promienie krzywizn do wyboru - wewnętrzna powłoka koszulki pokryta warstwą hydrofilową - atraumatyczna końcówka cewnika - polimerowy znacznik w części dystalnej cewnika poprawiający widoczność w skopii - średnica wewnętrzna koszulki ≥7,3 F | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda do stymulacji pęczka HISA - gniazda elektrod IS-1 - kształt prosty - średnica elektrod < 6 F - elektrody w min. 3 długościach do wyboru w zakresie 45-60 cm - aktywna fiksacja - elektrody współpracują z koszulkami doprowadzającymi w okolice Hisa - możliwość usztywnienia elektrody dołączonym do zestawu styletem - widoczna w skopi stopa elektrody aktywnej - możliwość ustawienia konfiguracji unipolar/ bipolar - osłona silikonowa elektrody - elektrody z certyfikatem ProMRI dla 1,5 i 3 T bez stref wykluczenia | 80 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nóż do rozcinania koszulki - nóż kompatybilny z koszulką i elektrodą | 80 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zawór Luer-Lock - infuzyjny zawór zwrotny z kontrolą cofania | 80 |  |  |  |  |  |
| 5 | Prowadnik diagnostyczny - prowadnik o średnicy w zakresie 0,032-0,035 | 80 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 16

| L.p. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość zestawów | Cena jednostkowa netto w zł za zestaw | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda do stymulacji pęczka HISA i lewej odnogi - elektroda bipolarna o średnicy nie grubszej niż 1.5 mm, dostępna w minimum 2 długościach - sposób mocowania: wkrętka - dopuszczenia do badań MRI 1,5 T i 3 T - elektroda dedykowana do stymulacji pęczka hisa | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik do wprowadzania elektrod do pęczka HISA - cewnik dedykowany do implantacji elektrody w pęczek Hisa - dostępne 2 rodzaje cewnika sterowalnego dedykowane do pęczka Hisa oraz min. dwie długości - cewnik o stałej krzywiznie dedykowany do implantacji elektrody w pęczek Hisa - kanał wewnętrzny cewnika umożliwiający wprowadzenie elektrody do stymulacji o średnicy 1.5 mm | 80 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nóż do rozcinania koszulki - nóż kompatybilny z koszulką i elektrodą | 80 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

- 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

- ……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

- ……………………………………………

- Formularz podpisany elektronicznie