Załącznik nr 2

Pakiet 10

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Ureterorenoskop | ------------- | 342480 | --------------- | Blok operacyjny | ----------- | 04.05.2020 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .......................................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 11

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Resektoskop | WA2T430A | 685821 | 2015 | Blok operacyjny | Olympus | 25.05.2020 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Bronchofiberoskop | MAF-TM | 2151099 | 2011 | OITiA | Olympus | 25.10.2020 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .......................................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 12

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Waga pomostowa | EWP 0201 | S/N 53/2010 | 2010 | RTG | EWP Gdańsk | 14.11.2020 | 1 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .......................................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 13

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Klimatyzator | SAYNO | 00002618 | 2001 | Gabinet USG | ----------- | 24.07.2020 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Klimatyzator | D24CM | 502KAQJ1LB60 | 2015 | Pracownia Tomografii | Siemens | 24.07.2020 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Klimatyzator | UV36NK2 | MEZ63828308 | 2015 | Pracownia Tomografii | Siemens | 24.07.2020 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .......................................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWC

Pakiet 14

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Zgrzewarka | Em 30 | 307009811 | 2007 | Centralna Sterylizatornia | Entvhal Medical | 13.10.2020 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .......................................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 16

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Ultrasonograf | 1202 | 1901808/1901841 | 2010 | O. Urologiczny | BK Medical | 24.07.2020 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Urządzenie do masażu | EKOPOMPA | 21201108/33 | 2011 | Dział Rehabilitacji | Medimark | 20.12.2020 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw Fango | F-40, C-14 | 0007/2011 | 2011 | Dział Rehabilitacji | Meden Inmed | 20.12.2020 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .......................................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 17

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Sprężarka Mattei | MATTEI 505H | 85367/A5929L | 2002 | Tlenownia | Matti Włochy | 12.08.2020 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Sprężarka Mattei | MATTEI 505H | 85360/A5871L | 2002 | Tlenownia | Matti Włochy | 12.08.2020 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .......................................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 19

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Autorefraktometr | HRK-1 | 7RK00017J00009 | 2017 | O. Okulistyczny | -------- | 01.07.2020 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .......................................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 20

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Laser | YAG | LQ3106 | 2001 | O. Okulistyczny | Consultronix | 02.11.2020 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .......................................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 21

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Laser | LIGHTLAS | YC-0043 | 2011 | O. Okulistyczny | Lightmed | 09.07.2020 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .......................................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 22

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Tomograf komputerowy | 3DOCT-2000 FA | 784016 | 2013 | O. Okulistyczny | Topcon | 10.02.2020 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .......................................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 26

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat do badania urodynanicznych | CONUS HELLIX | 07091810 | ------- | O. Poł - Ginek | Andromeda | 02.07.2020 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  3:  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .......................................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 28

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparata do badania słuchu | SCREENER | SN91290047 | 2009 | O. Noworodkowy | Interacousties | 10.01.2020 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat do badania słuchu | OTOREAD | JA3001525 | 2017 | O. Noworodkowy | Interacousties | 27.11.2020 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do badania słuchu | ERO-SCAN | 1914127 | 2002 | O. Noworodkowy | Siemens | 12.08.2020 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .......................................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet  29

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Airdecon | MT 200 | AMJ17E247026 | 2017 | SOR | AMITY | 14.09.2020 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .......................................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 30

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Alkolife | F5PRO | ALC17031 | 2018 | SOR | Alkolife | 19.10.2020 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .......................................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 31

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Analizator | ABL 90 FLEX PLUS | 092R0167N00 | 2018 | SOR | Radiometer | 01.07.2020 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .......................................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 32

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat do znieczulenia | PRIMUS | ASCH 0169 | 2011 | SOR | Drager | 22.06.2020 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Respirator Savina | SAVINA 841 4335 | ARSA 0034 | 2002 | SOR | Drager | 13.11.2020 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Aparat do znieczulenia | JULIAN/DASH 4000 | APRM 0223 | 2001 | OITiA | Drager | 22.06.2020 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Aparat do znieczulenia | TRIO | ASCF 0271 | 2011 | OITiA | Drager | 22.06.2020 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Aparat doi znieczulenia | FABIUS/DASH 3000 | 11323 | 2001 | OITiA | Drager | 22.06.2020 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Respirator Savina | SAVINA 841 4335 | ARSA 0032 | 2002 | OITiA | Drager | 22.06.2020 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Respirator Savina | SAVINA 841 4335 | ARRK 0099 | 2001 | OITiA | Drager | 03.12.2020 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Respirator Savina | SAVINA 841 4335 | ARSA 0033 | 2002 | OITiA | Drager | 03.12.2020 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Respirator Savina | SAVINA 841 4335 | ARRK 0101 | 2001 | OITiA | Drager | 22.06.2020 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .......................................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA

Pakiet 33

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Respirator | ASTRAL 150 | 22161261434 | 2016 | OITiA | -------- | 11.04.2019 | 1 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Łączna  wartość  :  słownie BRUTTO: ................................................................................ zł;  słownie NETTO: .......................................................................................... zł

..........................DN..........................									..............................................................................................

WYKONAWCA