Pajęczno, dnia 05-11-2021 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

**Dostawa leków, drobnego sprzętu medycznego i środków opatrunkowych, ZP 2/2021.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1 – dotyczy Zadanie 1 poz. 226**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna), rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny.

100 g żelu zawiera:

• Wodę destylowaną

• Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę

• 2g chlorowodorek lidokainy

• 0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%)

• 0.060g hydroksybenzoat metylu

• 0.025g hydroksybenzoat propylu

Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 11ml (11g)?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 2 – dotyczy Zadanie 1 poz. 227**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna), rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny.

100 g żelu zawiera:

• Wodę destylowaną

• Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę

• 2g chlorowodorek lidokainy

• 0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%)

• 0.060g hydroksybenzoat metylu

• 0.025g hydroksybenzoat propylu

Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6ml (6g)?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 3**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 213, 214, 215 – Czy Zamawiający z uwagi na wyszczególnienie nazwy handlowej preparatu konkretnego producenta, wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów równoważnych, które zawierają większą ilość białka, a jednocześnie mniejszą pojemność oraz zawierają emulsję MCT/LCT, wykazującą korzystny efekt terapeutyczny odpowiednio :

* Poz. Nr 213 i 215 - preparat o nazwie Lipoflex Peri w poj. 1250 ml ?
* Poz. Nr 214 -- preparat o nazwie Lipoflex Peri w poj. 1875 ml ?

Powyższe preparaty mogą być podane drogą żył centralnych oraz obwodowych.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 4**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 339 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku Paracetamol   
w opakowaniu ecoflac?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 5**

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 356 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku równoważnego o nazwie Propofol MCT/LCT?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 2 poz. 23 i dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 7**

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 8 dopisać na końcu ustęp 6 o treści:   
"Ustępy od 1 do 5 paragrafu 8 obowiązują pod warunkiem, że Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia."    
(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru)

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 8 ustępu 6 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 2% wynagrodzenia brutto wynikającego z Umowy, za każdy dzień opóźnienia w płatności.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 8**

Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający w trosce o zachowanie zasad uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 do nowo- utworzonego pakietu 1A pozycji:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 321 | OPATR. SPECJ. MEPILEX BORDER 12,5\*12,5\*1 SZT. | 15 |
| 322 | OPATR. SPECJ. MEPILEX BORDER 17,5\*23\* 1 SZT. | 21 |
| 325 | OPATR.SPECJ. MEPILEX BORDER 7,5\*8,5\*1 SZT | 21 |

**Odpowiedz:**

Nie.

**Pytanie 9**

Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający w trosce o zachowanie zasad uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 do nowo- utworzonego pakietu 2A pozycji:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 79 | OPATR.MEPILEX BORDER 7,5CM\*8,5CM\*1 | 30 |
| 80 | OPATR.MEPILEX BORDER 12,5CM\*12,5CM\*1 | 15 |
| 81 | OPATR.MEPILEX BORDER 17,5CM\*23CM\*1 SZT | 30 |

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 10**

Dotyczy pakietu II:  
Czy zamawiający wydzieli poz.20-23,40-45,49,50,52-54,58-61,90,99-100,115-120,130 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty z uwagi na wielkość pakietu (jego różnorodność i ogólną wartość końcową). Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 11**

Dotyczy pakietu II, poz. 115:  
Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 12**

Dotyczy pakietu II, poz. 130:  
Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu 2 litry z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml, z oświadczeniem o możliwości stosowania do 7 dni?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 13**

Czy zamawiający wymaga, w pakiecie 1 pozycja 86 aby Ceftazydym 1g zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 14**

Czy zamawiający wymaga aby, Midazolam w pakiecie 1 pozycja 273 posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość Midazolamu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 15**

Czy zamawiający w pakiecie 1 pozycja 425, 426  wymaga aby zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego Tramadolum inj, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml, można mieszać w jednej strzykawce z  Metamizolum natricum inj. 0,5 g/ml przed podaniem pacjentowi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 16**

Czy zamawiający w pakiecie 1 pozycja 256, 257 wymaga aby zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego Metamizolum natricum inj. 0,5 g/ml, można mieszać w jednej strzykawce z Tramadolum inj, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml, przed podaniem pacjentowi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 17:**

Czy zamawiający w pakiecie nr 1 pozycja nr 239, 240 wymaga aby zaoferowany produkt lidokainy posiadał wskazanie w dożylnym leczeniu bólu w okresie okołooperacyjnym jako składnik analgezji prewencyjnej i multimodalnej ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

**Dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert NIE ULEGA zmianie.**

DYREKTOR

SP ZOZ w Pajęcznie   
 Agnieszka Kubot -Krawczyk