# Załącznik nr 1 do projektu umowy

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres prac obejmuje drobne naprawy bieżące oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych stolarsko-szklarskich w zasobach gminnych ZGM, w rejonie administrowanym przez ADM nr 4 w okresie obowiązywania umowy.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wymiana, naprawa, umocowanie zamków wszelkiego rodzaju,

- wymiana, montaż, naprawa, umocowanie klamek wszelkiego rodzaju,

- wymiana wkładek do zamków wszelkiego rodzaju z dorobieniem kluczy,

- wymiana, montaż, naprawa, umocowanie wszelkiego rodzaju skobli i uchwytów,

- wymiana, naprawa, umocowanie wszelkiego rodzaju zawiasów, blach oporowych, baskwili,

oliwek itp. w stolarce okiennej i drzwiowej,

- wymiana, montaż, naprawa, umocowanie samozamykaczy,

- regulacja stolarki okiennej i drzwiowej,

- rozszklenie i szklenie ram okiennych i drzwiowych szkłem różnego rodzaju,

- uzupełnienie brakującego okitowania szyb oraz listew,

- wymiana, naprawa, umocowanie tralek prostokątnych i toczonych, poręczy, słupków,

balustrad na klatce schodowej,

- wymiana, naprawa, umocowanie stopni i podstopni schodowych,

- wymiana listew przyściennych,

- zabezpieczanie okienek piwnicznych,

- naprawa drewnianych skrzydeł drzwiowych na klatkach schodowych, piwnicach, pralniach

wklejanie, flekowanie, wymiana elementów skrzydeł lub ościeżnicy, zawiasów,

- montaż ograniczników do drzwi,

- uzupełnianie okładzin schodów i podestów,

- wymiana, uzupełnianie podłóg do 50% powierzchni danego pomieszczenia,

- wymiana, montaż, naprawa tablic, gablot ogłoszeniowych,

- naprawa bram wjazdowych do nieruchomości,

- uzupełnianie desek w ławkach i piaskownicach,

- uzupełnienie przepierzeń piwnicznych drewnianych,

- dokonywanie odkrywek podłóg i stropów,

- wykonanie izolacji stropów,

- wzmocnienie belek drewnianych,

- wymiana i montaż kratek wentylacyjnych,

- montaż nawiewników okiennych,

- wymiana i montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,

- montaż okien z pcw,

- montaż uchwytów do flag,

- uzupełnienie ogrodzenia z siatki,

- wykonanie impregnacji grzybobójczej,

- wykonanie odgrzybiania ścian i drewna,

- malowanie farbą olejną stolarki okiennej i drzwiowej,

- malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów,

- komisyjne otwieranie mieszkań i ich zabezpieczenie,

- wymiana drzwi do piwnic,

- uzupełnianie konstrukcji rusztów pod okładziny z płyt na ścianach i stropach,

- uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych oraz płyt OSB,

- zabezpieczanie otworów w budynku płytą OSB,

- zabezpieczanie kratek piwnicznych i do obuwia płytą,

- rozebranie podłóg drewnianych,

- rozebranie przepierzeń piwnicznych oraz ścianek drewnianych,

- rozebranie podsufitki,

- zabezpieczenie podłóg z folii,

- montaż znaku drogowego + tablica informacyjna,

- wywóz gruzu samochodami.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest:

- pełnić dyżury:

- poniedziałki - 16ºº - 7ºº

- wtorki         - 16³º - 7ºº

- środy, czwartki - 16ºº - 7ºº

- w weekendy ( tj. piątek od godz. 15ºº do poniedziałku do godz. 7ºº )

- w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy ( 24 h liczone od godz. 0ºº )

- w ramach dyżurów dotrzymać czasu reakcji od zgłoszenia do momentu przystąpienia do usunięcia awarii (zabezpieczenie), który wynika ze złożonej oferty ale nie przekraczający 1 godz. na awarie  zgłaszane w ramach dyżuru pogotowia technicznego na wskazany numer telefonu obejmujący zabezpieczenie awarii,

- usunąć awarię w ciągu max. 12 godzin,

- naprawy bieżące i prace remontowe wykonywane będą w terminie  nie przekraczającym 3 dni od dnia zgłoszenia, po ustaleniu kolejności z przedstawicielem Zamawiającego.

- prowadzić rejestr zgłoszeń awarii i usterek z adnotacją o terminie i sposobie ich usunięcia

- zgłaszać się w Dziale Technicznym Administracji nr 4 raz dziennie (godz. 7:00 – 9:00) w celu uzgodnienia bieżących potrzeb zamawiającego

- zobowiązany jest, w celu prawidłowej realizacji zamówienia, zapewnić personel posiadający odpowiednie przygotowanie zawodowe, w tym posiadający wymagane prawem uprawnienia, jak również wszelkie materiały i sprzęt itp. Niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z przepisami BHP i P-Pożarowych.

3. Weryfikacja  zgłoszonych i wykonanych robót w ramach awarii w czasie trwania dyżuru nastąpi

w niżej wymieniony sposób:

- Ilość prac do wykonania będzie określana na podstawie zgłoszeń i stwierdzonych potrzeb. Kosztorys robót określa szacunkowo ilość robót do ewentualnego wykonania. Rozliczenie prac następować będzie na podstawie kosztorysów zamiennych sporządzonych na podstawie stawek oraz cen materiałów podanych w ofercie.

W przypadku materiałów, które nie zostaną uwzględnione w dokumentach przetargowych, zastosowanie będą miały średnie ceny materiałów (bez Kz) wydawnictwa „SEKOCENBUD” z poprzedniego kwartału. Dotyczy to także sprzętu. W przypadku braku cen na materiały w powyższej publikacji, będzie uznawana cena na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez Wykonawcę jednak nie wyższa niż średnie ceny rynkowe.

Użyte do wykonania materiały, winny posiadać niezbędne aprobaty i atesty techniczne wydane przez stosowne jednostki aprobujące. Spis jednostek zestawiony został w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 2004r. Nr 249 poz. 2497 ze zm.)

- zgłoszenie wystąpienia awarii należy zgłosić Inspektorowi ds. technicznych lub Kierownikowi Administracji następnego dnia roboczego w siedzibie Administracji

- zgłoszenie wymaga dostarczonego w formie pisemnego zlecenia roboczego zawierającego opis zdarzenia, datę i godzinę zdarzenia, dane osoby zgłaszającej awarię i jej numer kontaktowy oraz w razie możliwości czytelny podpis osoby zgłaszającej.

- po otrzymaniu pisemnego zlecenia od wykonawcy, Inspektor ds. technicznych dokona weryfikacji faktu wystąpienia awarii.