## załącznik nr 1 do wniosku komis
Dodatek nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/TP/13/24 (po modyfikacji z dnia 23.09.2024r.) Wykonawca: ….........................................................................................................................................……………………………………..
PAKIET NR 1 – zestawy do bezpiecznej konikotomii, igła do odbarczania odmy prężnej
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1 | Zestaw do bezpiecznej konikotomii ratunkowej typu Quicktrach lub równoważny. Jednorazowy, sterylny zestaw ratunkowy, pozwalający uzyskać szybki dostęp do tchawicy pacjenta w przypadku niedrożności. Konstrukcja rękojeści zabezpieczająca przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy w momencie wkłucia. Zestaw umożliwia wentylację przy użyciu worka samorozprężalnego, respiratora lub bezpośrednio ustami. Dostęp do rozmiaru dla dorosłych i dzieci: Zestaw dla dorosłych - kaniula 4.0mm Zestaw dla dzieci - kaniula 2.0mm Zawartość zestawu: - aplikator dojścia dotchawicznego - strzykawka do pneumatycznego zabezpieczania - opaska stabilizująca - elastyczna rurka do połączenia z respiratorem lub workiem resuscytacyjnym | zestaw | 12 |  | 0 |  | 0
2 | Igła typu Angiocath do odbarczania odmy prężnej 14 GA 3.25, wymiary 2.1 x 83 mm, przepływ 249 ml/min. Igła dekompresyjna posiadająca odpowiednio dopasowaną długość, aby wkłucie było w pełni bezpieczne oraz skuteczne. Produkt zapakowany w trwałe opakowanie | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 1 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 2 – zestawy do znieczuleń, inny sprzęt
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igłą Tuchy 18G/8 cm z opcjonalnie zdejmowanymi ,,skrzydełkami,, cewnikiem, filtr 0,2 mikrona, skuteczny przez 96 h, strzykawka 10 ml, łącznikiem do cewnika, prowadnikiem i etykietką identyfikacyjną cewnika oraz z zatrzaskowym mocowaniem cewnika | zestaw | 2 |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igłą Tuchy 16G/8 cm z opcjonalnie zdejmowanymi ,,skrzydełkami,, cewnikiem, filtr 0,2 mikrona, skuteczny przez 96 h, łącznikiem do cewnika, prowadnikiem i etykietką identyfikacyjną cewnika oraz z zatrzaskowym mocowaniem cewnika | zestaw | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Maska krtaniowa jednorazowa, wykonan z silikonu z mankietem niskociśnieniowym, przezroczysty korpus, przewód łączący balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłoścni, informacja o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwą producenta podana na korpusie rurki, sterylna. Rozmiar 2; 2,5; 3; 4; 5. | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
4 | Port dostępu dożylnego, bezigłow, kompatybilny z połączeniami typu Luer Lock i Luer Slip, do wielokrotnej podaży płynów infuzyjnych, krwi, preparatów krwiopochodnych, lipidów oraz wielokrotnego pobierania krwi do badań, posiadający gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę. Minimalny przepływ 350 ml/min; ilość aktywacji min. 400; refluks maksymalnie 0,004 ml; przeznaczony na 7 dni; objętość wypełnienia maksymalnie 0,05 ml; bez zawartości lateksu i ftalanów; sterylny; opakowanie typu folia-papier. Sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0
5 | Rozgałęziacz 3-światłowy, do wielokrotnej podaży płynów infuzyjnych, krwi, preparatów krwiopochodnych, lipidów oraz wielokrotnego pobierania krwi do badań, linie przeżroczyste wykonane z poliuretanu, długość lini maksymalnie 10 cm, zewnętrzna średnica lini nie mniejsza niż 4,1 mm - wewnętrzna nie mniejsza niż 2,5 mm; całkowita objętość wypełnienia maksymalnie 2,8 ml; zacisk typu ,,C"z barwnym kodem na każdym ramieniu; koniec dystalny typu Luer Lock z obrotowym kołnierzem, wyposażony w filtr hydrofobowy; każde z ramion zakończone przeźroczystym dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym. Wolny od lateksu i ftalanów. Sterylny, opakowanie typu folia-papier. Sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
6 | Iglica do worków z gumowym korkiem, zakończona portem bezigłowym. Długość ostrza iglicy minimum 37 mm, średnica wewnętrzna w zakresie 2,7-2,3 mm; średnica zewnętrzna trzystopniowa w zakresie 3-7 mm; kołnierz oddzielający ostrze od pozostałej części przyrządu, uchwyt użebrowany zapewniający wygodną pracę w mokrych rękawiczkach; na ostrzu iglicy ochronny kapturek. Przyrząd winien być zakończony portem dostępu dożylnego, kompatybilnym z połączeniami typu Luer Lock i Luer Slip, posiadający gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę, o minimalnym przepływie350 ml/min; ilości aktywacji nie mniejszej niż 400, przeznaczonym na nie mniej niż 7 dni. Przyrząd winien być wolny od lateksu i ftalanów, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie typu folia-papier. | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
7 | Dren z trokarem tępym z zamkniętym zakończeniem, termoplastycznego PCV z linią widoczną w promieniach RTG ze znacznikami długości co 2 cm, sterylny, odporny na złamania. Pakowany pojedynczo. Rozmiar: 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 28, 32. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
8 | Wielokomorowy zestaw do drenażu opłucnej z dokładną regulacją siły ssania i zastawką wodną, o kompaktowej budowie i wysokości 24-27 cm | zestaw | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 2 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 3 – elektrody do pomiaru pH-metrii
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta | klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1 | Elektroda 1-kanałowa, antymonowa, jednokrotnego użytku do pomiaru pH-metrii z wewnętrzną elektrodą referencyjną (opakowanie 10 sztuk) | op. | 8 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 3 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 4 – elektrody, induktory dożylne, zestawy do cewnikowania tętnic
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1 | Elektroda do czasowej stymulacji serca, nietoksyczna, apirogenna, widoczna w RTG, z miękką końcówką dystalną, 6F, długość całkowita 1250 mm, długość robocza 1120 mm, rozstaw biegunów 4-10, złącze kodowane kolorem, konfiguracja końca: zagięty pod kątem ok. 135 stopni | szt. | 12 |  | 0 |  | 0
2 | Introduktor dożylny, kompatybilny z cewnikiem do termodylucji oraz w/w elektrodą. Zestaw introduktora dożylnego ma zawierać: introduktor dożylny z zastawką i portem bocznym 7F/10 cm, rozszerzadło, prowadnik 0,035''/45 cm z jednej strony prosty z drugiej w kształcie litery ,,J'', igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, osłonka 30,5 cm, obturator 8 Fr; 3- 5 szt. gazików | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw do cewnikowania tętnic zakładany tradycyjną metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzi: poliuretanowy cewnik 20Ga/5 cm z powłoką hydrofilną z niskoprofilowanymi skrzydełkami mocującymi i przedłużaczem z przesuwanym zaciskiem, igła punkcyjna z końcówką kodowaną kolorem w rozm. 20G/4 cm, prowadnik o obu prostych końcówkach posiadający oznakowanie wskazujące, kiedy końcówki prowadnika znajdują się w końcówce igły w rozm. 0,021'x35 cm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Zestaw do cewnikowania tętnic zakładany tradycyjną metodą Seldingera. W skład zest wu wchodzi: poliuretanowy cewnik 20Ga/8cm z powłoką hydrofilną z niskoprofilowanymi skrzydełkami mocującymi i przedłużaczem z przesuwanym zaciskiem, igła punkcyjna z końcówką kodowaną kolorem w rozm. 20G/4cm, prowadnik o obu prostych końcówkach posiadający oznakowanie wskazujące, kiedy końcówki prowadnika znajdują się w końcówce igły w rozm. 0,021'x35 cm | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 4 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 5 – urządzenie do atomizacji błony śluzowej nosa
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1 | Urządzenie do atomizacji błony śluzowej nosa – przyrząd ze strzykawką 3 ml i łącznikiem do fiolki do podaży leku drogą donosowową. Kontrolowane podawanie, miękka zatyczka stożkowa całkowicie uszczelniająca nozdrza, aby zapobiec wyciekowi płynu. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 5 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 6 – elektrody do urządzenia NICCOMO
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1 | Elektroda do urządzenia NICCOMO, do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca, dobrze przyklejające się do skóry, komplet 4 szt. | komplet | 100 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 6 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 7 – elektrody do defibrylatorów
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta | klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1 | Jednopacjentowe elektrody do defibrylacji i stymulacji, dla dorosłych – w jednym opakowaniu para elektrod, tj. 2 elektrody połączone przewodem o długości 2m, zakończonym złączem dedykowanym do defibrylator DefiMax biphasic oraz DefiMax Plus. Elektrody samoklejące, z żelem, ochronny materiał izolujący. Elektrody przeznaczone do defibrylacji zewnętrznej, kardiowersji synchronicznej, stymulacji serca, monitorowania ECG. Do zastosowania dla pacjentów dorosłych o wadze powyżej 25 kg oraz dla dzieci powyżej 8 lat. | szt. | 25 |  | 0 |  | 0
2 | Jednopacjentowe elektrody do defibrylacji i stymulacji, dla dzieci – w jednym opakowaniu para elektrod, tj. 2 elektrody połączone przewodem o długości 2m, zakończonym złączem dedykowanym do defibrylatorów DefiMax biphasic oraz DefiMax Plus. Elektrody samoklejące, z żelem, ochronny materiał izolujący. Elektrody przeznaczone do defibrylacji zewnętrznej, kardiowersji synchronicznej, stymulacji serca, monitorowania ECG. Do zastosowania dla dzieci do lat 8 i wadze do 25 kg. | szt. | 12 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 7 : | Wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego użytku. Rozmiary małe ( 16 cm ), średnie ( 20 cm ) i duże ( 24 cm ) |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 8 – przewód oddechowy do respiratora O-Tw Medical Technologies |  |  |  |  | 0 |  | 0
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1 | Przewód oddechowy jednorazowego użytku przeznaczony do stosowania z respiratorami serii E firmy O-Tw Medical Technologies. Obwód zapewniający jakość i pomiar dostarczanych parametrów wymaganych przez nowoczesne respiratory elektroniczne dzięki zastosowaniu w nim unikalnego pneumotachu. Karbowana rura przewodu oraz dwie linie kontrolno-pomiarowe umieszczone w rękawie z włókniny. Przewód bez lateksu. Niskoprofilowa 900 zastawka pacjenta. Standardowe złącze pacjenta 15/22 mm, długość: 175-180 cm. Temperatura pracy: od -180 C do + 500C, temperatura przechowywania: od -200 C do + 600C, RH: 15-95% | szt | 40 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 8 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 9 – uchwyty, filtry, inny sprzęt
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1 | Jednorazowy uchwyt do mocowania rurki intubacyjnej | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
2 | Filtr jednorazowy do słoja wielorazowego BSU 734 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Łącznik jednorazowy do detektora co2 nonin 9840 AAT (komplet 12 sztuk) | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 9 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 10 – zestawy do odsysania pola operacyjnego
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta | klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer bez kontroli siły ssania. Zestaw składający się z końcówki ssącej oraz drenu łączącego o dł.2- 3 m. Końcówka Yankauer zgięta standardowa bez perforacji. Dostęp do rozmiarów Ch22-Ch24 CH 18, 22, 24, 28 | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer z kontrolą siły ssania. Otwór do kontroli ssania wyraźnie wyczuwalny palpacyjnie (lekko zagłębiony) w końcówce yankauer . Zestaw składający się z końcówki ssącej oraz drenu łączącego o dł.3,5- 4 m. Końcówka Yankauer zagięta sztywna z czterema otworami bocznymi, powierzchnia zewnętrzna w uchwycie karbowana. Dostęp do rozmiarów: CH 24, 28, 30 | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 10 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 11 – materiały medyczne do gromadzenia płynów ustrojowych
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1 | Woreczki do pobierania moczu dla chłopców, sterylne, przylepne. Bezgąbkowe | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
2 | Woreczki do pobierania moczu dla dziewczynek, sterylne, przylepne. Bezgąbkowe | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
3 | Zatyczki do cewników, schodkowe z uchwytem, sterylne | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
4 | Worek do moczu, pojemność 2000 -2500 ml z odpływem, sterylny, dren z widoczną podziałką na worku, z zastawką antyrefluksyjną, elastyczny dren zapewniający stałą drożność nawet po skręceniu, pakowany pojedynczo, długość 120-150 cm (Podać pojemność worka oraz długość drenu: ……………………………) | szt. | 12000 |  | 0 |  | 0
5 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z trokarem i silikonowym cewnikiem Foley'a o rozmiarze 14 Ch i pojemności 5 ml | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
6 | Worek na mocz do godzinowej zbiórki, posiadający dwie komory, komora do godzinowej zbiórki moczu ze skalą pomiarów czytelną, niezmywalną: komora pomiarowa 500 ml z wymiennym workiem 2000 ml wyposażona w zintegrowana komorę pomiarową 50 ml dla dokonywania odczytów małej objętości (podziałka co 1 ml): wyposażony w napowietrznik komory pomiarowej i worka zapewniający optymalną równowagę ciśnień w worku, poprawiający przepływ moczu, worek wymienny z zaworem opróżniającym lub bez zaworu;zestaw wyposażony również w bezigłowe złącze do pobierania próbek moczu, pakowany pojedynczo** | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
7 | Kanka doodbytnicza sterylna, dostęp do następujących rozmiarów: 12, 14, 16, 24 | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
8 | Sonda Sengstakena – 4-światłowa, silikonowana sonda Sengstakena o długości 85cm, z prowadnicą, wyposażoną w gąbkową podkładkę umożliwiającą zamocowanie w nozdrzach oraz zaciski na drenach umożliwiające łatwiejsze otwieranie i zamykanie linii do manometru. Numeryczne znaczniki głębokości od początku balonu przełykowego na 25, 30, 35, 40, 45, 50cm. Balony: żołądkowy o długości 60mm i przełykowy 140mm. Otwory boczne: 3 żołądkowe i 2 przełykowe. | szt. | 12 |  | 0 |  | 0
9 | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką, dł. minimum 80 cm max. 125 cm, sztywny, nie ulegający odkształceniu pod wpływem ciepła. Wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st. ShA, dostęp do następujących rozmiarów CH 8, 16, 18, 20, 22 (Podać zaoferowaną długość: ………………..) | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
10 | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką, dł. minimum 125 cm max. 150 cm, sztywny, nie ulegający odkształceniu pod wpływem ciepła; dostęp do następujących rozmiarów CH 24, 26 (Podać zaoferowaną długość:……………..) | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 11 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 12 – elektrody do czasowej stymulacji serca
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta | klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1 | Elektroda do czasowej stymulacji serca o długości 120 cm, 2 krzywizny do wyboru: MPA, MPB. Dostępne 5 i 6 F. Materiał elektrody Pebax, bieguny platynowo-irydowe. Spacing 10 mm. Produkt jałowy, nietoksyczny, apirogenny, przeznaczony do jednorazowego użytku wykrywalny w zobrazowaniu RTG. Elektrody wyposażone w osłony pozwalające zaadaptować wtyki do wersji "safety pin". | szt | 20 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 12 : | Wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego użytku. Rozmiary małe ( 16 cm ), średnie ( 20 cm ) i duże ( 24 cm ) |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 13 – jednorazowy koc samoogrzewający
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta | klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1 | Samoogrzewający koc z polipropylenu, sterylny, jednorazowy. Koc zawiera kieszonki o rozmiarach 13-14 cm x 10-11cm, w których znajdują się naturalne składniki; aktywny węgiel, żelazo, woda, sól i substancje chemiczne. Po otwarciu i rozłożeniu koc jest aktywny pod wpływem powietrza i nagrzewa się do 40 st. C. Temperatura koca utrzymuje się do 10 godzin. Rozmiar koca 150-155cm x 90-95cm. Pakowany pojedynczo (Podać zaoferowany rozmiar:………) | szt | 200 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 13 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 14 – akcesoria do ssaków próżniowych
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1. | Jednorazowy filtr antybakteryjny MSF stosowany do 24 godz., kompatybilny z drenami łączącymi szer. 6-8 mm z ssaka próżniowego EASYVAC 1000. Filtr ten pełni funkcję zaworu przelewowego, zatrzymując ssanie, gdy osiągnięty zostanie maksymalny poziom napełnienia pojemnika. Opakowanie 20 szt. | op. | 150 |  | 0 |  | 0
2. | Wkład jednorazowy, miękki, który jest hermetycznie przyspawany do pokrywy, z zaworem hydrofobowym. Ma ona porty umożliwiające podłączenie do linii ssącej i pacjenta. Wkład kompatybilny z pojemnikiem 2 l, wielorazowym Monokit z ssaka próżniowego EasyVac.Jed | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 14 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 15 – wkład jednorazowy do zbiornika ssaka OB100
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta | klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1 | Wkład jednorazowy do zbiorników ssaków OB 1000 o pojemności 1 litra z filtrem przeciwprzelewowym | szt | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 15 : | Wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego użytku. Rozmiary małe ( 16 cm ), średnie ( 20 cm ) i duże ( 24 cm ) |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 16 – worek urostomijny
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1 | Worek urostomijny1-częściowy, samoprzylepny, przezroczysty. Zaopatrzony w kranik spustowy z zastawka antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu | szt | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 16 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 17 – indywidualny pakiet ochrony osobistej
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1 | Indywidualny Pakiet Ochrony Biologicznej/ podstawowe zabezpieczenie służb medycznych i ratowniczych, którzy w czasie wykonywania swoich obowiązków mogą być narażeni na kontakt z potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym. Skład pakietu, min.: kompletny kombinezon ochrony biologicznej (z kapturem) z dodatkowymi butami (kombinezon zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 lub równoważnej dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków: odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego – klasa 4 lub wyższa, minimalna wytrzymałość na rozdzieranie i na przekłucie wg EN 14325:2018 (klasa 1) lub normy równoważnej, co najmniej typ 4 wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605: 2005+A1:2009 lub typ 6 wg EN 13034:2005+A1:2009 lub norm równoważnych, rękawy wykończone elastyczną taśmą zabezpieczającą, zamek błyskawiczny kryty listwą), gogle ochronne zapewniające ochronę oczu i ich najbliższego otoczenia przed czynnikami zewnętrznymi, powinny przylegać bezpośrednio do twarzy użytkownika, wykonane z materiałów nieplanych (zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym co najmniej jednej z wymienionych norm lub równoważnych: EN 166: 2001 (UE) lub ANSI/ISEA Z87.1: 2015 (USA) lub CSA Z94.3-2015 (Kanada) lub AS/NZS 13371.1: 2010 (Australia) lub GB/T14866: 2006 (Chiny) lub JSA-JIS T 8147: 2016 (Japonia) w zakresie: wymiarów minimalnego pokrycia chronionego obszaru ocznego, współczynnika przepuszczania światła – nie mniej niż 74,4 %.C), 2 pary rękawiczek nitrylowych (deklaracja zgodności CE, zgodność z dyrektywą 93/42/EEC), maska o właściwościach ochronnych w klasie P3 z filtrem mechanicznym i zaworem oddechowym posiadająca certyfikat wyrobu medycznego oraz worek na odpady medyczne. Zestaw winien zapewniać pełną ochronę biologiczną użytkownika. Dostęp do rozmiarów L i XL | op. | 100 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 17 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
Kod CPV: 35113410-6 Odzież ochrony biologicznej i chemicznej
PAKIET NR 18 – półmaska FFP2
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Półmaska filtrująca z ochroną aktywno-pasywną Filtracja ≥ 94,9% potwierdzona badaniami cząstkami 60-160 nanometrów odpowiadającymi wielkości koronawirusa. Czysta mikrobiologicznie. Nie powoduje parowaniu okularów. Zgodność z : - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, zmianą dyrektywy 2001/83/WE , rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 i rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009 oraz uchyleniem dyrektyw Rady nr 90/385/EWG i 93/42/EWG lub z normami równoważnymi -Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie ŚOI oraz uchyleniem dyrektywy Rady 89/686/EWG Wyrób medyczny kl.I i Środek ochrony osobistej kat.III. Oznakowanie CE. Produkt pakowany jednostkowo | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 18 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
Kod CPV: 35113410-6 Odzież ochrony biologicznej i chemicznej
PAKIET NR 19 – wkłady do ssaków, pojemniki do wkładów, inny sprzęt
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1 | Wkłady worków jednorazowego użytku do ssania o pojemności 1000 ml na wydzielinę ,bez środka żelującego, z trwale dołączoną pokrywą o spłaszczonym kształcie (do pojemnika na aparacie anestezjologicznym) uszczelnione automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym. Wykonane z elastycznego tworzywa z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego (śr. wew. 12 mm), z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek o średnicy min. 25 mm (wysocerozprężalny) | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
2 | Wkłady worków jednorazowego użytku do ssania o pojemności 2000 ml na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, bez środka żelującego, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu w kształcie pętli min. 5,5 cm, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym. Wykonane z elastycznego tworzywa z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego (śr. wew. 7 mm) z funkcją ortopedyczną (śr. wew. 12 mm) z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek o srednicy min. 25 mm (wysocerozprężalny), wykonany z elastycznego tworzywa | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
3 | Wkłady worków jednorazowego użytku do ssania o pojemności 1000 ml na wydzielinę, preżelowane z fabrycznie napyloną substancją żelującą, z trwale dołączoną pokrywą o spłaszczonym kształcie (do pojemnika na aparacie anestezjologicznym), uszczelnione automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym. Wykonane z elastycznego tworzywa z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego (śr. wew. 12 mm) z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek o średnicy min. 25 mm (wysocerozprężalny) | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
4 | Wkłady worków jednorazowego użytku do ssania o pojemności 2000 ml na wydzielinę, preżelowane z fabrycznie napyloną substancją żelującą, z trwale dołączoną pokrywą, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu w kształcie pętli min. 5,5 cm, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym. Wykonane z elastycznego tworzywa z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego (śr. wew. 7 mm) z funkcją ortopedyczną (śr. wew. 12 mm) z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek o średnicy min. 25 mm (wysocerozprężalny), wykonany z elastycznego tworzywa | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
5 | Pojemnik wielokrotnego użytku do wkładów workowych 1000 ml, 2000 ml, przeźroczysty, wyskalowany w mililitrach, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania na standardowych wieszakach do szyn MODURA | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
6 | Wieszak na szynę plastikowy, automatyczny, z mechanizmem sprężynowym, kompatybilny z plastikowym pojemnikiem do wkładów | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
7 | Wymienny króciec odcinający kątowy do połączenia ze źródłem ssania obrotowy o konstrukcji schodowej z podwójnym uszczelnieniem wtyku 14,2 mm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
8 | Dren do odsysania typ Redon dł. 70 cm, PVC med., pakowany w formie drenu prostego - sterylny (pakowany rękaw papierowo-foliowy), rozmiar 10, 12, 14,16, 18. Otwory na drenie naprzemienne od 4 do max 10 otworów | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
9 | Dren łączący z końcówkami dł. 300 cm lub 200 cm. Dren o średnicy wewnętrznej 6 mm lub 7 mm (do wyboru przez Zamawiającego) | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
10 | Dren brzuszny wykonany z silikonowego tworzywa z nitką radiacyjną dobrze widoczną w promieniowaniu X – sterylny z otworami bocznymi (pakowany rękaw papierowo-foliowy z naniesionymi informacjami o produkcie w języku polskim) rozmiar CH 20-36 stopniowanie co 2, dł 40 cm | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
11 | Łącznik do drenów – prosty schodkowy (średnica wewnętrzna 7.0-10.0 mm) | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 19 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 20 – cewniki do odsysania, dreny tlenowe, przewody, maski
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta | klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, pojedynczo pakowany, dł. 40-55 cm, atraumatyczna, miękka skośnie ścięta lub prosta końcówka, co najmniej dwa otwory boczne, odporny na złamanie i odkształcanie dostęp do rozmiarów: nr 6, 8, 10; ; (Podać oferowaną długość oraz typ końcówki: …………………….) | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, pojedynczo pakowany, dł. 50-60 cm, atraumatyczna, miękka skośnie ścięta lub prosta końcówka ,co najmniej dwa otwory boczne, odporny złamanie i odkształcanie dostęp do następujących rozmiarów: nr 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 (Podać oferowaną długość oraz typ końcówki: ………….) | szt. | 8000 |  | 0 |  | 0
3 | Dren tlenowy umożliwiający połączenie resuscytatora ze źródłem tlenu jałowy lub mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo, długości 2-3 metrów (Podać oferowaną Długość:………………) | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
4 | Przewód do podawania tlenu dla dorosłych typu "wąsy" - miękka, dł. 300-320 cm, pakowany pojedynczo. Końcówka elastyczna i kompatybilna ze źródłem tlenu (Podać oferowaną długość: …………………..) | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0
5 | Maska tlenowa z rezerwuarem i drenem. Długość drenu min. 2 m, max. 3 m, dla dorosłych. Dostęp do rozmiarów ,,S", ,,M", „L” i „XL” (Podać oferowaną długość drenu: ………………………..) | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 20 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 21 – sprzęt jednorazowego użytku do iniekcji
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1 | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku. Wyprodukowane zgodnie z ISO 7864 lub równoważną – cienkościenne o wysokim przepływie, silikonowane poprzez zanurzenie. Rozmiary kodowane kolorem, o szlifie typu LB/BL standard długo ścięte, który zapewnia niską siłę wkłucia i przesuwu. Nietoksyczne, niepirogenne. Pakowane pojedynczo, opakowanie blister-pack w widoczną datą sterylizacji lub datą produkcji i datą ważności. Na każdym pojedynczym opakowaniu informacja dotycząca producenta oraz importera/ autoryzowanego przedstawiciela na kraje europejskie. Pakowane po 100 sztuk. Rozmiary:
a) | 0,45x16 | op. | 20 |  | 0 |  | 0
b) | 0,45x22-25 (Podać zaoferowany rozmiar: ………………) | op. | 20 |  | 0 |  | 0
c) | 0,5x25 | op | 20 |  | 0 |  | 0
d) | 0,5x16 | op | 30 |  | 0 |  | 0
e) | 0,6x30 | op. | 20 |  | 0 |  | 0
f) | 0,7x40 | op. | 40 |  | 0 |  | 0
g) | 0,8x50 | op. | 100 |  | 0 |  | 0
h) | 0,8x40 | op. | 200 |  | 0 |  | 0
i) | 0,9x40 | op. | 150 |  | 0 |  | 0
j) | 1,1x40 | op. | 150 |  | 0 |  | 0
k) | 1,2x25-30 (Podać zaoferowany rozmiar: ……………..) | op. | 100 |  | 0 |  | 0
l) | 1,2x40 | op. | 200 |  | 0 |  | 0
m) | 1,2x50 | op. | 250 |  | 0 |  | 0
n) | 1.8x 40-50 (Podać zaoferowany rozmiar: …………..) | op. | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Igły do iniekcji bezpieczne. W skład zestawu wchodzi: igła do iniekcji ze zintegrowaną osłoną zabezpieczającą , która chroni i trwale zamyka igłę po użyciu. Igłę można zabezpieczyć jedną ręką – kciukiem lub opierając o twardą powierzchnię. Mechanizm zabezpieczający aktywowany metodą ślizgową zapewniający zakrycie całej igły po aktywacji. Rozmiary kodowane zgodnie z ISO. Pakowane po 50 sztuk. Dostęp do rozmiaru: 0,8x40 i 1,2x40 | op. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Igły do pena jednorazowe, dostęp do następujących rozmiarów: 0,25 x 8 mm ; 0,3 x 8 mm; 0,33 x 12-12,7 mm; pakowane po 100 szt. (Podać zaoferowane rozmiary: …………………….) | op. | 20 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 21 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 22 – szpatułki, koce ratunkowe, zestawy, inny sprzęt
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1 | Szpatułki jałowe pakowane pojedynczo drewniane op/100 szt. | op | 110 |  | 0 |  | 0
2 | Koc ratunkowy (folia przeciwwstrząsowa - chłodzenie - ogrzewanie), dwustronne, pakowane pojedynczo. Wymiary 210-250 cm x 150-160 cm (Podać oferowane wymiary: ………….) | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw do lewatywy z miękkim cewnikiem o długości 115-150 cm i 1 dużym otworem bocznym, worek o pojemności 1500 ml skalowany co 500 ml, serweta papierowa o wymiarach 40/45 cm, saszetka z mydlinami, gliceryną i olejkami. Całość pakowana podwójnie (folia + kartonik). | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Zestaw do lewatywy, czysty, niesterylizowany. Pakowany pojedynczo. | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
5 | Bezpieczny zestaw do pobierania popłuczyn z drzewa oskrzelowego, w skład wchodzi probówka – 10-25 ml z etykietą, z dwoma cewnikami, łącznik schodkowy, z możliwością regulacji siły ssania, kompatybilny z końcówkami do odsysania | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
6 | Jednorazowe wzierniki do otoskopu dostęp do rozmiaru 2 mm | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 22 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 23 – cewniki, butelki do drenów
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta | klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1 | Cewnik Foleya pokrywany obustronnie elastomerem silikonu, posiadający barwny kod, nr serii na cewniku. Opakowanie podwójne folia+folia, sterylizowany radiacyjnie. Pojedynczo pakowany. Dostęp do rozmiarów: Ch 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
2 | Cewnik Foleya pokrywany obustronnie elastomerem silikonu, posiadający barwny kod, nr serii na cewniku. Opakowanie podwójne folia+folia, sterylizowany radiacyjnie. Pojedynczo pakowany. Dostęp do rozmiarów Ch 6, 8, 10 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
3 | Cewnik Tiemanna , PCV, sterylny z dwoma otworami i zamkniętym, zaokraglonym końcem. Dostęp do rozmiarów: CH 12,14,16,18,20,22 | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
4 | Butelka do drenów Redona, płaska, dostęp do pojemności: 200 ml, 400 ml, sterylna. Pakowana pojedynczo- opakowanie papier-folia | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 23 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 24 – sprzęt do poradni endoskopowej
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta | klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1 | Klipsownica jednorazowa z klipsem załadowanym do zestawu, gotowa do użycia, funkcja rotacji klipsa, długość230cm, średnica cewnika 2,6 mm | szt | 25 |  | 0 |  | 0
2 | Igła do ostrzykiwania , jednorazowego użytku, średnica ostrza igły 0,7mm, dł. ostrz 5mm, dł. narzędzia 230cm, osłonka średnica 2,3mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwani i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem . Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona aultraumatycznym metalowym kołnierzem. W sterylnym opakowaniu igła oraz strzykawka. Pakowane po 5 szt. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igieł bez strzykawki. | szt | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Pułapka na polipy ,jednorazowego użytku ,4-komorowa, posiadająca 2 dreny, jeden dren podłączony do zaworu ssącego endoskopu, drugi podłączony do przewodu ssaka | szt | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Chwytak do polipów, jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na owalnej pętli o wymiarach 30 x 60mm, z funkcją płynnej rotacji, dł. narzędzia 230cm, średnica cewnika 2,3mm | szt | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, 6-gumkowy, przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, potwierdzeniem zrzucenia gumki jest słyszalne kliknięcie, zestaw wstępnie złożony, nić nawleczona na rękojeść, rękojeść wyposażona w port Luer do irygacji | szt | 5 |  | 0 |  | 0
6 | Chwytak do polipów 3 lub 4 palczasty, wielorazowego użytku do usuwania polipów średnica 2,3-2,6 mm, długość 230 mm, z portem LUER do mycia i dezynfekcji, sterylizacji parą wodną do 134 stopni Celciusza, ramiona zakończone dyskami | szt | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Chwytak do polipów jednorazowy trójpalczasty kolonoskopowy, średnica 2,3 mm, długość 230 mm, w osłonce odpornej na załamania, zapakowany w sterylnym opakowaniu | szt | 20 |  | 0 |  | 0
8 | Jednorazowy standardowy ustnik z gumką dla dorosłych, wykonany z silikonu do wszystkich endoskopów, stosowany podczas badania górnego odcinka przewodu pokarmowego, nie zawierający latexu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie | szt | 300 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 24: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 25 – zestawy do nebulizacji, maski do tlenoterapii
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1 | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych z łącznikiem w kształcie litery ,,T"umożliwiający połączenie z układem rur pacjenta przy respiratorze. Z pojemnikiem o pojemności max 15 ml i szczelnej konstrukcji, drenem o dł. 200 -220 cm, kompatybilny z układem rur pacjenta dla dorosłych, przedłużaczem anestezjologicznym (martwa przestrzeń) i filtrem oddechowym producenta ALTERA (Podać oferowaną długość drenu i jeżeli dotyczy – pojemność pojemnika: …………..) | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw do nebulizacji z drenem o dł. 200-220 cm. Pojemnikiem o poj. 5,7-8 ml i szczelnej konstrukcji, z maską pediatryczną. (Podać oferowaną długość drenu i pojemność pojemnika: ………….) | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw do nebulizacji z drenem o dł.200-220 cm. Pojemnikiem o poj. 5,7-8 ml i szczelnej konstrukcji, z maską pediatryczną. (Podać oferowaną długość drenu i pojemność pojemnika: ………..) | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
4 | Zestaw do nebulizacji z drenem o dł. 200-220 cm. Pojemnikiem o poj max. 15 ml i szczelnej konstrukcji. Z maską dla dorosłego. (Podać oferowaną długość drenu i jeżeli dotyczy – pojemność pojemnika:…………) | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
5 | Zestaw do nebulizacji z drenem o dł. 200-220 cm. Pojemnikiem o poj max. 15 ml i szczelnej konstrukcji. Z ustnikiem dla dorosłego. (Podać oferowaną długość drenu i jeżeli dotyczy – pojemność pojemnika: …………….) | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
6 | Maska z drenem do tlenoterapii. Długość drenu 200-220 cm. Rozmiar maski – dla noworodka. (Podać oferowaną długość drenu i jeżeli dotyczy – rozmiar maski: …………….) | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
7 | Maska z drenem do tlenoterapii. Długość drenu 200-220 cm. Rozmiar maski – pediatryczna. (Podać oferowaną długość drenu i jeżeli dotyczy – rozmiar maski:………….) | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
8 | Maska z drenem do tlenoterapii. Długość drenu 200-220 cm. Rozmiar maski – dla dorosłego. (Podać oferowaną długość drenu i jeżeli dotyczy – rozmiar maski: rozmiar maski: …………..) | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 25: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 26 – rurki ustno-gardłowe, intubacyjne i tracheostomijne
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1 | Rurki ustno – gardłowe typu Guedel, jednorazowego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo, dostęp do rozmiarów: od nr 000 do nr 5 (rozmiary kodowane kolorami) | szt. | 450 |  | 0 |  | 0
2 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym, wykonana z medycznego PCV, sterylnie pakowana. Rozmiar 2.0 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym, wykonana z medycznego PCV, sterylnie pakowana. Rozmiary od 3,0 do 10,0 – stopniowane co 0,5 mm. Dostęp do wszystkich rozmiarów z podanego zakresu. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Rurka tracheostomijna bez mankietu, wykonana z PCV, półprzezroczysta. Rozmiar od 6 mm do 10 mm co 1 mm. Dostęp do wszystkich rozmiarów z podanego zakresu | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 26: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 27 – zestaw do ekstrakcji żylaków
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1 | Jednorazowy, sterylny zestaw do ekstrakcji żylaków kończyn dolnych składający się z dwóch linek o dł. 100-110 cm, trzech oliwek 9-9,5 mm, 12-13 mm, 15-15,5 mm oraz uchwytu. Zestaw pakowany pojedynczo (Podać zaoferowane rozmiary elementów zestawu: ………………………………….) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 27: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 28 – igły doszpikowe BIG
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1 | Igła doszpikowa BIG lub równoważna – Aparat automatyczny ADULTS dla dorosłych | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Igła doszpikowa BIG lub równoważna – Aparat automatyczny PEDIATRICS dla dzieci | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 28: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 29 – elektrody
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta | klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1 | Elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych, przeznaczone do defibrylatorów AED oraz Zoll: R Series, M Series, E Series, Propaq MD, X Series. Elektrody wyposażone w czujnik głębokości i częstości ucisku. Typu: CPR Stat Padz lub równoważne. Okres ważności: min. 12 miesięcy (od momentu dostawy). | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
2 | Elektrody pediatryczne, wielofunkcyjne do defibrylatorów Zoll AED Plus i Zoll AED Pro, typu Pedi-Padz II lub równoważne. Przeznaczone dla niemowląt i dzieci do lat 8. Okres ważności: min. 12 miesięcy (od momentu dostawy). | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 29: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 30 – pakiet porodowy jednorazowego użytku
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta | klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1 | Zestaw porodowy jednorazowego użytku, składający się z 3 pakietów: przedporodowego, porodowego i poporodowego. PAKIET PRZEDPORODOWY, winien zawierać, min.: - 1 podkład chłonny 40x60 cm, - 1 podkład papierowy niebieski 60x60 cm, - 2 papierowe ręczniki do rąk 40x40 cm, - 2 pary sterylnych rękawiczek lateksowych, rozmiar 7 – 7,5, PAKIET PORODOWY, winien zawierać, min.: - 1 gruszka do odsysania wydzieliny, - 4 zaciski pępowinowe, - 4 gaziki 15x15 cm, - 1 para starylnych nożyczek, PAKIET POPORODOWY, winien zawierać, min.: 1 opaska identyfikacyjna dla noworodka, - 1 kocyk dla noworodka 100x60 cm, - 1 pieluszka dla noworodka, - 2 chusteczki papierowe 11x20 cm, - 1 podpaska higieniczna siatkowa 20 x 7 cm, - 1 plastikowa torba na łożysko. | zestaw | 20 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 30: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 31 – słoje do drenażu, zestawy drenów
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta | klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1 | Słój do drenażu jamy opłucnowej, szklany, z podziałką co 50 ml lub co 100 ml, pojemność 2 litry | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
2 | 2-butlowy zestaw drenów do zaoferowanych w poz. 2 słoi do drenażu jamy opłucnowej, dreny winny być odporne na załamywanie się, zapewniające stałą drożność, długość drenu 1,5-1,7 metra (Podać zaoferowaną długość: …………) | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
3 | 1-butlowy zestaw drenów do zaoferowanych w poz. 2 słoi do drenażu jamy opłucnowej, dreny winny być odporne na załamywanie się, zapewniające stałą drożność, długość drenu 1,5-1,7 metra (Podać zaoferowaną długość: …………..) | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 31: |  |  |  |  | 0 |  | 0
UWAGA:
Kolumna „przedmiot zamówienia” określa opis zaoferowanego przez Wykonawcę produktu. Jeżeli Zamawiający na etapie postępowania dopuści produkt, który różni się opisem od wskazanego, Wykonawca składając ofertę winien w kolumnie „przedmiot zamówienia” pod opisem Zamawiającego (w każdym wierszu/ komórce, a nie pod danym pakietem czy na końcu tabeli) wskazać, że zaoferowano produkt zgodnie z dopuszczeniem oraz opisać zaoferowany produkt. Nie jest wystarczającym wskazanie, że zaoferowano produkt „zgodnie z dopuszczeniem”, ponieważ na etapie postępowania do danej pozycji może być kilka pytań i dopuszczeń. Zamawiający musi wiedzieć jaki produkt został faktycznie zaoferowany aby móc prawidłowo ocenić ofertę.
……………...……. (miejscowość), dnia ………… r.
Podpisy osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym