## PLASTIKI
Nr sprawy: AD-O.272.8.2020 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pomocnicze materiały laboratoryjne wykonane z tworzyw sztucznych "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | D-0129 | Bagietka Drygalskiego w kształcie litery L 120/ 30 mm, sterylna | 100 | szt.
2. | D-0130 | Basenik do płynów o poj. 60 ml | 25 | szt.
3. |  | Cylinder miarowy o poj. 1000ml wykonany z kopolimeru styrenu i akrylonitrylu, przezroczysty, skala wytłaczana, kl.B | 1 | szt.
4. |  | Cylinder miarowy o poj. 500ml wykonany z kopolimeru styrenu i akrylonitrylu, przezroczysty, skala wytłaczana, kl.B | 1 | szt.
5. | D-0004 | Ezy jednorazowego użytku, radiosterylne, poj. oczka 1 µl, o gładkiej powierzchni, bez zadziorów, które mogą mechanicznie uszkadzać powierzchnię pożywek, pakowane po min. 20 szt. | 4000 | szt.
6. | D-0003 | Ezy jednorazowego użytku, radiosterylne, poj. oczka 10 µl, o gładkiej powierzchni, bez zadziorów, które mogą mechanicznie uszkadzać powierzchnię pożywek, pakowane po min. 20 szt. | 22900 | szt.
7. |  | Filtr membranowy wykonany z PTFE wielkość porów 3µm, hydrofobowy do posiadanej przez Zamawiającego pompki MACRO/ BRAND | 20 | szt.
8. | D-0132 | Filtr strzykawkowy wykonany z PTFE wielkość porów 0,45µm, średnica filtra 13mm | 1000 | szt.
9. | D-0133 | Filtr strzykawkowy wykonany z PTFE wielkość porów 0,45µm, średnica filtra 4mm | 1000 | szt.
10. | D-0262 | Filtr strzykawkowy wykonany z PVDF wielkość porów 0,45µm, średnica filtra 13mm | 1000 | szt.
11. | D-1474 | Filtr strzykawkowy wykonany z PVDF wielkość porów 0,45µm, średnica filtra 17mm | 2000 | szt.
12. | D-0392 | Igły iniekcyjne jednorazowe 0,8 x 40 [mm] | 1000 | szt.
13. |  | Jednorazowe, białe płyty do oznaczania grup krwi i serologii na 50 testów (5 x 10 celek) | 300 | szt.
14. | D-0451 | Kapsle o średnicy 11mm z czerwonego PTFE z białym silikonem do kapslowania wialek z szeroką kryzą | 1000 | szt.
15. |  | Kolbki miarowe o poj. 100ml wykonane z polimetylopropylenu lub z polipropylenu z korkami NS z PP mocowanymi na szlif, klasa A, przezroczyste lub mleczno-przezroczyste, z płaskim dnem oraz długą, wąską szyjką na której nadrukowana jest kreska określająca poziom cieczy na którą kolba została wyskalowana | 60 | szt.
16. | D-1445 | Kriopudełko do przechowywania i transportowania probówek o poj. 0,2ml. Kriopudełko o minimalnych wymiarach wys. 32mm, dł. 130mm, szer. 130mm, ilość rzędów min. 12x12, przezroczyste | 2 | szt.
17. | D-1444 | Kriopudełko do przechowywania i transportowania probówek o poj. 1,5ml, 2ml. Kriopudełko o minimalnych wymiarach dł. 133mm x szer. 133mm x wys. 52mm, ilość rzędów min. 9x9, autoklawowalne, odporne na temperatury od min. -196ºC do max. +121ºC | 24 | szt.
18. | D-0425 | Kuweta laboratoryjna o minimalnych wymiarach dł. 35cm x szer. 26cm x wys. 6cm | 5 | szt.
19. |  | Kuweta jednorazowa dwuścienna makro o poj. 4ml wykonana z polistyrenu stosowana do odczytu wyników badań metodą spektrofotometryczną przy długości fali 541m kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego spektrofotometrem UV BioSpektroimetr Eppendorf | 200 | szt.
20. | D-0137 | Łyżka do ważenia próbek o długości nie mniejszej niż 15cm, sterylna, pakowana pojedynczo | 650 | szt.
21. | A-1416 | Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe o pojemności 0,1ml, - optycznie (fluorescencyjne) neutralne, kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do posiadającego przez Zamawiającego 96-dołkowego bloku urządzenia AB7500 Fast Real Time PCR System - sterylne, wolne od RNaz, DNaz wraz z folią optyczną do zaklejania mikropłytek reakcyjnych | 300 | szt.
22. | D-0411 | Nakrętka z nacięciem w PTFE/silikonowej membranie kompatybilna z posiadanymi przez zamawiającego vialkami do autosamplera HPLC-MS/MS Waters o poj.1,5ml-2ml | 1000 | szt.
23. | D-0419 | Pipety pasterowskie o poj. 1,5 ml, dł. 22 cm, sterylne | 1000 | szt.
24. | D-0372 | Pipety pasterowskie o poj. 3 ml, dł. 10 cm - 15 cm, sterylne | 264200 | szt.
25. | D-0065 | Pipety pasterowskie o poj. 3 ml, dł. 15 cm z bańką ssącą i podziałką, niesterylne | 6000 | szt.
26. | D-0380 | Pipety pasterowskie, jałowe, pojedynczo pakowane, pojemność min. 5 ml, długość min. 15 cm, z końcówką dozującą nie dłuższą niż 10 mm, średnica wewnętrzna końcówki max. 1,5 mm. Końcówka dozująca musi umożliwiać dozowanie płynów do testów biochemicznych | 100 | szt.
27. | D-0412 | Płytki do przeprowadzenia real - time PCR, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480, optycznie (flurescencyjnie) obojętne, kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku termocyklera, konfekcjonowane fabrycznie po 10 płytek w opakowaniu, spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR | 1500 | szt.
28. | D-0001 | Płytki Petriego sterylne średnica 90 mm, gładkie (bez żeber) | 29000 | szt.
29. | D-0452 | Płytki Petriego średnica 100 mm z żebrami | 300 | szt.
30. | D-0421 | Pojemnik do zdejmowania ostrzy chirurgicznych | 50 | szt.
31. | D-0146 | Pojemnik jednorazowy na materiały zakaźne, pojemność 5 l (Zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) | 20 | szt.
32. | D-0144 | Pojemnik jednorazowy na materiały zakaźne, pojemność 1,0l (Zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) | 2690 | szt.
33. | D-0382 | Pojemnik jednorazowy na materiały zakaźne, pojemność 10l (Zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) | 40 | szt.
34. | D-0008 | Pojemnik o poj. 100 ml zakręcany "moczówka", do sterylizacji, pakowany po max. 30 szt. | 5500 | szt.
35. | D-0148 | Probówka gładka, bez kołnierza, okrągłodenna o poj. 8 -10ml, dł. 10 cm, śr. 16 mm | 5000 | szt.
36. | D-0414 | Probówka o poj. 50 ml do wirówki o minimalnej dopuszczalnej sile wirowania 6000 x g, z nakrętką, stożkowodenna, przezroczysta, sterylna | 14200 | szt.
37. | D-0415 | Probówka o poj.15 ml do wirówki o minimalnej dopuszczalnej sile wirowania 6000 x g, z nakrętką, przezroczysta, sterylna | 200 | szt.
38. | D-0070 | Probówka serologiczna poj. 7 ml z PS, śr.13 mm, dł.100 mm, bez kołnierza, przezroczysta, gładka | 9200 | szt.
39. | D-0369 | Probówka stożkowa o poj. 50 ml, śr. 30 mm, wysokość 120 mm do wirówki o minimalnej dopuszczalnej sile wirowania 4500 rpm, zakręcana, odporna na rozpuszczalniki organiczne | 1000 | szt.
40. | D-0151 | Probówka typu Eppendorf o poj. 1,5 ml, ze znacznikiem i polem do opisu, dno w kształcie litery V, z całkowicie płaską, zatrzaskową pokrywką, sterylna | 206700 | szt.
41. | D-0428 | Probówka typu Eppendorf o poj. 1,5 ml z całkowicie płaską, zatrzaskową pokrywką, sterylna, wolna od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR, pakowana max. po 50 szt. | 3400 | szt.
42. | D-1477 | Probówka typu Eppendorf o poj. 2ml z całkowicie płaską, zatrzaskową pokrywką, sterylna, wolna od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR, pakowana max. po 100 szt. | 1200 | szt.
43. | D-1480 | Probówki w pasku po 8 probówek (8-strip), o poj. do 0,2ml z nakrywkami, białe, optycznie obojętne, o czystości odpowiedniej do przeprowadzania reakcji real - time PCR, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Light Cycler 480 | 640 | szt.
44. |  | Probówki o pojemności 7ml z kuleczkami ceramicznymi do homogenizacji twardych tkanek, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego homogenizatorem kulkowym Bertin Precellys Evolution | 4000 | szt.
45. |  | Statyw do probówek wirówkowych typu Falcon o poj. 50 ml, 25 - stanowiskowy (5 rzędów po 5 stanowisk), autoklawowalny | 25 | szt.
46. | D-0156 | Strzykawka jednorazowa o poj. 10 ml | 600 | szt.
47. | D-0155 | Strzykawka jednorazowa o poj. 2 ml | 7000 | szt.
48. | D-0398 | Taca płaska do przenoszenia prób o wymiarach szer.30 x dł. 40cm (+/- 5 cm) | 2 | szt.
49. | D-0361 | Tacka jednorazowa do przygotowywania prób o wymiarach: minimalnych 12cm x 12cm, maksymalnych 14cm x 14cm | 2500 | szt.
50. | D-0157 | Tryskawka o poj. 500ml ze szczelną końcówką | 5 | szt.
51. | D-1448 | Wialki o poj. 1,5ml - 2ml kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego aparatem HITACHI Z-2000 model 7 JO-8023 | 2000 | szt.
52. | D-0006 | Worki do stomachera o poj. 400ml z filtrem na całej powierzchni o wymiarach 180x300 [mm] | 2000 | szt.
53. | D-0453 | Worki jednorazowe autoklawowalne odporne na temp. do 134°C, pojemność 60-80[l] | 6000 | szt.
54. | D-0379 | Zlewka plastikowa o poj.1000ml z uchwytem | 2 | szt.
55. | D-0274 | Zlewka plastikowa o poj.600ml z uchwytem | 1 | szt.
Cena za całość zamówienia brutto …………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Każda dostarczona seria pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych jałowych/sterylnych musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego
do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość/ sterylność
i termin ważności jałowości / sterylności.
Termin dostawy nie dłuższy niż 21 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis sposobu obliczania ceny.