Załącznik

do zapytania ofertowego nr UOB.2600.34.2024

|  |
| --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy |

**Specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kamera termowizyjna (1 szt.)** | | | |
| Producent, model, typ: ……………………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………………………………………………… | | | |
| **Lp.** | **Minimalne parametry  wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| 1. | Wyświetlacz co najmniej 3″ LCD | ……………………… ″ LCD \*\* |
| 2. | Rozdzielczość minimalna ekranu 320×240 pikseli | …………… × …………. pikseli \*\* |
| 3. | Wbudowany aparat cyfrowy - minimalna rozdzielczość 640×480 pikseli | …………… × …………. pikseli \*\* |
| 4. | Zakres pomiarowy co najmniej od – 20°C do +500°C | od ……… °C do ……...°C \*\* |
| 5. | Rozdzielczość minimalna w podczerwieni  160×120 pikseli | …………… × …………. pikseli \*\* |
| 6. | Przystosowana do pracy w różnorodnych warunkach pogodowych – odporna na wstrząsy, wodę i kurz | TAK/NIE \* |
| 7. | Wodoszczelność co najmniej IP 67 | IP ……………………… \*\* |
| 8. | Czas pracy po pełnym naładowaniu - minimum 4 godz. | ………………… godz. \*\* |
| 9. | Zawartość:  1) ładowarka  2) bateria – 2 szt.  3) kabel zasilający  4) kabel USB  5) pasek na nadgarstek  6) instrukcja obsługi w języku polskim | 1. TAK/NIE \* 2. TAK/NIE \* 3. TAK/NIE \* 4. TAK/NIE \* 5. TAK/NIE \* 6. TAK/NIE \* |
| 10. | Kamera z możliwością zamontowania na uchwycie | TAK/NIE \* |

……………………, dnia ……………….

..…...…………....…………………………………..

pieczątka i podpis osób(-y) upoważnionych(-ej)

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika Wykonawcy

\* niewłaściwe skreślić

\* proszę wpisać odpowiednie parametry

**UWAGA!**

**Niespełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych spowoduje odrzucenie oferty.**