Załącznik

do zapytania ofertowego nr UOB.2600.34.2024

|  |
| --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy |

**Specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu zamówienia**

|  |
| --- |
| **Kamera termowizyjna (1 szt.)** |
| Producent, model, typ: ……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… |
| **Lp.** | **Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| 1. | Wyświetlacz co najmniej 3″ LCD  |  ……………………… ″ LCD \*\* |
| 2. | Rozdzielczość minimalna ekranu 320×240 pikseli | …………… × …………. pikseli \*\* |
| 3. | Wbudowany aparat cyfrowy - minimalna rozdzielczość 640×480 pikseli | …………… × …………. pikseli \*\* |
| 4. | Zakres pomiarowy co najmniej od – 20°C do +500°C |  od ……… °C do ……...°C \*\* |
| 5. | Rozdzielczość minimalna w podczerwieni  160×120 pikseli |  …………… × …………. pikseli \*\* |
| 6. | Przystosowana do pracy w różnorodnych warunkach pogodowych – odporna na wstrząsy, wodę i kurz |  TAK/NIE \* |
| 7. | Wodoszczelność co najmniej IP 67 |  IP ……………………… \*\* |
| 8. |  Czas pracy po pełnym naładowaniu - minimum 4 godz.  |  ………………… godz. \*\* |
| 9. | Zawartość:1) ładowarka 2) bateria – 2 szt.3) kabel zasilający4) kabel USB5) pasek na nadgarstek6) instrukcja obsługi w języku polskim  | 1. TAK/NIE \*
2. TAK/NIE \*
3. TAK/NIE \*
4. TAK/NIE \*
5. TAK/NIE \*
6. TAK/NIE \*
 |
| 10. | Kamera z możliwością zamontowania na uchwycie  |  TAK/NIE \* |

……………………, dnia ……………….

..…...…………....…………………………………..

 pieczątka i podpis osób(-y) upoważnionych(-ej)

 do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika Wykonawcy

\* niewłaściwe skreślić

\* proszę wpisać odpowiednie parametry

**UWAGA!**

**Niespełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych spowoduje odrzucenie oferty.**