**Załącznik nr 3 do SWZ – Częstotliwość badania sprzętu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj sprzętu** | **jednostka miary** | **częstotliwość badań sprzętu** **(w miesiącach)** |
| 1 | Rękawice elektroizolacyjne | para | 6 |
| 2 | Kalosze elektroizolacyjne | para | 6 |
| 3 | Półbuty elektroizolacyjne | para | 6 |
| 4 | Drążek izolacyjny 1- 40 kV | sztuka | 12 |
| 5 | kleszcze izolacyjne | sztuka | 12 |
| 6 | Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia | sztuka | 12 |
| 7 | Podest izolacyjny | sztuka | 12 |
| 8 | Dywanik izolacyjny | sztuka | 12 |
|  9 | Chodnik izolacyjny (dł. Do 2 mb) | sztuka | 12 |
| 10 | Chodnik izolacyjny kolejny mb | sztuka | 12 |