Miechów, dnia 4 czerwca 2020 r.

SZP/DN/ZP/…………. /VI/2020

/wszyscy uczestnicy postępowania/

**Nr sprawy: 14/2020 -** Dostawy materiałów opatrunkowych na potrzeby Szpitala św. Anny w Miechowie.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zostały zadane następujące pytania:

**Zapytanie 2**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
| Grupa 9 poz. 1,2,3  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a10sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania.  **Ad. 1 Zamawiający dopuszcza.**    **Zapytanie 2**  Prosimy o dopisanie do umowy następujących punktów:  1.Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.  2.Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.  3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.  4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.  5.Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej  **Ad. 2 Pozostaje jak w SIWZ.** |

**Zapytanie 3**

Dotyczy grupy 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z w/w grupy pozycji 14 do osobnej grupy, ze względu na to, iż jest to produkt farmaceutyczny i może być dystrybuowany tylko przez hurtownie farmaceutyczne.

**Ad. 3 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 4**

Pakiet nr 4 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kremu ochronnego do skóry z tlenkiem cynkukonfekcjonowanego w pojemnikach o masie 250 g, co odpowiada 200 ml.?

**Ad. 4 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 5**

Grupa nr 2 poz. 7-15,18,20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

**Ad. 5 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 6**

Grupa nr 2 poz. 7-8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie opatrunków włókninowych pakowanych po 10sztuk

**Ad. 6 Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Zapytanie 7**

Grupa nr 2 poz. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 5x7,5cm

**Ad. 7 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 8**

Grupa nr 2 poz. 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10x10cm pakowany po 10sztuk klasa 1s ?

**Ad. 8 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 9**

Grupa nr 2 poz. 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10x25cm pakowany po 25 sztuk klasa 1s ?

**Ad. 9 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 10**

Grupa nr 2 poz. 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie plastra z opatrunkiem w rozmiarze 6cm x1m?

**Ad. 10 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 11**

Grupa nr 2 poz. 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie plastra uciskowego w rozmiarze 38x72mm pakowany pojedynczo w opakowanie typu kartonik po 50sztuk

**Ad. 11 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 12**

Grupa nr 2 poz. 14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie plastra do mocowania kaniul w rozmiarze 6x8cm pakowany po 100 sztuk?

**Ad. 12 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 13**

Grupa nr 2 poz. 15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie plastra do mocowania kaniul w rozmiarze 9x11 z ramka z trzema paskami włókninowymi klasa 1s opakowanie typu papier pakowany po 100 sztuk?

**Ad. 13 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 14**

Grupa nr 2 poz. 18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie plastra do mocowania kaniul klasa 1s w rozmiarze 9x11 opakowanie 100sztuk

**Ad. 14 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 15**

Grupa nr 2 poz. 18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie plastra do mocowania kaniul klasa 1s w rozmiarze 9x11 ze wzmocnionymi skrzydełkami włóknina opakowanie 100sztuk

**Ad. 15 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 16**

Grupa nr 2 poz. 20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie plastra do mocowania kaniul klasa 1s w rozmiarze 7x9 z dwoma paskami do mocowania klej akrylowy włóknina opakowanie 100sztuk

**Ad. 16 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 17**

Grupa 1, poz. 1-2. Czy zamawiający dopuści gazę 17 nitkową?

**Ad. 17 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 18**

Grupa 1, poz. 3-4. Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowaniea 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Ad. 18 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 19**

Grupa 1, poz. 4. Czy zamawiający dopuści kompresy o wymiarze 7,5 x 7,5 cm, 8 warstwowe 17 nitkowe?

**Ad. 19 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 20**

Grupa 1, poz. 10-11. Czy zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe 17 nitkowe?

**Ad. 20 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 21**

Grupa 1, poz. 16-17. Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

**Ad. 21 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 22**

Grupa 1, poz. Niejałowe. Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

**Ad. 22 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 23**

Grupa 1, poz. 21-22. Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

**Ad. 23 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 24**

Grupa 1 , poz. 25. Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?

**Ad. 24 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 25**

Grupa 1 , poz. 25. Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

**Ad. 25 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 26**

Grupa 1 , poz. 25. Czy zamawiający dopuści serwetę bez naklejki jedno- lub dwudzielnej, data ważności , nr. Serii oraz producenta znajduje się na opakowaniu typu folia-papier?

**Ad. 26 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 27**

Grupa 1,poz. 25. Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie indywidualne z przeliczeniem?

**Ad. 27 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 28**

Grupa 1, poz. 1-4,10-11,13-17,25. Czy zamawiający wydzieli poz. 1-4,10-11,13-17,25do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Ad. 28 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 29**

Grupa 2, poz. 14. Czy zamawiający wydzieli poz. 14do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Ad. 29 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 30**

Grupa 2, poz. 14. Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniul, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, a zastosowany klej akrylowy nie powoduje uczuleń na skórze pacjenta, o wymiarach 6 cm x 8 cm?

**Ad. 30 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 31**

wnosimy o wprowadzenie do umowy nowego paragrafu regulujące skutkiwystąpienia siły wyższejmającej wpływ na realizacje obowiązków wynikających złączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

*Siła Wyższa*

*1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutkiwynikające z działaniasiły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, atakuterrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a takżeinnych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogłyuniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).*

*2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.*

*3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.*

*4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwenycjnych.*

*5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenieobowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siławyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność nazasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się odponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

**Ad. 31 Pozostaje jak w SIWZ.**

**Zapytanie 32**

Grupa 1, pozycje 1-2 -Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową 17 nitkową?

**Ad. 32 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 33**

Grupa 1, pozycje 3-4 **-** Czy Zamawiający dopuści kompresy z gazy składane pojedynczo w opakowaniu a’3szt ?

**Ad. 33 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 34**

Grupa 1, pozycje 3-4 **-** Czy Zamawiający dopuści kompresy z gazy w opakowaniu a’1szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Ad. 34 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 35**

Grupa 1, pozycje 4 **-** Czy Zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe?

**Ad. 35 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 36**

Grupa 1, pozycje 4,6 **-** Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm?

**Ad. 36 Zamawiający dopuszcza ww. rozmiar kompresów, ale pozostałe parametry pozostają jak w SIWZ.**

**Zapytanie 37**

Grupa 1, pozycje 7-8 **-** Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe w rozmiarze 10cm x 10cm?

**Ad. 37 Zamawiający dopuszcza ww. rozmiar kompresów, ale pozostałe parametry pozostają jak w SIWZ.**

**Zapytanie 38**

Grupa 1, pozycje 6-9 **-** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu etykiet z dwoma nalepkami służącymi do wklejania do dokumentacji med.?

**Ad. 38 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 39**

Grupa 1, pozycje 9 **-** Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 16 warstwowe, opakowanie a’10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Ad. 39 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 40**

Grupa 1, pozycje 9 **-** Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 8 warstwowe opakowanie a’10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Ad. 40 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 41**

Grupa 1, pozycje 12 -Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

**Ad. 41 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 42**

Grupa 1, pozycje 18 **-** Czy Zamawiający dopuści opatrunek oczny w rozmiarze 50 x 75mm, w opakowaniu a’50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Ad. 42 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 43**

Grupa 1, pozycje 18 -Czy Zamawiający dopuści opatrunek oczny włókninowo – celulozowy w rozmiarze 55mm x 75mm w opakowaniu a’50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Ad. 43 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 44**

Grupa 1, pozycje 19 **-** Czy Zamawiający dopuści wycenę za podkład podgipsowy w opakowaniu a’12szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Ad. 44 Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie 45**

Grupa 1, pozycje 20 **-** Czy Zamawiający dopuści wycenę za podkład podgipsowy w opakowaniu a’6 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Ad. 45 Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie 46**

Grupa 1, pozycje 21-22 **-** Czy Zamawiający dopuści podtrzymującą elastyczną opaskę o właściwościach kohezyjnych i krepowanej powierzchni?

**Ad. 46 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 47**

Grupa 1, pozycje 23-26 **-** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu etykiet z dwoma nalepkami służącymi do wklejania do dokumentacji med.?

**Ad. 47 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 48**

Grupa 1, pozycje 23, 24 **-** Czy Zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową w rozmiarze 45 x 45cm?

**Ad. 48 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 49**

Grupa 1, pozycje 26 **-** Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a’5szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Ad. 49 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 50**

Grupa 1, pozycja 23-26 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet z nitką RTG i tasiemką?

**Ad. 50 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 51**

Grupa 1, pozycje 28 **-** Czy Zamawiający dopuści watę bawełniano – wiskozową?

**Ad. 51 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 52**

Grupa 3, pozycja 1, 2 **–** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek o czasie wiązania 5-6 min?

**Ad. 52 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 53**

Grupa 3, pozycja 1, 2 **–** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek o czasie wiązania 3 minuty?

**Ad. 53 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 54**

Grupa 3, pozycja 1, 2 **–** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek nawiniętych na plastikowy trzpień w formie krzyżaka?

**Ad. 54 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 55**

Grupa 3, pozycja **7** – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby opaska była jałowa? W przypadku odpowiedzi negatywnej zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Ad. 55 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 56**

Grupa 3, pozycja 9, 10 – Zwracamy się z prośba o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

**Ad. 56 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 57**

Grupa 3, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie chusty trójkątnej z włókniny polipropylenowej 35g/m2?

**Ad. 57 Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie 58**

Grupa 3, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów 10 x 10cm a ‘5 sztuk w opakowaniu papier – folia?

**Ad. 58 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 59**

Grupa 3, pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tupferów jałowych z nitką rtg typu rożek?

**Ad. 59 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 60**

Grupa 3, pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tupferów jałowych z nitka rtg typu kula 15cm x 15cm a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Ad. 60 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 61**

Grupa 3, pozycja 15.Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H2O

* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
* 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
* 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5cm x 34cm
* 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
* 1 x fartuch chirurgiczny standard, XL, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2
* 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony, XXL, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2 posiadający wstawki nieprzemakalne o gramaturze 40g/m2
* 1 x samoprzylepna jednokomorowa kieszeń na narzędzia o wymiarach 30cm x 40cm
* 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
* 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795?

**Ad. 61 Tak jak w SIWZ.**

**Zapytanie 62**

Grupa 3, pozycja 16**.** Czy Zamawiający dopuści obłożenie do operacji kończyny o składzie i parametrach:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów:

* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm, wzmocniona z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3.5cm
* 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795?

**Ad. 62 Tak jak w SIWZ.**