Opatów, 19.06.2024 r.

Gmina Opatów

ul. Tadeusza Kościuszki 27

42-152 Opatów

Wyjaśnienie treści SWZ  nr 4

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Waleńczowie wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Opatów”, Nr postępowania: ZPU 271.8.2024.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę pytaniem dotyczącym treści SWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w związku z art. art. 286 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udziela odpowiedzi na niżej wymienione  pytanie i zmienia treść SWZ:

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie jaka ilość zasuw typu „E” o średnicy 150 mm przewidziana do wymiany jest przedmiotem zamówienia. W SWZ podano 30 szt. a w Załączniku nr 1A: 20 szt.

Wyjaśnienie:

Ilość zasuw typu „E” o średnicy 150 mm przewidziana do wymiany – 20 szt. zgodnie z Załącznikiem 1A i przedmiarem.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności czy wymianie podlega 30 hydrantów nadziemnych, czy podziemnych. W SWZ Zamawiający pisze o hydrantach podziemnych, a w Załączniku 1A nadziemnych. Jeżeli przedmiotem zamówienia są hydranty podziemne prosimy o udostępnienie aktualnej tabeli kosztowej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający ujednolica tabelę kosztową. Przedmiotem zamówienia są hydranty podziemne zgodnie z zapisami SWZ i przedmiarem.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z przedmiarem zamówienie obejmuje tylko koszt dostawy pomp ścieków dla istniejących przepompowni w Złochowicach bez kosztów ich montażu?

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z przedmiarem zamówienia obejmuje tylko koszt dostawy pomp ścieków dla istniejących przepompowni w Złochowicach bez kosztów ich montażu.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający potwierdza, że wykonawca ma ująć w ofercie tylko koszt dostawy pomp głębinowych dla ujęć wody w Opatowie i Wilkowiecku?

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że wykonawca ma ująć w ofercie tylko koszt dostawy pomp głębinowych dla ujęć wody w Opatowie i Wilkowiecku.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 28.06.2024r do godz. 12:00 na dzień 02.07.2024 r. do godz.12:00. Termin otwarcia ofert z dnia 28.06.2024r. o godz.12:30 na dzień 02.07.2024 r. o godz.12:30

/-/ Zdzisław Makles

Wójt Gminy Opatów