Załącznik nr 2

PAKIET 1

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Defibrylator ZOLL | BPK/PC/AC/ADV | T04I63321 | 2004 | O. Wewnętrzny | ZOLL MEDICAL | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Defibrylator | SCP 912 | 57427 | 1997 | Prac. EKG | HELLIGE | 28.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Pakiet 2

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Zgrzewarka | Em 30 | 307009811 | 2007 | Centralna Sterylizatornia | Entvhal Medical | 21.10.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Pakiet 3

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Sterylizator parowy | AS669WPA | 400/1062 | 2017 | Centralna Sterylizatornia | SMS | 08.11.2022 | 4 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Pakiet 4

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Ultrasonograf | 1202 | 1901808/1901841 | 2010 | O. Urologiczny | BK Medical | 29.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Pakiet 5

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Urządzenie do masażu | EKOPOMPA | 21201108/33 | 2011 | Dział Rehabilitacji | Medimark | 22.12.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw Fango | F-40, C-14 | 0007/2011 | 2011 | Dział Rehabilitacji | Meden Inmed | 22.12.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Pakiet 6

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat do FACO | ASSOCIATE 2500 | 200851488 | 2008 | O. Okulistyczny | D.O.R.C. | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Mikroskop Leica | M822/F40 | Wg. podzespołów | 2014 | O. Okulistyczny | Leica | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Stół operacyjny | SHAMPAINE | S/N 1087/64.0112 | 2017 | O. Okulistyczny | Shampaine | 06.12.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Pakiet 7

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Laser holmowy | LITHO 35W | LHT 1707-0918 | 2018 | O. Chirurgiczny | QUANTA SYSTEM | 01.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Pakiet 8

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent |  | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Myjnia endoskopowa | CYW-DUO | BI-EWRE-4-AAE | 2019 | Prac. Endoskopii | fuji film | 01.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Szafa na endoskopy | EUDICUB PLUS | BJ-EC10-2-AAE | 2019 | Prac. Endoskopii | fuji film | 01.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Pakiet 9

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Komora kriogeniczna | AMAZING MX-4CP | 012/2011 | 2011 | Dział Rehabilitacji | Maksimus | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Pakiet 10

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat Cepap | RD 900 | 070721002071 | ---- | O. Noworodkowy | Fisher | 06.04.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat do resuscytacji | NEOPUFF | 17111701584 | 2017 | SOR | Fisher | 17.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Apaart do resuscytacji | NEOPUFF | 171114013505 | 2017 | SOR | Fisher | 17.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Aparat do resuscytacji | NEOPUFF | 180809016680 | 2018 | O. Noworodkowy | fisher paykel | 29.09..2022 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Aparat do resuscytacji | NEOPUFF | 180820016825 | 2018 | O. Noworodkowy | fisher paykel | 29.09..2022 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Aparat do resuscytacji | NEOPUFF | 180820016824 | 2018 | O. Noworodkowy | fisher paykel | 29.09..2022 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Aparat do resuscytacji | NEOPUFF | 180820016810 | 2018 | O. Noworodkowy | fisher paykel | 29.09..2022 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Stanowisko do resuscytacji | PANDA WARMER | PBWX7100S | 2018 | O. Noworodkowy | ge | 27.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Pakiet  11

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Airdecon | MT 200 | AMJ17E247026 | 2017 | SOR | AMITY | 08.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Pakiet 12

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Aparat RTG | CYBERBLOC | 010087418 | 2018 | SOR | Primax | 29.09.2022 | 4 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Pakiet 13

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Kardiomonitor | MX 700 | DE 58559786 | 2019 | OITiA | PHILIPS | 15.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Kardiomonitor | MX 700 | DE 58559846 | 2019 | OITiA | PHILIPS | 15.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Kardiomonitor | MX 700 | DE 58559775 | 2019 | OITiA | PHILIPS | 15.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Kardiomonitor | MX 700 | DE 58559799 | 2019 | OITiA | PHILIPS | 15.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Kardiomonitor | MX 700 | DE 58559780 | 2019 | OITiA | PHILIPS | 15.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Kardiomonitor | MX 700 | DE 58559752 | 2019 | OITiA | PHILIPS | 15.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Kardiomonitor | B105 | SP318291409WA | 2018 | O. Noworodkowy | ge | 27.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Kardiomonitor | Bene Vision N12 | F8-04019343 | 2020 | SOR | Biameditek | 28.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Kardiomonitor | Q7 | Q071E010942 | 2020 | O. Wewnętrzny | BTL | 24.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE2 |  |  |

Pakiet 14

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Kardiomonitor | FX 3000 | 02150927 | 2015 | OITiA | Emtel | 08.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Kardiomonitor | FX 3000 | 02150929 | 2015 | OITiA | Emtel | 08.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Kardiomonitor | FX 3000 | 02150928 | 2015 | OITiA | Emtel | 08.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Kardiomonitor | FX 3000 LCD 19 | 05192937 | 2019 | O. Rehabilitacji | emtel | 27.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Kardiomonitor | FX 3000 LCD 19 | 05192938 | 2019 | O. Rehabilitacji | emtel | 27.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Kardiomonitor | FX 3000 | 05192952 | 2019 | O. Poł – Ginek. | emtel | 25.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Kardiomonitor | FX 3000 | 05192950 | 2019 | O. Poł – Ginek | emtel | 25.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Kardiomonitor | FX 3000 | 05192949 | 2019 | O. Poł – Ginek | emtel | 25.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Kardiomonitor | FX 3000 | 05192953 | 2019 | O. Poł – Ginek | emtel | 25.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Kardiomonitor | FX 3000 | 05192951 | 2019 | O. Poł – Ginek | emtel | 25.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Kardiomonitor | FX 3000 | 05192946 | 2019 | O. Wewnętrzny | EMTEL | 25.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Kardiomonitor | FX 3000 | 05192945 | 2019 | O. Wewnętrzny | EMTEL | 25.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Kardiomonitor | FX 3000 | 05192947 | 2019 | O. Wewnętrzny | EMTEL | 25.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Kardiomonitor | FX 3000 | 05192948 | 2019 | O. Wewnętrzny | EMTEL | 25.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE2 |  |  |

Pakiet 15

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Multifiltrat | MULTIFILTRAT 097 | 6MUG2755 | 2006 | OITiA | Fresenius | 26.11.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Urządzenie do hemodializy | MULTIFILTRATE | 9MUGG957 | 2019 | OITiA | FRESENIUS | 15.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

Pakiet 16

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Jednostka kontrolna | IHC - 1000 | 000666 | 2019 | O. Noworodkowy | HEALTHCARE | 29.04.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Materac system ogrzewania | NCM1 | 19/10742 | 2019 | O. Noworodkowy | HEALTHCARE | 29.04.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

PAKIET 17

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Lampa szczelinowa | MW-50D | 5400531 | 2019 | O. Okulistyczny | Riughton | 20.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Lampa szczelinowa | MW5-0D | 5400477 | 2019 | O. Okulistyczny | Riughton | 20.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Panel LCD | LUCD’LC | L610086 | 2019 | O. Okulistyczny | Everiew | 20.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Tonometr bezkontaktowy | TONOVUE | 50008-827-035 | 2019 | O. Okulistyczny | KristalVue | 20.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

PAKIET 18

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | System analizy holterowskiej | Medilog | 282.00165 | 2018 | O. Dziecięcy | Schiller | 22.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Holter ciśnieniowy | Zestaw | 00059/2019 | 2019 | O. Dziecięcy | Reynolds | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Holter sercowy | Zestaw | 00058/19 | 2019 | O. Dziecięcy | Reynolds | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Holter ciśnieniowy | Zestaw | 00060/19 | 2019 | Prac. EKG | Reynolds | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Holter ciśnieniowy | Zestaw | 00060/19 | 2019 | Prac. EKG | Reynolds | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Stacja holterowska | Zestaw | 00060/19 | 2019 | Prac. EKG | Reynolds | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do badań wysiłkowych | Zestaw | 00055/19 | 2019 | Prac. EKG | Reynolds | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Ergospirometr | Zestaw | 00054/19 | 2019 | O. Wewnętrzny | Reynolds | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Bieżnia | TRACKMASTER TMX428 | FVDC4857 | 2019 | O. Wewnętrzny | Reynolds | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Cykloergometr | ERGOSELECT | 2019010410 | 2019 | O. Wewnętrzny | Reynolds | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Spirometr z modułem | Zestaw | 00053/19 | 2019 | O. Wewnętrzny | Reynolds | 05.05.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

PAKIET 19

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Stół zabiegowy | SU-05 | 00039 | 2018 | SOR | famed | 07.09.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Stół zabiegowy | SU 05 | 00355 | 2019 | O. Chirurgiczny | FAMED | 15.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Stół zabiegowy | SU 05 | 00354 | 2019 | O. Chirurgiczny | FAMED | 15.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

PAKIET 20

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Myjnia Dezynfekator | UNICHEN PL/10 | 190498 | 2019 | O. Poł- Ginek. | mmm | 29.03.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

PAKIET 21

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Analizator parametrów krytycznych | ABL 90 FLEX | 092R0210N0008 | 2019 | OITiA | Radiometer | 16.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Moduł immunologiczny | AQT 90 FLEX | 1393-838R0514N0001 | 2019 | OITiA | RADIOMETER | 26.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Analizator | ABL 90 FLEX PLUS | 092R0167N00 | 2018 | SOR | Radiometer | 26.07.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |

PAKIET 22

| l.p. | Nazwa urządzenia | typ | Nr seryjny / Nr fabryczny | rok produkcji | miejsce użytkowania | Producent | Data ostatniego przeglądu | Ilość przeglądów w 24 m-ce | Cena netto w zł. jednego przeglądu | VAT % | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto | Brutto |
| 1 | Videolaryngoskop | VL 3 R | 3094 | 2019 | SOR | huge med | 20.06.2022 | 2 |  |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |