ZP.272.27.2024 Chojnice, 21.06.2024 r.

# Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2640G Krojanty – Pawłowo. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. Prosimy o wyjaśnienie różnicy w wykonaniu przepustów pod jezdnią wykazaną na PZT
i przekrojach tzn. na PZT przepust pod ścieżką fi 300 (2x7m + 6m), studnia i przepust pod jezdnią fi 600 natomiast przekrój normalny wskazuje studnie i przepusty fi 600.
Ad1) W załączeniu zestawienie ilości rur przepustowych ze średnicami oraz wysokością studni
2. Ze względu na różnice w ilościach wykazanych na PZT oraz w przedmiarze prosimy
o załączenie zestawienia ilości przepustów oraz ich długości z wykazaniem średnicy.
Ad2) zgodnie z odp. Nr 1
3. Prosimy o podanie wysokości poszczególnych studni fi 1400( z uwzględnieniem wlotów z przepustów) przy przepustach wraz z wielkością osadnika w celu wykonania prawidłowej wyceny.
Ad2) zgodnie z odp. Nr 1
4. Prosimy o wskazanie miejsca wykonania drenażu rurowego fi 150 wraz z przekrojem normalnym.
Ad4) Zaniechano wykonania drenażu rurowego zgodnie z pozycją 89 kosztorysu br drogowej
5. Prosimy o załączenie SST na materace gabionowe
Ad5) Materace siatkowo-kamienne (gabionowe)
Do budowy umocnienia skarpy należy użyć materacy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej zgrzewanej o oczkach kwadratowych 76,2x76,2 mm (3”x3”). Siatka stalowa, z której wykonano kosze powinna być zabezpieczona przed korozją powłoką PCV. Drut stalowy ocynkowany z którego zgrzewana jest siatka, musi być zabezpieczony warstwą cynku 240 g/m2. Nominalna grubość warstwy PCV wynosi 0.25mm Materace gabionowe powinny być łączone stalowym drutem wiązałkowym, zabezpieczonym powłoką antykorozyjną Zn + PCV, lub klipsami ze stali nierdzewnej.
Wymiary oczka siatki: kwadratowe 76,2x76,2 mm (3”x3”), grubość drutu w siatce 2,70mm -średnica drutu ocynkowanego 3,20mm -średnica drutu wraz z powłoką PCV, powłoki antykorozyjne: Zn min 240g/m2 + powłoka PCV o nominalnej grubości 0.25mm
Do wypełnienia materacy gabionowych należy użyć nie zwietrzałych i odpornych na działanie wody i mrozu kamieni. Zaleca się zastosowanie kamienia łamanego o kształcie regularnym zbliżonym do prostopadłościanu. Zalecany wymiar pojedynczych kamieni powinien zawierać się w granicach 100-150mm. Kamiennie należy układać ręcznie zwracając uwagę, aby w koszu nie powstawały wolne przestrzenie.
Geowłóknina powinna być wykonana z polipropylenowych włókien ciętych, łączonych mechanicznie metodą igłowania. Geowłóknina stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi powinna być odporna na czynniki środowiskowe spowodowane zastosowaniem materiałów, technologii i warunków eksploatacyjnych. Minimalna gramatura geowłókniny winna wynosić 200 g/m2.
Parametr	Wartość	Tolerancja	Metoda badania
Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m] / wszerz pasma / wzdłuż pasma	14 / 14	-13% / -13%	EN ISO 10319
Odkształcenie przy zerwaniu [%] / wszerz / wzdłuż	60 / 60	±23% / ±23%	EN ISO 10319
Statyczny opór na przebicie CBR [N]	2400	-10%	EN ISO 12236
Umowny wymiar porów O90 [mikrony]	89	-30%	EN ISO 12956
Wskaźnik prędkości przepływu wody prostopadłego do / płaszczyzny geotkaniny [m/s]	68 x 10-3	-30%	EN ISO 11058

Otrzymują:
1. Strona internetowa postępowania: https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice/aukcje
2. a/a