Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu ul. Dr J. G. Koppa 1E 87-400 Golub-Dobrzyń

Tel/fax 56 682 0120

numer referencyjny sprawy:

DTZ.382.6.2024

- Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zwane dalej „SWZ”

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony  ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023.1605 ze zm.) (dalej również jako:

,,uPzp”) o wartości zamówienia wyższej niż próg unijny, którego przedmiotem jest:

- „Dostawa odczynników  do Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu przez okres 36 miesięcy ”

Prezes Zarządu

Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

mgr Sylwia Kulewska

/podpis na oryginale/

Golub-Dobrzyń, dnia 26.04.2024 r.

.

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE OGÓLNE

zwana dalej SWZ

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

pod nazwą:

- „Dostawa odczynników  do Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu przez okres 36 miesięcy ”

Znak postępowania:  DTZ.382.6.2024

Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r., Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2023.1605 z późn.zm.) oraz z zapisami niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Niniejszy dokument został sporządzony i opublikowany na podstawie art. 133 i 134 ustawy z dnia 11 września 2019r., Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U.2023.1605 z późn.zm.).

W dalszej części:

1. SWZ – oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia

2. uPzp- oznacza ustawę z dnia 11 września 2019r., Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U.2023.1605 z późn.zm.).

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu ul. Dr J. G. Koppa 1E 87-400 Golub-Dobrzyń

REGON: 871552334,

NIP: 8781689844

Podmiot prowadzący postępowanie i adres do korespondencji: Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu ul. Dr J. G. Koppa 1E,

87-400 Golub-Dobrzyń

Strona internetowa, na której prowadzone jest postępowanie: https://platformazakupowa.pl/

ROZDZIAŁ II

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

- Tryb udzielenia zamówienia publicznego: przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 uPzp o wartości powyżej 221 000 euro.

ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu przez okres 36 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy z podziałem na 8 części.

Część nr 1  - Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań z koagulologii wraz z dzierżawą analizatorów do tych badań.

Część nr 2 – Dostawa odczynników hematologicznych niezbędnych do wykonania około 58 000 oznaczeń morfologii przez okres 36 miesięcy  z dzierżawą dwóch, minimum 24-parametrowych  analizatorów hematologicznych różnicujących populację krwinek białych  (WBC) na 5 populacji (5-diff)

Część nr 3 - Dostawa testów paskowych niezbędnych do wykonania około 24 000 analiz moczu ( wraz z kontrolami: codzienną i zewnątrzlaboratoryjną) z dzierżawą aparatu na okres 36 m-cy

Część nr 4 - Dostawa odczynników do oznaczeń parametrów krytycznych wraz z dzierżawą dwóch nowych analizatorów  na 36 m-cy

Część nr 5 - Dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów do immunochemii wraz z dzierżawą analizatora oraz drukarki laserowej okres 36 m-cy

Część nr 6 - Dostawa odczynników, kontroli ,kalibratorów  wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego na okres 36 miesięcy

Cześć nr 7 - Dostawa odczynników do badań serologicznych kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem na okres 36 miesiecy

Część nr 8 - Dostawa butelek do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz  ze sprzętem do pobierania,  kompatybilnym do oferowanych butelek oraz z dzierżawą  aparatu na okres 36 miesięcy

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach od nr 2.1 do 2.8 niniejszej SWZ

  - Informacje podstawowe:

- Termin związania ofertą wynosi 90 dni (liczony od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert). Tym samym termin związania ofertą upływa w dniu 28.08.2024r.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

- Zamawiający nie wymaga dokonania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. Poprzez ofertę częściową Zamawiający rozumie: ofertę zawierającą wszystkie pozycje w danej części zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia w rozumieniu art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp.

- Ilekroć Zamawiający w ramach niniejszej dokumentacji przetargowej, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia posługuje się w szczególności znakami towarowymi, patentami lub wskazuje pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, czy też Zamawiający odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to znaczy, że wskazania te mają na celu wyłącznie zobrazować potrzeby Zamawiającego poprzez podanie w tym zakresie przykładów, a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

- Termin płatności wynosi 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowej faktury do Zamawiającego.

- CAŁA KOMUNIKACJA I KORESPONDENCJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ ODBYWA SIĘ PRZY POMOCY ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W ROZDZIALE XII SWZ.

- Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (JEDZ) sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub.  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub numerem postępowania)

- Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, które można udzielić jednemu Wykonawcy. Tym samym Zamawiający nie określa liczby części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz nie określa kryteriów lub zasad, mających zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.

- Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub

###### Wspólny Słownik Zamówień Publicznych ( CPV ) :

33.69.65.00-0	Odczynniki laboratoryjne

33.69.61.00 – 6 – Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi

33.69.62.00 – 7 – Odczynniki do badania krwi

38.43.40.00-6	Analizatory

38.43.45.00-1 – Analizatory biochemiczne

38.43.45.70-2 – Analizatory hematologiczne

3.3. Informacje dodatkowe:

1.  Przedmiot zamówienia ma być dostarczony w opakowaniu producenta.

2. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa towaru, ilość, nr serii, data produkcji, data ważności do użytku, producent.

3. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy przedmiotu zamówienia w terminie maksymalnie 3 dni roboczych: od poniedziałku do piątku od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego faksem lub e-mailem – przechowywanym przez miesiąc od czasu uzyskania prawidłowo zrealizowanego zamówienia.

4. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty, a także dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U.2015.90).

5. Wykonawca musi zagwarantować dostępność oferowanego przedmiotu zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy.

6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2.1-2.8 do swz - formularz asortymentowo–cenowy) przewidywane zapotrzebowanie (podane ilości) nie stanowią ilości gwarantowanych przez Zamawiającego, bowiem faktyczny zakres zamówień składanych przez Zamawiającego w czasie obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Jednakże zmniejszenie ilości lub wartości asortymentu podanych w załączniku nr 2.1-2.8 nie przekroczy 20% ilości lub wartości przewidzianej w załączniku nr 2.1-2.8.

7. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski.

8. Numery serii umieszczone na opakowaniu muszą być zgodne z podanymi w fakturze lub innym dokumencie dostawy.

9. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub jego podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy lub w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.

10. Zamawiający w czasie trwania umowy może zażądać weryfikacji zgodności dostarczanych produktów z zapisami umowy.

ROZDZIAŁ IV

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania zamówienia: dostawa sukcesywna w ciągu 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

ROZDZIAŁ V

WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O ZAMÓWIENIE

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Badanie wystąpienia przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi po ocenie ofert:

- Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Jeżeli wobec wykonawcy, o którym mowa w pkt. 1, zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (JEDZ), potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny ofert pozostałych wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny ofert, o której mowa w pkt. 2,                      w odniesieniu do ofert wykonawców pozostałych w postępowaniu, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ VI

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)    wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)      udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b)      handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c)     o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

d)      finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e)      o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f)      powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g)     przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h)     o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

2)    wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1,

3)    wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

4)    wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5)    wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie,

6)    wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 uPzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

2. Ponadto zgodnie z art. 109 ust. 1 uPzp Zamawiający wykluczy wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

2) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 uPzp, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 uPzp, Zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca, nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub ust. 2 pkt. 1, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim     nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

- zreorganizował personel,

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

6. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 5, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

7. Dodatkowo, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835) (dalej jako: ,,u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.”) wyklucza się z niniejszego postępowania:

a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) (dalej jako: ,,rozporządzenie 764/2006”) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) (dalej jako: ,,rozporządzenie 269/2014”) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.;

b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.;

c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.

8. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 7 następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 7 lit. a) – c).

9. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 7, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

10. Przesłanka wykluczenia wskazana w ust. 7 będzie wstępnie weryfikowana w ramach oświadczenia wstępnego wykonawcy (art. 125 ust. 1 uPzp – dokument z załącznika nr 6 do SWZ) poprzez wypełnienie i podpisanie przez wykonawcę oświadczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

11. Poza powyższymi przesłankami wykluczenia zgodnie z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1) zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich m.in. zamówień publicznych na rzecz lub z udziałem:

a)	obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b)	osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c)	osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

d)    w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

12. Przesłanka wykluczenia wskazana w ust. 11 będzie wstępnie weryfikowana w ramach oświadczenia wstępnego wykonawcy (art. 125 ust. 1 uPzp – dokument z załącznika nr 6 do SWZ) poprzez wypełnienie i podpisanie przez wykonawcę oświadczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji braku zaistnienia wspominanych w ust. 7 i 11 przesłanek wykluczenia za pomocą wszelkich dostępnych środków (np. w oparciu o informacje wynikające z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czy Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych).

ROZDZIAŁ VII

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

a)	zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

b)	uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

c)	sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

d)	zdolności technicznej lub zawodowej:

niniejszy warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 1 dostawę do każdej z części zamówienia w zakresie dostawy odpowiednio dla każdej części  o wartości minimum PLN brutto (zgodnie z tabelą nr 1):

Tabela nr 1

| Nr części | Dostawa w zakresie: | Wartość dostawy |
| --- | --- | --- |
| Część nr 1 | Odczynników | 100 000 PLN |
| Część nr 2 | Odczynników | 50 000 PLN |
| Część nr 3 | Pasków testowych do analiz moczu | 10 000 PLN |
| Część nr 4 | Odczynników | 130 000 PLN |
| Część nr 5 | Odczynników | 420 000 PLN |
| Część nr 6 | Odczynników | 220 000 PLN |
| Część nr 7 | Odczynników | 75 000 PLN |
| Część nr 8 | Sprzęt do pobierania | 50 000 PLN |

w ramach jednego kontraktu – odpowiednio w każdej części z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka Części, Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę jedną dostawą w ramach jednego kontraktu na wartość równą lub wyższą od sumy wartości wskazanych ww. warunku obliczonych dla danych Części.

Np. w przypadku gdyby Wykonawca składał ofertę na Część Nr 1 i Część Nr 4 to może wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 1 dostawy w ramach jednego kontraktu na wartość co najmniej  230 000,00 PLN brutto.

2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

ROZDZIAŁ VIII

POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH TECHNICZNYCH LUB ZAWODOWYCH LUB SYTUACJI FINANSOWEJ LUB EKONOMICZNEJ PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

a/ zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b/ sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu w postaci sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

ROZDZIAŁ IX

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKICH WYMAGA ZAMAWIAJĄCY

ETAP SKŁADANIA OFERTY

1. JEDZ - oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach określonych w rozdziale XII SWZ.

UWAGA:

    - W części IV (Kryteria kwalifikacji) formularza JEDZ wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza.

1a. Oświadczenie wstępnie potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835), składane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, które powinno być wysłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach określonych w rozdziale XII SWZ.

2. Formularz ofertowy (stanowiący treść oferty), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SWZ, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach określonych w rozdziale XII SWZ.

3.  Formularz asortymentowo-cenowy (stanowiący treść oferty), zgodnie z załącznikami od nr 2.1 – 2.8 do SWZ, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach określonych w rozdziale XII SWZ.

4. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (dalej jako ,,Podmiot Udostępniający”) na zasadach określonych w art. 118 uPzp, w celu dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia:

- zobowiązania Podmiotu Udostępniającego składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem (w zakresie dokumentów dotyczących Podmiotu Udostepniającego poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Podmiot Udostępniający, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca), które będzie określało:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.

b)  w celu wstępnego wykazania braku istnienia wobec Podmiotu Udostępniającego podstaw do wykluczenia, a także spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby Podmiotu Udostępniającego, wykonawca składa oświadczenie wstępne JEDZ odpowiednio wypełnione przez Podmiot Udostępniający zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ, a także odpowiednio wypełnione oświadczenie, o którym mowa w ust. 1a niniejszego rozdziału, zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ (sporządzone w formie elektronicznej i opatrzone  kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

6. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez   Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:

- aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do   obrotu i do używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022r., poz. 974) w formie:

a/ oświadczenia Wykonawcy, że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz, że posiadają wymagane prawem dokumenty,

b/polskojęzycznej instrukcji obsługi odpowiednio aparatury, odczynników i wykonywanych  technik.

Na każdym załączonym dokumencie powinna być adnotacja wskazująca pozycję, której dany dokument dotyczy.

ETAP PO WYŁONIENIU OFERTY NAJWYŻEJ OCENIONEJ

8. Zgodnie z art. 126 ust. 1 i 139 ust. 1 uPzp Zamawiający po dokonaniu badania i oceny ofert, dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona poprzez wezwanie go do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, w następującym zakresie:

- na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 lit. d SWZ Zamawiający wymaga przedłożenia  na zasadach określonych poniżej (w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VII ust. 1 lit. a, b i c SWZ Zamawiający nie żąda przedłożenia dokumentów).

- na potwierdzenia należy złożyć dokument potwierdzający tj. wykaz wykonanych dostaw – zgodnie z załącznikiem nr 8 wskazanych w rozdziale VII ust. 1 lit. d SWZ, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 dostawę w zakresie przedmiotu zamówienia o minimalnej wartości PLN brutto wskazanej w rozdziale VII w ust. 1 lit. d, ( zgodnie z tabelą nr 1 ) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

  - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

  - jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;

c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ oraz w oświadczeniu złożonym, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ), o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,

- art. 109 ust. 1 pkt 6 uPzp,

- art. 7 ust. 1 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.,

- art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1).

9. Wykonawcy zagraniczni:

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt 2 lit. a), c) niniejszego rozdziału:

a) ad. lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 8 pkt 2 lit. a);

b) ad. lit. c) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

2) Dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o których mowa w ust. 9 pkt 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9 pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie z ust. 2 stosuje się również w tym zakresie.

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

10. Oświadczenia i dokumenty Wykonawców występujących wspólnie:

  - Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym należy wskazane pełnomocnictwo złożyć wraz z ofertą.

  - Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa 
w niniejszym rozdziale SWZ, z tym, że oświadczenie wymienione w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ – JEDZ) oraz dokumenty wskazane w ust. 8 pkt 2 niniejszego rozdziału SWZ (dokumenty potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy) składa każdy Wykonawca z osobna, natomiast pozostałe dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego mogą być składane wspólnie.

3) Dokument o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ – JEDZ) powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

11. ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTÓW WSKAZANYCH W UST. 1 -10.

- Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (JEDZ), podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 uPzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).

- Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale XII.

- Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio:

- wykonawcy,

- wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,

- podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub

-   podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

5) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio:

- wykonawcy,

- wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,

- podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub

- podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

6) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 5), dokonuje w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

7) Podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

9) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 8) dokonuje w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowego środka dowodowego lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- pełnomocnictwa - mocodawca.

10) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

11) Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa wyżej, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

12) W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

13) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

14) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

15) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

    - może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;

    - podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (JEDZ).

16) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

ROZDZIAŁ X

UZUPEŁNIENIE / POPRAWIENIE / WYJAŚNIENIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

  - Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (JEDZ), podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

- wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

- zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

  - Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w ust. 1, aktualne na dzień ich złożenia.

  - Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (JEDZ), lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

  - Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (JEDZ), lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 6 lit. c), Zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

  - Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

  - Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

ROZDZIAŁ XI

INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

    - Zamawiający żąda:

- wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie podwykonawcom oraz podania nazw podwykonawców wraz z przedmiotem umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani, jeżeli podwykonawcy na tym etapie są wykonawcy znani,

- niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach dotyczących podwykonawców, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia.

    - Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.

    - W przypadku jeżeli podwykonawca udostępnia swoje zasoby wykonawcy zastosowanie mają postanowienia rozdziału VIII SWZ.

ROZDZIAŁ XII

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Niniejszy rozdział zawiera informacje dotyczące środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

- Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem

Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub numerem postępowania).

- Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach (np. awaria platformy zakupowej) również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@szpitalgolub.pl Jednakże należy pamiętać, że oferta oraz dokumenty i oświadczenia, o których mowa w SWZ - rozdział IX, a także oferty dodatkowe składane są zawsze przy pomocy platformy zakupowej.

- Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, w tym opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Forma i sposób sporządzania, czy też poświadczania zgodności poszczególnych dokumentów lub oświadczeń został opisany w rozdziale IX SWZ.

- Zamawiający informuje, że posiadanie konta na platformie jest dobrowolne, natomiast złożenie oferty 
w postępowaniu może odbywać się bez posiadania konta.

- Na stronie platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców, która określa informacje dotyczące sposobu 
i formy złożenia oferty, sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (poza składaniem ofert), informacje dotyczące sposobu otwarcia ofert na www.platformazakupowa.pl

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin platforma zakupowa.pl dla użytkowników (wykonawców).

- Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowanie dokumentu papierowego składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza „wyślij wiadomość”.

- Maksymalna wielkość wszystkich załączonych plików - 1GB. Dopuszczalna ilość plików - 20. Zalecana maksymalna wielkość pliku 75MB. Załączone pliki muszą zawierać w nazwie nr postępowania w formacie DTZ.382.6.2024

- Za datę przekazania zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub

- Zamawiający rekomenduje następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415).

- Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

- w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia: – Kierownik MLD – Ewa Lewandowska  tel. 56-683-22-91 wew.  180 lub osoba zastępująca;

- Wyjaśnienia dotyczące SWZ udzielane są z zachowaniem zasad określonych w art. 135 uPzp.

- Wykonawca za pośrednictwem Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub

może zwrócić się do Zamawiającego – z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający umieści wyjaśnienia treści SWZ na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub

ROZDZIAŁ XIII

WADIUM

- W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ XIV

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  - Oferta musi zawierać dokumenty wskazane w rozdziale IX ust. 1-8 SWZ;

  - Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza składania oferty dedykowanego dla niniejszego postępowania  dostępnego na  https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub wraz z kompletem dokumentów, o których mowa 
w rozdziale IX swz (ETAP SKŁADANIA OFERT). Ofertę wraz z załącznikami rekomendujemy skompresować np. formacie zip. Maksymalna wielkość pojedynczego pliku archiwum 75MB. Załączone pliki muszą zawierać 
w nazwie nr postępowania w formacie DTZ.382.6.2024

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem sporządzenia jej w postaci elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania www.platformazakupowa.pl. Ofertę należy złożyć w oryginale.

  - Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnych plikach skompresowanych np. w formacie zip, w osobnym miejscu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Maksymalna wielkość pojedynczego pliku archiwum 75MB.

  - Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza złożenia składania oferty lub wniosku dostępnego na platformie. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej. Jeśli Wykonawca składający ofertę jest zautoryzowany (zalogowany) to wycofanie oferty następuje od razu po złożeniu nowej oferty. W przypadku Wykonawcy niezautoryzowanego wycofanie oferty musi być potwierdzone .

  - Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

  - Formularz ofertowy i załączniki winny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - W przypadku podpisywania ww. dokumentów przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

  - Wykonawcy winni przedstawić wyłącznie oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ.

  - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

ROZDZIAŁ XV

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

2. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 uPzp.

3. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z dokumentem potwierdzającym, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie.

4. Wszelkie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy muszą być odpowiednio oznakowane.

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

ROZDZIAŁ XVI

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy składać poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej strony dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: www.platformazakupowa.pl do dnia 31.05.2024 r. do godz.: 09:00.

- Otwarcie ofert nastąpi poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej strony dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: www.platformazakupowa.pl w dniu 31.05.2024 r.

o godz.: 09:30.

- Otwarcie ofert dokonane zostanie poprzez klikniecie przycisku „ Odszyfruj oferty”.

- W przypadku awarii systemu – platformy zakupowej, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

  - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ XVIII

KRYTERIA OCENY OFERT

          - Sposób oceny i badania ofert:

- Oferty zostaną ocenione na podstawie przyjętych kryteriów, dla każdej części oddzielnie.

- Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów 
w przyjętych kryteriach oceny ofert, pod warunkiem, że oferta ta nie podlega odrzuceniu.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki zgodnie z art. 223 ust. 2 uPzp.

- W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, zgodnie z art. 223 ust. 1 uPzp.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 226 ust. 1 uPzp.

2. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze  oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert według poniższej formuły:

1)	W niniejszym postępowaniu Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

Tabela nr 2

| L.p | KRYTERIUM OCENY OFERT | WAGA KRYTERIUM |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 80% |
| d | Ocena parametrów jakościowych | 20 % |

a/  Objaśnienia i wzory obliczeń do kryteriów oceny ofert:

Kryterium pierwsze – „Cena”:

W kryterium „Cena” ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej oferty, według poniższego wzoru:

K1 = ( CN / CB ) x 80

K1  – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena”

CN – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert

CB  - cena w ofercie badanej

W tym kryterium jako „cena” przyjęta zostanie „wartość brutto zamówienia” podana przez Wykonawcę 
w Formularzu ofertowym.

Kryterium pierwsze – „Ocena parametrów jakościowych ”:

W kryterium „Cena” ilość punktów zostanie obliczona oddzielnie dla każdej oferty, według poniższego wzoru:

K2 = ( JOB / JN) x 20

K2  – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Ocena parametrów jakościowych ”

JOB – liczba punktów w ofercie badanej

JN  -  najwyższa ilość punktów w kryterium ,, Ocena parametrów jakościowych” spośród wszystkich ważnych ofert

Wzór końcowy do obliczenia całkowitej ilości punktów przyznanych ofercie:

PC = K1 + K2

PC – całkowita ilość punktów dla oferty badanej

K1 – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „ Cena”

K2 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Ocena parametrów jakościowych”.

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę 
z najniższą ceną.

5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

ROZDZIAŁ XIX

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy wymieniona w okazanym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub pełnomocnik, który przedstawi bezpośrednio przed zawarciem umowy pełnomocnictwo do podpisania umowy w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę.

- Umowa zostanie zawarta w terminie uwzględniającym treść art. 264 uPzp na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do swz.

- Termin zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

- Zamawiający w tym postępowaniu nie będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XX

OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ZMIANĘ TREŚCI UMOWY

1.  Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian zostały uregulowane we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4,4a do SWZ.

ROZDZIAŁ XXI

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

            - Wykonawca, który ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy Prawo zamówień publicznych.

            - Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych:

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

4) Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

5) Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6) Odwołanie wnosi się:

a) w przypadku niniejszego zamówienia, w terminie:

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony wyżej;

7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8) Pozostałe zasady i regulacje dotyczące postępowania odwoławczego oraz samego odwołania można znaleźć w rozdziale IX Ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XXII

INFORMACJE POZOSTAŁE

      - Niezachowanie przez wykonawcę wymogów określonych w niniejszej Specyfikacji spowoduje odrzucenie jego  oferty.

      - Specyfikacja jest bezpłatna i można ją uzyskać m.in. w następujący sposób:

a/ pobrać ze strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub

ROZDZIAŁ XXIII

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z treścią z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.), dalej: „RODO” Zamawiający informuje, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) pozyskanych w toku postępowania jest Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu ul. Dr J. G. Koppa 1E 87400 Golub-Dobrzyń, Tel/fax 56 682 0120.

- Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: Sławomir Rzepecki tel. +48 602 734 255 e-mail : iod@szpitalgolub.pl.

- Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  - osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 2 ustawy,

  - organy kontrolne,

  - osoby lub podmioty, którym Administrator udzieli informacji publicznej zgodnie  z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 poz.

2176 t.j.),

  - podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia niniejszego postępowania. Ponadto, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres 5 lat, na potrzeby archiwizacji.

- Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

- W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.

- Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania                 o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

- Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

- Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.

- W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane               w drodze żądania skierowanego do zamawiającego.

- Zasada jawności, o której mowa w art. 18 i 74 ust. 1 uPzp, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych                w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności,                    o których mowa w art. 18 ust. 2-5 uPzp, stosuje się odpowiednio.

- Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia

tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

- W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

- Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

ROZDZIAŁ XXIV ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ):

- Załącznik Nr 1 –  formularz ofertowy;

- Załącznik Nr 2.1-2.8 –  formularze asortymentowo – cenowe;

- Załącznik Nr 3  –  JEDZ - oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak  przesłanek do wykluczenia;

- Załącznik Nr 4 –  wzór umowy;

- Załącznik nr 4a – umowa powierzenia danych osobowych;

- Załącznik Nr 5 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej;

6.  Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy odnoszące się do przesłanki wykluczenia zgodnie z art. 5k   Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku 
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n. (Dz.U. poz. 835).

7.   Załącznik nr 7 - Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o którym

mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (na etapie składania podmiotowych środków dowodowych).

8.   Załącznik nr 8 – Wykaz dostaw.

Załącznik Nr 1 do SWZ nr DTZ.382.6.2024

.................................................................

( dane Wykonawcy )

................................... , dnia ..............2024r.

(miejscowość)

Formularz ofertowy

- Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa odczynników  do Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu przez okres 36 miesięcy ”   które przekazane zostało zgodnie z art. 130 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
w dniu 26.04.2024r., i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.04.2024r., pod nr 252276-2024  oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  i na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalgolub w dniu 29.04.2024r., zgodnie 
z wymaganiami określonymi w SWZ dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę.

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:

Część nr 1

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Część nr 2

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Część nr 3

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Część nr 4

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Część nr 5

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Część nr 6

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Część nr 7

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Część nr 8

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

# Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SWZ oraz w załącznikach od nr 2.1 do 2.8 niniejszej SWZ.

Oświadczamy, że:

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni (liczone od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert).

- Projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej SWZ został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na proponowanych warunkach w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Jesteśmy*/ nie jesteśmy płatnikiem podatku od towaru i usług ( VAT) NIP…………………………….

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wszystkimi jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy od Zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku   podatkowego*:

□  NIE

□  TAK, w związku z tym przedstawiamy informacje dotyczące:

- nazwy (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadziła do powstania obowiązku podatkowego: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- wartości towaru objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(w przypadku braku wypełnienia powyższych informacji, w tym braku zaznaczenia odpowiedzi TAK/NIE     Zamawiający uzna, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego)

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Wskazuję części zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom, i podaję nazwy albo firmy podwykonawców:

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

- Podaję nazwy (firmy) Podwykonawców, na których zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 118-123 uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Adres poczty elektronicznej do korespondencji:

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

- Wykonawca jest*:

mikroprzedsiębiorstwem

małym przedsiębiorstwem

średnim przedsiębiorstwem

jednoosobowa działalność gospodarcza

osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej

inny rodzaj

* zaznaczyć właściwe

11.  Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna należy przesłać na adres e-mailowy GWARANTA:

............................................................................................................................................................

Osoby do kontaktów z Zamawiającym :

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

1. ............................................................................. tel. kontaktowy, faks: ............................................................., e-mail:……………………………………………………………...……………………………., zakres odpowiedzialności ..............................................................................................................................................................................

2. ............................................................................. tel. kontaktowy, faks: ............................................................., e-mail:……………………………………………………………...……………………………., zakres odpowiedzialności ..............................................................................................................................................................................

* Niewłaściwe skreślić

Załącznik Nr 3 do SWZ nr

DTZ.382.6.2024

- Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [  8 ][  4 ] / [ 2 ] [ 0 ] [ 2 ] [ 4 ] /S       [  2 ][ 5  ][  2 ][   2][  7 ][ 6 ] -[ 2 ] [ 0 ][ 2 ][ 4 ]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu |
| --- | --- |
| Nazwa: | Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu ul. Dr J. G. Koppa 1E 87-400 Golub-Dobrzyń Tel/fax 56 682 0120 woj. kujawsko-pomorskie |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | „Dostawa odczynników do Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu przez okres 36 miesięcy ” |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu przez okres 36 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy z podziałem na 8 części. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach od nr 2.1 do 2.8 niniejszej SWZ |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): |  |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

- korupcja;

- nadużycie finansowe;

- przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

- pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

- praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: - Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? - Proszę podać datę wyroku lub decyzji. - W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| - Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: - Proszę podać szczegółowe informacje: - Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. - Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie - [……] - [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| - Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| - Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| - Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| - Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| - Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| - Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis; Kwoty; Daty; Odbiorcy. |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

UWAGA:

Dokument sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załącznik nr 2.1.  do SWZ

DTZ.382.6.2024

................................................................

( Dane  Wykonawcy )

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY  - CZĘŚĆ NR 1

| L.p. | Nazwa produktu | Wielkość za- potrzebowa- nia na okres 12 miesięcy | Wielkość opakowania | Ilość opako- wań na okres 36 miesięcy | Cena jednos- tkowa netto opakowania w zł * | Cena jednos- tkowa brutto opakowania w zł * | Stawka VAT | Wartość netto w zł | Nazwa handlowa/ numer katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wskaźnik protrombinowy PT | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czas kaolinowo-kefalinowy APTT | 1766 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Fibrynogen | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | D-Dimer | 833 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- **Oprócz ceny odczynników należy podać ceny i odpowiednie ilości odczynników dodatkowych i materiałów zużywalnych (kalibratory, materiały zużywalne, materiały kontrolne , płyny płuczące, konserwujące, rozcieńczalniki, kuwety itp.) .

- Kontrola będzie wykonywana:

-dla PT, APTT  ,D-Dimer - codziennie, naprzemiennie na jednym z dwóch poziomów

-dla fibrynogenu- 2  raz w tygodniu na obu poziomach

- W podanej ilości testów proszę doliczyć kontrolę i kalibratory

- Fibrynogen-proszę uwzględnić jak najmniejszą pojemność  buteleczki z odczynnikiem

Niespełnienie warunków koniecznych spowoduje odrzucenie oferty.

a- Parametry graniczne dla analizatora koagulologicznego głównego

Model, typ……………………..

Rok produkcji………………….

Producent	………………..

Kraj pochodzenia………………..

b- Parametry graniczne dla analizatora koagulologicznego back-up

Model, typ……………………..

Rok produkcji………………….

Producent	………………..

Kraj pochodzenia………………..

| Lp |  | Parametry wymagane |  |  |  | Wpisać oferowane parametry, opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania wobec analizatora wiodącego do oznaczeń koagulologicznych |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | analizator koagulologiczny nowy lub używany- (po kompletnym przeglądzie technicznym- potwierdzenie serwisu) , nablatowy, o wymiarach nie większych niż: szerokość: do 100 cm, głębokość : do 70 cm |  |  |  |  |
| 2. |  | pełna automatyzacja oznaczeń z automatycznym rozcieńczeniem próbek |  |  |  |  |
| 3. |  | oznaczania parametrów metodami : krzepnięcie na zasadzie mechanicznej , turbidymetryczną (immunologia) oraz chromogenną |  |  |  |  |
| 4. |  | system pomiarowy dla metody wykrzepiania umożliwiający oznaczenie próbek lipemicznych , ikterycznych |  |  |  |  |
| 5. |  | panel oznaczeń: PT. APTT, Fibrynogen met.Clausa, D-Dimer-ilościowo, |  |  |  |  |
| 6. |  | automatyczna kalibracja |  |  |  |  |
| 7. |  | wyposażenie w czytnik kodów kreskowych dla próbek i odczynników |  |  |  |  |
| 8. |  | oznaczania próbek w trybie ,,pilne” i nadania statusu CITO w każdej pozycji , w dowolnym momencie ( zarówno kiedy próbka jest już w aparacie jak i w trakcie załadunku) |  |  |  |  |
| 9. |  | chłodzenie odczynników, kontroli na pokładzie analizatora |  |  |  |  |
| 10. |  | czujniki poziomu odczynników i próbek |  |  |  |  |
| 11. |  | aparat pracujący w oparciu o pojedyncze kuwety pomiarowe ( tak , aby czyste kuwety w przypadku konserwacji, czy włączania i wyłączania aparatu nie trafiały do odpadów oraz brak strat spowodowanych zużywaniem większej ilości kuwet niż to wynika z ilości analiz) |  |  |  |  |
| 12. |  | posiadanie podajnika kuwet |  |  |  |  |
| 13. |  | oprogramowanie analizatora wyposażone w system kontroli jakości wraz z wykresami Levey-Jenningsa |  |  |  |  |
| 14. |  | Wykonawca dostarczy interface pozwalający na podłączenie aparatu do posiadanego przez Zamawiającego LIS ( Infinity-firmy ROCHE) oraz pokryje koszty podłączenia aparatu do systemu LIS |  |  |  |  |
| 15. |  | wyposażenie w UPS, zestaw komputerowy, drukarkę zewnętrzną |  |  |  |  |
| 16. |  | praca z barkodowanymi odczynnikami |  |  |  |  |
| 17. |  | informacja o odczynnikach (w tym ISI dla PT, data ważności i stabilność)zawarte w kodach kreskowych |  |  |  |  |
| 18. |  | dla badań PT,fibrynogen i D-dimer-prekalibacja ( kalibracja zapisana w barkodzie odczynników) |  |  |  |  |
| 19. |  | możliwość pracy na próbkach: mikro i makro |  |  |  |  |
| 20. |  | odczynniki i aparat tego samego producenta |  |  |  |  |
| 21. |  | podgrzewanie odczynników bezpośrednio przed dodaniem do kuwety pomiarowej |  |  |  |  |
| 22. |  | ilość miejsc na próbki badanie minimum 30 |  |  |  |  |
| 23. |  | możliwość dostawiania próbek w trakcie pracy analizatora |  |  |  |  |
| 24. |  | oddzielne systemy pipetujace dla odczynników i prób badanych (uniemożliwienie kontaminacji) |  |  |  |  |
| 25. |  | kontrola obejmuje wszystkie parametry, na dwóch poziomach( normalny i patologiczny) |  |  |  |  |
| 26. |  | gwarancja na analizator na cały czas trwania umowy |  |  |  |  |
| 28. |  | dostawa analizatora wraz z osprzętem oraz uruchomienie – do 14 dni roboczych od podpisania umowy |  |  |  |  |
| 29. |  | Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli Randox lub równoważnej w zakresie PT, APTT,Fibryngen |  |  |  |  |
| 30. |  | Szkolenie pracowników z zakresie obsługi analizatora |  |  |  |  |
| Wymagania wobec aparatu back-up do oznaczen koagulologicznych |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  | Aparat back-up wykonujący badania podstawowe tj.: PT, aPTT, Fibrynogen |  |  |  |  |
| 32. |  | Praca na tych samych odczynnikach co analizator wiodący |  |  |  |  |
| 33. |  | Pakiet startowy materiałów zużywalnych łącznie na 400 badań |  |  |  |  |
| 34. |  | Dostawa analizatora wraz z osprzętem i uruchomienie – do 14 dni roboczych od podpisania umowy |  |  |  |  |
| 35. |  | Zapewnienie udziału w zewnetrznej kontroli Randox System lub równoważnej w zakresie PT, APTT,Fibryngen |  |  |  |  |
| 36. |  | Szkolenie pracowników z zakresie obsługi analizatora |  |  |  |  |
| Wymagania wobec odczynników |  |  |  |  |  |  |
| 37. |  | PT- Trwałość po rekonstrukcji, na pokładzie aparatu, co najmniej 48 godz. ,w lodówce -min 6 dni |  |  |  |  |
| 38. |  | APTT- Trwałość po rekonstrukcji, na pokładzie aparatu, co najmniej 24 godz.,w lodówce -min 6 dni |  |  |  |  |
| 39. |  | Fibrynogen - **Trwałość po otwarciu na pokładzie aparatu co najmniej 5 dni . ,met. Clausa, |  |  |  |  |
| 40. |  | D-Dimer -Trwałość po otwarciu na pokładzie aparatu –co najmniej 14 dni. Odczynnik gotowy do użycia. Liniowość min.4000 w pierwszym oznaczeniu |  |  |  |  |
| 41. |  | Data ważności odczynników –minimum 4- 6 miesięcy od daty dostawy |  |  |  |  |
| 42. |  | Kalibracja nie częściej niż raz na serię danego odczynnika lub odczynniki prekalibrowane |  |  |  |  |
| 43. |  | Materiały standardowe , osocze kontrolne :mianowane, liofilizowane z możliwością zamrażania lub o stabilności zapewniającej możliwość zużycia |  |  |  |  |
| 44. |  | Wyliczenie ilości odczynników dla przewidywanej ilości badań z uwzględnieniem przestrzeni martwej odczynników, kalibracji i kontroli koniecznej do właściwego przygotowania analizatora do pracy |  |  |  |  |
|  |  | SERWIS |  |  |  |  |
| 45. |  | Wliczony w dzierżawę serwis obejmujący naprawy oraz przeglądy techniczne aparatów z częstotliwością niezbędną do ich prawidłowego funkcjonowania (określić liczbę przeglądów). Czas na skuteczna naprawę od zgłoszenia awarii –do 48 godzin |  |  |  |  |
| Oceniane parametry |  |  |  | Podać | Punktacja |  |
| 46. | Analizatory zużywają dodatkowe płyny podczas bezczynności systemu przy pełnej gotowości do pracy |  |  |  |  |  |
|  | Tak |  |  |  | 0 pkt |  |
|  | Nie |  |  |  | 25 pkt |  |
| 48. | Automatyczne przenoszenie zużytych kuwet do pojemnika na odpady |  |  |  |  |  |
|  | Tak |  |  |  | 25 pkt |  |
|  | Nie |  |  |  | 0 pkt |  |
| 49. | System trzy igłowy |  |  |  |  |  |
|  | Tak |  |  |  | 20pkt |  |
|  | Nie |  |  |  | 5 pkt |  |
| 50. | Aparat nowy |  |  |  |  |  |
|  | Tak |  |  |  | 20 pkt |  |
|  | Nie |  |  |  | 5 pkt |  |

Załącznik nr 2.2.  do SWZ DTZ.382.6.2024

................................................................

( Dane  Wykonawcy )

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY – CZĘŚĆ NR 2

Przewidywana ilość oznaczeń dla obu analizatorów   na 36 miesiące – 58 500 oznaczeń ( 33 000-CBC , 25 000-CBC-5 DIFF, 500-BF )

- dla analizatora podstawowego :    45 500 oznaczeń , w tym:    25 000-CBC, 20 000- CBC-5DIFF, 500 BF

- dla analizatora wspomagającego : 13 000 oznaczeń , w tym :    8000 –CBC,  5 000 –CBC-5DIFIF

II. ANALIZATOR PODSTAWOWY

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Wielkość opakowania |  | Producent |  | Ilość opakowań na 36 miesięcy | Nazwa handlowa |  | Nr katalogowy/ kod wyrobu |  | Tryb utylizacji pustych opakowań |  | cena opakowania netto PLN | VAT % |  | cena opakowania brutto PLN (kol.9+kol.10) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9) |  | Wartość brutto (kol. 12+kol.10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| - ODCZYNNIKI * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto odczynników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - KONTROLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto- kontrole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MATERIAŁY ZUŻYWALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PRZEGLĄDY SERWISOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto materiałów zużywalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ DOSTAW CZĘŚCI NR 2 ( Łączna wartość netto/ brutto odczynników, kontroli, materiałów zużywalnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - CZYNSZ DZIERŻAWNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedmiot dzierżawy |  | Ilość szt. /m-c |  | Cena za 1 miesiąc netto PLN |  |  | Cena za jeden miesiąc brutto PLN (kol. 4+kol.6) |  | Vat % |  | Producent | Nr seryjny urządzenia |  | Wartość netto za okres 36 miesięcy (Cena za 1 miesiąc netto x 36 miesięcy) (kol.4 x 36 miesięcy) |  |  | Wartość brutto za okres 36 miesięcy (kol. 9 + kol. 6) |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |
| 1. | Analizator hematologiczny |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA WARTOŚCI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO NETTO/BRUTTO ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO (2) NETTO/BRUTTO (Łączna wartość netto/ brutto dostaw części nr 2A+ suma wartości czynszu dzierżawnego netto/brutto przez okres 36 miesięcy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry graniczne dla analizatora hematologicznego

Model, typ …………………..

Rok produkcji ………………

Producent …………………

Kraj pochodzenia …………..

| Lp. | Parametry graniczne | Wpisać oferowane parametry , opisać |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagania dla analizatora podstawowego |  |
| 1. | Wieloparametrowy , jednomodułowy w pełni automatyczny analizator hematologiczny typu CBC-5DIFF z podajnikiem |  |
| 2. | Analizator nowy lub używany ( nie starszy niż 2016 rok)-po przeglądzie technicznym |  |
| 3. | Analizator składający się z jednostki analitycznej ze zintegrowanym układem pneumatycznym, wewnętrznym systemem sterującym z dotykowym wyświetlaczem LCD, podajnikiem na min.20 próbek, wyposażony w automatyczne mieszadło materiału wbudowane w analizator, wewnętrzny czytnik kodów, system podtrzymywania napięcia UPS- min. 20 minut, klawiatura, drukarka laserowa , ręczny czytnik kodów kreskowych |  |
| 4. | Możliwość wyboru pracy na analizatorze w trybie CBC- 5DIFF lub CBC |  |
|  | Analizator dostosowany do pracy z probówkami różnych systemów zamkniętych bez potrzeby ich otwierania, jak i otwartego systemu pobierania krwi |  |
| 5. | Możliwość wykonania badania z próbki otwartej w trybie manualnym |  |
| 6. | Aparat wyposażony w osobny tryb pracy dla płynów z jam ciała ( płyn otrzewnowy, z jamy opłucnej, mózgowo-rdzeniowy, maziowy, surowiczy) bez wstępnego przygotowania próbki poza analizatorem, bez konieczności stosowania dodatkowych odczynników. Różnicowanie komórek w płynach : liczba leukocytów , liczba erytrocytów Wymagana objętość próbki potrzebna do zaaspirowania płynów z jam ciała w trybie otwartej mikroprobówki poniżej 200 ul |  |
| 7. | Pomiar i analiza minimum 28 parametrów raportowanych na wyniku , w tym: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, MicroR, MacroR, WBC, NEUT(%,#), LYMPH(%,#), MONO(%,#), EO(%,#), BASO(%,#), IG(%,#), PDW, MPV, PLT, P-LCR, PCT |  |
| 8. | Parametry mierzone, nie wyliczane: RBC, WBC, HGB, HCT, PLT, w celu zwiększenia dokładności uzyskanych wyników oraz wyliczenia wskaźników: MCV, MCH, MCHC |  |
| 9. | Objętość aspirowanej próbki do analizy -maksymalnie do 30 μl ( w trybie podajnika oraz manualnym)dla morfologii wykonywanej w trybie CBC-5DIFF |  |
| 10. | Minimalna liniowość parametrów dla próbki pierwotnej: - WBC od 0 do 400 x 103/μl - RBC od 0 do 8 x 106 / μl - PLT od 0 do 4000 x 103/μl - HGB od 0 do 24 g/dl |  |
| 11. | Automatyczny pomiar oraz różnicowanie WBC z wykorzystaniem technologii fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z wykorzystaniem światła lasera półprzewodnikowego |  |
| 12. | Osobny tryb pracy dla próbek leukopenicznych, z możliwością manualnego wyboru przez Użytkownika z menu analizatora. Wybrane próbki mogą być analizowane w tym trybie w oparciu o decyzję użytkownika, niezależnie od kryteriów (progów) ustawionych w analizatorach i bez konieczności ich modyfikacji do tego celu |  |
| 13. | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacje o stopniu zaawansowania patologii |  |
| 14. | Aparat posiadający czujnik ścieków |  |
| 15. | Automatyczne mycie sondy aspirującej materiał (zewnętrzne i wewnętrzne)po każdym pobraniu |  |
| 16 | Oprogramowanie analizatora umożliwiające zarządzanie odczynnikami – szacowanie przez system zużycia odczynników wraz z podaniem w formie graficznej na monitorze informacji o liczbie testów pozostałych do wykonania |  |
| 17. | Wymagana potwierdzona zgodność wszystkich oferowanych wyrobów z wymogami ustawy z dnia 07 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych. ( Dz.U. 2022. 974) |  |
|  | Wymagania dla analizatora wspomagającego |  |
| 18. | Analizator używany , nie starszy niż rok produkcji 2021- z możliwością całkowicie automatycznego oznaczania morfologii z rozmazem krwi obwodowej |  |
| 19. | Analizator składający się z jednostki analitycznej z wbudowanym systemem sterującym , wyposażony w system podtrzymywania napięcia UPS , dotykowy monitor LCD, czytnik kodów wbudowany w podajnik automatycznie odczytujący próbki oraz zewnętrzny czytnik kodów |  |
| 20. | Analizator dostosowany do pracy z probówkami różnych systemów zamkniętych bez potrzeby ich otwierania, jak i otwartego systemu pobierania krwi |  |
| 21. | Objętość aspirowanej próbki do analizy -maksymalnie do 30 μl we wszystkich trybach pomiarowych krwi pełnej |  |
| 22. | Pomiar i analiza minimum 28 parametrów raportowanych na wyniku , w tym: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, MicroR, MacroR, WBC, NEUT(%,#), LYMPH(%,#), MONO(%,#), EO(%,#), BASO(%,#), IG(%,#), PDW, MPV, PLT, P-LCR, PCT |  |
| 23. | Analizator wyposażony w podajnik próbki |  |
| 24. | Automatyczny pomiar oraz różnicowanie WBC z wykorzystaniem technologii fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z wykorzystaniem światła lasera półprzewodnikowego |  |
| 25. | Minimalna liniowość parametrów dla próbki pierwotnej: - WBC od 0 do 400 x 103/μl - RBC od 0 do 8 x 106 / μl - PLT od 0 do 4000 x 103/μl - HGB od 0 do 24 g/dl |  |
| 26. | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacje o stopniu zaawansowania patologii |  |
| 27. | Automatyczne mycie sondy aspirującej materiał (zewnętrzne i wewnętrzne)po każdym pobraniu |  |
| 28. | Oprogramowanie analizatora umożliwiające zarządzanie odczynnikami – szacowanie przez system zużycia odczynników wraz z podaniem w formie graficznej na monitorze informacji o liczbie testów pozostałych do wykonania |  |
|  | Wymagania dla odczynników i kontroli |  |
| 29. | Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania pełnej morfologii (bezcyjankowe)- dołączyć ulotki odczynnikowe dla wszystkich oferowanych odczynników oraz karty charakterystyk dla stosowanych odczynników |  |
| 30. | Odczynniki , krew kontrolna kompatybilne dla obu analizatorów |  |
| 31. | Krew kontrolna dla krwi obwodowej dostępna w probówkach systemu zamkniętego, materiał kontrolny dla parametrów hematologicznych na 3 poziomach (N,L,H) oraz materiał kontrolny dla płynów z jam ciała 1 fiolka raz na kwartał (zamiennie poziom 1 lub 2) |  |
| 32. | Krew kontrolna skalkulowana zgodnie z terminem, w którym parametry oznaczeń nie przekraczają wyznaczonych przez producenta i określonych w arkuszu oznaczeń dopuszczalnych zakresów gwarantujących prawidłową pracę analizatorów |  |
| 33. | W przypadku niedoszacowania przez oferenta ilości kontroli i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania ilości badań ujętych w ofercie, będą one dostarczone przez wykonawcę bezpłatnie |  |
|  | SERWIS |  |
| 34. | Brak jakichkolwiek części zużywalnych, które podlegałyby okresowym wymianom a nie zostały ujęte w formularzu cenowym |  |
| 35. | W ramach dzierżawy -Wykonawca zapewni gwarancję i autoryzowany serwis producenta z doświadczeniem min. 5-letnim w serwisowaniu oferowanych modeli analizatorów, przez cały okres trwania umowy, obejmujący naprawy i konserwacje aparatu, przeglądy techniczne. Wykonawca zobowiązany złożyć przed podpisaniem umowy oświadczenie przedstawiciela producenta analizatora- certyfikaty dla min. 3 inżynierów serwisu z przebytych szkoleń, uprawniające do wykonywania autoryzowanych napraw i konserwacji oferowanego analizatora, aktualne certyfikaty. |  |
| 36. | Modem serwisowy z możliwością połączenia on-line z serwisem technicznym Wykonawcy |  |
| 37. | Zdalna reakcja serwisu – do 2 godzin – od telefonicznego zgłoszenia, |  |
| 38. | Działania naprawcze będą podejmowane niezwłocznie, bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych. Pojedynczy analizator musi być przywrócony do działania w ciągu max. 48 godzin od chwili zgłoszenia jego awarii. W przypadku awarii krytycznych ( np. awarii obu analizatorów jednoczasowo ) - Wykonawca będzie przystępował do czynności naprawczych niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia bez względu na dzień ( powszedni, świąteczny). |  |
| 39. | Wykonawca dostarczy interface pozwalający na podłączenie aparatów do posiadanego przez Zamawiającego LIS ( Infinity-firmy ROCHE) oraz pokryje koszty podłączenia aparatu do systemu LIS |  |
| 40. | Instrukcja obsługi i konserwacji analizatorów powinny być dostarczone w języku polskim |  |
| 41. | Dostawa i uruchomienie analizatorów wraz z osprzętem – do 14 dni roboczych od podpisania umowy |  |
| 42. | Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi i interpretacji wyników |  |
| 43. | Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi zawierać pełen asortyment zarówno wymaganego sprzętu jak i odczynników. |  |

Niespełnienie warunków koniecznych spowoduje odrzucenie oferty

Uwaga! Kontrola -codzienna kontrola na poziomie N oraz co drugi dzień na poziomie H i L

przez 7 dni w tygodniu.

| Lp. | Parametr | Oceniane parametry | Ocena punktowa | Zaznaczyć oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jakość | Zapewnienie uczestniczenia w międzynarodowej porównawczej kontroli hematologicznej przez cały czas trwania umowy, obejmującej analizatory producenta w oparciu o materiał do kontroli codziennej, wyniki wysyłane automatycznie bezpośrednio z analizatora, uzyskanie miesięcznych raportów QC i certyfikatu uczestnictwa raz w roku. | Tak-10 pkt. Nie- 0 pkt. | …………………….. …………………….. |
| 2 | Jakość | Termin ważności materiałów kontrolnych dla płynów z jam ciała i PMR - powyżej 28 dni - poniżej 28 dni | powyżej- 10 pkt. poniżej- 0 pkt. | …………………. …………………. |
| 3 | Jakość | Dodatkowo wbudowana w oprogramowanie analizatorów instrukcja obsługi w języku polskim z jednoczesną możliwością automatycznego przekierowania i wyświetlania działań naprawczych i opisu błędu wygenerowanego aktualnie przez analizator oraz ułatwiająca wyszukiwanie informacji dotyczących procedur konserwacji i czynności związanych z obsługą analizatora | powyżej- 10 pkt. poniżej- 0 pkt |  |

Załącznik nr 2.3.  do SWZ DTZ.382.6.2024

................................................................

( Dane  Wykonawcy )

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY - CZĘŚĆ NR 3

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem |  | Ilość oznaczeń rocznie |  | Wielkość opakowania | Ilość opakowań na 36 miesięcy |  | 1. Nazwa handlowa 2.Producent |  | Nr katalogowy/ kod wyrobu |  | cena jednostkowa netto PLN | VAT % |  | cena jednostkowa brutto PLN (kol.8+kol.9) |  | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.8) | Wartość brutto (kol. 11+kol.9) |  | Tryb utylizacji pustych opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  | 3. |  | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. | 9. |  | 10. |  | 11. | 12. |  | 13. |
| I. ODCZYNNIKI * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Paski do badania ogólnego moczu |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto odczynników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. KALIBRATORY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto kalibratorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. KONTROLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. MATERIAŁY ZUŻYWALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto materiałów zużywalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/ brutto dostaw części nr 3 (suma łącznej wartości netto/ brutto odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V.CZYNSZ DZIERŻAWNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość na 36 miesięcy |  | Cena za 1 miesiąc netto PLN |  |  | Cena za jeden miesiąc brutto PLN (kol. 4+kol.6) |  | Vat % |  | Producent |  |  | Nr seryjny |  | Wartość netto przez okres 36miesięcy (Cena za 1 miesiąc netto x 36 miesięcy) |  |  | Wartość brutto przez okres 36 miesięcy (Cena za 1 miesiąc brutto x 36miesięcy) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |
| 1. | Analizator moczu podstawowy | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA WARTOŚCI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO NETTO/BRUTTO: Analizatora moczu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ DOSTAW CZĘŚCI NR 3 NETTO/BRUTTO (Łączna wartość netto/ brutto dostaw części nr 3 + suma wartości czynszu dzierżawnego netto/brutto przez okres 36 miesięcy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena 1 oznaczenia wynosi (brutto)  …………………PLN ( proszę uzupełnić)

Parametry graniczne dla aparatu:

Model, typ……………

Rok produkcji………..

Producent	………

Kraj pochodzenia……

| Lp | Parametry graniczne | Potwierdzenie TAK/NIE | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ANALIZATOR |  |  |
| 1. | Automatyczny odczyt minimum 10 parametrów chemicznych moczu: |  |  |
|  | Niezbędne parametry mierzone przez analizator |  |  |
|  | ciężar właściwy |  |  |
|  | pH |  |  |
|  | leukocyty |  |  |
|  | azotyny |  |  |
|  | białko |  |  |
|  | glukoza |  |  |
|  | ciała.ketonowe |  |  |
|  | urobilinogen |  |  |
|  | bilirubina |  |  |
|  | erytrocyty |  |  |
| 2. | Aparat nowy lub używany ( po przeglądzie technicznym) |  |  |
| 3. | Wydajność minimum 50 ozn/godz |  |  |
| 4. | Automatyczny podajnik pasków do odczytu |  |  |
| 5. | Automatyczna kalibracja |  |  |
| 6. | Automatyczne usuwanie zużytych pasków |  |  |
| 7. | Wyeliminowanie wpływu kwasu askorbinowego na wynik oznaczeń glukozy i leukocytów |  |  |
| 8. | Pola reakcyjne przytwierdzone do paska bez użycia kleju |  |  |
| 9. | Gotowość do pracy 24 h/dobę |  |  |
| 10. | Czytnik kodów kreskowych do odczytu danych pacjenta |  |  |
| 11. | Ekran dotykowy |  |  |
| 12. | Dowolność podawania jednostek ( układ SI , +/- , konwencjonalne ). |  |  |
| 13. | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim |  |  |
| 14. | Wykonawca dostarczy interface pozwalający na podłączenie aparatu do posiadanego przez Zamawiającego LIS ( Infinity-firmy ROCHE) oraz pokryje koszty podłączenia aparatu do systemu LIS |  |  |
| 15. | Uruchomienie analizatora i szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone przez autoryzowane przedstawicielstwo producenta analizatora |  |  |
| 16. | Wykonawca zapewni Zamawiającemu udział w zewnętrznym programie kontroli jakości ze statystycznym opracowaniem wyników dla wszystkich oferowanych parametrów - oraz kontroli wewnątrzlaboratoryjnej ( 2 –poziomy)- przez cały okres umowy |  |  |
| 17. | Dostawa analizatora -14 dni roboczych od podpisania umowy |  |  |
|  | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |
| 18. | Wliczony w dzierżawę serwis obejmujący naprawy oraz przeglądy techniczne aparatu z częstotliwością niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania (określić liczbę przeglądów). Zamawiający ponosi wyłącznie koszty wyspecyfikowanych w ofercie odczynników i części zużywalnych |  |  |
| 19. | Czas reakcji serwisu do 60 minut do chwili zgłoszenia przez Zamawiającego ( pod pojęciem,, czas reakcji’ Zamawiający rozumie –telefoniczny kontakt inżyniera z Zamawiającym w sprawie zgłoszenia ) |  |  |
| 20. | Usunięcie awarii w ciągu 24 godzin. W razie niemożliwości usunięcia awarii w ciągu 24godzin od zgłoszenia, Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów wykonanych badań u podwykonawców zgodnie z wystawioną fakturą |  |  |
| 21. | Dostępność serwisu –ciągła, przez cały czas trwania umowy- możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny/dobę , 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy) |  |  |
| 22. | W przypadku konieczności serwisowania aparatu poza siedzibą Zamawiającego, Oferent zobowiązany jest dostarczyć aparat zastępczy na czas naprawy |  |  |
| Oceniane parametry |  |  |  |
|  |  | Właściwe wpisać | Punktacja |
| 23. | Analizator nowy |  |  |
|  | Tak |  | 15 pkt |
|  | Nie |  | 5 pkt |
| 24. | Termin dostawy analizatora |  |  |
|  | do 14 dni roboczych |  | 20 pkt |
|  | powyżej 14 dni roboczych |  | 0 pkt |

UWAGA:

*Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK. Wpisanie „NIE” lub niewypełnienie tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

Załącznik nr 2.4.  do SWZ DTZ.382.6.2024

................................................................

( Dane  Wykonawcy )

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY – CZĘŚĆ NR 4

Odczynniki niezbędne do wykonania około 12 300 oznaczeń parametrów krytycznych wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów parametrów krytycznych przez okres 36 miesięcy.

Strzykawki z heparyną  zbalansowaną jonami wapnia- 1800 sztuk

Kapilary z heparyną litową zbalansowane jonami wapnia- 10 500 sztuk

Wyłapywacze skrzepu-  10 500 sztuk

Zatyczki do kapilar – 21 000 sztuk

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Wielkość opakowania | Producent | Ilość opakowań na 36 miesięcy | Nazwa handlowa |  | Nr katalogowy/ kod wyrobu |  | Cena jednostkowa netto PLN |  | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol.8+kol.9) | Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.8) |  |  | Wartość brutto (kol. 11+kol.9) |  | Tryb utylizacji pustych opakowań |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9. | 10. | 11. |  |  | 12. |  | 13. |  |  |  |
| I. ODCZYNNIKI* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto odczynników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto materiałów eksploatacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. ELEKTRODY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto elektrod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. MATERIAŁY KONTROLNE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto materiałów kontrolnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. AKCESORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto akcesoriów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto dostaw (Suma łącznej wartości netto/brutto odczynników, materiałów eksploatacyjnych, elektrod, materiałów kontrolnych, akcesoriów) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. CZYNSZ DZIERŻAWNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedmiot dzierżawy | Ilość na 36 miesięcy | Cena za 1 miesiąc netto PLN |  |  | Cena za jeden miesiąc brutto PLN (kol. 4+kol.6) | Vat % | Nr seryjny analizatora |  | Wartość netto przez okres 36miesięcy (Cena za 1 miesiąc netto x 36 miesięcy) |  |  |  |  | Wartość brutto przez okres 36 miesięcy (Cena za 1 miesiąc brutto x 36 miesięcy) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 8 |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Analizator 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Analizator 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma wartości czynszu dzierżawnego netto/brutto analizatora 1 i 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚC CZĘŚCI NR 4 NETTO/BRUTTO (Łączna wartość netto/brutto dostaw + suma wartości czynszu dzierżawnego przez okres 36 miesięcy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*     - dołączyć karty charakterystyki oferowanych odczynników

Cena 1 oznaczenia z codzienną kontrolą na 3 poziomach (na obu analizatorach) patrz- ilość oznaczeń, materiałami zużywalnymi, przeglądami serwisowymi wynikającymi z warunków ustalonych przez producenta, kalibratorami i czynszem dzierżawnym (brutto-pln) wynosi …………………………… (proszę uzupełnić)

| LP | - Warunki graniczne analizatora | - Parametry oferowane - Podać |
| --- | --- | --- |
| A. | - CHARAKTERYSTYKA ANALIZATORA |  |
| 1. | - Automatyczny analizator parametrów krytycznych- szt. 2 - ( laboratorium oraz oddział ) |  |
| 2. | - Analizatory fabrycznie nowe, nie starsze niż 2024 |  |
| 3. | - Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym , umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pO2, pCO2,ctHb, MetHb, O2Hb, HHb,COHb, HbF,sO2, cNa+, cK+, cCa++,cCl_, (zakres pomiarowy cCa++, od 0,1 mmol/L) |  |
| 4. | - Zasilanie awaryjne urządzenia z wbudowanego lub zewnętrznego akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego |  |
| 5. | - Analizator pracujący w oparciu o dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory |  |
| 6. | - Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i ze strzykawki (gazometria, oksymetria, elektrolity) Objętość próbki - - max 45 ul- z kapilary, - - max 65 ul – ze strzykawki |  |
| 7. | - Analizatory wyposażone w filmy instruktażowe w języku polskim ułatwiające m.in.wymianę odczynników |  |
| 8. | - Aspiracja próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary. |  |
| 9. | - Automatyczne mieszanie próbki |  |
| 10. | Czas pomiaru max. 60 sek. |  |
| 11. | Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu |  |
| 12. | Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach. Wyniki kontroli jakości wykonywane na analizatorze przedstawiane jako wartość liczbowa (nominalna). |  |
| 13. | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym |  |
| 14. | System detekcji i eliminacji skrzepów |  |
| 15. | Trwałość kaset pomiarowych oraz pakietów odczynnikowych liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie krótsza niż 30 dni |  |
| 16. | Wyłączenie nagłe lub planowane aparatu nie powodujące utraty pozostałych w kasecie testów |  |
| 17. | Możliwość re-instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety sensorowej bez utraty pozostałych testów |  |
| 18. | Obsługa analizatora za pośrednictwem ekranu dotykowego |  |
| 19. | Wbudowana drukarka oraz czytnik kodów |  |
| 20. | Możliwość przechowywania kaset odczynnikowych w temperaturze pokojowej. |  |
| 21. | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim |  |
| 22. | Możliwość zdalnego nadzoru analizatora na oddziale z poziomu laboratorium przy użyciu dostarczonego przez firmę oprogramowania. System dający możliwość podglądu na żywo statusu analizatora, kontroli jakości, kalibracji, zgodnie z wytycznymi dla POCT. System dający możliwość sterowania analizatorem. |  |
| 23. | Dobowy czas kalibracji maksymalnie 35 minut (wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu/wymianie nowej kasety) |  |
| 25. | Wykonawca zapewni Zamawiającemu udział w zewnętrznym programie kontroli jakości ze statystycznym opracowaniem wyników dla wszystkich oferowanych parametrów |  |
| 26. | Automatyczna instalacja kaset, niewymagająca żadnych dodatkowych czynności ze strony operatora, np.: walidacja czy sprawdzanie zewnętrznymi płynami podawanymi ręcznie, dla wszystkich parametrów mierzonych. |  |
| 27. | Wykonawca dostarczy interface pozwalający na podłączenie aparatu do posiadanego przez Zamawiającego LIS ( Infinity-firmy ROCHE) oraz pokryje koszty podłączenia aparatu do systemu LIS |  |
| 28. | Instalacja analizatorów i szkolenie pracowników w zakresie obsługi w ciągu 14 dni roboczych od podpisania umowy |  |
| B. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |
| 29. | Bezpłatny serwis techniczny ( oprócz wyspecyfikowanych części) oraz gwarancja przez cały okres dzierżawy , |  |
| 30. | Instrukcja obsługi w j. polskim dostarczona z urządzeniem |  |
| 31. | Szkolenie z obsługi analizatora dla personelu laboratorium oraz oddziału |  |
| 32. | Czas reakcji serwisu do 60 minut od chwili zgłoszenia( pod pojęciem czas reakcji zamawiający rozumie –kontakt telefoniczny z doświadczonym inżynierem serwisowym ) |  |
| 33. | Wykonawca zapewni nadzór nad aparatem przez serwis, poprzez zdalny dostęp do analizatora bezpośrednio na jego pulpicie. Zdalny dostęp ma umożliwić usunięcie awarii aparatu, w możliwie krótkim czasie od momentu telefonicznego zgłoszenia. Dostęp do infrastruktury sieci szpitalnej, zostanie udzielony Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu z udziałem IT szpitala |  |
| 34. | Czas przystąpienia do naprawy wymagającej obecności inżyniera w laboratorium od chwili jej zgłoszenia max.24 godz. w dni robocze i 48 godzin w dni wolne i święta |  |
| 35. | W przypadku awarii powyżej 48 godzin konieczność dostarczenia analizatora zastępczego |  |

UWAGA:

- Odpowiedź ,,NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako mnie spełniającej wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| Lp. | Oceniane parametry | Zaznaczyć oferowany parametr | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektroda referencyjną | . |  |
|  | TAK |  | 10 pkt |
|  | NIE |  | 0 pkt |
| 2 | Zasilanie awaryjne urządzenia z wbudowanego lub zewnętrznego akumulatora w wypadku zaniku zasilania sieciowego |  |  |
|  | Wbudowany akumulator |  | 10 pkt |
|  | Zewnętrzny akumulator |  | 5 pkt. |

Załącznik nr 2.5.  do SWZ DTZ.382.6.2024

................................................................

( Dane  Wykonawcy )

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY – CZĘŚĆ NR 5

| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Ilość oznaczeń 36 M-CY |  | Materiał badany |  | Numer katalogowy |  | Ilość testów w jednym opakowaniu |  | Ilość opakowań na 36miesięcy | Cena opakowania netto PLN |  |  | VAT % | Cena opakowania brutto PLN ( |  |  | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |  |  | Tryb utylizacji pustych opakowań |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. |  | 5. |  | 6. |  | 7. | 8. |  |  | 9. | 10. |  |  | 11. | 12. |  |  | 13. |  |  |
| 1 | TSH / III | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FT4 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | FT3 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | anty-TPO | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | anty-TG | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 25-( OH ) Witamina D3 | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | AFP | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CEA | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CA 125 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CA 19-9 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PSA całkowite | 5400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | PSA wolne | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | troponina wysokoczuła STAT osocze/surowica | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | BNP lub NT-pro BNP | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | HBsAg | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | anty-HCV | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | HIV Ag/Ab /IV | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | anty-Toxo IgG | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | anty-Toxo IgM | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Rubella IgG | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | kwas foliowy | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | vit. B 12 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ferrytyna | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IgE | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | prokalcytonina ( Brahms ) | 4100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Insulina | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto IMMUNOCHEMII (poz. 1-31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Wielkość opakowania |  | Producent |  | Ilość opakowań na 36miesięcy |  | Nazwa Handlowa |  | Nr katalogowy/kod wyrobu | Cena jednostkowa netto PLN |  |  | VAT% | Cena jednostkowa brutto PLN |  |  | Wartość netto PLN |  |  | Wartość brutto PLN |  | Tryb utylizacji pustych opakowań |  |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. |  | 5. |  | 6. |  | 7. | 8. |  |  | 9. | 10. |  |  | 11. |  |  | 12. |  | 13. |  |
| KALIBRATORY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto kalibratorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KONTROLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIAŁY ZUŻYWALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto materiałów zużywalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto IMMUNOCHEMII (Suma łącznej wartości netto/brutto poz. 1-31 oraz łącznej wartości netto/brutto kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Do podanej liczby testów należy dodać odpowiednie ilości kontroli i kalibracji . Harmonogram kontroli zamieszczono poniżej, w tabeli

,, wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości”

WEWNĄTRZLABORATORYJNA KONTROLA JAKOŚCI

| LP | PARAMETR | CZĘSTOTLIWOŚĆ KONTROLI |
| --- | --- | --- |
| 1 | diagnostyka tarczycy | Codziennie na 1 poziomie, naprzemiennie N i P |
| 2 | diagnostyka hormonalna | Codziennie na 1 poziomie, naprzemiennie N i P |
| 3 | diagnostyka osteoporozy | Codziennie na 1 poziomie, naprzemiennie N i P |
| 4 | markery nowotworowe | Codziennie na 1 poziomie, naprzemiennie N i P |
| 5 | markery kardiologiczne | Codziennie na 1 poziomie, naprzemiennie N i P |
| 6 | markery chorób zakaźnych | Codziennie na 1 poziomie, naprzemiennie N i P |
| 7 | TORCH | Codziennie na 1 poziomie, naprzemiennie N i P |
| 8 | enzymy | Codziennie na 1 poziomie, naprzemiennie N i P |
| 9 | substraty i białka specyficzne | Codziennie na 1 poziomie, naprzemiennie N i P |
| 10 | substancje uzależniające | Codziennie na 1 poziomie, naprzemiennie N i P |
| 11 | inne | Codziennie na 1 poziomie, naprzemiennie N i P |

* Oprócz ceny odczynników należy podać ceny i odpowiednie ilości odczynników dodatkowych i materiałów zużywalnych ( kalibratory , materiały zużywalne, surowice kontrolne, płyny płuczące i myjące rozcieńczalniki, probówki testowe , końcówki do pipetowania itp.)

| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena netto za 1 m-c | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa analizatora immunochemicznego , UPS, | m-c | 36 |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr 5  IMMUNOCHEMII  (Suma łącznej wartości netto/brutto poz. 1-31 oraz łącznej wartości netto/brutto kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych) + dzierżawa ………………………(PLN) słownie……………………………………………………………………………………………………………………(PLN)

Łączna wartość brutto Części nr5  IMMUNOCHEMII  (Suma łącznej wartości netto/brutto poz. 1-31 oraz łącznej wartości netto/brutto kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych) + dzierżawa………………………(PLN) słownie……………………………………………………………………………………………………………………(PLN)

I . Parametry graniczne dla analizatora immunochemicznego

Producent:      ……………………

Urządzenie typ: …………………

Kraj pochodzenia :……………….

Rok produkcji :…………………..

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | POTWIERDZENIE TAK/NIE | OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ANALIZATOR IMMUNOCHEMICZNY |  |  |
| 1. | Metoda badań-chemiluminescencyjna |  |  |
| 2. | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie pacjent po pacjencie. |  |  |
| 3. | Analizator używany, nie starszy niż 2019 rok, po przeglądzie technicznym |  |  |
| 4. | Możliwość pracy non stop przez 24 godziny |  |  |
| 5. | Aparat wieloparametrowy (wykonujący wyspecyfikowane testy ) |  |  |
| 6. | Stała temperatura chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora |  |  |
| 7. | Czas otrzymania pierwszego wyniku- max.30 minut |  |  |
| 8. | Wydajność praktyczna powyżej 80 ozn./godzinę |  |  |
| 9. | Detektor kodów paskowych dla odczynników i próbek badanych |  |  |
| 10. | Detektor skrzepów i mikroskrzepów w badanej próbce |  |  |
| 11. | Jednorazowe probówki |  |  |
| 12. | Możliwość wykonania minimum 10 oznaczeń z jednej próbki- co najmniej 15 testów na pokładzie analizatora jednocześnie |  |  |
| 13. | Możliwość pobierania materiału bezpośrednio z próbek pierwotnych różnych rozmiarów lub z naczynek wtórnych, również pediatrycznych |  |  |
| 14. | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek przekraczających zdefiniowany zakres |  |  |
| 15. | Materiał kontrolny wieloparametrowy |  |  |
| 16. | Krzywe kalibracyjne zapisane w kodach kreskowych odczynników -wczytywane automatycznie przez analizator ( brak konieczności wykonywania pełnej 6-punktowej krzywej kalibracyjnej) |  |  |
| 17. | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników i materiałów zużywalnych |  |  |
| 18. | Możliwość priorytetowego oznaczania próbek pilnych |  |  |
| 19. | Wyposażenie w UPS |  |  |
| 20. | Zapewnienie bezpłatnego udziału w zewnętrznej kontroli jakości z opracowaniem statystycznym wyników poprzez dostarczenie odpowiednich materiałów kontrolnych (RANDOX) lub równoważnej |  |  |
| 21. | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim |  |  |
| 22. | Wymagana potwierdzona zgodność wszystkich oferowanych wyrobów z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022r., poz. 974) |  |  |
| 23. | Trwałość mianowanych materiałów kontrolnych dla potrzeb kontroli wewnątrzlaboratoryjnej przynajmniej 6 miesięcy. Wykonawca zapewni stałość serii w ciągu minimum 6 miesięcy. |  |  |
| 24. | Termin ważności odczynników minimum 6 m-cy od daty dostarczenia |  |  |
|  | SERWIS |  |  |
| 25. | Wykonawca dostarczy interface pozwalający na podłączenie aparatów do posiadanego przez Zamawiającego LIS ( Infinity-firmy ROCHE) oraz pokryje koszty podłączenia aparatu do systemu LIS |  |  |
| 26. | Dostarczenie , uruchomienie analizatora- 14 dni roboczych od podpisania umowy |  |  |
| 27. | Wliczony w dzierżawę serwis obejmujący naprawy oraz przeglądy techniczne aparatu z częstotliwością niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania (określić liczbę przeglądów). |  |  |
| 28. | Zamawiający ponosić będzie wyłącznie koszty wyspecyfikowanych w ofercie odczynników i części zużywalnych |  |  |
| 29. | Dostępność serwisu –ciągła, przez cały czas trwania umowy- możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny/dobę , 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy) |  |  |
| 30. | Czas reakcji serwisu do 60 minut do chwili zgłoszenia przez Zamawiającego( pod pojęciem czas reakcji Zamawiający rozumie –telefoniczny kontakt inżyniera z Zamawiającym w sprawie zgłoszenia ) |  |  |
| . | Usunięcie awarii w ciągu 24 godzin. W razie niemożliwości usunięcia awarii w ciągu 24godzin od zgłoszenia, Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów wykonanych badań u podwykonawców zgodnie z wystawioną fakturą |  |  |
| 31. | W przypadku konieczności serwisowania aparatu dłużej niż 48 godzin Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aparat zastępczy na czas naprawy. |  |  |
| 32. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone przez autoryzowane przedstawicielstwo producenta analizatora |  |  |
|  | DRUKARKA |  |  |
| 33. | Typ: laserowa monochromatyczna |  |  |
| 34. | Format: A4 |  |  |
| 35. | Szybkość drukowania: min 45 stron A4/min |  |  |
| 36. | Automatyczny druk dwustronny |  |  |
| 37. | Pojemność podajników: min 600 kartek |  |  |
| 38. | Opcjonalny podajnik papieru |  |  |
| 39 | Pojemność odbiornika papieru: min 300 stron |  |  |
| 40. | Komunikacja: USB, Ethernet 1Gb |  |  |
| 41. | Wymagania systemowe: Windows 7,10,11 |  |  |
| 42. | Wydajność tonera: min 20 000 stron (pokrycie 5%) |  |  |

Niespełnienie warunków koniecznych spowoduje odrzucenie oferty

| Lp | Oceniane parametry | TAK/NIE odpowiednio podać | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szybkość uzyskania wyniku troponiny <10 minut |  | Tak-10 pkt Nie-0 pkt |
| 2. | Odczynniki do oznaczania TSH, fT3,fT4 – posiadają określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci ,osób starszych i kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach |  | Tak-10 pkt Nie-0 pkt |
| 3. | Kalibracja i rekalibracja przy użyciu nie więcej niż dwóch kalibratorów |  | Tak-10 pkt Nie-0 pkt |
| 4. | Jednorazowe końcówki w systemie pipetującym zabezpieczające przed kontaminacją -carryover |  | Tak- 10 pkt Nie -0 pkt |

Załącznik nr 2.6.  do SWZ DTZ.382.6.2024

................................................................

( Dane  Wykonawcy )

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY – CZĘŚĆ NR 6

| Lp | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Ilość oznaczeń na 36 m-cy |  | Materiał badany |  | Numer katalogowy |  |  | Ilość testów w jednym opakowaniu | Ilość opakowań na 36 miesięcy |  |  |  | Cena opakowania netto PLN |  |  | VAT % |  |  | Cena opakowania brutto PLN |  | Wartość netto PLN |  |  |  |  |  | Wartość brutto PLN |  |  | Tryb utylizacji pustych opakowań |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | aminotransferaza asparaginianowa | 11500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | aminotransferaza alaninowa | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | amylaza całkowita w surowicy | 7100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | amylaza całkowita w moczu | 2035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | dehydrogenaza mleczanowa | 1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | fosfataza alkaliczna IFCC | 4100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | gammaglutamylotransferaza | 6700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | kinaza kreatynowa | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | lipaza | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | albumina w surowicy | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | albumina w moczu ( mikroalbuminuria)/PMR | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | amoniak | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ASO - ilościowo | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | białko całkowite | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | białko w moczu/PMR | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | bilirubina całkowita | 8790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | bilirubina bezpośrednia | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | cholesterol | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | cholesterol - HDL met. bezpośrednia | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | cholesterol - LDL met. bezpośrednia | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CRP wysokoczułe | 48000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | czynnik reumatoidalny - RF | 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | fosforany w surowicy / moczu | 675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | glukoza w surowicy/ PMR/mocz | 36550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Hb - glikowana ( HbA1C ) hemolizat | 2190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Na+ : ISE w surowicy / moczu | 43980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | K+ : ISE w surowicy / moczu | 45000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Cl- : ISE w surowicy / moczu | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | kreatynina met. Jaffe w surowicy / moczu | 46000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | kwas moczowy w surowicy / moczu | 7500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | magnez w surowicy | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | mocznik / BUN w surowicy / mocz | 35500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | triglicerydy | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | wapń całkowity w surowicy / moczu | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | UIBC | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | żelazo | 8200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | alkohol etylowy | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | homocysteina | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Wielkość opakowania | Producent |  | Ilość opakowań na 36 miesięcy |  |  | Nazwa Handlowa |  |  | Nr katalogowy/kod wyrobu |  |  |  | Cena jednostkowa netto PLN |  |  | VAT% |  |  | Cena jednostkowa brutto PLN |  |  | Wartość netto PLN |  |  |  |  | Wartość brutto PLN |  |  | Tryb utylizacji pustych opakowań |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. |  |  | 6. |  |  | 7. |  |  |  | 8. |  |  | 9. |  |  | 10. |  |  | 11. |  |  |  |  | 12. |  |  | 13. |  |
| KALIBRATORY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto kalibratorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KONTROLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIAŁY ZUŻYWALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto materiałów zużywalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto BIOCHEMII (Suma łącznej wartości netto/brutto odczynników oraz łącznej wartości netto/brutto kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

a- W przypadku małych  ilości  niektórych testów należy uwzględnić najmniejsze całe opakowania

b- Kontrole wykonywane są codziennie  naprzemiennie na jednym poziomie. W przypadku kalibracji lub rekalibracji –kontrola wykonywana jest na obu poziomach.

c- Materiały kontrolne niezbędne do wykonywania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej nie zostały uwzględnione przez Zamawiającego.

| CZYNSZ DZIERŻAWNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość na 36miesięcy | Cena za 1 miesiąc netto PLN | Cena za 1 miesiąc brutto PLN | Vat % | Producent | Nr seryjny analizatora | Wartość netto przez okres 36 miesięcy (cena za 1 miesiąc netto x 36 miesięcy) | Wartość brutto przez okres 36 miesięcy (cena za 1 miesiąc brutto x 36miesięcy) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Analizator biochemiczny | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA WARTOSCI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO NETTO/ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr 6  BIOCHEMII  Suma łącznej wartości netto/brutto odczynników  oraz łącznej wartości netto/brutto kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych)+ dzierżawa ………………………(PLN) słownie……………………………………………………………………………………………………………………(PLN)

Łączna wartość brutto Części nr 6  BIOCHEMII   Suma łącznej wartości netto/brutto odczynników  oraz łącznej wartości netto/brutto kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych)+ dzierżawa………………………(PLN) słownie……………………………………………………………………………………………………………………(PLN)

Parametry graniczne dla analizatora biochemicznego

Model, typ……………

Rok produkcji………..

Producent	………

Kraj pochodzenia……

| Lp | Parametry graniczne | Potwierdzenie TAK/NIE | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ANALIZATOR BIOCHEMICZNY |  |  |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy lub używany, nie starszy niż 2019 rok( po przeglądzie technicznym), wolnostojący lub na przystosowanym dla niego stole laboratoryjnym ( wykonawca dostarcza stół) |  |  |
| 2. | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie –pacjent po pacjencie |  |  |
| 3. | Typy pomiarów: Fotometryczne, monochromatyczne i bichromatyczne, odczyt punktu końcowego i kinetyczny |  |  |
| 4. | Elektrody jonoselektywne (ISE) – Na, K, Cl, wymieniane pojedynczo , niezależnie od siebie |  |  |
| 5. | Możliwości analityczne: Biochemia – oznaczenia enzymów, substratów Elektrolity – Na, K, Cl Białka specyficzne Środki uzależniające i trucizny |  |  |
| 6. | Wydajność biochemiczna analiz fotometrycznych powyżej 300 oznaczeń na godzinę i min. 50 oznaczeń elektrolitów (Na, K, Cl) |  |  |
| 7. | Analizator co najmniej 2-igłowy |  |  |
| 8. | Ilość parametrów dostępnych jednocześnie na pokładzie-minimum 30 ( bez ISE) |  |  |
| 9. | Ilość miejsc na próbki badane – minimum 80 |  |  |
| 10. | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu, hemolizacie , PMR i krwi pełnej( oznaczenie HbA1c bez manualnego opracowania poza analizatorem) |  |  |
| 11. | Możliwość dostawiania lub wymiany odczynników dostępnych na pokładzie bez przerywania pracy analizatora |  |  |
| 12. | Chłodzenie odczynników, kalibratorów i surowic kontrolnych na pokładzie analizatora |  |  |
| 13. | Identyfikacji odczynników i próbek za pomocą kodów kreskowych |  |  |
| 14. | Monitorowanie stanu zużycia odczynników w czasie rzeczywistym |  |  |
| 15. | Automatyczny terminarz wymaganych czynności obsługowych dla analizatora |  |  |
| 16. | Automatyczne rozcieńczanie lub zmiana objętości próbek po przekroczeniu liniowości metody |  |  |
| 17. | Priorytetowe badanie próbek w trybie „cito” |  |  |
| 18. | Jednorazowe kuwety pomiarowe |  |  |
| 19. | Analiza w fazie ciekłej |  |  |
| 20. | Wszystkie odczynniki gotowe do użycia, nie wymagające wstępnej procedury przygotowywania |  |  |
| 21. | Detektor skrzepu z powiadomieniem operatora |  |  |
| 22. | Możliwość wykonywania oznaczeń w probówkach pierwotnych |  |  |
| 23. | Możliwość wykonywania badań z bardzo małej objętości materiału (mikro-naczynka) |  |  |
| 24. | Automatyczny terminarz wymaganych czynności obsługowych dla analizatora |  |  |
| 25. | Przechowywanie wyników kontroli jakości w pamięci analizatora w postaci danych liczbowych i wykresów(analiza Levy-Jenningsa, reguły Westgarda) z możliwością uzyskania wydruku z wyznaczonego okresu czasu |  |  |
| 26. | W przypadku awarii modułu ISE, wymagana dalsza praca aparatu w części biochemicznej |  |  |
| 27. | Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy- od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego |  |  |
| 28. | Trwałość mianowanych materiałów kontrolnych dla potrzeb kontroli wewnątrzlaboratoryjnej przynajmniej 6 miesięcy. Wykonawca zapewni stałość serii w ciągu minimum 6 miesięcy. |  |  |
| 29. | Oferent dostarczy materiały kontrolne do codziennej kontroli jakości wszystkich parametrów biochemicznych wymienionych w arkuszu cenowym. |  |  |
| 30. | Zapewnienie bezpłatnego udziału w zewnętrznej kontroli jakości z opracowaniem statystycznym wyników poprzez dostarczenie odpowiednich materiałów kontrolnych (RANDOX) lub równoważnej |  |  |
| 31. | Zewnętrzny UPS- utrzymanie zasilania przez min 20 min |  |  |
| 32. | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim |  |  |
| 33. | Wykonawca dostarczy interface pozwalający na podłączenie aparatu do posiadanego przez Zamawiającego LIS ( Infinity-firmy ROCHE) oraz pokryje koszty podłączenia aparatu do systemu LIS |  |  |
| 34. | Uruchomienie analizatora i szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone przez autoryzowane przedstawicielstwo producenta analizatora w ciągu 14 dni roboczych od podpisania umowy |  |  |
| 35. | W ramach przedmiotu umowy, Oferent nieodpłatnie zainstaluje stację uzdatniania wody – na potrzeby aparatu biochemicznego |  |  |
| 36. | Wymagana potwierdzona zgodność wszystkich oferowanych wyrobów z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022r., poz. 974) |  |  |
|  | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |
| 37. | Wliczony w dzierżawę serwis obejmujący naprawy oraz przeglądy techniczne aparatu z częstotliwością niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania (określić liczbę przeglądów). |  |  |
| 38. | Dostępność serwisu –ciągła, przez cały czas trwania umowy- możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny/dobę , 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy) |  |  |
| 39. | Czas reakcji serwisu do 60 minut do chwili zgłoszenia przez Zamawiającego( pod pojęciem czas reakcji Zamawiający rozumie –telefoniczny kontakt inżyniera z Zamawiającym w sprawie zgłoszenia ) |  |  |
| 40. | Usunięcie awarii w ciągu 24 godzin. W razie niemożliwości usunięcia awarii w ciągu 24godzin od zgłoszenia, Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów wykonanych badań u podwykonawców zgodnie z wystawioną fakturą |  |  |
| 41. | W przypadku konieczności serwisowania aparatu dłużej niż 48 godzin ,Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aparat zastępczy na czas naprawy. |  |  |

Uwaga: Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

| Oceniane parametry | Ocena punktowa | Zaznaczyć oferowany parametr |
| --- | --- | --- |
| Odczynniki gotowe do użytku- analiza w fazie płynnej | Tak-10 pkt. Nie- 0 pkt. | …………………….. …………………….. |
| Maksymalne zużycie wody | do 2 l/godz. -10 pkt. powyżej 2 l/godz.-0 pkt. | …………………. …………………. |

]

Załącznik nr 2.7.  do SWZ DTZ.382.6.2024

................................................................

( Dane  Wykonawcy )

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY – CZĘŚĆ NR 7

| Odczynniki serologiczne do metody mikrokolumnowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa badania | Ilość oznaczeń na 36 m-cy | 1. Nazwa handlowa 2. Producent | Termin przydatności | Nr katalogowy | Wielkość opakowań | Ilość opakowań na okres 36 m-cy | Cena netto 1 opakowania PLN | VAT% | Cena brutto 1 opakowania PLN | Wartość netto przez okres 36 m-cy PLN | Wartość brutto przez okres 36 m-cy PLN | Tryb utylizacji pustych opakowań |
| 1 | Karty -badanie grupy krwi dorosłego pacjenta: Antygeny układu ABO-1 klon, antygen RhD-DVI-, przeciwciała układu ABO. | 4880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Karty -potwierdzenie grupy krwi pacjentów (II oznaczenie) A-B-D/A-B-D (Inne klony D niż w serii podstawowej potwierdzenie z klonem wykrywającym kategorię VI+) | 4880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Karty-badanie grupy krwi noworodka z BTA | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Karta do badania przeglądowego przeciwciał w PTA przy oznaczeniu: grupy krwi próby zgodności serologicznej badanie przeglądowe przeciwciał w PTA u biorcy LISS/Coombs | 6140-badań przeglądowych p/ciał odpornościowych 2300- prób krzyżowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Krwinki wzorcowe do oznaczania grupy krwi w układzie ABO | Adekwatnie do ilości badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik LISS | wg wymagań producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Końcówki do pipety | wg wymagań producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Karta do kontroli grupy krwi dawców i II seria noworodka (wszystkie klony inne niż w pkt. 3) | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Krwinki wzorcowe do badania przeglądowego przeciwciał odpornościowych w PTA-LISS - I-II-III | Adekwatnie do ilości badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości potwierdzona certyfikatem 4xrok poziom podstawowy | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pipeta manualna dedykowana do metody mikrokolumnowej | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw kontrolny do wykonywania kontroli codziennej zawierający p/ciała anty-D i Fya (QC 1 i Qc2) | Adekwatnie do ilości badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p. | Parametry graniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagane jest wykonanie wszystkich wyspecyfikowanych badań | TAK |  |
| 2. | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na 3 krwinkach wzorcowych, włączając antygen Cw (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. | TAK |  |
| 3. | Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi - pośredni test antyglobulinowy. | TAK |  |
| 4. | Wymagana jest metodyka całkowicie eliminująca płukanie krwinek czerwonych – zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1%. Metoda mikrokolumnowa manualna. | TAK |  |
| 5. | Wymagane jest, aby odczynniki były gotowe do użycia (krwinki wzorcowe zawieszone w odczynniku o niskiej sile jonowej – poniżej 1%) gotowe do użycia,bez potrzeby rozcieńczenia,płukania, a karty składały się z 6 mikrokolumn i były wypełnione nieprzelewającym się podłożem separującym. Surowice wzorcowe do oznaczeń naniesione na kolumienki przez producenta. | TAK |  |
| 6. | Wymagany jest termin ważności odczynników – minimum 8 m-cy od daty dostawy , krwinek wzorcowych – min.5 tygodni od dostawy. | TAK |  |
| 7. | Wymagane są dostawy odczynników transportem monitorowanym pod względem temperatury w czasie transportu (2-8 st. C)- odczynniki krwinkowe,18-25 st. C- pozostały towar . Wydruk ze wskazaniami temperatury z wykonanych dostaw musi stanowić załącznik do oferty. | TAK |  |
| 8. | Wymagane jest, aby przechowywanie wszystkich mikrokart było możliwe w temp. pokojowej (18-25 st. C). | TAK |  |
| 9. | W każdej dostawie i serii –ulotka producenta potwierdzająca skład I klonu i II klonu. | TAK |  |
| 10. | Wymagane jest dołączenie polskojęzycznej instrukcji obsługi aparatury, odczynników i wykonywanych technik. | TAK, załączyć do oferty |  |
| 11. | Wszystkie odczynniki, kontrole oraz sprzęt (oferowana pipeta), muszą pochodzić od jednego producenta ( nie dotyczy kontroli zewnątrz laboratoryjnej) i być kompatybilne ze sprzętem jaki posiada Zamawiający (ID-Centrifuge 12 S II, ID-Centrifuge 6S, ID inkubator 37SI i ID- pipetor FP-6). Zaoferowane karty muszą być przewidziane w instrukcjach użycia sprzętu będącego własnością Zamawiającego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczących wyrobów medycznych. | TAK, załączyć oświadczenie |  |
| 12. | Wszystkie odczynniki muszą być gotowe do użycia. | TAK |  |
| 13. | Wymagane jest oświadczenie producenta systemu będącego własnością Zamawiającego ((ID-Centrifuge 12 S II, ID-Centrifuge 6S, ID inkubator 37SI) potwierdzające kompatybilność i możliwość zastosowania z nim oferowanych odczynników/kart w odniesieniu do wymagań zasadniczych zgodnie z obowiązującą ustawą dotyczącą wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. | TAK, załączyć do oferty |  |
| 14 | Pipeta automatyczna dedykowana do mikrometody i pochodząca od tego samego producenta co oferowane odczynniki i posiadany sprzęt. | TAK |  |
| 15. | Wymagana jest instalacja i przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika w siedzibie zamawiającego, potwierdzone stosownym certyfikatem | TAK |  |
| 16. | Zamawiający wymaga zaoferowania bezpłatnego przeglądu technicznego i walidacji posiadanego sprzętu (ID-Centrifuge 12 S II, ID-Centrifuge 6S, ID inkubator 37SI i ID- pipetor FP-6) oraz oferowanej pipety wyłącznie przez autoryzowany , certyfikowany serwis producenta (DiaMed). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. | TAK, załączyć certyfikat |  |
| 17. | Oferowany sprzęt objęty gwarancją i bezpłatnym , autoryzowanym serwisem producenckim przez cały czas trwania umowy. Autoryzowany serwis dostępny 7 dni w tygodniu-365 dni w roku ( podać nr linii serwisowej). Naprawa w ciągu 48 godz. od zgłoszenia. | TAK |  |
| 18. | Wymagane jest aby wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro posiadały deklarację zgodności CE z numerem jednostki notyfikowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami (jeżeli dotyczy). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. | TAK |  |
| 19. | Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do bezpłatnego przedstawienia w siedzibie Zamawiającego oferowanego asortymentu i sprzętu (łącznie z certyfikatami i innymi dokumentami) celem weryfikacji. Powyższe może nastąpić tylko na pisemne wezwanie Zamawiającego przez cały okres realizacji umowy. | TAK |  |

UWAGA: Odpowiedź „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.

Załącznik nr 2.8.  do SWZ DTZ.382.6.2024

................................................................

( Dane  Wykonawcy )

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY – CZĘŚĆ NR 8

|  | Nazwa | Ilość na 36 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Butelki beztlenowe | 1500 |  |  |  |  |  |
|  | Butelki beztlenowe z ihibitorem antybiotyków | 700 |  |  |  |  |  |
|  | Butelki tlenowe | 1100 |  |  |  |  |  |
|  | Butelki tlenowe z inhibitorem antybiotyków | 1100 |  |  |  |  |  |
|  | Butelki pediatryczne | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Butelki selektywne do posiewu prątków gruźlicy | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Zestawy do pobierania krwi z igłą motylkową , bezpieczne | 2200 |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik wzbogacający – do małych ilości pobranej krwi | 4 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa aparatu | 36 miesięcy |  |  |  |  |  |
|  | R a z e m |  |  |  |  |  |  |

- Parametry graniczne dla aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych

Model , typ …..............................................

Rok produkcji …..........................................

Producent …................................................

Kraj pochodzenia ….....................................

| PARAMETRY WYMAGANE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| System monitorujący (aparat automatycznego systemu do posiewu krwi i płynów z fizjologicznie jałowych miejsc ciała) |  |  |  |
| L.P. | PARAMETRY GRANICZNE | PARAMETR GRANICZNY |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy lub używany, nie starszy niż rok produkcji 2022. wraz z pełną bezpłatną gwarancją oraz przeglądem okresowym. | TAK |  |
|  | Aparat o pojemności min. 40, max 60 miejsc inkubacyjno-pomiarowych o charakterze modułowym. Możliwość rozszerzenia dostępnej ilości miejsc poprzez odpłatne wydzierżawienie dodatkowego modułu w przypadku zwiększenia liczby badań w trakcie trwania umowy. | TAK |  |
|  | Graficzny interfejs użytkownika do komunikacji z aparatem (wbudowany lub zewnętrzny ekran sterujący) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie aparatu umożliwiające raportowanie oraz drukowanie danych dla poszczególnych prób zawierające: - numer stacji, - numer sekwencji kodu butelki wraz z oznaczeniem rodzaju podłoża, - stanu butelki (wynik „+”, wynik „- ”, butelka anonimowa), - datę oraz godzinę rozpoczęcia protokołu, - długość protokołu inkubacji, - datę oraz godzinę zakończenia wyników dodatnich, - datę i godzinę zgłoszenia wyniku dodatniego przez system, - datę i godzinę zakończenia protokołu w przypadku próbek ujemnych | TAK |  |
|  | Odczyt badanych (monitorowanych) próbek w aparacie – minimum 3x w ciągu 1h. | TAK |  |
|  | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych (dostępna opcja wprowadzenia butelek z uszkodzonym kodem kreskowy | TAK |  |
|  | Natychmiastowa sygnalizacja próby dodatniej – sygnał dźwiękowy i świetlny | TAK |  |
|  | Zintegrowanie oferowanego aparatu z posiadanym przez Zamawiającego: aparatem do identyfikacji i oceny lekowrażliwości oraz z oprogramowaniem pośredniczącym CE-IVD, umożliwiającym raportowanie i połączenie wyników hodowli na podłożach płynnych z wynikami identyfikacji oraz lekowrażliwości. | TAK |  |
|  | Dostępne podłoża standardowe ( butelki plastikowe) do hodowli drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych oraz podłoża zawierające inaktywatory antybiotyków do hodowli drobnoustrojów zarówno tlenowych jak i beztlenowych | TAK |  |
|  | Dostępne podłoża ( butelki plastikowe) do hodowli i detekcji drobnoustrojów w próbkach pediatrycznych oraz płynie mózgowo – rdzeniowym (mała ilość materiału – 0,5 – 5ml). Możliwość zastosowania gotowego (certyfikowanego) oraz zwalidowanego suplementu wzbogacającego dla materiałów - krwi oraz płynów ustrojowych poniżej 0,5 ml. / procedurę suplementacji dołączyć do oferty. | TAK |  |
|  | Zaoferowane podłoża z terminem ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy. | TAK |  |
|  | Dostępne sterylne zestawy do pobierania krwi w systemie zamkniętym – bezpieczna igła motylkowa 21G oraz 23G wraz z drenem o długości min. 15 cm, fabrycznie zintegrowana z uchwytem. Całość pochodząca od tego samego Producenta, co zaoferowane podłoża (jako gwarancja pełnej kompatybilnośći). | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia oraz opisy w języku polskim wraz z dostawą aparatu | TAK |  |
|  | Dostępność selektywnych podłoży do hodowli prątków gruźlicy | TAK |  |
|  | Gwarancja i obsługa serwisowa w okresie obowiązywania umowy | TAK |  |
|  | PARAMETRY OCENIANE | Podać TAK/NIE |  |
|  | Aparat nowy |  |  |
|  |  |  | 20 pkt – tak |
|  |  |  | 5 pkt – nie |
|  | Butelki „pediatryczne” do hodowli krwi i innych płynów ustrojowych ( np. PMR) mają możliwość pobierania materiału w objętościach poniżej 0,5 ml – poprzez użycie zdefiniowanego suplementu |  |  |
|  |  |  | 25 pkt – tak |
|  |  |  | 0 pkt – nie |
|  | Pełna kompatybiloność zestawów do pobierania krwi z butelkami ( od jednego producenta) |  |  |
|  |  |  | 25 pkt – tak |
|  |  |  | 0 pkt – nie |
|  | Zintegrowanie oferowanego aparatu z posiadanym aparatem do identyfikacji i oceny lekowrażliwości wraz z oprogramowaniem pośredniczącym CE-IVD, umożliwiającym raportowanie i połączenie wyników hodowli na podłożach płynnych z wynikami identyfikacji oraz lekowrażliwości. |  |  |
|  |  |  | 20 pkt – tak |
|  |  |  | 5 pkt – nie |

Załącznik Nr 4 do SWZ DTZ.382.6.2024

UMOWA  NR  ………………………………WZÓR

zawarta w dniu ….….. 2024 r. w Golubiu-Dobrzyniu pomiędzy:

Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu,  adres: ul. Doktora J.G. Koppa 1E, 87-400 Golub-Dobrzyń, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023700, posiadająca numer NIP 878-168-98-44 oraz REGON 871552334,  reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu – …………………………………………..

zwanym dalej „Zamawiającym”, a

II. ……………………………………………………………………………., wpisaną do ………………………………………pod Nr ……….. ,              NIP: …………., REGON : ………………………., zwaną  dalej  „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

.....................................................

(imię i nazwisko, stanowisko)

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro, pod Nr …………………………………………….pn. „Dostawa odczynników  do Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu przez okres 36 miesięcy ”

§ 1

Przedmiot umowy

1.  Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa przedmiotu zamówienia zgodnie z częścią nr …… przez okres 36 miesięcy.”  , zwanych w dalszej części umowy „towarem”, w ilości i o wartości określonej w załączniku nr 1 do umowy – Formularzu asortymentowo - cenowym (Załącznik nr 2.1.2.2.23.24.2.5.2.6.2.7.2.8 do SWZ) .

2.  Zamawiający zastrzega, że wartość brutto umowy może ulec zmniejszeniu w trakcie trwania umowy nie więcej niż o 20 % w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Powyższa zmiana nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

3.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego towaru między poszczególnymi pozycjami przy zachowaniu niezmienionej wartości brutto umowy. Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że dla wyrobów będących wyrobami medycznymi posiada odpowiednie i ważne świadectwa wydane przez odpowiedni urząd dopuszczający zaoferowany asortyment do użytkowania 
i na każde wezwanie Zamawiającego będzie je okazywał.

5. Zamawiający w trakcie trwania umowy może zażądać weryfikacji zgodności dostarczanych produktów z zapisami umowy. Nie dostarczenie przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i żądanych przez niego dokumentów lub wyjaśnień będzie traktowane jako istotne naruszenie niniejszej umowy z winy Wykonawcy i będzie uprawniało Zamawiającego do rozwiązania umowy  w trybie natychmiastowym i naliczenia stosownej kary umownej wynikającej z § 9 umowy.

§ 2

Organizacja dostaw

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar sukcesywnie, na podstawie zamówień częściowych składanych przez  Kierownika Medycznego Laboratorium Diagnostycznego  (Tel. 56-683-22-91 wew 180 ) lub osobę zastępującą. Wielkość oraz asortyment dostaw zostanie określony przy każdym jednostkowym zamówieniu.

2. Zamawiający każdorazowo kierować będzie do Wykonawcy zamówienie częściowe faksem lub na adres e-mail Wykonawcy - przechowywane przez miesiąc od czasu uzyskania prawidłowo zrealizowanego zamówienia.

3. Zamówienie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zostanie zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty, a także dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 90).

4. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wraz z fakturą w ustalonym dniu tygodnia od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 14:00, zapewnionym przez siebie transportem, do punktu przyjęcia towaru: Medyczne Laboratorium Diagnostyczne ( Dział analityki oraz dział mikrobiologii) mieszczący się w Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu,  adres: ul. Doktora J.G. Koppa 1E, 87-400 Golub-Dobrzyń.

6. Przez dostawę należy rozumieć umieszczenie przez Wykonawcę dostarczanego towaru w miejscu wskazanym w niniejszym ustępie.

7. Dostawa do miejsca wskazanego w ustępie poprzedzającym odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Powyższe obejmuje w szczególności koszty opakowania, ubezpieczenia na czas transportu oraz koszty wydania towaru Zamawiającemu.

8. Zamawiający - przy odbiorze towaru – zobowiązuje się do sprawdzenia każdorazowo jedynie ilości opakowań zbiorczych.

9. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku, producent, nazwa handlowa, numer katalogowy lub inne oznaczenie. Oznakowanie sporządzone będzie w języku polskim Numery serii umieszczone na opakowaniu muszą być zgodne z podanymi na fakturze lub innym dokumencie dostawy.

10. Potwierdzeniem dostarczenia towaru w odpowiedniej ilości będzie protokół odbioru podpisany przez strony umowy. W przypadku nieprawidłowości w dostawie towaru Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru lub wnieść zastrzeżenia do treści tegoż protokołu.

11. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub jego podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy lub w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności, które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.

§ 3

Dzierżawa sprzętu – dotyczy części nr 1,2,3,4,5,6,8

- Wykonawca zobowiązany jest na czas obowiązywania umowy wydzierżawić Zamawiającemu, zgodnie z Formularzem asortymentowo - cenowym (załącznik nr 2 do SWZ)

- ........................................................ (nazwa sprzętu, model, producent).

- ……………………………………………………..( nazwa sprzętu, model, producent).

- ……………………………………………………..( nazwa sprzętu, model, producent)

*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

- Wykonawca oświadcza, iż:

1) sprzęt jest dopuszczony do obrotu w Polsce i posiada wymagane przepisami atesty,

2) jest uprawniony do rozporządzania sprzętem, a sprzęt nie jest obciążany ograniczonymi prawami rzeczowymi, prawem obligacyjny oraz nie stanowi przedmiotu postępowania sądowego lub egzekucyjnego.

3) sprzęt jest w pełni sprawny i odpowiada wymogom określonym w swz i jego załącznikach.

- Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy dostarczy i uruchomi sprzęt wraz z instrukcją obsługi w języku polskim do następującego miejsca: Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o dostawie sprzętu na co najmniej 2 dni przed terminem dostawy. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie dostawy sprzętu jest …………………….………( tel………………………).

- Przekazanie sprzętu po dostawie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego 
i podpisanego przez obie Strony umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi.

- W terminie 7 dni roboczych od zakończenia obowiązywania umowy Wykonawca odbierze sprzęt na swój koszt. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie Strony umowy.

- Wykonawca przez okres obowiązywania umowy jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania, w tym także części eksploatacyjnych sprzętu zgodnie z wymogami Zamawiającego przedmiotu dzierżawy pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy

§ 4

Serwis sprzętu – dotyczy części nr 1,2,3,4,5,6,8

- Wykonawca zapewnia Zamawiającemu przez cały okres obowiązywania umowy serwis sprzętu objętego dzierżawą, zwany dalej „Serwisem”, który świadczony będzie przez: ...................................................................

- Dane kontaktowe Serwisu:

  - nr tel.: .................................................,

  - nr faks: .................................................,

  - adres e-mail: ..................................................

- Serwis będzie informował Zamawiającego w każdym przypadku zmiany któregokolwiek numeru kontaktowego lub adresu e-mail.

- Serwis jest zobowiązany zagwarantować właściwy stan techniczny sprzętu, w tym także w zakresie części eksplatacyjnych przez cały okres eksploatacji.

- Serwis dokonywał będzie przeglądów i konserwacji sprzętu w okresie trwania umowy, w terminach wymaganych przez producenta. W dniu dostawy sprzętu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć harmonogram przeglądów obejmujący cały okres dzierżawy oferowanego sprzętu (Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie przeglądu co najmniej na 14 dni przed planowanym przeglądem).

- Ustala się czas reakcji Serwisu max. 60 minut od momentu zgłoszenia awarii. Zgłoszenie dokonane będzie przez Zamawiającego w formie faksowej lub mailowej.

- Serwis jest zobowiązany usunąć bezpłatnie wadę lub uszkodzenia sprzętu nie później niż w ciągu 48 godzin od zawiadomienia o zaistniałej awarii.

- W przypadku awarii niemożliwej do usunięcia w ciągu maksimum 48 godzin Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu urządzenie „zastępcze” na czas naprawy właściwego urządzenia, w celu zapewnienia ciągłości wykonywania zadań, przed upływem wyżej wymienionych 48 godzin. W przypadku potrzeby wykonania naprawy w siedzibie Serwisu transport urządzeń odbywa się na koszt Wykonawcy.

- Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizowania podanych numerów kontaktowych w przypadku każdorazowej ich zmiany.

- Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania dzierżawionego sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem 
i wymaganiami prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi.

- Zamawiający zobowiązuje się zwrócić dzierżawiony sprzęt po zakończeniu umowy w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

- W przypadku ewentualnego uszkodzenia lub awarii sprzętu, Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu Wykonawcę.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za świadczenie serwisu zawiera się w cenie dzierżawy sprzętu 
i obejmuje wszelkie koszty związane ze świadczeniem serwisu.

- Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy  - uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych a także inne niewymienione koszty, z wyjątkiem wyspecyfikowanych w ofercie części zużywalnych.

- Działania naprawcze będą podejmowane niezwłocznie, bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych. Czas przystąpienia do naprawy – max. 24 godz.od chwili zgłoszenia. Pojedynczy analizator musi być przywrócony do działania w ciągu max. 48 godzin od chwili zgłoszenia jego awarii. W przypadku awarii krytycznych (np. awarii obu analizatorów jednoczasowo)- Wykonawca przystąpi do czynności naprawczych niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia bez względu na porę doby i dzień ( roboczy, świąteczny, wolny od pracy).

16. W ramach Serwisu Wykonawca ma obowiązek zapewnić na swój koszt wszelkie materiały eksploatacyjne do sprzętu oraz dokonać ich montażu oraz demontażu i utylizacji zużytych materiałów eksploatacyjnych.

§ 5

Szkolenie

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla  personelu Medycznego Laboratorium Diagnostycznego , dotyczącego obsługi sprzętu, w terminach uzgodnionych z Kierownikiem MLD (Tel. 56-683-22-91 wew 180 ).

- Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego i trwać będzie nie dłużej niż 1 dzień. Terminem rozpoczęcia szkolenia jest dzień dostarczenia sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne.

§ 6

Nabycie zastępcze

  - Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego zamówienia w całości bądź w części po terminie określonym w umowie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności towaru w Szpitalu Zamawiającego.

  - Mając powyższe na względzie Strony ustalają, iż w przypadku braku dostawy w terminie określonym w umowie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, Zamawiający ma prawo nabyć brakujący towar zgodnie z opisem asortymentu zawartym w załączniku nr 1 do umowy u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania niezrealizowanej części zamówienia. Zamawiający nie ma obowiązku nabycia od Wykonawcy towaru dostarczonego po terminie.

  - przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ustępach poprzedzających, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył mu towar a ceną tego towaru, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym.

  - Wyrównanie szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z dokonaniem nabycia zastępczego, nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty wraz z potwierdzeniem dokonania nabycia zastępczego.

§ 7

Wydzierżawienie zastępcze

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego obowiązków określonych w § 3 i 4 umowy w całości bądź w części po terminie określonym w umowie  z przyczyn leżących po stronie wykonawcy może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności sprzętu w Szpitalu Zamawiającego.

- Mając powyższe na względzie Strony ustalają, iż w przypadku uchybienia terminom określonym w § 3 i 4 umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, Zamawiający ma prawo wydzierżawić sprzęt u innego Wykonawcy (tzw. wydzierżawienie zastępcze) po pisemnym wyznaczaniu Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części umowy.

- W przypadku dokonania wydzierżawienia zastępczego, o którym mowa w ustępach poprzedzających, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną dzierżawy sprzętu, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten wykonał należycie umowę - w zakresie określonym w § 3 i 4 umowy - a kosztami dzierżawy tego sprzętu, które Zamawiający zobowiązany jest ponieść w związku z wydzierżawieniem zastępczym.

- Wyrównanie szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z dokonaniem wydzierżawienia zastępczego, nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty wraz z potwierdzeniem dokonania wydzierżawienia zastępczego.

- Zamawiający zaprzestanie dokonywania wydzierżawienia zastępczego w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia usunięcia przez Wykonawcę naruszeń obowiązków umownych, o których mowa w § 3 i 4 umowy. Postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

§ 8

Reklamacje

  - W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy (dotyczy dostawy towaru jak również dostarczenia przedmiotu dzierżawy) niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru towaru – do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową.

  - Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji bądź przesłania na koszt Wykonawcy kwestionowanego towaru i powiadomienia o powyższym osoby wskazanej w § 14 umowy, najpóźniej w dniu, w którym upływają 3 dni roboczych, a w przypadku jej uznania za zasadną do wymiany towaru w ciągu dalszych 3 dni roboczych.

  - Wykonawca może uznać reklamację Zamawiającego za niezasadną, tylko jeżeli z okoliczności związanych z reklamacją jednoznacznie wynika, że wyłączną winę za powstanie przedmiotu reklamacji ponosi Zamawiający. Niniejsze Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu w terminie rozpatrzenia reklamacji.

  - Reklamacja dostawy zostanie przekazana faksem lub drogą mailową.

  - Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych, zgodnie z § 9 umowy, po bezskutecznym upływie terminu do rozpatrzenia reklamacji lub w przypadku bezzasadnej odmowy rozpatrzenia reklamacji.

§ 9

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie:

  - w przypadku zwłoki w terminach dostaw towaru lub sprzętu podanych w umowie i nieuzgodnionych z Zamawiającym lub ich zaprzestania, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1,5% ceny brutto objętej zwłoką lub niezrealizowanej dostawy, za każdy dzień zwłoki;

  - gdy po dokonaniu odbioru towaru ujawnią się nieprawidłowości w dostawie (w szczególności wady towaru lub braki ilościowe) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,5% ceny brutto dostawy wadliwej lub w inny sposób niezgodnej z umową dostawy;

  - za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w usunięciu wady lub uszkodzenia sprzętu (w przypadku nieudostępnienia urządzenia „zastępczego” na czas naprawy sprzętu; § 4 ust. 7-9 umowy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł,

  - w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku wskazanego w § 16 ust. 6 lit. i) umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy tego typu przypadek,

  - w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji obowiązku wskazanego w § 1 ust. 5 umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 350 zł za każdy dzień zwłoki,

  - za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy.

2. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 6 i 7 umowy.

3.   Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

4.   Zamawiający może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

6.   Maksymalna wysokość kary umownej nie przekroczy 30% wartości brutto umowy.

§ 10

Rozwiązanie umowy

1.  Zamawiający ma prawo w trybie natychmiastowym wypowiedzieć umowę w razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności co najmniej trzykrotnych zastrzeżeń w zakresie realizacji niniejszej umowy (np. co do poprawności, terminowości dostaw, jakości dostarczonego towaru, poprawności terminowości dostarczenia sprzętu przez Wykonawcę lub usunięcia wad sprzętu przez Serwis).

2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn podanych w ustępie poprzedzającym Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej, zgodnie z paragrafem poprzedzającym.

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za należycie wykonane dostawy/dzierżawę.

4.	 Zamawiający może dodatkowo odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia w którym Zamawiający powziął informacje o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w przypadku, gdy okaże się, że:

a) Wykonawca w dniu zawarcia umowy podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 lub 109 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub

b) Wykonawca w dniu zawarcia umowy lub w trakcie jej obowiązywania podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835) oraz wykluczenia zgodnie z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

c) w przypadku zwłoki Wykonawcy, przekraczającej 5 dni w realizacji obowiązku wskazanego w § 1 ust. 5 umowy,

d) Wykonawca w inny niż wyżej wskazany sposób narusza postanowienia umowy i mimo wezwania ze strony Zamawiającego nadal dopuszcza się naruszenia postanowień umowy.

§ 11

Wartość umowy

  - Ogólna wartość umowy określonych w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu ofertowy zgodnie z (załącznik nr 2.1, 2.2.,2.3, 2.4., 2.5., 2.6., 2.8.,  do SWZ) i wynosi:

Łączna wartość netto: ……………………………………........ PLN)

(słownie: ……………………………………………………………………………………………… PLN)

Łączna wartość brutto: ……………………………………........ PLN)

(słownie: ………………………………………………………………………………………………  PLN)

  - Czynsz dzierżawy obejmuje wszystkie koszty świadczenia pełnej obsługi serwisowej dzierżawionego sprzętu w tym: przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw niespowodowanych nieprawidłową obsługą.

  - Strony ustalają, że ceny jednostkowe netto towaru oraz dzierżawy sprzętu obowiązują przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 lit. a-e  umowy.

  - Cena towaru wymienionego w ust. 1 jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej  przepisami prawa zawierającą wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym w szczególności koszt opakowania, transportu, rozładunku u Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu.

§ 12

Rozliczenia

  - Zapłata należności dokonana będzie za dostarczony towar według cen jednostkowych netto podanych w załączniku nr 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8 do umowy - Formularzu asortymentowo - cenowym i powiększonych o obowiązującą stawkę podatku VAT- na podstawie prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowaną dostawę, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.

  - Zapłata należności za dzierżawę sprzętu dokonywana będzie miesięcznie z dołu według cen jednostkowych netto podanych w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu asortymentowo - cenowym i powiększonych o obowiązującą stawkę podatku VAT - na podstawie odrębnej, prawidłowo wystawionej faktury VAT za zrealizowane świadczenie dzierżawy, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury, z zastrzeżeniem ustępu następującego.

  - W przypadku niepełnego miesiąca, należności za dzierżawę zostaną obliczone proporcjonalnie do faktycznej ilości dni świadczenia dzierżawy w takim miesiącu.

4.   Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego za okres w którym dzierżawiony sprzęt funkcjonował nieprawidłowo.

5. Termin płatności wynosi 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego za zrealizowaną dostawę/dzierżawę oraz pod warunkiem braku zastrzeżeń Zamawiającego co do jakości, kompletności lub właściwości przedmiotu dostawy lub dzierżawy.

6.  Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7.  Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh. (dotyczy wyłącznie   spółek z o.o.).

§ 13

Zakaz zmiany wierzyciela

1. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz osób  trzecich,  z zastrzeżeniem ustępu poniższego .

2. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego jest niedopuszczalna.

§ 14

Osoby upoważnione do kontaktów

  - Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy jest …........................................................ (tel. nr …...................................) lub osoba zastępująca.

  - Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – …………….(tel. …………. ) lub osoba zastępująca.

§ 15

Okres obowiązywania umowy

1.Umowa obowiązuje od dnia …...........2024 r. do dnia ………….2027 r. (36 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy), z zastrzeżeniem ustępów następujących.

2.Umowa ulega rozwiązaniu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w przypadku zrealizowania jej do wartości brutto umowy określonej w § 11 ust. 1 umowy.

3.W przypadku, gdy umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania czas trwania umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego może zostać wydłużony, aż do wyczerpania wartości brutto umowy, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.

4.Umowa w zakresie dzierżawy sprzętu – obowiązuje do upływu okresu dzierżawy, który wynosi 36 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania sprzętu, z tym, że w przypadku zaistnienia okoliczności z ust. 2, umowa w zakresie dzierżawy sprzętu także wygasa tudzież podlega przedłużeniu, zgodnie z postanowieniami ust. 3, tak by data zakończenia obowiązywania umowy dla dostawy oraz dzierżawy była identyczna.

5. Wykonawca jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego o zrealizowaniu 70% wartości umowy, o której mowa w § 11 ust. 1 umowy.

§ 16

Zmiany umowy

1.  Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:

a.  nastąpi obniżenie ceny;

b. nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji;

c. nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 436 pkt 4 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 436 pkt 4 uPzp;

d.  nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 436 pkt 4 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 436 pkt 4 uPzp;

e. nastąpi zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zmiana związana ze zmianą gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 436 pkt 4 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 436 pkt 4 uPzp;

f. zmiany numeru rachunku bankowego, nazwy i innych danych Stron umowy, w przypadku zmiany tych danych;

g. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;

h. nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;

i. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy;

j. zmiany terminu wykonania umowy będącego następstwem okoliczności niezależnych od stron i niemożliwych do przewidzenia (siła wyższa), które uniemożliwiają lub w istotnym stopniu utrudniają realiację umowy. Zmiana terminu powinna być propocjonalna do opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą;

k. nastąpią konieczności przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowaną wystąpieniem okoliczności związanych z epidemią Covid-19, czego strony nie były w stanie przewidzieć na etapie zawierania umowy, co Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu;

l. zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: ,,RODO”).

- Dodatkowo dopuszczalne są zmiany treści umowy w przypadku, gdy:

a) zmiany terminu wykonania umowy będącego następstwem okoliczności niezależnych od stron i niemożliwych do przewidzenia (siła wyższa), które uniemożliwiają lub w istotnym stopniu utrudniają realizację umowy. Zmiana terminu powinna być proporcjonalna do opóźnień spowodowanych przez siłę wyższą,

b) zajdzie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub opisie przedmiotu zamówienia w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, czego Zamawiający nie miał możliwości przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przy czym, jeżeli o tą zmianę wnioskuje Wykonawca, to jest on zobowiązany wykazać Zamawiającemu wystąpienie tych okoliczności. Zmiany, o których mowa nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 15% podstawowej wartości umowy, a rozwiązania alternatywne nie mogą mieć gorszej jakości, funkcjonalności, kompatybilności i właściwości niż rozwiązanie zaoferowane.

c) nastąpi konieczność zmiany sposobu realizacji umowy w wyniku niedostępności na rynku materiałów, programów lub urządzeń wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, spowodowana w szczególności zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu fakt niedostępności materiałów, programów lub urządzeń na rynku, zwłaszcza zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku; przy czym zmiana taka może być podstawą zwiększenia wynagrodzenia, lecz nie więcej niż o 10% podstawowej wartości umowy wyłącznie w przypadku, w którym wykonawca udowodni, iż ceny materiałów, programów lub urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w ofercie, o co najmniej 20 %;

d) celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu pojawienie się na rynku i możliwość zastosowania po zawarciu umowy części, oprogramowania, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, przy czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy o więcej niż 10% podstawowej wartości umowy;

e)  celowe będzie dokonanie zmiany sposobu realizacji umowy ze względu pojawienie się i możliwość zastosowania po zawarciu umowy nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztów lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, przy czym taka zmiana nie może powodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy o więcej niż 10% podstawowej wartości umowy;

f) nastąpi konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

3.  Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać o więcej niż 10% ceny towaru, na który została podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji o której mowa powyżej. Ponadto wystąpienie szczególnej sytuacji nie może wynikać z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co również Wykonawca powinien wykazać.

4. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

5. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy, jeżeli zmiana ta:

a. wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;

b. narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;

c. w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;

d. polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 uPzp.

6. Dodatkowo zgodnie z art. 439 ust. 1 uPzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w zakresie wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, według następujących zasad:

a) w umowie określa się 29% poziom zmiany wskaźnika wskazanego w lit. b), uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia

b) ustalanie zmiany wynagrodzenia nastąpi z użyciem odesłania do kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

c) jako początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala od dnia zawarcia umowy tj. przy uwzględnieniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kwartale, w którym doszło do zawarcia umowy,

d)  w wyniku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wzrost/spadek wynagrodzenia umownego nie może przekroczyć 2% podstawowej wartości netto umowy,

e)  jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert, chyba że zamawiający określi termin wcześniejszy,

f) w przypadku dokonania przez Stronę zmiany wysokości wynagrodzenia po upływie co najmniej 2 pełnych kwartałów licząc od kwartału obejmującego dzień zawarcia umowy albo po upływie co najmniej 2 pełnych kwartałów od ostatniej waloryzacji wynagrodzenia zmiana wynagrodzenia będzie obliczana na podstawie sumy poszczególnych Wskaźników objętych wnioskiem o zmianę wynagrodzenia;

g)  Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi warunkami, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

-  przedmiotem umowy podwykonawczej są dostawy lub usługi lub roboty budowlane,

- okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy.

h) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, zgodnie z lit. g) z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy tego typu przypadek.

7. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.

8. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i udokumentowane przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w terminie przez niego wyznaczonym.

§ 17

Odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, przy pomocy których będzie wykonywał przedmiot umowy.

§ 18

Siła Wyższa

1.	  Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

2.	  Strona umowy, u której wyniknęły istotne utrudnienia w wykonaniu umowy lub niemożność wykonywania umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej.  Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

3.	  Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

4.  	Strona, której dotknęły skutki siły wyższej na wezwanie drugiej Strony jest zobowiązana do niezwłocznego przedstawienia informacji, wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających zaistnienie siły wyższej. Brak należytego wykonania niniejszego obowiązku uprawnia drugą stronę do uznania, że do zaistnienia Siły Wyższej nie doszło.

5.	  Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej.

6.  	W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19

Postanowienia końcowe

    - Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do pełnego przestrzegania RODO. Naruszenie niniejszego rozporządzenia w związku z realizacją niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o takim naruszeniu.

    - Wykonawca akceptuje i potwierdza, iż w przypadku niniejszego zamówienia publicznego art. 552 oraz art. 490 § 1 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Natomiast w zakresie art. 491 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego termin o którym mowa § 1 wskazanego przepisu, który Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu w przypadku zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych.

    - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia  1964 r., - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.); Ustawy z dnia 11 września 2019 r., - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605); Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 211).

    - W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny  właściwy dla siedziby Zamawiającego. Strony przed wystąpieniem do Sądu zobowiązują się do wezwania drugiej strony do realizacji żądań mających być przedmiotem pozwu z wyznaczeniem co najmniej 14 dni na ich spełnienie.

    - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej umowy, a treścią opisu przedmiotu zamówienia pierwszeństwo ma treść opisu przedmiotu zamówienia.

    - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

6.	       Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część:

1)	Załącznik nr 1 do umowy: Formularz ofertowy– załącznik nr 1 do SWZ.

2)	Załącznik nr 2 do umowy: Formularz asortymentowo - cenowy – załącznik nr 2 do SWZ.

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |
| .................................................. (pieczęć nagłówkowa) .................................................. (pieczęć Wykonawcy) | ................................................ ( pieczęć nagłówkowa) .................................................. (pieczęć kierownika jednostki) |

Załącznik Nr 4a do SWZ

DTZ.382.6.2024

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu ……….. 2024 roku w Golubiu-Dobrzyniu (dalej jako „umowa”), pomiędzy:

Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu,  adres: ul. Doktora J.G. Koppa 1E, 87-400 Golub-Dobrzyń, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023700, posiadająca numer NIP 878-168-98-44 oraz REGON 871552334,

zwanym dalej jako: ,,Administrator” lub „ADO”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

zwanym dalej łącznie jako ,,Przetwarzający”,

ADO i Przetwarzający są łącznie zwani jako ,,Strony”,

o następującej treści:

§ 1

Strony oświadczają, co następuje:

- ADO jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), tj. podmiotem który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, niezbędne do wykonywania prowadzonej działalności;

- Przetwarzający oświadcza,  że jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8) RODO w ramach Umowy, co oznacza że będzie przetwarzał dane osobowe w imieniu ADO;

- łączy ich umowa w sprawie zamówienia publicznego nr …………………….. z dnia ………………… 2024 roku („umowa podstawowa”) i w związku z wykonywaniem tej umowy ADO powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych określonych w niniejszej umowie oraz umowie podstawowej;

- Stronom znane są normy prawne i ciążące na nich obowiązki wynikające z RODO oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych;

- Administrator jest administratorem danych osobowych powierzonych niniejszą umową                                  i umową podstawową.

§ 2

- Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe wynikające z umowy i umowy podstawowej, a Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z  niniejszą umową, RODO oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

- Charakter i cel przetwarzania danych osobowych wynika z umowy podstawowej, tj.:

  - Charakter – …………………………….;

  - Cel – …………………………………...

- Rodzaj i zakres danych osobowych, w tym danych osobowych szczególnej kategorii, które mogą być przetwarzane na podstawie niniejszej umowy oraz umowy podstawowej:

- …………………………

§ 3

Podpowierzenie

- Podpowierzenie oznacza powierzenie w drodze pisemnej umowy przez Przetwarzającego innej osobie lub podmiotowi (dalszy przetwarzający) konkretnych operacji przetwarzania danych osobowych, o ile Przetwarzający dysponuje wcześniej udzieloną, pisemną, szczegółową zgodą Administratora.

- Administrator niniejszą umową nie wyraża ogólnej zgody na podpowierzenie, przy czym dopuszcza możliwość podpowierzenia w sytuacji gdy okaże się to niezbędne dla realizacji obowiązków przetwarzającego, wynikających z umowy podstawowej - o ile Przetwarzający dysponuje wcześniej udzieloną, pisemną, szczegółową zgodą Administratora.

- W razie potrzeby, Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać dalszego przetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej umowy. Dotyczy to w szczególności obowiązków wskazanych w  § 4.

- W przypadku, gdy dalszy przetwarzający nie wywiąże się z obowiązków wskazanych w niniejszej umowie i RODO, za jego zachowanie odpowiada w pełni wobec Administratora Przetwarzający.

- Strony nie dopuszczają możliwości podpowierzenia wszystkich danych osobowych wynikających z niniejszej umowy, a wyłącznie dane niezbędne w zakresie realizacji obowiązków wynikających z umowy podstawowej.

§ 4

Obowiązki Przetwarzającego

- Przetwarzający obowiązany jest do:

  - przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie określonym w niniejszej umowie oraz umowie podstawowej,

  - przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, co obejmuje także drogę elektroniczną,

  - nie przekazywania powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG),

  - uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora na przekazywanie powierzonych danych osobowych poza obszar EOG,

  - uzyskania od osób, które dalej przetwarzają dane osobowe zobowiązania do zachowania ich w tajemnicy lub upewnienia się, że osoby te podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,

  - zachowania wymogów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych określonych w art. 32 RODO oraz mocą niniejszej umowy i umowy podstawowej;

  - przestrzegania warunków korzystania z usług dalszego przetwarzającego,

  - pomagania Administratorowi odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie jej praw określonych w rozdziale III RODO,

  - pomagania Administratorowi z wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO

  - w przypadku zakończenia przetwarzania powierzonych danych osobowych, w zależności od decyzji Administratora, usunięcia lub zwrócenia mu wszelkich danych osobowych  i usunięcia wszelkich ich kopii. Usunięcie lub zwrot winien być stwierdzony pisemnych protokołem, a brak jego sporządzenia obciąża Przetwarzającego,

  - udostępnienia Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z niniejszej umowy, umowy podstawowej oraz RODO,

  - umożliwienia Administratorowi lub upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzenia audytów lub inspekcji w zakresie ochrony powierzonych danych osobowych. Audyt lub inspekcja obejmuje przede wszystkim prawo wstępu do pomieszczeń Przetwarzającego oraz wglądu w dokumentację związaną z ochroną danych osobowych,

  - wspomagania w czasie audytu lub inspekcji osoby przeprowadzającej te czynności,

  - niezwłocznego informowania Administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu w czasie audytu lub inspekcji polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych,

  - niezwłocznego informowania Administratora o każdym przypadku, niezależnie od źródła, naruszenia lub możliwości naruszenia niniejszej umowy lub RODO, bądź innych przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych,

  - współpracy z organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych,

  - stosowania środków i zabezpieczeń mających na celu bezpieczeństwo i zachowanie prywatności powierzonych danych osobowych, w tym m. in. zważając na obowiązki z art. 25 ust. 1 RODO,

  - ograniczenia dostępu do powierzonych danych osobowych wyłącznie do osób, które są do tego upoważnione i ich udział jest niezbędny w procesie przetwarzania,

  - odsunięcia od operacji przetwarzania powierzonych danych osobowych osoby nie dającej rękojmi ochrony danych osobowych, niezależnie od przyczyny,

  - prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO,

  - poinformowania i uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora do wykorzystywania powierzonych danych osobowych w ich profilowaniu, z tymże co do zasady Administrator nie wyraża na to zgody,

  - szkolenia osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w przedmiocie ich ochrony.

- Przetwarzający oświadcza, że posiada wystarczające środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie powierzonych danych osobowych odpowiadało w szczególności RODO i chroniło prawa osób, których te dane dotyczą.

§ 5

Bezpieczeństwo Danych Osobowych

- Przetwarzający oświadcza, że przeprowadził ogólna ocenę ryzyka w myśl art. 32 RODO w stosunku do powierzonych danych osobowych.

- Przetwarzający oświadcza, że stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne mające na celu ochronę powierzonych danych osobowych.

- W miarę potrzeby Przetwarzający obowiązany jest wykazać, w tym dokumentami, zastosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych.

§ 6

Naruszenie Ochrony Danych Osobowych

- Przetwarzający obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Administratora, w tym drogą elektroniczną, o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych mu mocą niniejszej umowy. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż w terminie 24 godzin od pierwszego spostrzeżenia.

- Administrator w przypadku, o którym stanowi ust. 1, uprawniony jest do uczestniczenia w czynnościach wyjaśniających oraz dalszych związanych z danym zgłoszeniem.

- Przetwarzający obowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu czynności wyjaśniających zawiadomić Administratora, w tym drogą elektroniczną, o wynikach wyjaśnień, a w szczególności o stwierdzonym naruszeniu ochrony danych osobowych.

- Jako że Administrator w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych obowiązany jest dokonać dalszego zgłoszenia do organu nadzoru, to Przetwarzający w zawiadomieniu, o którym stanowi ust. 3, winien także przekazać Administratorowi wszelką niezbędną dokumentację o stwierdzonym naruszeniu.

§ 7

Czas Trwania Umowy

- Umowa zostaje zawarta na czas trwania umowy podstawowej.

- Administrator uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez okresu wypowiedzenia) w przypadku naruszenia jakiegokolwiek obowiązku z § 4, choćby jednokrotnie. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy winno mieć formę pisemną.

- W przypadku, o którym stanowi § 4 ust. 1.10, w razie braku decyzji Administratora, w terminie nie dłuższym niż 180 dni od zakończenia trwania niniejszej umowy, Przetwarzający obowiązany jest usunąć wszelkie powierzone dane osobowe. Usunięcie to Przetwarzający obowiązany jest udokumentować pisemnym protokołem przekazanym Administratorowi, również drogą elektroniczną. Brak sporządzenia protokołu obciąża Przetwarzającego.

§ 8

Postanowienia Końcowe

- Strony oświadczają, że znają przesłanki odpowiedzialności zawarte w szczególności w art. 82 RODO.

- W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy a umowy podstawowej, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy.

- Umowa podlega prawu polskiemu oraz RODO.

- Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy Strony obowiązują się rozstrzygać polubownie z poszanowaniem postanowień RODO oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów jest polski sąd, przy czym strony poddają wszelkie spory sądowi powszechnemu według siedziby Administratora.

- Niniejsza umowa uchyla dotychczasową umowę o powierzenie danych osobowych (albo stosowną klauzulę w innej umowie) zawartą pomiędzy Stronami.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………………………	     			…………………………………………………….

ADO						     Przetwarzający

Załącznik Nr 5 do SWZ

DTZ.382.6.2024

…....................................................

(dane Wykonawcy)

- Oświadczenie Wykonawcy

- o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 z późn.zm.) oraz w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.  „Dostawa odczynników  do Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu przez okres 36 miesięcy ”

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca:

- nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową.*

- należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową. Wykonawcy, niżej wymienieni, należący do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty.*

| Nazwa podmiotu | Siedziba podmiotu |
| --- | --- |

W związku z tym iż należę do grupy kapitałowej, a wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), złożyli odrębne oferty wykazuję poniżej i przesyłam dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

..................................................................

(miejscowość i data)

* niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

** Wykonawca, który należy do grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w celu uniknięcia wykluczenia powinien przekazać dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

UWAGA:

Dokument sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Załącznik Nr 6 do SWZ nr

- DTZ.382.6.2024

........................................................

........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Zamawiający:

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Dr J. G. Koppa 1E 87-400 Golub-Dobrzyń

Tel/fax 56 682 0120

(pełna nazwa, adres)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

- Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa odczynników  do Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu przez okres 36 miesięcy ”  oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu),
co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

- Załącznik Nr 7 do SWZ nr

- DTZ.382.6.2024

........................................................

........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Zamawiający:

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Dr J. G. Koppa 1E 87-400 Golub-Dobrzyń

Tel/fax 56 682 0120

(pełna nazwa, adres)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 
na etapie składania podmiotowych środków dowodowych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa odczynników  do Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu przez okres 36 miesięcy ”  oświadczam, co następuje:

Oświadczam, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (oświadczenie JEDZ oraz oświadczenie składane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 
nr 6 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:

−  art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp,

− art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

− art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

−  art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,

−  art. 109 ust. 1 pkt 6 uPzp,

−  art. 7 ust. 1 u.sz.r.z.p.w.a.u.s.o.b.n.,

- art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1).

…………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

UWAGA:

Dokument sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Załącznik Nr 8 do SWZ nr

- DTZ.382.6.2024

........................................................

........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Zamawiający:

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

ul. Dr J. G. Koppa 1E 87-400 Golub-Dobrzyń

Tel/fax 56 682 0120

(pełna nazwa, adres)

Wykaz wykonanych dostaw

| l.p. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Nazwa dostarczanego asortymentu | Termin wykonania | Wartość zamówienia brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

itd.

W załączeniu do wykazu przedkładam(y) dowody, że dostawy jw. zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

Np. jeżeli umowę zawarto 15 sierpnia 2023 roku tj. w III kwartale, a Strona zwróci się z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia w kwietniu 2024 roku, to do obliczenia zmiany wysokości wynagrodzenia zostanie pod uwagę wzięta suma Wskaźników za okres IV kwartału 2023 roku i I kwartału 2024 roku.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.