Poznań, 17.05.2022

Przewidziane prace remontowe powinny zostać przeprowadzone na dwóch dźwigach (K42138, K42226) oraz posiadać niniejszy zakres:

- Wymiana lin wraz z badaniem UDT

- Wymiana wszystkich rolek drzwi (kabinowe + szybowe)

- Przeprowadzenie nowego badania resursu dźwigu