Numer referencyjny:**ZZP.260.1.13.2024** Lublin, dnia 02.07.2024r.

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym   
bez negocjacji, którego przedmiotem jest* *wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia świetlika głównego hali sportowo-widowiskowej Globus, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00374396/01; z dnia 19.06.2024 r.*

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

W związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym Specyfikacji Warunków   
Zamówienia, powołując się na art. 284 ust. 6 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający zamieszczając poniżej treść zapytania, wyjaśnia co następuje:

**PYTANIE Nr 1**

Czy podtrzymują Państwo konieczność zastosowania siatki przy braku możliwości jej montażu   
od zewnątrz? Montaż siatki może się odbyć jedynie od wnętrza hali. Czy przewidują Państwo możliwość wjazdu na halę sportową urządzeń podnośnikowych?

**ODPOWIEDŹ**

Siatkę zabezpieczającą należy zamontować pod świetlikiem. Można ją podwiesić korzystając   
z usług alpinistów - jest to sposób sprawdzony i wielokrotnie stosowany przez Zarządzającego halą.