Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/05/24 Sucha Beskidzka, dnia 25.01.2024r.

Dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym na **Dostawa : Pakiet nr 1- artykułów malarskich, Pakiet nr 2- artykułów hydraulicznych**

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

proszę o sprecyzowanie pozycji z formularza ofertowego
poz. 5 - filtr 1/2 - czy zamawiający ma na myśli filtr skośny do wody?

**Odp. TAK.**
poz. 6-7 głowica do baterii - czy głowica ma być niska czy wysoka?

**Odp. Obydwa typy do wyboru przez Zamawiającego.**poz. 13 głowica termostatyczna - proszę o sprecyzowanie do jakich grzejników ma być ta głowica, albo model jaka ma być głowica.

**Odp. M30x1,5.**
poz. 15-18 gwint - proszę o sprecyzowanie do czego ma być ten gwint, z jakiego materiału. Czy to ma być nypel, czy nypel gwintowany do spawania?

**Odp. Do spawania stal czarna.**
poz. 53-54 kolano hamburskie 5/4 - czy mam sumować te dwie pozycji?

**Odp. Tak.**
poz. 114 korek 1/2 plastikowy - czy chodzi o korek do prób szczelności?

**Odp. Tak.**poz. 115 korek 1/2 stal - czy chodzi o korek ze stali nierdzewnej?

**Odp. TAK.**
poz. 116 korek 1/2 stalowy - czy chodzi o korek ocynkowany?
**Odp. TAK.**
poz. 127 mufa 5/4 - z jakiego materiału ma być mufa ( ocynk, mosiądz)?

**Odp. Ocynk.**
poz. 139 mufa stal 6/4 - czy chodzi o stal nierdzewną?
**Odp. TAK.**
poz. 152-157 nypel - z jakiego materiału ma być nypel ( ocynk, mosiądz)?
**Odp. Ocynk.**
poz. 175 opór wylewki plastikowy - proszę o sprecyzowanie tej pozycji. Do czego to ma służyć albo gdzie się montuje?
**Odp. Kolano uszate do montażu wylewek.**
poz. 183 płytka PP montażowa przelotowa - czy chodzi o płytkę montażową z kolanami do przyłącza?
**Odp. Płytka przelotowa do przyłącza.**
poz. 216 - 221 redukcja - z jakiego materiału ma być redukcja ( ocynk, mosiądz)?
**Odp. Ocynk.**
poz. 308-314 śrubunek - z jakiego materiału ma być śrubunek ( ocynk, mosiądz)?

**Odp. Mosiądz.**
poz. 386-387 uszczelka - do czego ma być ta uszczelka? Czy fibrowa czy gumowa?
**Odp. Fibrowa.**
poz. 404-405 - zaciski na węże 1" - czy chodzi o opaskę zaciskową i czy mam sumować te pozycje?
**Odp. tak, zsumować.**
poz. 187 pompa cyrkulacyjna do ciepłej wody - proszę o sprecyzowanie, czy przyłącze 1/2 i czy możemy zaproponować pompę WILLO STAR-Z-NOWA?

**Odp. Tak, ¾ cala.**