Zapytanie ofertowe

I Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Zestaw do specjalistycznej terapii EEG BIOFEEDBACK i analizy QEEG. Zakup realizowany jest w ramach projektu pn.: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Termin realizacji zamówienia do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Termin płatności – przelewem na podstawie faktury w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.

II Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 4 września 2017 r.   do godz. 12:00.

III Nazwa i adres wykonawcy (dostawcy):

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Ad Część I

Cena netto …………………..……………………………………. zł

Podatek VAT …………………..………………………………… zł

Cenę brutto …………………..……………………………………zł

Słownie brutto …………………………………..…………………………………….

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

- ………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………….

………….dnia…………						…….…………………

pieczęć wykonawcy		    podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Zestaw do specjalistycznej terapii EEG BIOFEEDBACK i analizy QEEG. Zakup realizowany jest w ramach projektu pn.: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zestaw do specjalistycznej terapii EEG BIOFEEDBACK i analizy QEEG spełnający poniższe wymagania:

- 4-kanałowa głowica wzmacniaczy biologicznych, kanały EEG wbudowane w głowicę

- specjalistyczne oprogramowanie systemu EEG Biofeedback w języku polskim, do zapisu i analizy badań, oprogramowanie pozwalające na:

- rejestrację pacjentów w komputerowej bazie danych, tworzenie opisów badań, eksportowanie badań, prowadzenie archiwizacji i tworzenia statystyk

- rejestrację sygnału EEG i jego analizę po wykonaniu treningu

- usuwanie artefaktów z zapisanego sygnału EEG

- wykonania analizy częstotliwościowej (spektrum FFT) z wybranego odcinka czasu z zapisanego sygnału EEG po usunięciu artefaktów

- wykonanie analizy QEEG z wybranego odcinka czasu zapisanego sygnału EEG po usunięciu artefaktów

- odtworzenia filmów jako gry stymulacyjnej

- podgląd gry w oknie terapeuty

- funkcja porównywania wyników treningów – „krzywa uczenia”

- stały pomiar oporności elektrod on-line podczas badania oraz podczas treningu

- wskaźnik postępu czasu trwania rundy podczas treningu

- dodawanie i usuwanie wykresów

- rozbudowana funkcja definiowania własnych protokołów terapeutycznych

- swobodę definiowania montaży i kanałów wejściowych EEG

- wyświetlanie średnich amplitud i udziałów procentowych dla wybranego kanału 
 w oknie FFT

- plansze stymulacyjne stereskopowe (3D) minimum 6 szt. wraz z okularami do stereskopii

- podstawowy zestaw minimum 57 planszy stymulacyjnych do prowadzenia treningu zawierający minimum 2/3 plansz trójparametrowych

- zestaw dodatkowych planszy stymulacyjnych do prowadzenia treningu zawierający j.w. minimum 2/3 plansz trójparametrowych, razem z planszami podstawowymi minimum 120 planszy stymulacyjnych w min. 40 typach

- możliwość odtworzenia filmów jako gry stymulacyjnej

- instrukcję obsługi w języku polskim, wszystkie pliki pomocy programu w języku polskim

- zestaw elektrod miseczkowych min. 5 szt. i usznych min. 2 szt.

- pastę przewodząco-klejącą do mocowania elektrod, min. szt.2

- pastę ścierną do oczyszczania skóry głowy min. 2 szt.

- dedykowany laptop minimum CPU Intel Core (lub równoważny), RAM 8GB, HDD min. 500 GB, grafika NVIDIA min. 1000 MB, system operacyjny Windows 10

- drukarka laserowa HP

- telewizor 42-43”– pełniący funkcję dodatkowego monitora do prowadzenia treningu oraz badań z wykorzystaniem biofeedbacku (biologicznego sprzężenia zwrotnego).

- Certyfiakt CE wyrobu medycznego

- Rok produkcji głowicy Biofeedback EEG - 2017 r.

- Gwarancja minimum 24 miesiące

- Dostawa i konfiguracja sprzętu

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie, ul Cicha 13, 63-600 Kępno  oraz jego konfigurację. .

Dodatkowo:

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością;

- Przedmiot zamówienia musi być ściśle zgodny ze wskazaniami Zamawiającego;

- Cena podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszt związany z dostawą i konfiguracją sprzętu.

- Ceny usługi w okresie obowiązywania umowy nie mogą ulec zmianie.

- Wartość zamówienia zostanie uregulowana na podstawie faktury VAT (rachunku) w ciągu 14 dni od dostarczenia Zamawiającemu dokumentu przez Wykonawcę. Faktura VAT (rachunek) zostanie wystawiony na podstawie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.