## Arkusz1
Nazwa sprzętu | Ilość
Mikroskop Olympus CX43 | 2
Wirówki laboratoryjna bez chłodzenia ohaus FC5714 | 3
Szafa chłodnicza do przechowywania krwi BBR925 EVERmed | 1
Chłodziarki laboratoryjne BBR625 W EVERmed | 2
Cieplarka laboratoryjna 60 l BD-S 56 BINDER | 2
Łaźnia wodna do rozmrażania osocza DT-210NO | 1
Fotele do pobierania krwi JFK-1 | 3
Meble laboratoryjne Renggli (stoły laboratoryjne/szafy) | 1
aparat do RT-PCR z wininiek na 24 probówki i z chłodzeniem | 1
Dygestorium o szerokości 1500 LabAirTec Renggli | 1
Komora laminarna do cyto BiOptima CYTO 6 180 cm wraz ze stelażem 900 mm | 1
Inkubatory co2 CB170+ reduktor do gazu BINDER | 1
Zamrażarka niskotemperaturowa Nordic U100 z rakami | 1
Krzesła laboratoryjne | 1
Taborety laboratoryjne | 5
Zestaw komputerowy (monitor, jednostka stacjonarna, mysz, klawiatura, drukarka) | 5
Palnik WLD-TEC FUEGO SCS (zawiera naboje gazowe i reduktor) | 1
Suma | x