## Arkusz1
	ENDOPROTEZY ODWRÓCONE ORAZ ANATOMICZNE DO ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU RAMIENNEGO

L.P.	NR KATALOGOWY/KOD UDI	NAZWA	OPIS ASORTYMENTU	ILOŚĆ W SZTUKACH	CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA SZTUKĘ	VAT	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO ZA SZTUKĘ	WARTOŚĆ NETTO	VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	Nazwa producenta
Proteza
1		Głowa	Endoproteza bez trzpieniowa barku - głowa metalowa CoCr o średnicy od 37 do 55 mm z offsetem od 16 do 23 mm dostępna w 19 rozmiarach. Osadzana na elemencie krótkiego trzpienia, pozwalająca na oszczędzenie okolicy przy nasadowej i trzonu kości ramiennej	2		8%	-00	-00	8%	-00
2		Kołnierz	Kołnierz ze stożkiem CoCr o średnicy od 37 do 55 mm napylony od szyjki CaP	2		8%	-00	-00	8%	-00
3		Śruba centralna	Śruba krótka, tytanowa wkręcana w czterech rozmiarach: S, M, L, XL i długościach odpowiednio do rozmiaru: 30, 35, 40, 45 mm.	2		8%	-00	-00	8%	-00
4		Panewka endoprotezy polietylenowa	Panewka endoprotezy polietylenowa. / Panewka z funkcją blokowania za pomocą dwóch kołków oraz jednego półokrągłego klina. / Kliny oraz kołki wyposażone w odwrócone zadziory w celu lepszej fiksacji w kości. / Dostępna w rozmiarach: S, M, L, LX	2		8%	-00	-00	8%	-00
5		Drut wiercący łamany	Drut wiercący łamany, wykorzystywany w zabiegach osteotomii. Drut o średnicy 2.4 mm i długości 216 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny	4		8%	-00	-00	8%	-00
Suma						-00		-00
Proteza
1		Trzpień	Trzpień prosty bezcementowy dostępny w minimum 10 rozmiarach w zakresach od 5 do 15.Trzpien pokryty fosforanem wapnia. Możliwość nachylenia kielicha na jednym trzpieniu w zakresie 135 lub 155 stopni.	40		8%	-00	-00	8%	-00
2		Kielich	Kielich w 3 rozmiarach 36, 39 i 42 mm, każdy dostępny w 3 opcjach: neutralna, prawa +2 mm, lewa +2 mm.	40		8%	-00	-00	8%	-00
3		Wkładka do kielicha	Wkładka do kielicha dostępna w 4 rozmiarach 33, 36, 39 i 42 mm, każda dostępna w opcjach +3 mm oraz + 6mm. Każdy rozmiar wkładki dostępny również w wersji constrained.	40		8%	-00	-00	8%	-00
4		Płyta bazowa	Płytka bazowa dostępna w średnicy 24mm i 28 mm oraz z możliwym przesunięciem bocznym +0mm, +2mm, +4mm z porowatą częścią do przerośnięcia kością. Płytka bazowa mocowana na 4 śruby obwodowe, blokowane lub nie.	40		8%	-00	-00	8%	-00
5		Glenosfera	Glenosfera w średnicach 33mm, 36mm, 39mm, 42mm oraz 45mm. Dostępne w opcji offsetu wersji +0 mm, +4 mm boczne i +2,5 mm ekscentryczne.	40		8%	-00	-00	8%	-00
6		Peryferyjne śruby blokujące blokowane lub nieblokowane	Peryferyjne śruby blokujące. Śruby blokowane dostępne w średnicy 5,5mm oraz długościach od 16mm do 48mm w 9 długościach. / Peryferyjne śruby nie blokowane dostępne w średnicy 4,5mm oraz długościach od 16mm do 48mm w 9 długościach	160		8%	-00	-00	8%	-00
7		Drut do centralizacji elementów panewkowych	Drut do centralizacji elementów panewkowych o średnicy 2,8 mm	40		8%	-00	-00	8%	-00
Suma						-00		-00
W ramach dostawy endoprotez: / Udostępnienie programu do planowania przedoperacyjnego, które pozwala na precyzyjne zaplanowanie procedury implantacji. Wykorzystanie systemu do zaplanowania zabiegu istotnie wpływa na bezpieczeństwo pacjenta oraz żywotność endoprotezy. Korzystanie z systemu wymaga zawarcia dodatkowej umowy RODO chroniącej dane pacjenta. Dostęp do systemu planowania przedoperacyjnego jest możliwe tylko po podpisaniu umowy i zaakceptowaniu regulaminu chroniącego dane pacjenta. / VIP™ – wirtualne pozycjonowanie implantu™ / Procedura planowania przedoperacyjnego, która wykorzystuje unikalną technologię przedoperacyjną 3D. Inżynier zajmujący się planowaniem zabiegu opracowuje plan przedoperacyjny, który jest następnie przeglądany i dostosowywany przez chirurga. Plan chirurgiczny finalizowany jest w portalu systemu VIP. W modelu wirtualnym chirurg określa ustawienie celownika glenoidalnego, dopasowując się do anatomii kości pacjenta. Dane z zaprogramowanego celownika stosowane są śródoperacyjnie do określenia miejsca położenia i trajektorii druta prowadzącego a co za tym idzie, dokładnego miejsca implantacji panewki.

Wkładka dystansująca spacer, Centralna śruba blokująca oraz Wkładka do kielicha na głowe 33mm
8		Wkładka dystansująca – spacer	Wkładka dystansująca – spacer - w 3 średnicach 36mm, 39mm, 42mm. Dostępna w 4 opcjach +6, +9mm, +12mm, +15mm.	2		8%	-00	-00	8%	-00
9		Centralna śruba blokująca	Centralna śruba blokująca dostępna w długościach 20mm, 25mm, 30mm, 35mm	40		8%	-00	-00	8%	-00
10		Drut wiercący łamany	Drut wiercący łamany, wykorzystywany w zabiegach osteotomii. Drut o średnicy 2.4 mm i długości 216 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny	10		8%	-00	-00	8%	-00
						suma	-00		-00

						łączna kwota brutto			-00