Nr postępowania: 4/PZP/2022/PN Trzebnica, dnia 09.06.2021 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (1)**

Dotyczy postępowania pn. **„****Dostawy implantów, endoprotez, elementów ortopedycznych, siatek przepuklinowych, systemów do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy i leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu”.**

Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) działając zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1.

Czy zamawiający w pakiecie nr 7. Pozycja 2 dopusci następujący asortyment: Wyprofilowaną płytę do złamań krętarzowych o grubości 4mm, w dwóch rozmiarach proksymalnych (medium i large) i 6 długościach: 100mm, 110mm, 150mm, 160mm, 200mm, 210mm, posiadająca mechanizm blokujący do kabli oraz dodatkowe otwory na śruby korowe o srednicy 4.5mm oraz Stalową płytę prostą blokująco-kompresyjna 5 mm, szeroka. Otwory pod śruby korowe ø 4.5 mm, śruby gąbczaste ø 6.5 mm oraz otwory blokowane poprzez wkładki gwintujące pod śruby blokowane ø 5 mm oraz wkładki do kabli do zabiegów około protezowych. Ilość otworów: od 8 do 16. Długości płyt: od 155 mm do 299 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Płyta i wkładki do kabli sterylne.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2.

Czy zamawiający w pakiecie 19 pozycja 1 dopuści:

Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień posiadający wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 stopni i 132 stopnie) w 11 rozmiarach i długościach 93-126mm dla każdego z kątów. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przyśrodkowym?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3.

Czy zamawiający w pakiecie 19 pozycja 2 dopuści:

Panewka bezcementowa, tytanowa lub pokryta hydroksyapatytem, minimalny zakres rozmiarów 44 - 64mm (skok co 2mm). Panewka pełna typu press-fit lub z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4.

Czy zamawiający w pakiecie 19 pozycja 3 dopuści:

Wkład polietylenowy z polietylenu III generacji o zwiększonej odporności na utlenianie i tarcie, płaski lub z 10 stopniową nadbudową. Wkład w rozmiarach średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5.

Czy zamawiający w pakiecie 19 pozycja 5 dopuści:

Śruby panewkowe w rozmiarach 16mm, 20-60mm skalowane co 5mm?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6.

Czy zamawiający w pakiecie 19 pozycja 7 dopuści:

Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień posiadający wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 stopni i 132 stopnie) w 11 rozmiarach i długościach 93-126mm dla każdego z kątów. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przyśrodkowym?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7.

Czy zamawiający w pakiecie 19 pozycja 8 dopuści:

Trzpień bezkołnierzowy, cementowany, gładki, wysykopolerowany, w minimum 4 rozmiarach i minimum dwóch różnych offsetach z centralizerem w zestawie?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8.

Czy zamawiający w pakiecie 19 pozycja 9 dopuści:

Głowy metalowe 28, 32 i 36 w minimum 4 długościach szyjki?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9.

Czy zamawiający w pakiecie 19 pozycja 10 dopuści:

Panewkę polietylenową o średnicy wewnętrznej 28, 32, 36 i 40mm, w rozmiarach 46-60 mm?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10.

Czy zamawiający w pakiecie 19 pozycja 12 dopuści:

Głowę bipolarną, zakres rozmiarów nie mniejszy niż 44-68mm?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11.

Do pakietu nr 13 Czy Zamawiający dopuści do postepowania poza parametrami SIWZ równoważny system o charakterystyce: - Trzpień zgodny z SIWZ pokryty porowatą warstwa tytanu, koniec dystalny piaskowany, o zredukowanej geometrii w celu zredukowania efektu „Tigh pain”, szyjka polerowana; - Panewka modularna, bezcementowa w rozmiarach 44-72mm, wykonana ze stopu tytanu, pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem; w komplecie wkładka polietylenowa crosslinkowana o rosnących średnicach wewnętrznych do artykulacji z głowami 28-32-36mm; możliwość zastosowania śrub panewkowych; - śruby panewkowe, tytanowe, średnica 6,5mm, długości 15-60mm (skalowane co 5mm) Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

*W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w lub pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu.*

*Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.*

*Z poważaniem,*

*Dyrektor*

*Jarosław Maroszek*