1. Znak sprawy: SZP.242.54.2023 Załącznik Nr 1 do zaproszenia

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**ŚWIADCZENIE USŁUG STERYLIZACJI NARZĘDZI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO W ZAKRESIE STERYLIZACJI PAROWEJ / GAZOWEJ / PLAZMOWEJ**

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie usługi sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego w sposób parowy, gazowy i plazmowy, wykonywana pięć razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku)oraz w sytuacjach tzw. pilnych w dni wolne od pracy.
2. Zamawiający posiada następujące rodzaje pakietów/zestawów objętych usługą sterylizacji parowej/gazowej/plazmowej:

Pakiet 7,5 cm x 30 cm

Pakiet 10 cm x 25 cm

Pakiet 15 cm x 50 cm

Pakiet 20 cm x 50 cm

Pakiet 30 cm x 50 cm

Pakiet do 25 cm x 15 cm x 0,5 cm

Pakiet mały (kontener mały) do 35 cm x 15 cm x 2 cm

Pakiet duży do 45 cm x 25 cm x 4 cm

Pakiet bardzo duży (kontener bardzo duży) powyżej 45 cm x 25 cm x 4 cm

Zestaw duży 60 cm x 30 cm x 30 cm

1. Pakiety do sterylizacji będą dostarczane i odbieranie przez Zamawiającego.
2. Sterylizacja narzędzi i sprzętu musi odbywać się w procesie zwalidowanym.
3. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania i przekazania materiałów z bloku operacyjnego do sterylizacji zgodnie z obowiązującymi procedurami przygotowania materiału do sterylizacji poprzez dokonanie niezbędnych czynności, takich jak: mycie wstępne, dezynfekcję, osuszenie zgodnie z obowiązującymi standardami, przegląd sprzętu/narzędzi, konserwację.
4. W przypadku dostarczania do sterylizacji z bloku operacyjnego gotowych przygotowanych kontenerów/pakietów z narzędziami/sprzętem medycznym Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania i przekazania materiałów do sterylizacji zgodnie z obowiązującymi procedurami:
* Sterylizacja parowa/gazowa materiał zapakowany: papier-folia lub papier krepowy,

lub kontenery wraz ze wskaźnikami kontroli sterylizacji,

* Sterylizacja plazmowa: papier-folia wraz ze wskaźnikami kontroli sterylizacji.
1. W przypadku awarii sprzętu myjącego u Zamawiającego, Wykonawca cały proces przygotowania materiału do sterylizacji wykona u siebie.
2. Z pozostałych oddziałów i komórek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za cały proces technologiczny, w wyniku którego powstaje materiał sterylny tzn. mycie, dezynfekcje, pakowanie i sterylizację.

9. W przypadku awarii sprzętu myjącego u Zamawiającego, Wykonawca cały proces przygotowania materiału do sterylizacji wykona u siebie.

 Usługa wykonywana będzie w dni robocze w godzinach: 730, 1300, 1700

1. Mycie i dezynfekcja musi odbywać się w automatycznych przelotowych urządzeniach z zachowaniem zgodności z normą BGA (A + B) i przebiegiem procesu udokumentowanym wydrukiem.
2. Usługa sterylizacji wykonywana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

### a) ustawą z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2023.1284 t.j.)

### b) ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U.2022.974 ze zmianami).

### 12. Pomieszczenia, w których wykonywana jest usługa muszą odpowiadać wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2022.402 t.j.), w szczególności stosowane muszą być stałe bariery higieniczne oddzielające materiał skażony od czystego i sterylnego, a obiekt musi znajdować się pod stałym nadzorem sanitarnym.