| Poznań, 5 lipca 2024 r. |  |
| --- | --- |

K-292-4-436/24

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę, montaż i konfigurację dodatkowych elementów systemu Kontroli Dostępu oraz ich integrację z istniejącym u Zamawiającego Systemem Kontroli Dostępu (ZP/022/24), prowadzonym w trybie podstawowym wpłynęły pytania, na które Zamawiający niniejszym odpowiada:

Pytanie 1:

OPZ odwołuje się do szczegółów w pliku: "Schemat bramy wjazdowe.pdf"

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o wskazywany plik

Odpowiedź 1:

Zamawiający zamieszcza wymagany plik.

Pytanie 2:

Proszę o uszczegółowienie sposobu podłączenia domofonów w budynku Collegium Linguisticum oraz wyspecyfikowanie funkcjonalności urządzeń

Odpowiedź 2:

Zamawiający zamieszcza zaktualizowany Opis przedmiotu zamówienia (zmiany dotyczą punktów 2.1, 4.3 oraz pkt 5) a także zaktualizowane wersje rzutów.