Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-28/2024

Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Wykonawca  …………………………………………………………………………………………

ul. ………………………………………………………………………………………………………

kod …………………………… miasto…………………………

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

- Pakiet 1

1) Smoczki jednorazowe z nakrętką do butelek standardowych.

Dostawy 2 razy w miesiącu zgodnie z zamówieniem składanym przez Zamawiającego.

| Lp. | Asortyment | Ilość w szt. | Cena netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent / Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy, lateksowy albo termoplastyczny elastomer (TPE) smoczek z odpowietrzaczem do butelki standardowej, rozmiar 1 – do płynów (0-6 m-ca) | 2`000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy, lateksowy albo termoplastyczny elastomer (TPE) smoczek z odpowietrzaczem do butelki standardowej, rozmiar 1 – do mleka (modyfikowanego) dla wcześniaków od 1500 g i dzieci donoszonych do 6 m-ca | 30`000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowy, lateksowy albo termoplastyczny elastomer (TPE) smoczek z odpowietrzaczem do butelki standardowej, rozmiar 1 – do papek (0-6 m-ca) | 60`000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowy, lateksowy albo termoplastyczny elastomer (TPE) smoczek z odpowietrzaczem do butelki standardowej, rozmiar 2 – do papek – otwór przepływowy w kształcie krzyżyka (6-18 m-ca) | 2`000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Jednorazowy, lateksowy albo termoplastyczny elastomer (TPE) smoczek z odpowietrzaczem do butelki standardowej, rozmiar 2 – do płynów (6-18 m-ca) | 1`000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Jednorazowy, lateksowy albo termoplastyczny elastomer (TPE) smoczek z odpowietrzaczem do butelki standardowej, rozmiar 2 – do mleka (modyfikowanego) (6-18 m-ca) | 10`000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Jednorazowy, lateksowy albo termoplastyczny elastomer (TPE) smoczek z odpowietrzaczem do butelki standardowej, rozmiar 2 – do papek (6-18 m-ca) | 30`000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 2

- Butelki standardowe z podziałką (co 10ml albo co 5 ml) i gwintem szklane i z PP (polipropylen).

- Nakrętki przezroczyste na butelki standardowe szklane i z PP (polipropylen).

Dostawy 1 raz w miesiącu zgodnie z zamówieniem składanym przez Zamawiającego.

| Lp. | Asortyment | Ilość w szt. | Cena netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent / Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butelka szklana z gwintem i podziałką (poj. 120 ml - 125 ml) | 4`800 |  |  |  |  |  |
| 2. | Butelka szklana z gwintem i podziałką (poj. 230 ml – 240 ml) | 3`000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Butelka z PP (polipropylen) wielokrotnego użytku z gwintem i podziałką (poj. 230 ml – 240 ml) | 6`300 |  |  |  |  |  |
| 4. | Nakrętka przezroczysta na butelkę do art. wymienionego w pkt. 1,2,3. | 10`000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

- Pakiet 3

1) Butelka jednorazowa sterylna z nakrętką.

- Dostawy 2 razy w miesiącu zgodnie z zamówieniem składanym przez Zamawiającego

| Lp. | Asortyment | Ilość w szt. | Cena netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent / Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butelka jednorazowa sterylna z podziałką i nakrętką (poj. 130 ml - 140 ml), pakowane oddzielnie. albo Zamawiający dopuszcza również butelkę z nakrętką o pojemności 130 ml, jednorazowego użytku sterylną, wykonaną z polipropylenu (PP) czystą mikrobiologicznie z czytelną skalą, przeznaczoną do użytku szpitalnego. Nie zawiera Biosfenolu A i ftalanów. Zapakowaną pojedynczo. | 8`000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Butelka jednorazowa sterylna z podziałką i nakrętką (poj. 230 ml – 240 ml), pakowane oddzielnie. albo Zamawiający dopuszcza również butelkę z nakrętką o pojemności 250 ml, jednorazowego użytku sterylną, wykonaną z polipropylenu (PP) czystą mikrobiologicznie z czytelną skalą, przeznaczoną do użytku szpitalnego. Nie zawiera Biosfenolu A i ftalanów. Zapakowana pojedynczo. | 5`000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

**UWAGA!

- Dotyczy pakietu nr 3

- Zamawiający wymaga informacji na każdym pojedynczym opakowaniu butelki o sterylności produktu. W/w asortyment bez oznak uszkodzeń mechanicznych.

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) z przeznaczeniem do użytku szpitalnego.

- 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

- ……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

- ……………………………………………

- Podpis elektroniczny osoby uprawnionej