Stargard, dnia 10.06.2022 r.

Dotyczy: Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej we wsiach Witkowo I i Radziszewo oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody "Strzyżno” wraz z budową zbiornika wody czystej.

W związku z otrzymaniem pytań do SWZ nr GKI.271.76.2022.G.Ch Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie : 1. Informujemy, iż załączone przedmiary w pdf nie są zgodne z załączonymi przedmiarami w wersji ath. Naszym zdaniem po sprawdzeniu dokumentacji poprawne są przedmiary w wersji pdf. Zamieszczone pliki w ath są błędne i nie obejmują całości zakresu zgodnego z dokumentacją - mogą wprowadzić w błąd potencjalnych wykonawców. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiary w pdf są właściwe, co do zakresu i zgodności z projektem - i te należy wycenić.

2. W dziale CD¬_PR_SW_PDF PROJEKT SW są n/w przedmiary:
Przedmiar robót Razem - w którym jest tylko wodociąg – ilość pozycji 92
Przedmiar robót sieć wodociągowa – ilość pozycji 92
Przedmiar robót kanał sanitarny – ilość pozycji 32
W dziale CD¬_PR_SW_EDIT PROJEKT SW są n/w przedmiary W ATH:
Przedmiar robót sieć wodociągowa – ilość pozycji 92
W związku z powyższym - prosimy o wyjaśnienie, co obowiązuje.

Odpowiedź: Potwierdzamy, że wydruki pdf z przedmiarami robót na sieć wodociągową (92 poz.) i kanał sanitarny (32 poz.) w Witkowie są poprawne.

Poprawny jest również plik ath z przedmiarem na sieć wodociągową (92 poz.).

W załączeniu przesyłamy poprawny plik ath z przedmiarem na kanał sanitarny (32 poz.)

Plik „SW_br_sanit_sieć_wodociągiowa_i_kanał_sanitarny.ath”, który był przesłany wcześniej był błędny.

Jednocześnie przypominamy, że załączone przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy przy ustalaniu kwoty wynagrodzenia Wykonawcy.

Powyższe pytania i odpowiedzi stają się częścią SWZ wiążącą dla Wykonawców.