Pruszcz Gdański, dnia 14.04.2021 r.

Znak sprawy:	ZP.271.7.2021    /26

strona internetowa Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 30.03.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00024752/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji 
na robotę budowlaną pn.: „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdańskim – etap I”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EURO

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR   4

zawierająca

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)

- zmianę treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami, oraz zmianę treści SWZ.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 8 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z profilem kanalizacji deszczowej Rys nr 08 (Projekt wykonawczy Rozbudowa cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdańskim na działce 164/4 obręb Juszkowo – część sanitarna) wlot do studni kanalizacji deszczowej D14 jest na rzędnej 35,94, natomiast wylot na rzędnej 36,39 – prosimy o potwierdzenie, że jest to prawidłowe rozwiązanie projektowe.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że na profilu kanalizacji deszczowej Rys nr 08 (Projekt wykonawczy Rozbudowa cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdańskim na działce 164/4 obręb Juszkowo – część sanitarna) przedstawione zostało poprawne rozwiązanie kanalizacji deszczowej studni D14 i wylotu do studni D13.

Zapytanie nr 9 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z opisem technicznym (Projekt wykonawczy Rozbudowa cmentarza komunalnego 
w Pruszczu Gdańskim na działce 164/4 obręb Juszkowo – część sanitarna):

- włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej do studni istniejących wykonać przez tuleję ochronną zamontowaną w otworze wykonanym wiertnica na placu budowy,

Natomiast zgodnie z informacjami zamieszczonymi na profilach zamieszczonych w w/w projekcie (Rys.05 i Rys.06) istniejące studnie należy wymienić. Prosimy o informacje czy istniejące studnie (D1istn.; D2istn.) do których należy włączyć projektowaną kanalizację deszczową należy wymienić czy nie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że włączenia projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejących studni (oznaczonych symbolami D1istn.; D2istn.), należy wykonać poprzez tuleje ochronne zamontowane w otworach wykonanych wiertnicą na placu budowy.

Zapytanie nr 10 (pisownia oryginalna)

Prosimy o zamieszczenie szczegółu jak ma wyglądać studnia poboru wody oznaczona symbolami od Dp1 do Dp7 w Projekcie wykonawczym Rozbudowa cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdańskim na działce 164/4 obręb Juszkowo – część sanitarna.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że studnie poboru wody oznaczone symbolami od Dp1 do Dp7 
w Projekcie wykonawczym „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdańskim 
na działce 164/4 obręb Juszkowo – część sanitarna”, należy wykonać tak jak studnie wpustów kanalizacji deszczowej, zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku udostępnionym w ramach postępowania - 7_21 SWZ Tom II DP – PW b.sanitarna.zip.

Zapytanie nr 11 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, że studnia poboru wody składa się z takich samych elementów jak wpust kanalizacji deszczowej (Projekt wykonawczy Rozbudowa cmentarza komunalnego 
w Pruszczu Gdańskim na działce 164/4 obręb Juszkowo – część sanitarna).

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza technologię wykonania studni poboru wody (w tym jej elementów składowych), zgodnie z technologią wykonania wpustów kanalizacji deszczowej.

Zapytanie nr 12 (pisownia oryginalna)

Prosimy o aktualizację przedmiarów o studnie poboru wody - 7kpl.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienił przedmiar branży sanitarnej poprzez dodanie pozycji:

poz. nr 76 „Studnie poboru wody DP1-DP7. Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o śr. 500 mm z osadnikami bez syfonu”,

poz. nr 77. „Studnie poboru wody DP1-DP7. Przejście przez ściany komór betonowych”.

Zamawiający przekazuje jako załącznik: przedmiar robót sanitarnych ZMIENIONY 
i odpowiednio udostępnia w postaci pliku w formacie PDF:

7_21 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót - branża sanitarna_zmieniony1

Zapytanie nr 13 (pisownia oryginalna)

Proszę o wskazanie na czyj koszt odbędzie się włączenie projektowanego wodociągu 
do istniejącego. W dokumentacji wskazane jest, że włączenie wykona PWiK „WiK” Pruszcz Gdański.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że koszt włączenia projektowanego wodociągu przez PWiK „WiK” Pruszcz Gdański do istniejącego wodociągu na terenie cmentarza poniesie Wykonawca robót.

- Zmiana treści SWZ:

Zmiana przedmiar robót - branża sanitarna.

- Załączniki:

Przedmiar robót sanitarnych ZMIENIONY i odpowiednio udostępniony w postaci pliku 
w formacie PDF:

7_21 SWZ Tom II DP - Przedmiar robót - branża sanitarna_zmieniony1

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

(https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).