## I KOŃCÓWKI BC
Nr sprawy: AD-O.272.13.2023 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet I - Końcówki jednorazowe do pipet automatycznych "BC"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Wymagania | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | D-0402 | Końcówki do reakcji PCR o pojemności 1µl-20µl, z filtrem polietylenowym, w pudełkach, sterylne, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Eppendorf o nr. kat. 3120 000.038 | 72000 | szt. | w pudełkach
2. | D-0122 | Końcówki o pojemności 0,5µl-250µl, wysokość końcówki 52mm-53mm, wysokość osadzenia 10mm, wysokość stożka 42mm-43mm; kanał wewnętrzny końcówki o gładkich ściankach, przejrzystość materiału umożliwiająca obserwację ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette i pudełkami do końcówek Finntips | 507000 | szt.
3. | D-0123 | Końcówki o pojemności 100µl-1000µl, wysokość końcówki 71mm-72mm, wysokość osadzenia 10 mm, wysokość stożka 61mm-62mm, kanał wewnętrzny końcówki o gładkich ściankach, przejrzystość materiału umożliwiająca obserwację ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette oraz pudełkami do końcówek Fintips | 1000 | szt.
4. | D-0124 | Końcówki o pojemności 100μl-1000μl z filtrem, wysokość końcówki 84mm-85mm, wysokość osadzenia 10mm, wysokość stożka 61mm-62mm, kanał wewnętrzny końcówki o gładkich ściankach, przejrzystość materiału umożliwiająca obserwację ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, sterylne, w pudełkach, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette | 384 | szt. | w pudełkach
5. | D-0127 | Końcówki o pojemności 1ml-5ml, w pudełkach do sterylizacji, kanał wewnętrzny końcówki o gładkich ściankach, przejrzystość materiału umożliwiająca obserwację ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette F2 | 2000 | szt. | w pudełkach
6. | D-1460 | Końcówki o pojemności 5µl-200µl, wysokość końcówki min. 75mm, w pudełkach, sterylne kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Finnpipette | 1440 | szt. | w pudełkach
7. | D-0314 | Końcówki o pojemności 5µl-300µl, w pudełkach, kanał wewnętrzny końcówki o gładkich ściankach, przejrzystość materiału umożliwiająca obserwację ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette o nr. kat. 4661030 | 3840 | szt. | w pudełkach
8. | D-1450 | Końcówki o pojemności 5000µl, kanał wewnętrzny końcówki o gładkich ściankach, przejrzystość materiału umożliwiająca obserwację ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Biohit | 500 | szt.
9. | D-0042 | Końcówki o pojemności 5ml, w pudełkach do sterylizacji, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette | 270 | szt. | w pudełkach
10. |  | Strzykawki o pojemności 1 ml kompatybilne z posiadanym przez zamawiajacego dozownikami Eppendorf Multipette E3 o nr kat. 4987000371 | 100 | szt.
11. | D-0080 | Strzykawki o pojemności 1ml kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Multipette plus Eppendorf o nr. kat. 4981000.019 | 200 | szt.
Cena za całość zamówienia brutto …………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Końcówki do reakcji PCR z filtrem - wszystkie pojemności
- przezroczyste
- przeznaczone do stosowania w biologii molekularnej
- do każdej dostawy należy dołączyć zaświadczenie producenta dla danej serii zawierające informacje, że znajdujący się w końcówkach filtr polietylenowy chroniący pipetę przed przedostaniem się aerozoli
i płynów nie zawiera dodatków, które mogą być potencjalnymi kontaminantami,
- do każdej dostawy należy dołączyć zaświadczenie producenta dla danej serii zawierające informacje: wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA
Końcówki do pipet jałowe/ sterylne
- dla każdej serii dostaw należy dołączyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość /sterylność i termin ważności jałowości/sterylności
Końcówki do pipet - wszystkie
- niska retencja - cała pojemność płynu powinna zostać usunięta z końcówki po maksymalnym naciśnięciu pipety
- zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika
- końcówki muszą być kompatybilne ze wskazanymi pipetami Eppendorf, Finnpipette, Biohit
- na opakowaniach musi być informacja dotycząca pojemności końcówek
Do oferty przetargowej, należy dołączyć próbki końcówek jednorazowych do pipet automatycznych wraz z dokumentacją:
* Końcówki do reakcji PCR o pojemności 1µl-20µl, z filtrem polietylenowym, w pudełkach, sterylne, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Eppendorf o nr. kat. 3120 000.038 (pozycja nr 1)
* Końcówki o pojemności 0,5µl - 250µl, wysokość końcówki 52mm-53mm, wysokość osadzenia 10mm, wysokość stożka 42mm-43mm; kanał wewnętrzny końcówki o gładkich ściankach, przejrzystość materiału umożliwiająca
obserwację ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette i pudełkami do końcówek Finntips (pozycja nr 2)
Dostarczone próbki służą do analizy oferty pod względem jakości oferowanego produktu i zgodności z dokumentacją.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## II NEUROBLASTOMA BC
Nr sprawy: AD-O.272.13.2023 | [7 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
Pakiet II - Pomocnicze materiały laboratoryjne wykonane z tworzyw sztucznych do neuroblastomy "BC"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | D-0181 | Butelki do hodowli komórkowej 25cm2 powierzchni wzrostu z filtrem, szyjka butelki skośna, sterylne | 300 | szt.
2. | D-0325 | Butelki do hodowli komórkowej 75cm2 powierzchni wzrostu z filtrem, szyjka butelki skośna, sterylne | 100 | szt.
3. | D-0186 | Pipety jednorazowe o poj. 25ml, sterylne, skalowane, pakowane pojedynczo | 500 | szt.
Cena za całość zamówienia brutto …………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Każda dostarczona seria pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych do neuroblastomy jałowych/sterylnych musi posiadać zaświadczenie podmiotu
uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego
jałowość/ sterylność i termin ważności jałowości / sterylności.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## III PLASTIKI BC
Nr sprawy: AD-O.272.13.2023 | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SWZ
Pakiet III - Pomocnicze materiały laboratoryjne wykonane z tworzyw sztucznych "BC"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | D-0129 | Bagietka Drygalskiego w kształcie litery L 120/ 30 mm, sterylna | 200 | szt.
2. | D-0130 | Basenik do płynów o poj. 60 ml | 25 | szt.
3. | D-0004 | Ezy jednorazowego użytku, radiosterylne, poj. oczka 1 µl, o gładkiej powierzchni, bez zadziorów, które mogą mechanicznie uszkadzać powierzchnię pożywek, pakowane po min. 20 szt. | 1500 | szt.
4. | D-0003 | Ezy jednorazowego użytku, radiosterylne, poj. oczka 10 µl, o gładkiej powierzchni, bez zadziorów, które mogą mechanicznie uszkadzać powierzchnię pożywek, pakowane po min. 20 szt. | 4500 | szt.
5. | D-0492 | Filtr membranowy hydrofobowy PTFE o wielkości porów 0,2µm zabezpieczający, złącze jednostronne do posiadanej przez zamawiajacego pompki Pipetus firmy Hirschmann | 5 | szt.
6. | D-0463 | Filtr membranowy wykonany z PTFE wielkość porów 3µm hydrofobowy do posiadanej przez zamawiajacego pompki MACRO firmy BRAND | 10 | szt.
7. | D-0183 | Filtr strzykawkowy jałowy średnica porów 0,2 µm średnica 32-35 mm | 50 | szt.
8. | D-0132 | Filtr strzykawkowy wykonany z PTFE wielkość porów 0,45µm, średnica filtra 13mm | 3000 | szt.
9. | D-1474 | Filtr strzykawkowy wykonany z PVDF wielkość porów 0,45µm, średnica filtra 17mm | 2000 | szt.
10. | D-0262 | Filtr strzykawkowy z PVDF wielkość porów 0,45µm, średnica filtra 13mm | 6000 | szt.
11. | D-0493 | Filtr wirówkowy 0,2µm. Filtr składający się z 2 części: Sample Reservoir - polipropylenowy, cylindryczny zbiorniczek na ciecz poddawaną filtrowaniu, w którego dnie jest wbudowana, poprzez polipropylenowy podkład, membrana filtrujaca, wykonana z modyfikowanego nylonu oraz Filtrate Receiver - polipropylenowy odbiornik na przefiltrowaną ciecz, o objętości 1,5ml i kształcie zamykanej płaską zatyczką probówki typu Eppendorf ze stożkowym dnem. Wielkość i kształt obu części dopasowane do siebie tak, że Sample Reservoir można stabilnie umieścić w Filtrate Receiver. Efektywna powierzchnia filtracji: 0,28cm2. Zewnętrzne wymiary zmontowanego zestawu: Sample Reservoir + Filtrate Receiver, pasujące do rotora wirówki, przeznaczonego do wirowania stożkowych probówek typu Eppendorf o poj. 1,5ml. Całkowita długość 4,5cm. Możliwość filtrowania próbek w zakresie objętości 50µl-500µl. Objętość próbki zatrzymywana na filtrze (Hold-up volume): poniżej 5µl. Temperatura pracy: 0°C-40°C, pH 3-14, możliwa szybkość wirowania 14000xg, niesterylne. Niewrażliwe na działanie, w temperaturze pokojowej takich substancji jak: lodowaty kwas octowy, aceton, acetonitryl, 1-butanol, dichlorometan, DMSO, etanol, octan etylu, heksan, metanol, propanol. Membrana nie może zatrzymywać wszystkich stereoizomerów chloramfenikolu oraz ich form deuterowanych, azaperonu, azaperolu, karazololu oraz chloropromazyny | 300 | szt.
12. | D-0392 | Igły iniekcyjne jednorazowe 0,8 x 40 [mm] | 2000 | szt.
13. | D-0451 | Kapsle o średnicy 11mm z czerwonego PTFE z białym silikonem do kapslowania wialek z szeroką kryzą | 1000 | szt.
14. | D-0137 | Łyżka do ważenia próbek o długości nie mniejszej niż 15cm, sterylna, pakowana pojedynczo | 200 | szt.
15. | D-0404 | Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe o pojemności 0,1ml, - optycznie (fluorescencyjne) neutralne, kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku urządzenia AB7500 Fast Real Time PCR System - sterylne, wolne od RNaz, DNaz wraz z folią optyczną do zaklejania mikropłytek reakcyjnych | 50 | szt.
16. | D-0411 | Nakrętka z nacięciem w PTFE/białej silikonowej membranie kompatybilna z posiadanymi przez zamawiającego vialkami do autosamplera HPLC-MS/MS Waters o poj.1,5ml-2ml | 2000 | szt. |  | 100szt.
17. | D-0065 | Pipety pasterowskie, pojemność 3ml, długość 15cm z bańką ssącą i podziałką, niesterylne | 15000 | szt.
18. | D-0412 | Płytki do przeprowadzenia real - time PCR, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480, optycznie (flurescencyjnie) obojętne, kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku termocyklera, konfekcjonowane fabrycznie po 10 płytek w opakowaniu, spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR wraz z folią optyczną do zaklejania mikropłytek reakcyjnych | 1150 | szt. |  | 10 szt.
19. | D-0001 | Płytki Petriego sterylne średnica 90 mm, gładkie (bez żeber) | 9600 | szt.
20. | D-0002 | Płytki Petriego sterylne, średnica 140 mm gładkie (bez żeber) | 1100 | szt.
21. | D-0452 | Płytki Petriego średnica 100 mm z żebrami | 100 | szt.
22. | D-0142 | Pojemnik jednorazowy na materiały zakaźne, pojemność 0,5l (Zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.) | 20 | szt.
23. | D-0144 | Pojemnik jednorazowy na materiały zakaźne, pojemność 1,0l (Zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.) | 180 | szt.
24. | D-0382 | Pojemnik jednorazowy na materiały zakaźne, pojemność 10l (Zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.) | 25 | szt.
25. | D-0008 | Pojemnik o pojemności 100ml tzw. "moczówka", niejałowy, nie odkształcający się w czasie sterylizacji w temperaturze 121°C , w opakowaniach zbiorczych od 30 szt. do 50 szt., pojemnik i nakrętka pakowane osobno | 100 | szt.
26. | D-0148 | Probówka pojemność 8ml -10ml, długość 10cm, średnica 16mm, gładka, bez kołnierza, okrągłodenna | 5000 | szt.
27. | D-0415 | Probówka o poj.15 ml do wirówki o minimalnej dopuszczalnej sile wirowania 6000 x g, z nakrętką, przezroczysta, sterylna | 100 | szt.
28. | D-0369 | Probówka stożkowa do wirówki o poj. 50 ml, śr. 30 mm, wysokość 120 mm o minimalnej dopuszczalnej sile wirowania 4500 rpm, zakręcana, odporna na rozpuszczalniki organiczne | 200 | szt.
29. | D-0151 | Probówka typu Eppendorf o poj. 1,5 ml, ze znacznikiem i polem do opisu, dno w kształcie litery V, z całkowicie płaską, zatrzaskową pokrywką, sterylna | 5500 | szt.
30. | D-0428 | Probówka typu Eppendorf o poj. 1,5 ml z całkowicie płaską, zatrzaskową pokrywką, sterylna, wolna od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR, pakowana max. po 50 szt. | 1000 | szt.
31. | D-1477 | Probówka typu Eppendorf o poj. 2ml z całkowicie płaską, zatrzaskową pokrywką, sterylna, wolna od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR, pakowana max. po 100 szt. | 1000 | szt.
32. | D-0468 | Probówki o pojemności 7ml z kuleczkami ceramicznymi do homogenizacji twardych tkanek, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego homogenizatorem kulkowym Bertin Precellys Evolution | 10000 | szt.
33. | D-1748 | Probówka polipropylenowa stożkowodenna o poj. 30ml z neutralną nakrętką odporną na działanie czynników organicznych, śr. zew. 25mm, dł. 107mm, skalowana | 500 | szt.
34. | D-0396 | Probówki typu o Eppendorf poj.0,2ml z płaskim zamknięciem do przeprowadzania reakcji PCR, sterylne, PCR clean | 1000 | szt.
35. | D-0488 | Statyw chłodzący dla 96 dołkowych płytek do przeprowadzania reakcji PCR. Wymiary maksymalne dł.15cm x szer.15cm x wys.6,5cm. Statyw przechowywany przez 12h w temperaturze -8˚C musi utrzymać temperaturę 0˚C przez 4h | 1 | szt.
36. | D-0477 | Statyw liniowy 3-stanowiskowy do pipet automatycznych | 2 | szt.
37. | D-0478 | Statyw liniowy 6-stanowiskowy do pipet automatycznych | 2 | szt.
38. | D-0469 | Statyw na probówki wirówkowe typu Falcon, o pojemności 50ml, 25-stanowiskowy | 25 | szt.
39. | D-0155 | Strzykawka jednorazowa o poj. 2 ml | 1000 | szt.
40. | D-1448 | Vialki-naczyńka o poj. 1,5ml - 2ml kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego aparatem HITACHI Z-2000 model 7 JO-8023 | 3000 | szt.
41. | D-0006 | Worki do stomachera 400ml z filtrem na całej powierzchni o wymiarach 190x300 [mm] | 4000 | szt.
42. | D-0453 | Worki jednorazowe autoklawowalne odporne na temp. do 134°C, pojemność 60-80[l] | 800 | szt
43. | D-0160 | Zestaw probówek z roztworem do przechowywania mikroorganizmów w niskich temperaturach (1 zestaw =80 sztuk probówek w czterech różnych kolorach koralików po min. 25 sztuk w probówce, każda probówka z etykietą) | 2 | szt.
Cena za całość zamówienia brutto …………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Każda dostarczona seria pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych jałowych/sterylnych musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego
do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość/ sterylność
i termin ważności jałowości / sterylności.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## IV KOŃCÓWKI J
Nr sprawy: AD-O.272.13.2023 | [8 empty] | Załącznik nr 5 do SWZ
Pakiet IV - Końcówki jednorazowe do pipet automatycznych "J"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Wymagania | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. |  | Końcówki o pojemności 1-10 ml, sterylne, w pudełkach, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf o nr. kat. 3120 000.089 | 10000 | szt. | w pudełkach
2. | D-0364 | Końcówki do reakcji PCR o pojemności 1250µl, z filtrem polietylenowym, długość całkowita końcówki nie mniejsza niż 95mm, sterylne, w pudełkach kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami HTL o nr. kat. 4816, Eppendorf o nr. kat. 022472101 | 14400 | szt. | w pudełkach
3. | D-0309 | Końcówki do reakcji PCR o pojemności 20µl-200µl, z filtrem polietylenowym, sterylne, w pudełkach, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Finnpipette o nr. kat. 4641080 | 2880 | szt. | w pudełkach
4. |  | Końcówki do reakcji PCR o pojemność 0,5µl-20μl, z filtrem, sterylne, w pudełkach, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami typu HTL | 7680 | szt. | w pudełkach
5. | D-0498 | Końcówki o pojemności 10µl-100μl z filtrem, sterylne, w pudełkach, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami typu Eppendorf o nr kat. 3120 000.046 | 3840 | szt. | w pudełkach
6. | D-0123 | Końcówki o pojemności 100µl-1000 µl, wysokość końcówki 71-72 mm, wysokość osadzenia 10 mm, wysokość stożka 61-62 mm, kanał wewnętrzny końcówki o gładkich ściankach, przejrzystość materiału umożliwiająca obserwację ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette oraz pudełkami do końcówek Fintips | 1000 | szt.
7. | D-0443 | Końcówki o pojemności 1000µl z filtrem, sterylne, w pudełkach kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Finnpipette | 3840 | szt. | w pudełkach
8. | D-0124 | Końcówki o pojemności 100μl-1000μl z filtrem, wysokość końcówki 84mm-85mm, wysokość osadzenia 10mm, wysokość stożka 61mm-62mm, kanał wewnętrzny końcówki o gładkich ściankach, przejrzystość materiału umożliwiająca obserwację ilości dozowanego płynu, zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika, sterylne, w pudełkach, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette | 192 | szt. | w pudełkach
9. | D-0445 | Końcówki o pojemności 1ml-5ml, wysokość końcówki 147mm-148mm, wysokość osadzenia 19,5mm, wysokość stożka 40mm-41mm, wysokość kanału 87,5mm, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette o nr. kat. 4642100 | 9000 | szt.
10. | D-0410 | Końcówki o pojemności 20µl-200µl, sterylne, w pudełkach kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Finnpipette | 7968 | szt. | w pudełkach
11. | D-1460 | Końcówki o pojemności 5µl-200µl, wysokość końcówki min. 75mm, sterylne, w pudełkach kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Finnpipette | 288 | szt. | w pudełkach
12. | D-0042 | Końcówki o pojemności 5ml, w pudełkach do sterylizacji, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Finnpipette | 1620 | szt. | w pudełkach
Cena za całość zamówienia brutto …………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Końcówki do reakcji PCR z filtrem - wszystkie pojemności
- przezroczyste
- przeznaczone do stosowania w biologii molekularnej
- do każdej dostawy należy dołączyć zaświadczenie producenta dla danej serii zawierające informacje, że znajdujący się w końcówkach filtr polietylenowy chroniący pipetę przed przedostaniem się aerozoli
i płynów nie zawiera dodatków, które mogą być potencjalnymi kontaminantami,
- do każdej dostawy należy dołączyć zaświadczenie producenta dla danej serii zawierające informacje: wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA
Końcówki do pipet jałowe/ sterylne
- dla każdej serii dostaw należy dołączyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość /sterylność i termin ważności jałowości/sterylności
Końcówki do pipet - wszystkie
- niska retencja - cała pojemność płynu powinna zostać usunięta z końcówki po maksymalnym naciśnięciu pipety
- zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika
- końcówki muszą być kompatybilne ze wskazanymi pipetami Eppendorf, Finnpipette, HTL
- na opakowaniach musi być informacja dotycząca pojemności końcówek
Do oferty przetargowej, należy dołączyć próbki końcówek jednorazowych do pipet automatycznych wraz z dokumentacją:
* Końcówki o pojemności 1-10 ml, sterylne, w pudełkach, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf o nr. kat. 3120 000.089 (pozycja nr 1)
wraz z zaświadczeniem producenta dla danej serii zawierającym informacje, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającym jałowość/sterylność i termin ważności jałowości/sterylności.
* Końcówki do reakcji PCR o pojemności 1250µl, z filtrem polietylenowym, długość całkowita końcówki nie mniejsza niż 95mm, sterylne, w pudełkach, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami HTL o nr. kat. 4816,
Eppendorf o nr. kat. 022472101 (pozycja nr 2) wraz z zaświadczeniem producenta dla danej serii zawierającym informacje, że znajdujący się w końcówkach filtr polietylenowy chroniący pipetę przed przedostaniem się aerozoli
i płynów nie zawiera dodatków, które mogą być potencjalnymi kontaminantami i informacje: wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA oraz z zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego,
że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość/sterylność i termin ważności jałowości/sterylności.
Dostarczone próbki służą do analizy oferty pod względem jakości oferowanego produktu i zgodności z dokumentacją.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## V PLASTIKI J
Nr sprawy: AD-O.272.13.2023 | [7 empty] | Załącznik nr 6 do SWZ
Pakiet V - Pomocnicze materiały laboratoryjne wykonane z tworzyw sztucznych "J"
Lp. | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | D-0129 | Bagietka Drygalskiego w kształcie litery L 120/30 mm, sterylna | 200 | szt.
3. | D-0003 | Ezy jednorazowego użytku, radiosterylne, poj. oczka 10 µl, o gładkiej powierzchni, bez zadziorów, które mogą mechanicznie uszkadzać powierzchnię pożywek, pakowane po min. 20 szt. | 1000 | szt.
4. | D-0392 | Igły iniekcyjne jednorazowe 0,8 x 40 [mm] | 100 | szt.
5. |  | Korek silikonowy o średnicy 40 mm do kolb | 50 | szt.
6. |  | Korek silikonowy o średnicy 50 mm do kolb | 50 | szt.
7. | D-0137 | Łyżka do ważenia próbek o długości nie mniejszej niż 15cm, sterylna, pakowana pojedynczo | 100 | szt.
8. | D-00504 | Mikroszpatułka laboratoryjna, jednorazowa, antyelektrostatyczna, maksymalna długość szpatułki 150mm, do probówek o poj. 1,5ml-2ml | 400 | szt.
9. | D-0496 | Pipety pasterowskie pojemność min. 3ml, długość min. 15cm, z koncówką dozującą nie dłuższą niż 12mm średnica wew. końcówki max. 1mm, końcówka dozująca musi umożliwić pobranie płynu z probówki Viabanku | 100 | szt.
10. | D-0419 | Pipety pasterowskie sterylne, poj. 1,5ml, dł. 22 cm, pakowane po max. 20 szt. | 1250 | szt.
11. | D-0001 | Płytki Petriego sterylne średnica 90 mm, gładkie (bez żeber) | 31440 | szt.
12. | D-0002 | Płytki Petriego sterylne, średnica 140 mm gładkie (bez żeber) | 5500 | szt.
13. | D-0140 | Pojemnik do przenoszenia płytek Petriego o średnicy 90mm, o wymiarach minimalnych dł. 35cm, szer. 28 cm, gł. 16cm, przezroczysty | 2 | szt.
14. | D-0144 | Pojemnik jednorazowy na materiały zakaźne o pojemności 1 l (Zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) | 100 | szt.
15. | D-0146 | Pojemnik jednorazowy na materiały zakaźne o pojemności 5 l (Zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) | 250 | szt.
16. | D-0145 | Pojemnik jednorazowy na materiały zakaźne o pojemności 2 l (Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) | 300 | szt.
17. | D-0142 | Pojemnik jednorazowy na materiały zakaźne, poj. 0,5 l (Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) | 10 | szt.
18. | D-0008 | Pojemnik o pojemności 100ml tzw. "moczówka", niejałowy, nie odkształcający się w czasie sterylizacji w temperaturze 121°C , w opakowaniach zbiorczych od 30 szt. do 50 szt., pojemnik i nakrętka pakowane osobno | 1700 | szt.
19. |  | Pojemnik z przykrywką o wymiarach max dł. 30cm, szer. 15 cm, gł. 10cm, przezroczysty | 2 | szt.
20. |  | Pojemnik z przykrywką o wymiarach min dł. 40cm, szer. 35 cm, gł. 20cm, przezroczysty | 5 | szt.
21. | D-0297 | Probówka gładka pojemność 8 ml, długość 10 cm, średnica 16 mm z korkiem, przezroczysta bez kołnierza, okrągłodenna, jałowa, każda probówka opatrzona terminem ważności | 100 | szt.
22. | D-0151 | Probówka typu Eppendorf o poj. 1,5ml dno w kształcie litery V, całkowicie płaska przykrywka, sterylna do przeprowadzania reakcji PCR | 100 | szt.
23. |  | Probówka typu Eppendorf o poj. 1,5ml dno w kształcie litery V, całkowicie płaska, matowa przykrywka, wieczko z zaczepem chroniacym przed przypadkowym otwarciem probówki, sterylna do przeprowadzania reakcji PCR, pojedynczo pakowana | 1000 | szt.
24. | D-0334 | Probówka typu Eppendorf sterylna o poj. 2ml do przeprowadzania reakcji PCR z okrągłym dnem, opakowanie max. 250 szt. | 100 | szt.
25. | D-0415 | Probówka wirówkowa o poj 15 ml o mninimalnej dopuszczalnej sile wirowania 600xg, z nakrętką, przezroczysta, sterylna | 100 | szt.
26. | D-0429 | Szpatułka laboratoryjna jednorazowa, o minimalnych wymiarach: dł. 210mm, do probówek o poj. 1,5mm-2mm | 400 | szt.
27. | D-0398 | Taca płaska o wymiarach: szer. 30cm x dł. 40 cm (+/- 5 cm), do przenoszenia prób | 2 | szt.
28. | D-0006 | Worki do stomachera o objętości 400ml z filtrem na całej powierzchni o wymiarach 190x300 [mm] | 500 | szt.
29. | D-0159 | Wymazówki jałowe z patyczkiem plastikowym, pakowane pojedynczo | 1500 | szt.
30. | D-0160 | Zestaw probówek z roztworem do przechowywania mikroorganizmów w niskich temperaturach (1 zestaw = 80 sztuk probówek w czterech różnych kolorach koralików po min. 25 sztuk w probówce, każda probówka z etykietą) | 2 | zestaw
Cena za całość zamówienia brutto …………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Każda dostarczona seria pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych jałowych/sterylnych musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego
do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość/ sterylność
i termin ważności jałowości / sterylności.
Termin dostawy nie dłuższy niż 15 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.