

Znak: ZOZ.V.010/DZP/07/24 Sucha Beskidzka dnia 14.03.2024r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych: ZOZ.V.010/DZP/07/24.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

**Dotyczy pakietu 27, poz. 2.**

W celu zapewnienia ciągłości dostaw, prosimy o wyrażenie zgody na umieszczenie w zakresie poz. nr 2 dwóch kompatybilnych rozwiązań, z możliwością ewentualnej zamiany.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy pakietu 27 poz. 5 i 6.**

Prosimy o możliwość wyceny asortymentu na opakowania zawierające 5 szt., ze względu na obowiązującą jednostkę handlową produktu.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy pakietu 27 poz. 7.**

Prosimy o wykreślenie z pakietu 27, pozycji nr 7 - Halogenowa żarówka białego światła terapeutycznego, kompatybilna z inkubatorem Babytherm 8004 – ze względu na brak dostępności asortymentu (produkt wycofany).

**Odp. proszę o wycenienie w/w pozycji ostatnia cena i umieszczenie pod pakietem informacji o niedostępności asortymentu.**

**Dotyczy pakietu 27, poz. 9.**

Prosimy o dopuszczenie - Hydrożelowa osłonka do noworodkowego czujnika temperatury, zapobiegająca nagrzewaniu, wyposażona w hypoalergiczną warstwę klejącą, pięcioramienny kształt umożliwia precyzyjne umocowanie. Osłonki dostępne w dwóch rozmiarach S/M oraz L. Każdy rozmiar dostępny w opakowaniu zawierającym 100 szt. Prosimy również o zmianę w ilości z 10 op. po 50 szt. na 5 op. po 100 szt.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy pakietu 27, poz. 13.**

Prosimy o wyjaśnienie, czy w pozycji 13 nie doszło omyłkowo do umieszczenia zapisu „z wymiennikami HME” i ostatecznie Zamawiający oczekuje dwuramiennego układu oddechowego z łącznikiem Y oraz łącznikiem kątowym.

**Odp. TAK.**

**Dotyczy pakietu 27, poz. 16 i 17.**

Prosimy o możliwość wyceny asortymentu na opakowania zawierające 10 szt., ze względu na obowiązującą jednostkę handlową produktu.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy pakietu 27, poz. 18.**

Prosimy o możliwość wyceny asortymentu na opakowanie zawierające 5 szt., ze względu na obowiązującą jednostkę handlową produktu.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy pakietu 27, poz. 19.**

Prosimy o możliwość wyceny asortymentu na opakowanie zawierające 10 szt., ze względu na obowiązującą jednostkę handlową produktu.

**Dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zapisanych w § 8 ust. 2 z 20% do 10%?

**Odp. Zamawiający nie wyrażą zgody.**