Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Utwardzenie placu wymiarach 35m x 20,5 m (717,5 m²)  na terenie oczyszczalni – w miejscu poletek osadowych

Zakres robót :

- uzupełnienie podłoża do zadanej wysokości

- niwelacja terenu do uzyskania zadanego spadku

- ułożenie płyt betonowych o wymiarach 3,0 m x 1,5 m w ilości 156 szt. (zgromadzone na placu przez

 Zamawiającego)

Niezbędna zaleca przeprowadzenie wizja lokalnej w terenie.