| Załącznik nr 1 |
| --- |
| FORMULARZ OFERTOWY |
| Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. Kamieńskiego 73a 51-124 Wrocław |
| DANE WYKONAWCY |
| Nazwa i siedziba Wykonawcy*) | ……………………………………………………………………….... …………………………………………………………………………. ul: ............................................................. kod: ..................…………………………… miejscowość:……………………………………. |
| Forma prowadzonej działalności/ nr KRS- jeżeli dotyczy |  |
| Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)……………………………………………………………. |
| Czy Wykonawca jest dużym przedsiębiorstwem? | [ ] Tak [ ] Nie |
| *) w przypadku konsorcjum wpisać nazwę i siedzibę partnera oraz wpisać lidera | ………………………………………………………………………....... …………………………………………………………………………… ul: ............................................................. kod: ..................…………………………… miejscowość:……………………………………. |
| NIP |  |
| REGON |  |
| Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby) | ul: ............................................................. kod: ..................…………………………… miejscowość:……………………………………. |
| Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym | …………………………………………………… |
| Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem | e- mail: ………………………………….. fax: ………………………………….. tel.: …………………………………….. |
| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |
| Składam ofertę na zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania ofertowego pn.: Przegląd myjni endoskopów WD415 produkcji Wassenburg Medical |
| CENA |
| Cena oferty zgodnie z formularzem cenowym wynosi: *) niepotrzebne skreślić Cena brutto ………………………….. zł Cena netto ……………………………..zł. |
| Wynagrodzenie należne z tytułu niniejszego postępowania należy przelać na rachunek bankowy o następującym numerze [_..................................................................................................................._] prowadzone przez bank [_..................................................................................................................._] |
| OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: |
| Oświadczam, że: zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w zapytaniu ofertowym oraz we wzorze umowy; w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia; uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert; spełniam warunki udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym, posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w zakresie świadczenia usług objętych zapytaniem dysponuję zasobami umożliwiającymi realizację dostawy. znajduję się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie dostawy. wszystkie wymagane w niniejszym zapytaniu ofertowym oświadczenia są aktualne i złożone ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych. wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO" - wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i w oparciu o dane informacyjne zawarte w umowy RODO |
| ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA |
| W przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję się do: zawarcia umowy zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w ofercie; wyznaczenia osoby do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia : ............................................. e-mail: ……….................…. tel./fax:.............................; |
| PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy) |
| Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie/wykonać przy udziale podwykonawców*). **)Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami: ..………………………….w zakresie ……………………………………………………….. *) wybrać odpowiednio **) wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców |
| VII. SPIS TREŚCI |
| Integralną część oferty stanowią: 1) ............................................................................................................................................. 2) ............................................................................................................................................ Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach |

………...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.1

| Formularz asortymentowo – cenowy |
| --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Wykonanie przeglądu okresowego myjni WD415 produkcji Wassenburg Medical zgodnie z zaleceniami producenta. Przegląd okresowy półroczny obejmuje: |  |  |  |  |  |
| 1 | Ogólna ocena stanu urządzenia, poprawności instalacji oraz podłączenia mediów Ocena poprawności działania oraz funkcjonowania podzespołów Ocena stanu przewodów, orurowania, zaworów, filtrów – ocena stopnia zabrudzenia, osadzenia kamienia i pozostałych zanieczyszczeń Ocena stanu uszczelek oraz opasek zaciskowych – szczelności Kontrola właściwego oznaczenia środka myjącego, dezynfekcyjnego oraz naklejki poprzedniego przeglądu okresowego | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Wymiana zestawu przeglądowego zgodnie z zaleceniem producenta: Wymiana orurowania W razie potrzeby wymiana rotorów pomp perystaltycznych Wymiana filtra w wentylatorze wywiewowym Wymiana filtrów, o-ringów, uszczelek bloku wodnego i zaworków zwrotnych Ocena działania wentylatora w części technicznej - wymiana filtra Ocena i wymiana szczotek węglowych pomp perystaltycznych | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Ocena poprawności działania pokrywy komory Pomiar i regulacja napięcia modułu sterującego zamykaniem i otwieraniem pokrywy komory Ocena stanu uszczelek i zawiasów – regulacja poziomu otwarcia pokrywy | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Kontrola i wymiana baterii podtrzymującej CPU Wymiana baterii jest zalecana co 5 lat | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Kontrola szczelności i funkcjonowania zabezpieczeń: Badanie momentu reakcji czujników ciśnienia – regulacja Badanie momentu reakcji czujników szczelności – regulacja Badanie momentu reakcji czujników przepływu – regulacja Badanie momentu reakcji czujników temperatury – regulacja | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Kontrola dozowania koncentratu detergentu oraz środka dezynfekcyjnego Pomiar dokładności dozowania – kalibracja dozowania Kontrola / kalibracja parametrów IMS – Niezaleny System Monitorowania parametrów | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Kontrola pomiaru temperatury przez czujnik NTC Ocena sprawności zabezpieczeń NTC dla temperatury 50oC Ocena sprawności zabezpieczeń NTC dla temperatury 94oC | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Pomiar ciśnienia w przewodach łączących kanały robocze Ocena systemu zabezpieczeń przed wysokim ciągnieniem roboczym Ocena działania systemu kontroli szczelności | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Badanie poprawności działania IMS Kalibracja czujnika PT100 Sprawdzenie poprawności pomiaru przewodności z dokładnością do 1 µS / cm Kalibracja czujnika przewodności Badanie i ocena jakości wody - ocena twardości wody - badanie zawartości chlorków | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Uruchomienie i sprawdzenie parametrów myjni - dezynfektora Ocena parametrów cyklu komory lewej Ocena parametrów cyklu komory prawe | 4 |  |  |  |  |