## Arkusz1
Pakiet nr 1 (Sprzęt jednorazowy), Pakiet niepodzielny
L.p. | Nazwa | Nazwa handlowa/producent | J.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Numer katalogowy
1. | Bagietki z PP o długości 12,5 cm, średnicy 4mm |  | sztuk | 300
2. | Wymazówki bawełniane lub z tworzywa z plastikowym patyczkiem, sterylne, pojedynczo pakowane, długość 140-160 mm; szerokość patyka 2-3 mm, szerokość wacika – 4-6 mm |  | sztuk | 20000
3. | Wymazówki z tworzywa (wacik o średnicy 4-6 mm) z plastykowym patyczkiem (długość 15-17 cm, średnica patyka – ok. 2-3 mm) w probówce z PP z korkiem; bez podłoża transportowego; sterylne, pakowane pojedynczo; |  | sztuk | 5000
4. | Zestaw transportowy z podłożem Amies lub Stuart (plastykowa wymazówka o średnicy 2-3 mm; wacik z tworzywa o średnicy 4-6 mm, probówka o długości 15-17 cm z podłożem), sterylne, pakowane pojedynczo |  | zestaw | 20000
5. | Zestaw transportowy z podłożem Amies lub Stuart (cienka wymazówka z drutu; wacik z tworzywa lub bawełny o średnicy do 3 mm, probówka o długości 15-17 cm z podłożem), sterylne, pakowane pojedynczo |  | zestaw | 30000
6. | Zestaw transportowy z podłożem Amies lub Stuart z dodatkiem węgla (plastykowa wymazówka o średnicy ok. 2-3 mm; wacik z tworzywa o średnicy ok. 4-6 mm, probówka o długości 15-17 cm z podłożem), sterylne, pakowane pojedynczo |  | zestaw | 5000
7. | Pipety Pasteura z tworzywa sztucznego (PE) o pojemności 3 ml z podziałką 0,5-3 ml (co 0,5 ml), o długości 13-16 cm |  | sztuk | 20000
8. | Pipety Pasteura z tworzywa sztucznego (PE) o pojemności 3 ml z podziałką 0,5-3 ml (co 0,5 ml), o długości 13-16 cm; sterylne, pakowane pojedynczo |  | sztuk | 50000
9. | Szkiełka podstawowe (grubość 1 mm) cięte z matowym polem do opisu |  | sztuk | 30000
10. | Szkiełka nakrywkowe (20x20mm) |  | sztuk | 70000
11. | Szkiełka nakrywkowe (22x22mm) |  | sztuk | 10000
12. | Pudełko zamykane do przechowywania preparatów na szkiełkach (na 40-60 preparatów) |  | sztuk | 10
13. | Ezy jednorazowe z oczkiem o pojemności 1 ul, sterylne, pakowane po 10 lub 20 sztuk |  | sztuk | 60000
14. | Ezy jednorazowe z oczkiem o pojemności 10 ul, sterylne, pakowane po 10 lub 20 sztuk |  | sztuk | 60000
15. | Końcówki do pipet o pojemności 1000 mikrolitrów |  | sztuk | 15000
16. | Końcówki do pipet o pojemności 5000 mikrolitrów |  | sztuk | 3000
17. | Końcówki do pipet o pojemności 200 mikrolitrów |  | sztuk | 300000
18. | Statyw szeregowy 4 miejscowy z plexi do pipet jednokanałowych |  | sztuk | 3
19. | Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa autoklawowalna o zakresie pojemności 10-100 mikrolitrów |  | sztuk | 2
20. | Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa autoklawowalna o zakresie pojemności 100-1000 mikrolitrów |  | sztuk | 1
21. | Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa o zakresie pojemności 20 -200 mikrolitrów |  | sztuk | 2
22. | Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa o zakresie pojemności 1000 -5000 mikrolitrów |  | sztuk | 1
23. | Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa o objętości 10-100 mikrolitrów; w całości autoklawowalna |  | sztuk | 2
24. | Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa o zakresie pojemności 2-20 mikrolitrów |  | sztuk | 1
25. | Probówki okrągłodenne 10 ml, bez znaczników, śr. 16 mm, szklane |  | sztuk | 2000
26. | Probówki okrągłodenne 11 ml z PS o średnicy 16mm, z korkiem z PE, bez znaczników, sterylne |  | sztuk | 50000
27. | Probówki okrągłodenne 4 ml,12x75 mm,PS, bez znaczników |  | sztuk | 70000
28. | Korki do probówek o średnicy zewn. 12 mm |  | sztuk | 40000
29. | Korki wargowe do probówek o średnicy 11-13 mm |  | sztuk | 20000
30. | Probówki okrągłodenne 4 ml z PS o średnicy 12 mm, z korkiem z PE, bez znaczników, sterylne |  | sztuk | 20000
31. | Probówki o pojemności 11 ml bez znaczników z PP |  | sztuk | 1000
32. | Probówki okrągłodenne 10-11 ml, bez korka,PS – przejrzyste |  | sztuk | 140000
33. | Probówki stożkowe o pojemności 10 ml ze znacznikami; odpowiednie do badania osadu moczu |  | sztuk | 1000
34. | Korki do probówek o średnicy zewn. 16 mm |  | sztuk | 4000
35. | Probówki zakręcane o pojemności 50 ml typu Falcon z podziałką co 2,5 ml |  | sztuk | 1000
36. | Probówki zakręcane o pojemności 50 ml typu Falcon z podziałką co 2,5 ml; sterylne; pakowane pojedynczo |  | sztuk | 1000
37. | Probówki typu Eppendorf stożkowe o pojemności 1,5 ml z wieczkiem I z polem do opisu |  | sztuk | 60000
38. | Folia parafinowa o szerokości 5 cm |  | metr | 300
suma
*Wymagany sposób obliczenia wartości brutto: Ilość x cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
…………………………………………………………
Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/
podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 2 (Pojemniki jednorazowe), Pakiet podzielny
L.p. | Nazwa | Nazwa handlowa/producent | J.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Numer katalogowy
1. | Pojemnik do kału zakręcany z łopatką, sterylny, 25-35 ml |  | sztuk | 6000
2. | Pojemnik do moczu, zakręcany, 55-65 ml, niesterylny, z podziałką I polem na opis |  | sztuk | 70000
3. | Pojemnik do moczu (odpowiedni na posiew), zakręcany, 55-65 ml, sterylny, z polem na opis |  | sztuk | 50000
suma
*Wymagany sposób obliczenia wartości brutto: Ilość x cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
…………………………………………………………
Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/
podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 3 (Barwniki – Laboratorium Mikrobiologii), Pakiet niepodzielny
L.p. | Nazwa | Nazwa handlowa/producent | J.m. | Ilość | Wielkość opakowania | Ilość zaoferowanych opakowań | cena netto | cena brutto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Numer katalogowy
1. | Błękit Loefflera |  | litr | 1
2. | Fuksyna karbolowa do metody Ziehl-Neelsena na ciepło |  | litr | 4
3. | Błękit metylenowy do metody Ziehl-Neelsena na ciepło |  | litr | 4
4. | Odbarwiacz Ebnera (Kwas solny+etanol; do metody Ziehl-Neelsena) |  | litr | 6
*Wymagany sposób obliczenia wartości brutto: Ilość x cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto | [7 empty] | suma
Pakiet nr 3
wymagana wielkość opakowania
Zadanie nr 1 100, 200 lub 250 ml
Zadanie nr 2-4. 0,5 lub 1 litr
Termin ważności – co najmniej 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego
…………………………………………………………
Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/
podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 4 (Barwniki i odczynniki – Laboratorium Analityczne), Pakiet niepodzielny
L.p. | Nazwa | Nazwa handlowa/producent | J.m. | Ilość | Wielkość opakowania | Ilość zaoferowanych opakowań | cena netto | cena brutto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Numer katalogowy
1. | Barwnik do retikulocytów |  | mililitr | 200
2. | Odczynnik May-Grunwald |  | litr | 5
3. | Odczynnik Giemsa |  | litr | 4
4. | Sudan III (r-r alkoholowy) |  | mililitr | 300
5. | Odczynnik Lugola |  | mililitr | 300
6. | Odczynnik Pandy ego |  | mililitr | 500
7. | Odczynnik Nonne Apelta |  | mililitr | 500
8. | Odczynnik Samsona |  | mililitr | 300
9. | Barwnik do barwienia elementów komórkowych osadu moczu |  | mililitr | 60
*Wymagany sposób obliczenia wartości brutto: Ilość x cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto | [7 empty] | suma
| Pakiet nr 4 – wymagane wielkości opakowań | Zadanie nr 1 | 1op.=50 lub100 ml
|  | Zadanie nr 2 | 1op.=200, 250 lub 500ml
|  | Zadanie nr 3 | 1op.=200, 250 lub 500ml
|  | Zadanie nr 4 | 1op.=50 lub 100 ml
|  | Zadanie nr 5 | 1op.=50 lub 100 ml
|  | Zadanie nr 6 | 1op.=50 lub 100 ml
|  | Zadanie nr 7 | 1op.=50 lub 100 ml
|  | Zadanie nr 8 | 1op.=50 lub 100 ml
|  | Zadanie nr 9 | 1op.=30 ml
…………………………………………………………
Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/
podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 5 (Testy – Laboratorium Analityczne), Pakiet niepodzielny
L.p. | Nazwa | Nazwa handlowa/producent | J.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Numer katalogowy
1. | Panel narkotykowy w moczu – test płytkowy 10 parametrowy, jednostopniowy o minimalnej czułości (cut-off w ng/ml): Amfetamina(AMP): 500, Barbiturany (BAR): 300, Benzodiazepiny (BZD):300, kokaina (COC): 300, Marihuana (THC): 50, Metadon (MTD):300, Metamfetamina (MET):500, Ecstazy (MDMA):500, Morfina (MOP):300, Trójcykliczne antydepresanty (TCA):1000. Testy powinny charakteryzować się brakiem wpływu pH (w zakresie 5-9) I ciężaru właściwego (w zakresie niskich I wysokich wartości) oraz brakiem interferencji min. 80 substancji zawartych w moczu – udokumentowane w metodyce |  | test | 500
2. | Stabilizowany mocz do przeprowadzania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej leków i narkotyków kontrola pozytywna I negatywna z uwzgędnieniem stabilności po otwarciu na okres 24 miesięcy, wykonywana minimum raz w tygodniu. Kontrolowane parametry zgodne z oferowanym panelem narkotyków w kasetce (zgodnie z poz. 2) |  | ml | 80
3. | Panel narkotykowy w moczu – test płytkowy jednostopniowy o minimalnej czułości (cut-off w ng/ml) do wykrywania: buprenorfina-10, fentanyl-10, katyna-150, mefedron - 100 syntetyczna marihuana-50. Testy powinny charakteryzować się brakiem wpływu pH (w zakresie 5-9) I ciężaru właściwego (w zakresie niskich I wysokich wartości) oraz brakiem interferencji min. 80 substancji zawartych w moczu – udokumentowane w metodyce |  | test | 500
4. | Stabilizowany mocz do przeprowadzania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej leków i narkotyków kontrola pozytywna I negatywna z uwzgędnieniem stabilności po otwarciu na okres 24 miesięcy, wykonywana minimum raz w tygodniu. Kontrolowane parametry zgodne z oferowanym panelem narkotyków w kasetce (zgodnie z poz. 4) |  | ml | 80
*Wymagany sposób obliczenia wartości brutto: Ilość x cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto | [5 empty] | suma
…………………………………………………………
Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/
podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 6 (Odczynniki – Laboratorium Mikrobiologii), pakiet niepodzielny
L.p. | Nazwa | Nazwa handlowa/producent | J.m. | Ilość | cena netto | cena brutto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Numer katalogowy
1. | kwas fenyloboronowy o stężeniu 15 mg/ml – wielkość opakowania 2 ml |  | ml | 20
2. | Sterylny 0,5M roztwór EDTA o pH 7,3-7,5 – wielkość opakowania 2 ml |  | ml | 20
*Wymagany sposób obliczenia wartości brutto: Ilość x cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
…………………………………………………………
Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/
podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 7 (Testy, odczynniki, podłoża – Laboratorium Mikrobiologii), Pakiet podzielny
L.p. | Nazwa | Nazwa handlowa/producent | J.m. | Ilość | Wielkość opakowania | Ilość zaoferowanych opakowań | cena netto | cena brutto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto
1. | olejek imersyjny do mikroskopii o współczynniku załamania światła 1,515-1,516 |  | ml | 600
2. | test LAL do wykrywania endotoksyn bakteryjnych+kontrola dodatnia |  | oznaczenie | 50
3. | surowice do typowania Salmonella (AO,BO,CO,DO) |  | ml | 40
4. | surowica do identyfikacji Salmonella (HM) |  | ml | 20
5. | zestaw lateksów do wykrywania EPEC (zawierający po 2 ml lateksów wykrywających grupę A,B oraz C) |  | zestaw | 4
6. | N-Acetyl-L-cysteina (wielkość opakowania 25g lub 50 g) |  | gram | 300
7. | NAOH (wielkość opakowania 0,25 kg lub 0,5 kg) |  | kg | 1
8. | Tri-sodu cytrynian (wielkość opakowania 0,25 lub 0,5 kg) |  | kg | 1
9. | KOH (wielkość opakowania 50 lub 100 g) |  | gram | 200
10. | Testy do wykrywania krwi utajonej w kale (test kasetkowy; czułość co najmniej 40 ng/ml) |  | test | 300
11. | DMSO (wielkość opakowania 50 lub 100 ml) |  | ml | 200
*Wymagany sposób obliczenia wartości brutto: Ilość x cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto | [5 empty] | suma
…………………………………………………………
Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/
podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy