Znak: RG3-271.7.2023 Wiązownica, 24.02.2023 r.

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu podstawowego na realizację zadania pn: „**Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na system kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami w miejscowości Wiązownica, gmina Wiązownica.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w związku ze złożonymi pytania, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Na profilu nr 29 jest rura PE 110 w ilości 572, natomiast w opisie jest rura PE 90, która zatem ma być uwzględniona w ofercie?

**Odpowiedź:**

Do wyceny należy przyjąć kolektor tłoczny z rury PE o średnicy 90 mm w ilości 572 m.

**Pytanie 2**

Czy zamawiający może wskazać jakiś wycinek ekranu z projektu zagospodarowania na którym jest przedstawione odgałęzienie pod przyłącza kanalizacyjne z rur PVC 160 w celu zlokalizowania tych miejsc? Na rysunku wszystkie odgałęzienia są jednej grubości i bez opisu dlatego proszę o wskazanie przykładowego takiego miejsca.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zamieszcza wycinek z projektu zagospodarowania ze wskazaniem lokalizacji odgałęzienia pod przyłącza kanalizacyjne do nieruchomości.

**Pytanie 3**

W załączonym do postępowania zestawieniu studni w stosunku do przedmiaru są różnice w ilości studni. Co zatem należy ująć w ofercie? Ilości z przedmiaru czy ilości z zestawienia załączonego do postępowania.

**Odpowiedź:**

Do wyceny należy przyjąć ilość studni wynikającą z zestawienia załączonego do postępowania.

Wprowadzone zmiany i wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowania.

W związku z treścią udzielonych odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania , Zamawiający informuje, że w celu zachowania uczciwej konkurencji, jawności postępowania oraz umożliwienia wykonawcom przygotowania dokumentacji przetargowej z uwzględnieniem ww. odpowiedzi, zamawiający informuje **o  kolejnym przedłużeniu terminu składania ofert** do dnia **03.03.2023 r. do godz. 09:00.**

**W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie ulegają również zapisy SWZ w sposób następujący:**

**W rozdziale XVII pkt. 17.1 było:**

Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez siebie ofertą do dnia 31.03.2023 r.

**W rozdziale XV pkt. 15.1 po zmianie jest:**

Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez siebie ofertą do dnia 01.04.2023 r.

**W rozdziale XVII pkt. 17.11 i 17.3 było:**

17.1 Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica> wybierając przedmiotowe postępowanie, w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 02.03.2023 r**. do godz. 09:00

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

17.3 Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż dnia następnego, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **02.03.2023 r**. o godz. 09:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego,

na platformie zakupowej zamawiającego poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

**W rozdziale XVII pkt. 17.11 i 17.3 po zmianie jest:**

17.1 Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica> wybierając przedmiotowe postępowanie, w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 03.03.2023 r**. do godz. 09:00

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

17.3 Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż dnia następnego, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **03.03.2023 r**. o godz. 09:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego,

na platformie zakupowej zamawiającego poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

 **Wójt Gminy Wiązownica**

 **Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy

2. Strona internetowa postępowania – platforma zakupowa

3. a/a.