Górowo Iławeckie 21.05.2021 r.

RIZ.271.1.2.2021

Odpowiedzi na zapytania (4)

### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg u nieograniczonego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Gałajnach oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Wsi Iławeckiej wraz z rurociągiem tłocznym z kanalizacją sanitarną do oczyszczalni ścieków w Gałajnach.”

Pyt. nr 1. W uzupełnieniu poprzednich pytań i w świetle dotychczasowych
odpowiedzi prośba o skierowanie pytania do projektantów, o
informację dotyczącą rozdzielnic R7.1.1 i R7.2.1 nie ma w
dokumentacji żadnych schematów. Nie ma możliwości rzetelnej ich wyceny.

Odp.

Rozdzielnice R7.1.1 i R7.2.1 nie są objęte niniejszym postępowaniem

Pyt. Nr 2 Czy zakres przedmiotowego przetargu w zakresie oczyszczalni ścieków dotyczy tylko etapu I przedstawionego w dokumentacji projektowej?

Odp. Należy wykonać wszystkie prace opisane w załączonym projekcie, włącznie z dostawą i montażem dmuchaw.

Pyt nr 2 Od strony elektrycznej brak jest dokumentacji, która odpowiadałaby załączonemu przedmiarowi a także na odwrót w przedmiarze nie ma rzeczy które są w dokumentacji. Prosimy o ujednolicenie zakresu robót elektrycznych ujętych w dokumentacji i w przedmiarze robót.
Odp. Instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją i SWTiOR. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy

Pyt. Nr 4

Zgodnie z SWZ str 18 w zakresie zamówienia jest ob. Nr 11 – ZBW Zbiornik wyrównawczy ścieki basenowe. Brak projektu. Czy obiekt ten wchodzi w zakres zamówienia?

Odp. Ob. 11 ZBW Zbiornik wyrównawczy ścieki basenowe należy wykonać w II etapie, nie jest objęty niniejszym postepowaniem

Pyt. Nr 5

Zgodnie z SWZ str 18 w zakresie zamówienia jest ob. Nr 16 – ZR Zbiornik retencyjny ścieki basenowe. Prosimy o weryfikację czy chodzi o zbiornik retencyjny – ścieki komunalne?

Odp. Ob. 16 ZR Zbiornik retencyjny - ścieki komunalne, należy wykonać w niniejszym postepowaniu. Opis zbiornika jest w punkcie 7.4.11 PB, jest to zbiornik prefabrykowany

Pyt. Nr 6 Kto ponosi koszty mediów i chemikaliów przy rozruchu?

Odp. Koszty mediów i chemikaliów są po stronie wykonawcy do czasu zakończenia rozruchu potwierdzonego osiągnięciem parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z rozporządzeniem

Pyt. Nr 7 Czy workownica wspomniana w opisie układu sterowania w załączniku 1.2. wchodzi w zakres zamówienia?

Odp. Nie

Pyt. Nr 8 Prosimy o podanie szczegółów wyposażenia technologicznego osadnika wtórnego.

Odp. Koryto przelewowe, wykonanie stal AISI 316

Pyt. Nr 9 Prosimy o zamieszczenie projektu oraz wykazu urządzeń pomiarowych systemu AKPiA.
Odp. Zestawienie czujników pokazano w tabeli 1 Tom II opisu

Pyt. Nr 10 Prosimy o weryfikację przedmiarów w stosunku do projektu.

Odp. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją i STWiOR, przedmiary pełnią funkcję pomocniczą

Pyt. Nr 11 Prosimy o zamieszczenie projektu zbiornika pośredniego osadu oraz silosu wapna.

Odp.
Układ odwadniania osadu tj.
prasa do odwadniania
zbiornik poleketrolitu
pompa polieletrolitu
pompa nadawy
szafa sterownicza
dostosowany do umieszczenia w kontenerze powinien być jednego producenta/dostawcy
silos wapna V=5m3 - należy dostarczyć jako gotowy handlowy
przenośnikiem wapna
przenośnikiem osadu

Pyt. Nr 12 Prosimy o podanie zakresu wyposażenia kontenera socjalno-technicznego, które wchodzi w zakres zamówienia.
Odp.
Wyposażenie kontenera socjalno-technicznego izolacja termiczna zapewniająca komfortowe użytkowanie latem i zimną ( elewacja oraz sufit docieplone  płytą warstwową - POLIURETANOWĄ, podłoga izolowana wełną mineralną) okna PCV, rozwierno-uchylne, drzwi stalowe, wypełnione styropianem, funkcjonalna instalacja elektryczna i oświetleniowa (lampy hermetyczne, 6 podwójnych gniazd hermetycznych, przełączniki, skrzynka z z zabezpieczeniami, oświetlenie zewnętrzne) zaplecze socjalno-sanitarne, wyposażone w szafkę z umywalką, WC-kompakt, obiekt wyposażony w trzy grzejniki elektryczne, nowej generacji, sterowane panelem cyfrowym

Pyt. Nr 13 Czy kontener KP7/KP5 za SOO wchodzi w zakres zamówienia?
Odp. Nie

Wójt gminy

Bożena Olszewska - Świtaj