**Pakiet nr: – Balkonik rehabilitacyjny *-***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYMAGANIA OGÓLNE** | | | | |
| **Producent / Firma** | | **Podać** | |  |
| **Nazwa / typ urządzenia** | | **Podać** | |  |
| **Kraj pochodzenia** | | **Podać** | |  |
| **Rok produkcji** | | **Podać** | |  |
| **Urządzenia fabrycznie nowe** | | **Podać** | |  |
| **lp.** | **Parametr wymagany** | **Ilość** | **Warunek graniczny TAK** | **Parametr oferowany** |
|  | **Balkonik rehabilitacyjny** | **5 szt.** |  |  |
|  | Możliwość użytkowania w funkcji:  -Kroczącej  -Stałej  -Stałej z kółkami | 1 szt. | Tak |  |
|  | Składana, aluminiowa rama | Tak |  |
|  | Stabilna i wytrzymała konstrukcja | Tak |  |
|  | Blokada funkcji kroczącej | Tak |  |
|  | Wymienne stopki podporowe zakończone gumą | Tak |  |
|  | Wymienne stopki przednie z kółkami, o średnicy co najmniej 12 cm | Tak |  |
|  | Ergonomiczne uchwyty | Tak |  |
|  | Wysokość regulowana skokowo co 25 mm (+/-5%) | Tak |  |
|  | Szerokość max. 60 cm | Tak |  |
|  | Wysokość min. 80 cm | Tak |  |
|  | Wysokość max 100 cm | Tak |  |
|  | Masa całkowita max. 2,5kg | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie: min. 110kg | Tak |  |