**Pakiet nr: – Balkonik rehabilitacyjny *-***

|  |
| --- |
| **WYMAGANIA OGÓLNE** |
| **Producent / Firma** | **Podać** |  |
| **Nazwa / typ urządzenia** | **Podać** |  |
| **Kraj pochodzenia** | **Podać** |  |
| **Rok produkcji**  | **Podać** |  |
| **Urządzenia fabrycznie nowe**  | **Podać** |  |
| **lp.** | **Parametr wymagany** | **Ilość** | **Warunek granicznyTAK** | **Parametr oferowany** |
|  | **Balkonik rehabilitacyjny** | **5 szt.** |  |  |
|  | Możliwość użytkowania w funkcji:-Kroczącej-Stałej-Stałej z kółkami | 1 szt. | Tak |   |
|  | Składana, aluminiowa rama  | Tak |   |
|  | Stabilna i wytrzymała konstrukcja | Tak |  |
|  | Blokada funkcji kroczącej | Tak |  |
|  | Wymienne stopki podporowe zakończone gumą | Tak |  |
|  | Wymienne stopki przednie z kółkami, o średnicy co najmniej 12 cm | Tak |  |
|  | Ergonomiczne uchwyty | Tak |  |
|  | Wysokość regulowana skokowo co 25 mm (+/-5%) | Tak |  |
|  | Szerokość max. 60 cm  | Tak |  |
|  | Wysokość min. 80 cm | Tak |  |
|  | Wysokość max 100 cm | Tak |  |
|  | Masa całkowita max. 2,5kg  | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie: min. 110kg  | Tak |  |