## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK 2A DO POSTĘPOWANIA WSZSL/FZ-07/24
CZĘŚĆ 1 MANKIETY SCD
Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | J.m | Ilość min | Ilość max | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / producent
A | B | C | D | E | F | G= ExF | H | I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT) | I
1 | Mankiety SCD roz M – podudziowe do sekwencji ucisku kończyn dolnych, zbudowane z 3 komór wypełnionych powietrzem o ciśnieniu – 45mmHg: 30mmHg: 30mmHg kompatybilne z urządzeniem SCD700 z automatyczną analizą cyklu pracy dobieraną indywidualnie w zależności od wypełnienia się łożyska żylnego każdego pacjenta | SZT. | 50 | 100
2 | Mankiety SCD roz L – podudziowe do sekwencji ucisku kończyn dolnych, zbudowane z 3 komór wypełnionych powietrzem o ciśnieniu – 45mmHg: 30mmHg: 30mmHg kompatybilne z urządzeniem SCD700 z automatyczną analizą cyklu pracy dobieraną indywidualnie w zależności od wypełnienia się łożyska żylnego każdego pacjenta | SZT. | 50 | 100
3 | Mankiety SCD roz S – podudziowe do sekwencji ucisku kończyn dolnych, zbudowane z 3 komór wypełnionych powietrzem o ciśnieniu – 45mmHg: 30mmHg: 30mmHg kompatybilne z urządzeniem SCD700 z automatyczną analizą cyklu pracy dobieraną indywidualnie w zależności od wypełnienia się łożyska żylnego każdego pacjenta | SZT. | 25 | 50
łącznie:
Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max)5 dni roboczych
Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
CZĘŚĆ 2 POJEMNIKI
Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | J.m | Ilość min | Ilość max | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / producent
A | B | C | D | E | F | G= ExF | H | I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT) | I
1 | POJEMNIK Z POLIPROPYLENU ZE SZCZELNĄ POKRYWKĄ ZAKRĘCANĄ LUB NA ZATRZASK Z PRZEZNACZENIEM NA PRÓBKI HISTOPATOLOGICZNE UTRWALANE FORMALINĄ; POJEMNOŚĆ 200-250 ML, NIESTERYLNY | SZT. | 3000 | 6000
2 | POJEMNIK Z POLIPROPYLENU ZE SZCZELNĄ POKRYWKĄ ZAKRĘCANĄ LUB NA ZATRZASK Z PRZEZNACZENIEM NA PRÓBKI HISTOPATOLOGICZNE UTRWALANE FORMALINĄ; POJEMNOŚĆ 1000 ML, NIESTERYLNY | SZT. | 1500 | 3000
3 | POJEMNIK Z POLIPROPYLENU ZE SZCZELNĄ POKRYWKĄ NA ZATRZASK Z PRZEZNACZENIEM NA PRÓBKI HISTOPATOLOGICZNE UTRWALANE FORMALINĄ; POJEMNOŚĆ 3000 ML, NIESTERYLNY | SZT. | 1400 | 2800
4 | POJEMNIK Z POLIPROPYLENU ZE SZCZELNĄ POKRYWKĄ NA ZATRZASK I UCHWYTEM Z PRZEZNACZENIEM NA PRÓBKI HISTOPATOLOGICZNE UTRWALANE FORMALINĄ; POJEMNOŚĆ 5000 ML, NIESTERYLNY | SZT. | 600 | 1200
5 | POJEMNIK Z POLIPROPYLENU ZE SZCZELNĄ POKRYWKĄ NA ZATRZASK I UCHWYTEM Z PRZEZNACZENIEM NA PRÓBKI HISTOPATOLOGICZNE UTRWALANE FORMALINĄ; POJEMNOŚĆ 10 - 11 L, NIESTERYLNY | SZT. | 20 | 40
Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max)5 dni roboczych
Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
CZĘŚĆ 3 OPASKA
Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | J.m | Ilość min | Ilość max | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / producent
A | B | C | D | E | F | G= ExF | H | I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT) | I
1 | Opaska jednorazowa elastyczna do mocowania czujnika pulsoksymetru typu Y dla dzieci/noworodków, szer.2,5 cm, dł 13,5 cm, z trzema otworami, mocowana na rzep szer. 2,5 cm, dł, 14 cm z trzema otworami, mocowana na rzep | SZT | 1500 | 3000
Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max)5 dni roboczych
Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
CZĘŚĆ 4 DRUTY
Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | J.m | Ilość min | Ilość max | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / producent
A | B | C | D | E | F | G= ExF | H | I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT) | I
1 | Druty Kirschnera jednostronny ostrze typu trokar; średnica: 1,0 – 3,0 mm*; długość: 150 – 300, 150-310 mm*. | szt | 2500 | 5000
2 | Druty Kirschnera typu trokar o ostrzu gwintowanym; średnica: 1,0-1,8 mm*; długość: 150 mm. | szt | 75 | 150
3 | Druty do wiązania odłamów kostnych; średnica: 0,2 – 1,5 mm*; długość: 10 m w zwoju. | rolka | 15 | 30
*- Zamawiający określi wymagany rozmiar każdorazowo w zamówieniu.
Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max)5 dni roboczych
Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
CZĘŚĆ 5 AKCESORIA DO EMG
Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | J.m | Ilość min | Ilość max | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / producent
A | B | C | D | E | F | G= ExF | H | I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT) | I
1 | Elektroda SURFACE 22mmx32mm Op (100 szt) | OP | 60 | 120
2 | Elektroda uziemiająca metalowa średnica 30mm z kablem 1,2 m lub elektroda uziemiająca metalowa średnica 32 mm z kablem 1,2 m | SZT | 1 | 2
3 | Elektroda stymulująca biopolarna z odłączanym uchwytem, korki filcowe 2x6 mm, odstęp między korkami 23 mm, kabel ekranowany 2 m, wtyk DIN - zgodnie z odpowiedziami - elektroda stymulująca biopolarna z odłączanym uchwytem, korki filcowe 2x7 mm, odstęp między korkami 23 mm, kabel ekranowany 2 m, wtyk DIN | SZT | 5 | 10
4 | Kabel ekranowany z HUSH z klamerkami do elektrod powierzchniowych, długość 1 m, 3 klamerki, wtyk DIN szt | SZT | 5 | 10
5 | Kabel ekranowany do elektrod igłowych Dantec Tm DCN, długość 150 cm, wtyk DIN/Pogo Pin | SZT | 5 | 10
6 | Elektroda obrączkowa z kablem ekranowanym HUSHTM, obrączka metalowa, kabel długości 1 m, wtyk DIN | SZT | 5 | 10
7 | Elektroda uziemiająca opaskowa Velcro, z kablem 1,5 m, wtyk TP1,5 mm | SZT | 3 | 6
8 | Korki filcowe średnica 7 mm / długość 7,5 mm Op (100 szt) | OP | 1 | 2
Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max)5 dni roboczych
Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
CZĘŚĆ 6 AKCESORIA DO EEG
Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | J.m | Ilość min | Ilość max | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / producent
A | B | C | D | E | F | G= ExF | H | I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT) | I
1 | Czepek do EEG dla dorosłych silikonowy PTS, ze specjalnymi elastycznymi rurkami bez lateksowego tworzywa, z elementami mocującymi ( 4 podłużne rurki, średnica rurek 4 mm), duży 2 szt, średni 2 sztuki | szt | 2 | 4
2 | Czepek do EEG dla pediatryczny silikonowy PTS, ze specjalnymi elastycznymi rurkami bez lateksowego tworzywa, z elementami mocującymi ( 4 podłużne rurki), 2 szt- średnica rurek 4 mm, 1 sztuka -średnica rurek 2 mm | szt | 5 | 10
3 | Elektroda grzybkowa EEG , standardowe, wykonane z czystego srebra i pokryte chlorkiem srebra oraz wykonane w bardzo trwałej technice spiekania, dzięki której elektrody nie wymagają regeneracji ( chlorkowania).Dla dorosłych 3 op niebieskie, dla dzieci 3 op żółte. (Opakowanie 10 szt ) | op | 5 | 10
4 | Przewody elektrodowe z krokodylkiem do 21 elektrod | kpl | 1 | 2
5 | Preparat do czyszczenia czepków EEG, nie pozostawiający żadnych pozostałości ani śladów. (OP 710 MLI) | OP | 3 | 6
6 | Pasta umożliwiająca stabilne mocowanie elektrod EEG; przewodząca klejąca typu TEN 20 op. ok. 100-115 gr. | op | 5 | 10
7 | Zestaw naprawczy do elektrod grzybkowych (100x gaziki, 100x oringi, 1x aplikator) | op | 1 | 2
Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max)5 dni roboczych
Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
CZĘŚĆ 7 PROBÓWKI
Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | J.m | Ilość min | Ilość max | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / producent
A | B | C | D | E | F | G= ExF | H | I = Gx1,xx (xx-właściwa stawka VAT) | I
1 | Probówka typu Falcone, stożkowe, z zakrętką, podziałka od 5 do 50 ml – co 5 ml, poj. 50 ml | szt | 12500 | 25000
2 | Probówka serologiczna z otworem do drenów, przeźroczysta, polistyrenowa | szt | 15000 | 30000
3 | Próbówka 5 ml PS okrągła bez kołnierza 12x75 mm przeźroczysta polistyrenowa | szt | 200000 | 400000
Zaoferowany termin dostawy…...- ( min. 2 dni robocze– max)5 dni roboczych
Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym