Gorzów Wlkp., 2024-02-20

**Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.:**

„Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w zasobach gminnych administrowanych przez ZGM”

Zamawiający – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej niniejszym wyjaśnia:

**Pytanie 1:**

Formularz ADM-2 - czy w pozycjach 6 i 7 w wykazie stolarki okiennej (klatki schodowe) muszą być zastosowane nawiewniki?

**Wyjaśnienie:**

Na klatce schodowej nie montujemy nawiewników.

**Pytanie 2:**

Formularz ADM-3 - czy w pozycji 3 w wykazie stolarki okiennej (piwnica lokatorska) muszą być zastosowane nawiewniki? oraz pozycja 9 jest to okno dachowe - czy powinno ono tu być jako pozycja do wymiany - gdyż zakres robót przy wymianie takiego okna jest całkiem inny niż podany w specyfikacji i wiążę się z innymi kosztami.

**Wyjaśnienie:**

- w pozycji 3 w oknie piwnicznym nie musi być zamontowany nawiewnik

- w pozycji 9 Zamawiający zmienia treść zgodnie z załącznikiem

**Pytanie 3:**

Formularz ADM-5 - pozycja 3 pkt.1 w wykazie stolarki okiennej wg rysunku i opisu przedstawionego takie okno jest niewykonalne technologicznie.

**Wyjaśnienie:**

Okno balkonowe w lokalu nr 9 przy ulicy Matejki 84 jest aktualnie w takich wymiarach jak podane do przetargu, mierzone od wewnętrznej strony. Jeżeli zajdzie konieczność obniżenia do wymiarów możliwych do wykonania technologicznie to prosimy o obniżenie okien poszerzeniami od góry.

Zamawiający zmienia treść swz poprzez zmianę terminów:

* **Składania** ofert **na 26.02.2024r.** godz. 12.00
* **Otwarcia** ofert **na 26.02.2024r.** godz. 12.05
* **Związania** ofertą **na 26.03.2024r.**

Zamawiający dokona stosownych zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)

Z poważaniem

*(podpisano na oryginale)*