## CZĘŚĆ XIV
CZĘŚĆ XIV - Pracownia matematyczno - przyrodnicza w ZSSiB
RODZAJ SPRZĘTU/ POMOCY DYDAKTYCZNYCH: |  | POMOCE DYDAKTYCZNE ZAWODOWE
NAZWA JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ: |  | Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie
NAZWA PRACOWNI: |  | pracownia matematyczno-przyrodnicza
l.p. | rodzaj sprzętu/pomocy dydaktycznych | szczegółowy opis sprzętu/ pomocy dydaktycznych | liczba sztuk | Nazwa producenta / modelu / nr katalogowego; Potwierdzenie spełniania określonych parametrów (spełnia/nie spełnia); Ewentualnie wskazanie rozwiązań równoważnych. | cena jednostkowa netto | wartość netto | wartość brutto | UWAGA | Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako minimalne. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementów zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia w przypadku podania przez Zamawiającego w SWZ lub załącznikach do SWZ nazwy, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy je traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiące dokładne odpowiedniki produktów wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów przez Zamawiającego mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
1 | Szkielet człowieka | Model szkieletu o wysokości 180 cm + plakat anatomiczny + osłona przeciwpyłowa. Czaszka,szczęki otwierane , dodatkowe zastępcze zęby, ruchome kończyny. Szkielet o naturalnej strukturze kości z połączeniem śrubowym. Stabilny stojak ze skrętnymi kółkami (360°) + uchwyt do zawieszenia | 1
2 | Model DNA | Model na podstawie .Model umożliwiający rozkładanie i ponowne składanie. Wymiary: 12 x 12 x 40 cm | 1 | [5 empty] | Zamawiający wymaga dla każdego oferowanego produktu lub jego części (wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) podania pełnej nazwy producenta i produktu wraz z numerem katalogowym (jeśli występuje) oraz ewentualnie linku do strony internetowej proponowanego produktu, w celu łatwej identyfikacji produktu oraz możliwości sprawdzenia zgodności parametrów określonych przez Zamawiającego z parametrami zaoferowanego produktu.
3 | Stacja pogodowa, bezprzewodowa | Zegar sterowany falami radiowymi DCF-77. Wyświetlanie w formacie 12/24 h. Wyświetlanie daty i dni tygodnia Wskaźnik temperatury wewnątrz i na zewnątrz. Wskaźnik wilgotności wewnątrz i na zewnątr.z Zapis wartości min./maks. Wskaźnik wind chill (odczuwanej temperatury. Wskaźnik Indeksu ciepła Wskaźnik temperatury punktu ros.y Wskaźnik kierunku wiatru i prędkości wiatru. Wskaźnik ciśnienia atmosferycznego . Wskaźnik ilości opadów dla 1h, 24h i całkowity Prognozowanie sytuacji pogodowych Funkcja alarmu temperatury Wskaźnik wpływu na samopoczucie Wskaźnik fazy księżyca Podwójny alarm z funkcją drzemki Wskaźnik wyczerpania baterii Podświetlenie ekranu Zakres dostawy: 1x stacja pogodowa z zasilaczem, 1x czujnik opadów TX 173, 1x czujnik wiatru TX 174, 1x czujnik temperatury/wilgotności TX 175, 1x maszt ze stali nierdzewnej, 1x osłona przed promieniowaniem słonecznym.Śruby mocujące oraz akcesoria ze stali nierdzewnej do mocowania masztu zewnątrz. Wraz z montażem | 1 | [5 empty] | Wykonawca, który powołuje się na równoważne rozwiązania, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4 | Model Kosmograficzny Tellurium | Średnica Słońca 100mm, średnica Ziemi 70mm, średnica Księżyca 10mm. Model posiada źródło światła oraz zasilanie bateryjne. | 1
5 | Kompas | Dane techniczne: śr. kompasu 5,5 cm, obudowa 9 x 6,5 cm, przezroczysta obudowa z liniami. | 5
6 | Globus konturowy | Globus o średnicy co najmniej 25 cm z zaznaczonymi konturami lądów, siatką kartograficzną oraz granicami państw. Po powierzchni można pisać mazakami sucho-ścieralnymi (dołączone 4 szt. wraz z gąbką). | 1
7 | Wieszak na mapy | Metalowy wieszak na mapy z regulacją wysokości w zakresie 140-200 cm, malowany proszkowo. Wykonany z profili 25x25 i 20x20. Podstawa z profila 40x20. Wielkość uchwytu na mapę to 20 cm. SXG 33x41 cm. | 1
8 | Mobilny stojak do przechowywania plansz | Stalowy stojak , posiada chromowane rurki o przekroju mi.n. Φ 32 mm. Metalowe rurki łączone są elementami z tworzywa sztucznego. Stojak ma 15 haczyków, na których można wieszać plansze. Wymiary: Podstawa - 90 x 45 cm. Wysokość minimalna stojaka - 95 cm. Wysokość maksymalna stojaka - 170 cm. Szerokość maksymalna stojaka - 150 cm﻿ | 1
9 | Litosfera - zestaw 15 plansz | Każda plansza w rozmiarze 70 x 100 cm, druk na kartonie kredowym (250gr).Obustronnie laminowane i wyposażone w listwy metalowe (góra, dół). | 1
10 | Wieszak naścienny do przechowywania map i plansz | Bazową konstrukcję podstawowego modułu stanowi kratownica naścienna o wymiarach mi.n. 70 cm. - szerokość i 120 cm. - wysokość. Wykonana z drutu o przekroju 4 mm, oko kraty 5 x 5 cm, waga ok. 3,6 kg., - wsporniki planszowe podwójne 16 szt. Wsporniki planszowe podwójne, wykonane z drutu fi 4 mm. - 16 szt., waga 1,2 kg., - wysięgnik pojedynczy 1 szt. Wysięgnik pojedynczy - wieszak do prezentacji map - długość ok. 30 cm., - kołki rozporowe z hakami w kształcie litery L - 7 szt.,- - zawieszki na drobiazgi w kształcie litery S - 5 szt. | 1
11 | Mapy interaktywne świata komplet | Licencja przeznaczona dla placówek szkolnych, bezterminowa. Multimedialny Geograficzny Atlas Świata powinien składać się z mi.n. 23 interaktywnych map ogólnogeograficznych i tematycznych. Zgodny z nową podstawą programową dla szkół ponadpodstawowych. | 1
12 | Układ słoneczny | Model układu słonecznego z zasilaniem bateryjnym (batere LR6 – 1,5V dołączone do zestawu, 2 szt.) Wymiary: mi.n. 41.5 x 26.5 x 15.5 cm | 1
13 | Komplet do doświadczeń z ciepła | W skład kompletu wchodzą m.in. dylatoskop, kalorymetr, przyrząd do liniowego przewodzenia ciepła, przewodniki ciepła, termoskop, odwadniacz, pierścień Gravesanda, przyrząd do konwekcji ciepła, aktynometr, inne pomoce dydaktyczne, szkło i sprzęt laboratoryjny. | 1
14 | PŁYNY I GAZY - zestaw demonstracyjny | W skład zestawu wchodzą m.in. manometr wodny otwarty, model baroskopu cieczowego, paradoks hydrostatyczny, przyrząd do demonstracji prawa Clapeyrona, przyrząd do prawa Pascala, naczynia połączone różnych kształtów, cylinder do doświadczeń z prawem Pascala, model prasy hydraulicznej, nurek Kartezjusza, przyrząd do demonstracji prawa Archimedesa, zestaw ciężarków o jednakowej masie, naczynie przelewowe | 1
15 | Zestaw do doświadczeń uczniowskich z mechaniki | W skład zestawu wchodzą m.in. Podstawa, Uchwyt do podstawy, Sprężyna, Uchwyt z haczykiem, Pręt, Łącznik krzyżowy, Przymiar, Belka z otworami i uchwytem blokującym, Wskazówka, Pręt krótki o zmiennej średnicy, Klocek, Obciążniki do klocka, Figury płaskie, Bryła drewniana z drutem, Obciążniki na pręcie, obciążniki z podstawą Wózek, Rynienka, Blok z haczykiem. | 1
16 | Ciepło i termodynamika – zestaw doświadczalny IIOP | W skład zestawu wchodzą : zestaw przewodników cieplnych,- naczynie Leidenfrost’a,- przyrząd do badania prawa Boyle’a-Mariotta ,- manometr wodny otwarty,- dylatoskop (przyrząd do wykazania rozszerzalności liniowej metali),- kolba szklana,- zlewka,- korki gumowe,- podstawa do podgrzewania,- lampka spirytusowa,- pierścień Gravesanda,- kalorymetr,- spirala Joule’a,- bimetal,- miernik cyfrowy z sondą temperaturową,- pipeta,- bagietka,- termometr | 1
17 | Zestaw do optyki geometrycznej z laserowym źródłem światła i tablicą | Dane techniczne: Laser diodowy (5 diod), 635 nm, 1 mW, z zasilaczem z wtykiem, elementy optyczne magnetyczne, folie prezentujące modele. Tablica metalowa ze stojakiem (tablicę można również zamontować na ścianie). Wymiary: laser: 60 x 125 x 25 mm. Tablica: 600 x 450 mm Zawartość: Laser diodowy z 5 wiązkami, zasilacz z wtykiem, tablica metalowa, 14 brył optycznych, folie z sitodrukiem: - model ludzkiego oka, - aparat fotograficzny, - teleskop Galileusza, - teleskop Keplera, - konsekwencje aberracji sferycznej i korekcji, - prezentacja odbicia i ugięcia fali | 1
18 | Zestaw do optyki 3 (falowej) | Dane techniczne Rozmiar: 30 x 23 x 7 cm Podstawowe komponenty Laser diodowy zamontowany na trzonku i podstawie. Akumulatory (do lasera diodowego). Zasilacz. Soczewka cylindryczna (do śledzenia promieni). Filtr polaroidowy. Plastikowe uchwyty mocowane na podstawie do siatek dyfrakcyjnych i soczewek. Przezrocza z 1 do 6 szczelin (szerokość 0,06 mm, odstęp 0,20 mm) Siatka dyfrakcyjna gruba 1 (4 linie na mm, stosunek linia/obszar 3:1) Siatka dyfrakcyjna gruba 2 (4 linie na mm, stosunek linia/obszar 6:1) Siatka dyfrakcyjna gruba 3 (8 linii na mm, stosunek linia/obszar 3:1) Siatka metalowa (300 mesh) dla dwuwymiarowych siatek dyfrakcyjnych Siatki dyfrakcyjne z trzema różnymi liniowaniami (100, 300 i 600 linii na mm) | 1
19 | Zestaw do elektryczności A11 | Zawartość zestawu: - rdzeń transformatora – 1 szt., - zwora (rdzeń) – 3 szt., - opornice suwakowe 10 i 22 Ohm – 1+1 szt., - kondensator na podstawce – 1 szt., - miernik – 1 szt., - cewka 1600 zw. – 2 szt., - cewka 400 zw. – 3 szt., - cewka 240 zw. – 2 szt., - wspornik do cewek (uchwyt) – 1 szt., - podstawka do igły magnetycznej – 1 szt., - pręt długi (3-częściowy) – 1 szt.,- pręt krótki (2-cześciowy) – 1 szt., - podstawka – 3 szt., - słupek izolacyjny – 4 szt., - pręt stykowy – 1 szt., - stolik – 1 szt., - oprawa żarówki – 3 szt. - woreczek z żarówkami – 1 szt., - słoiczek – 3 szt.,- - płytka z drutem oporowym – 11 szt., - magnes – 1 szt. ,- magnes z uchwytem – 1 szt., - magnes ferrytowy toroidalny – 4 szt., - pierścień stalowy – 1 szt., - pierścień aluminiowy – 1+1 szt., - igła magnetyczna – 1 szt., - wirnik stalowy – 1 szt., - przewód do wykazywania siły elektrodynamicznej – 1 szt., - płytka przeźroczysta (szybka) – 2 szt., - pudełko na opiłki – 2 szt., - oś magnesu – 1 szt., - wskazówka z płytką – 1 szt., - czasza – 1 szt. - łożysko wskazówki (wkładka kompl.) – 1 szt., - skala z uchwytem – 1 szt., - cewka ruchoma – 1 szt., - galwanoskop – 1 szt., - kotwica (zwora) – 1 szt., - stojan – 1 szt. - wirnik – 1 szt., - koło pasowe duże ze wspornikiem – 1 szt., - koło pasowe małe – 1 szt., - spirala Joule’a – 1 szt., - zlewka – 1 szt., - elektroda węglowa z uchwytem – 2 szt., - elektroda płytkowa – 7 szt., - elektroda ujemna – 1 szt.,- pręt stykowy zgięty – 1 szt., - blaszka do drgań – 1 szt., - pręt z wycięciami – 1 szt., - pręt (wałek) – 3 szt. | 1
20 | Duży zestaw elektronika 100 elementów | Minimalna zawartość zestawu: Przełącznik nożowy DPDT. Magnesy do przełącznika Reed. Klocek korkowy. Bateria 4.5V Folia aluminiowa Brzęczyk 3V Zatrzask do baterii uchwyty na baterie 1AA Uchwyty na baterie 1C Silnik MM28 Baterie typu 2AA, typu C Potencjometry obrotowe Małe śrubokręty Automatyczny zrywacz izolacji Zestaw przewodów krokodylkowych 5 złączy typu AMP Przewód czerwony i czarny o długości 25 metrów Opaski zaciskowe(trytytki) Przełącnik wciskany czerwony, czarny Przełącznik micro Mikroprzełącznik z dźwignią(rolką) Niertęciowy przełącznik przechyłowy Przełącznik typu Reed Diody LED 8mm - czerwone, zielone, żółte Żarówka typu MES, 3,5 V Oprawka na żarówkę MES Migająca żarówka 2,5V Soczewka zakończona żarówką typu MES, 2,2V Krążek na silnik, spinacze, druciak, gwoździe, śrubki | 1
21 | Maszyna elektrostatyczna | Maszyna elektrostatyczna możliwia m.in. przeprowadzanie następujących doświadczeń: iskra i jej własności; fizjologiczne działanie iskry;działanie ciepłe iskry; jonizacyjne działanie płomienia; rozmieszczanie ładunków na powierzchni przewodnika; działanie ostrzy; linie sił pola elektrycznego; efekty świetlne w ciemności; Wymiary - 345 x 345 x 395 mm | 1
22 | Maszyna elektrostatyczna | Najważniejsze części zestawu to: 2 elektrometry; statyw izolacyjny; płyta izolacyjna; płyta przewodząca; kondensator kulisty i stożkowy; kulki próbne; wahadło elektryczne; elektrofor; komplet lasek do elektryzowania. | 1
23 | Zasilacz laboratoryjny | Zasilacz laboratoryjny z płynną regulacją napięcia w zakresie od 0 do 32 V oraz prądu w zakresie od 0 do 5 A.Specyfikacja Zakres napięć: 0 - 32 V , Zakres natężenia prądu: 0 - 5 A, Rozdzielczość wskazań:, Napięcia: 100 mV, Natężenia: 10 mA Przystosowanie do pracy ciągłej, Wyświetlacz: niebieski LED Wymiary: 145 x 174,7 x 283,5 mm | 2
24 | Zestaw Mistrz Lutowania + stacja lutownicza | Zestaw zawiera Stację lutowniczą (z cyfrową regulacją temperatury), Elementy elektroniczne, Komplet płytek drukowanych do nauki lutowania. | 1
25 | Miernik uniwersalny (Multimetr) | Specyfikacja miernika, zakres pomiaru : Napięcie stałe DC 200 mV / 2000 mV / 20 V / 200 V / 1000 V Napięcie zmienne AC 200 V / 750 V Prąd stały DC 200 μA / 20 mA / 200 mA / 10 A Rezystancja 200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ | 10
26 | Generator funkcyjny - 2 kanały | Specyfikacja Ilość kanałów: 2 Technologia cyfrowej syntezy częstotliwości DDS Częstotliwość wyjściowa: do 15 MHz Próbkowanie: 200 MSa/s Długość przebiegu: 2048 pts Rozdzielczość częstotliwości: 0,01 μHz Rozdzielczość pionowa: 12 bits Zakres - sinusoida: od 0 do 15 MHz. Zakres - prostokąt: od 0 do 16 MHz . Zakras - trójkąt: 0 do 16 MHz. Zakres - impuls: od 0 do 6 MHz. Zakres - cyfrowe CMOS/TTL: od 0 do 6 MHz. Przebieg arbitralny: od 0 do 6 MHz Funkcje modulacji: SWEEP, przemiatania częstotliwością, BURST generacji paczki przebiegów okresowych, PULSE, funkcja generacji impulsów Pozostałe funkcje: licznik częstotliwości do 100 MHz Standardowy interfejs: USB Ilość przebiegówarbitralnych: 60. Ilość typów przebiegów wyjściowych: 15 Wyświetlacz: LCD TFT 2,4" W zestawie: Generator funkcyjny Przewód USB Zasilacz sieciowy (wtyk typ A) Płyta CD z oprogramowaniem Przewód BNC - krokodyle x 2 | 1
27 | Dwukanałowy uniwersalny oscyloskop cyfrowy | Dane techniczne: Dwa kanały wejściowe CH1 i CH2, szerokość pasma analogowego: 50MHz, próbkowanie przetwornika ADC 8bit, w czasie rzeczywistym: 500MSa/s, pamięć próbek: 32k punktów, funkcja AUTOSET, funkcja Pass/Fail, praca w trybie X-Y do rysowania krzywych Lissajous, rekorder, KOLOROWY wyświetlacz LCD. POLSKIE MENU | 1
28 | Kabel BNC - BNC 1,5m 75Ω | Dłogość 1,5 m,75Ω . Kabel do oscyloskopów i generatorów funkcyjnych | 3
29 | System interaktywny | Interaktywny System Testowania. Pakiet zawiera: - oprogramowanie (testy na piloty i drukowane), - pilot uczniowski RF - 35 szt. - odbiornik RF - 1 szt., - konwerter - 1 szt., - walizka na piloty RF 50 - 1 szt. - baterie R03 1,5 V - 22 szt., - kabel USB A-B 5 m - 1 szt. | 1
30 | Tablica demonstracyjna walizkowa | Tablica demonstracyjna do symulacji wszystkich testów elektrycznych zgodnie z normą PN-EN 625446: ciągłości, izolacji, napięcia przy rozwartym obwodzie Uoc, prądu zwarciowego i polaryzacji. Wyposażenie : Tablica demonstracyjna, przewody, adapter PS2 męski / męski, przewód pomiarowy 1.5 m, czarny, przewód pomiarowy 1.5 m, czerwony .Zasilanie 115 V/ 230 V, 50 Hz / 60 Hz. Kategoria przepięciowa CAT II / 300 V. | 1
31 | Miernik instalacji fotowoltaicznych | Pozwala na testowanie instalacji zarówno po stronie AC (zgodnie z PN-HD 60364-6) jak i po stronie DC (zgodnie z PN-EN 62446). Zastosowanie : Testowanie bezpieczeństwa, ocena efektywności i rozwiązywanie problemów związanych z nieprawidłową pracą instalacji fotowoltaicznych. Pomiar mocy i efektywności energetycznej AC i DC. Wyposażenie: Przyrząd pomiarowy, torba transportowa, wtyczka Schuko, przewody pomiarowe, 3 x 1.5 m, sondy pomiarowe, 4 szt. (czerwony, zielony, niebieski, czarny). Krokodylki, 3 szt. (czerwony, zielony, niebieski, czarny). Fotowoltaiczna sonda bezpieczeństwa. Zasilacz i 6 akumulatorków NiMH, typ AA USB .Program PC. Świadectwo wzorcowania. Miernik irradiancji (pyranometr). Sonda temperatury panelu. Cęgi prądowe AC/DC. Adaptery FW MC3/4 męski/ damski | 1
32 | Płytka obwodu logicznego | Płytka zawiera bramki AND, NAND, OR, EXOR i dwa różne typy bramek NOT. Zestaw zawiera etui, zasilacz i przewody. | 1
33 | Miernik uniwersalny | Pomiar napięcia stałego i zmiennego do 700 V, natężenia przepływu prądu stałego do 15 A oraz rezystancji do 20 MΩ. Funkcja : pomiaru, temperatury, pojemności, częstotliwości, podświetlany wyświetlacz, sygnalizator dźwiękowy, pomiar parametrów diody, przekroczenie zakresu, tester baterii, ciągłości obwodu z brzęczkiem, ochrone przepięciową oraz funkcje zapisu. W zestawie miernik i bateria 9V 6LF61 | 1
34 | Teleskop ze stalowym statywem polowym | Min.parametry techniczne • System optyczny: Maksutow-Cassegrain • Apertura: 125 mm (5") • Ogniskowa zwierciadła: F = 1900 mm • Światłosiła: f/15 • Użyteczne powiększenia: 40 - 250x • Zdolność rozdzielcza: 0,9" • Zasięg gwiazdowy: 12,5 mag • Zasilanie: 8 x AA (1,5 V) lub 12 V zasilacz prądu stałego. W zestawie tuba optyczna, okulary, stalowy trójnóg polowy , zasilacz. | 1
35 | Filtr zielono-żółty | Filtr planetarny do teleskopu w metalowej oprawie 1,25 cala. Kolor zielono - żółty. Posiada gwint z obydwu stron oprawy | 1
36 | Filtr księżycowy 1,25 cala | Filtr szaro-zielony księżycowy kontrastowy do teleskopów astronomicznych. Współpracuje z okularami w standardzie 1,25". | 1
37 | Folia słoneczna10x10 cm | Filtr w postaci metalizowanej folii, która przepuszcza jedynie niewielki ułamek promieni słonecznych | 10
38 | Wskaźnik laserowy zielony - laser o mocy 5 mW - oprawa metalowa + etui + baterie | Zielony wskaźnik laserowy - Zasięg lasera o mocy 5 mW tj. ok.5 kilometrów. W zestawie etui, baterie. | 1
39 | Stojak na 8 probówek | Stojak mieszczący 8 probówek o śr. 18 mm, wykonany z tworzywa ABS. wym. 24,2 x 8 x 6,5 cm | 15
40 | Plansza | Plansza edukacyjna Układ Okresowy Pierwiastków 214 x140 cm. Plansza zawiera: -nazwę pierwiastka w języku polskim, -masę atomową, -masę molową, -energię jonizacji, -gęstość pierwiastka, -konfigurację elektronową, -elektroujemność, -stopień utleniania, -symbol chemiczny pierwiastka, -temperaturę wrzenia w stopniach Celsjusza, -temperaturę topnienia w stopniach Celsjusza, -podział na lantanowce, aktynowce. Plansza powinna być oprawiona w rurki PCV, laminowana dwustronnie. | 1
41 | Statyw na probówki (przechowywanie) | Na 40 probówek o śr. do 25 mm , wym. 25 x 7 x 11 cm | 3
42 | Suszarka na szkło laboratoryjne | Ociekacz w komplecie, wykonana ze stali, z powłoką z tworzywa sztucznego, 32 miejsca, wym. 36 x 15 x 47 cm | 1
43 | Termometr | Laboratoryjny termometr alkoholowy ze szkła, w plastikowym pojemniku, bezrtęciowy, wykonany techniką całoszklaną, skala od -20 do 110°C,podziałka co 1 °C ,dł. 30,4 cm, śr. 6 mm | 10
44 | Wskaźniki pH paski 1-14 | Książeczka z papierkami wskaźnikowymi do mierzenia pH w zakresie od 1 do 14,min. 80 szt. | 5
45 | Mobilny zestaw SCC | Zestaw zawiera : statyw metalowy na 20 probówek, 1 probówkę szklaną o średnicy około 14 cm, 10 łyżeczek plastikowych, 3 słomki, 3 łapy drewniane, 1 korek gumowy do probówki, 5 strzykawek o pojemności 5 ml, 1 strzykawkę o pojemności 2 ml, 1 klips biurowy, 2 klamerki do trzymania probówek, 5 pojemników na substancje stałe z PE (30-60 ml), 5 zlewek z PE (50-100 ml), 2 kroplomierze z PE (10 ml), 2 szalki Petriego z PE, 6 podgrzewaczy, 2 pipety Pasteura z PE (ok. 3 ml), 15 pipet Pasteura z podziałką z PE (ok. 3 ml) | 15
46 | Waga | Zakres ważenia do 200g. -dokładność ważenia od 0,1g. -tarowanie -pomiar w jednostkach: g/oz/ct/ gn - automatyczna kalibracja . Wymiary ok: 11 cm. x 6 cm. x 2 cm. | 15
47 | Szczypce | Szczypce metalowe, długość ok. 250 mm. | 1
48 | Zlewka 50 ml | Szklana zlewka, poj. 50 ml - z wylewem | 15
49 | Korek z otworem do próbówki | Korek do probówki z otworem i nasadką do odprowadzania rurek . Korek o średnicy zewnętrznej 14 mm i 20 mm. Do probówek o średnicy 16-18 mm. | 15
50 | Kroplomierz z zatyczka | Kroplomierz z zatyczką wykonany z polipropylenu o całkowitej objętości 10-30 ml. | 10
51 | Pipeta Paustera z podziałką | Pipeta Pasteura wykonana z polietylenu o pojemności 3 ml, z podziałką co 0,5 ml - karton 500 sztuk. | 1
52 | Pipeta Paustera z kapilara | Pipeta Pasteura z cienką kapilarną końcówką, bez podziałki, wykonana z polietylenu o całkowitej objętości 2,5 ml - karton 500 sztuk. | 1
53 | Szalki PS | Szalka Petriego wykonana z polistyrenu, przezroczysta. Głębokość 15 mm, średnica 60 mm. | 30
54 | Pojemnik PP na substancje stałe 25 ml | Pojemnik na substancje stałe. Pojemność użytkowa 20 ml, całkowita 25 ml. Wykonane z polipropylenu. Średnica 30 mm, wysokość 60 mm. | 50
55 | Korek pełny do próbówki | Wykonany z korka, dwustronny do probówki o średnicy zewnętrznej 14 mm i 20 mm. | 30
56 | Okulary ochronne | Klasa optyczna 1 Ochronne okulary przeciwodpryskowe | 32
57 | Fartuch ochronny | fartuch ochronny rozmiar L. Kolor biały, Skład 100% bawełna. | 1
58 | Serce - model naturalnych rozmiarów 2 - częściowy | Model serca wykonany z tworzywa sztucznego umieszczony na podstawie. Model naturalnych rozmiarów. | 1
59 | Narzędzia preparacyjne | Zestaw do preparacji w zamykanym etui. Skład zestawu: nożyczki (dwa rodzaje), pęseta prosta i zakrzywiona, skalpel z rękojeścią (dwa rodzaje), igła preparacyjna prosta i zakrzywiona, lupa Ø50 mm, kolec. | 15
60 | MIKROSKOP + KAMERA + AKUMULATORKI + ŁADOWARKA | Mikroskop z wbudowanym miejscem do montażu baterii. Polskojęzyczne oprogramowanie. Parametry m.in. kamery maksymalna rozdzielczość: 1600 x 1200 pikseli (2 megapiksele), rozmiar sensora (przekątna): 4.73x3.52mm (1/3.2"), wielkość piksela: 2.8 µm x 2.8 µm, czułość: 1.0 V/lux-sec (550 nm) zakres dynamiki: 71 dB, przetwornik analogowo-cyfrowy: 8-bit R.G.B odstęp sygnału od szumu: 42.3 dB, liczba klatek na sekundę (FPS): 5 fps dla 1600 x 1200 px, 7.5 fps dla 1280 x 1024 px oraz 1280 x 960, 20 fps dla 800 x 600 px, 30 fps dla pozostałych rozdzielczości montaż w tubusach o średnicy wewnętrznej 23,2 mm, interfejs: USB 2.0, zasilanie: DC 5 V poprzez interfejs USB komputera | 1
61 | Modele atomów - zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej – podstawowy nieorganicznej-podstawowy | Zestaw kulek (imitujących atomy) i łączników z tworzywa sztucznego, pozwalających na budowę modeli popularnych pierwiastków chemicznych. Zestaw podstawowy zawiera 75 różnego rodzaju kulek oraz 37 łączników (112 elementów). | 5
62 | Waga laboratoryjna szkolna z pokrywą 300g/0,1g | Precyzyjna waga elektroniczna z funkcją liczenia sztuk. Parametry: wagi obciążenie maksymalne: 300 g dokładność odczytu: 0.1 g ilość działek: 0.000 g wymiary szalki: średnica 140 mm wymiary wagi: 203 x 140 x 38 mm masa wagi: 2.00 kg zasilanie: 3 x baterie AAA (w zestawie) lub zasilacz (opcja) typ wyświetlacza: LCD | 1
63 | ATOMY Model atomu - zestaw klasowy | W zestawie n.in. 8 modeli atomów dla ucznia , 1 zestaw dla nauczyciela, plan zajęć z wykorzystaniem zestawu. | 1
64 | Uniwersalny zestaw szkolny do badania jakości wody, gleby, powietrza | Rozbudowany zestaw do badania, jakości gleby, wody i powietrza przeznaczony do prowadzenia zajęć we wszystkich typach szkół. Bogate wyposażenie zestawu w sprzęt laboratoryjny (szklany) i środki pomocnicze umożliwia przeprowadzenie testów wody, gleby i powietrza. Przykładowe doświadczenia i test na rozpuszczony tlen,liczbę kolonii bakterii coli, pH wody,temperaturę ,mętność,azotyny,całkowity fosfor, biochemiczne zapotrzebowanie na tlen 5 dniowe,całkowitą zawartość substancji stałych,twardość wody, rozkład wielkości ziaren w glebie,rodzaje gleby,odczyn pH gleby,bakterie w glebie,oddychanie gleby,słoje drzew jako wskaźniki jakości powietrza, jakość roślin a jakość powietrza,badanie warstwy pyłu,gazowe zanieczyszczenie powietrza,zachowanie się roślin w obecności środków pielęgnacyjnych do podłóg. | 1
65 | Tors tułów z głową 12 częściowy 1/2 naturalnego rozmiaru | Model torsu z głową wysokości 50 cm. Z możliwością demontażu : lewej i prawej części głowy, mózu, lewego i prawego płuca, serca, wątroby żołądeka, jelita z trzustką wierzchnia część jelita ślepego. Wymiary ok.. : 52cmx23cmx16,5cm | 1
66 | BEZKRĘGOWE ORGANIZMY – ZESTAW 25 PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH | W skład zestawu wchodzą m.in. : -. Organizm jednokomórkowy, - Pantofelek ,-Stułbia (Hydra) ,- Stułbia, gameta męska ,- Stułbia, gameta żeńska ,-Wirki (Turbellaria), wybarwione jelito ,- Glista (Ascaris), samiec ,- Glista (Ascaris), ,- Komar, samica ,- Komar, aparat gębowy samicy ,- Komar, aparat gębowy samca,- Motyl, aparat gębowy ,- Pszczoła miodna, aparat gębowy ,- Szarańcza wędrowna (Locusta Migratoria), jądro, p.pp. ,- Oko złożone owada, przekrój ,- Mucha domowa,- Muszka owocowa (Drosophila) ,- Odnóże grzebne owada ,- Odnóże kroczne owada,- Odnóże pływne owada,- Odnóże skoczne owada,- Odnóże z koszyczkiem z pyłkiem Wszystkie preparaty w zestawie powinny mieć na szkiełku podstawowym indywidualną naklejkę z numerem i polską nazwą preparatu . | 2
67 | PASOŻYTY ZWIERZĘCE – 10 PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH | Skład zestawu to : - Tasiemiec - człon, p.pp.,- Tasiemiec - jaja, p.pd. ,- Włosień kręty - larwy w mięśniach ,-Świdrowce w rozmazie krwi ,- Zarodziec malarii w rozmazie krwi,- Pierwotniaki (z rodzaju Coccidium) kokcydiozy w wątrobie królika, p.pp. ,-Motylica wątrobowa (Fasciola), p.pp. ,- Przywry - p.pp. osobników męskiego i żeńskiego samca i samicy),- Cysta torbielowa bąblowca (stadium tasiemca), p.pp.,- Glista (pasożytuje na ludziach i świniach), p.pp. Wszystkie preparaty w zestawie powinny mieć na szkiełku podstawowym indywidualną naklejkę z numerem i polską nazwą preparatu | 2
68 | KOMÓRKI I TKANKI ZWIERZĘCE – ZESTAW 25 PREPARATÓW MIKROSKOPOWYCH | W skład zestawu wchodzą: Nabłonek płaski płaza ,- Nabłonek płaski wielowarstwowy ,- Nabłonek sześcienny ,- Nabłonek jednowarstwowy walcowaty ,- Nabłonek dwurzędowy migawkowy walcowaty ,- Nabłonek migawkowy ,- Nabłonek przejściowy ,- Tkanka włóknista (ogon szczura) ,- Tkanka siateczkowa ,- Tkanka tłuszczowa ,- Chrząstka szklista ,- Chrząstka sprężysta ,- Chrząstka włóknista ,- Kość człowieka ,- Rozwój kości – chrząstka stawu palca płodu ,- Krew (ryba) ,- Krew (ptak) ,- Krew (ludzka) ,- Mięsień prążkowany (włókna, jądra) ,- Mięsień gładki nie podlegający woli ,- Mięsień serca (poprz. prążk.) ,- Mięsień i ścięgno – przekrój ,- Komórki nerwu (przekrój rdzenia kręgowego), ,- Nerw, różne przekroje ,- Zakończenia nerwu ruchowego mięśni międzyżebrowych, Wszystkie preparaty w zestawie powinny mieć na szkiełku podstawowym indywidualną naklejkę z numerem i polską nazwą preparatu. zapakowanych w lakierowane,drewniane pudełko. | 2
WARTOŚC OGÓŁEM | [5 empty] | 0 | 0
Note on D34: Kamila Pieper: czy to jest wystarczający opis PZ?