Pyrzyce, dnia 7.02.2022 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku, znak sprawy 2/22

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet 3
Pozycja nr 2-7
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania 3 opublikowanych badania klinicznych potwierdzających ograniczenie występowania zakrzepowego zapalenia żył związanych z materiałem zastosowanym do produkcji zaoferowanych kaniul. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgodę.