GPiK-ZP.271.58.2023	                                                                                   Złotów, 02 października 2023 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa boiska na stadionie miejskim oraz budowa pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiskami dla kamperów”.

W dniu 22 września 2023 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy o następującej treści:

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej jako „PZP”, niniejszym składam wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w następujących elementach:

- Wnioskuję o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o dokumentację geologiczną. Brak badań geologicznych uniemożliwia wycenę prac, zwłaszcza posadowienie zbiornika na wodę deszczową oraz wykonanie kanalizacji.

- Czy Inwestor dopuszcza zabudowę piłkochwytu różniącego się do tego, który podlega przeniesieniu?

- Proszę o informację jak jest w tej chwili nawierzchnia przebudowywanego boiska? Co trzeba zrobić z materiałami z rozbiórki? Czyje materiały z rozbiórki należy przenieść/przewieść w dane miejsce wg wskazówek Inwestora a jeśli tak, to prosimy o informację jak odległe jest to miejsce celem skalkulowania kosztów załadunku i transportu.

- Proszę o mapę terenu z istniejącymi rzędnymi celem obliczenia rzeczywistej ilości mas ziemnych.

- Ławo – stół o zadanych parametrach produkuje jedna firma – i jak to w takich sytuacjach jest 4-5 razy droższy od konkurencji Czy wykonawcy mogą wycenić ławo-stół piknikowy (w ilości 49 szt.) z cieńszą deską np. 40 mm – stosowany w większości polskich firm ? Prosimy o zakres tolerancji np. 12,5 % który umożliwi zastosowanie wyrobu innej firmy. Spowoduje to obniżkę kosztów inwestycji o sto kilkadziesiąt tysięcy zł.

- Prosimy o zamieszczenie charakterystyki świetlnej dal obiektu – umożliwi to właściwy dobór oświetlenia.

- W dokumentacji zaprojektowano zbiornik jednego producenta. Czy wykonawcy mogą wycenić i zabudować zbiornik o pojemności 50 m3 ale wyglądający inaczej, innego producenta?

- Czy wykonawcy mogą wycenić i wykonać zbiornik na wodę deszczową, jako połączenie kilku mniejszych zbiorników zachowując pojemość 50 m3?

- Prosimy o mapę z zaznaczoną skarpą jej wymiarami i wysokościami celem oszacowania ilości prac ziemnych.

- Co wykonawcy mają zrobić z gruntem w wykopów?

- Załączone przedmiary zawierają inne zakresy prac niż dokumentacja techniczna? Prosimy o informację jak zakres prac mają wycenić wykonawcy?

- Prosimy o jednoznaczny wykaz sprzętu dla boiska jaki wykonawcy mają wycenić w ramach ww. zamówienia publicznego.

- Prosimy o jednoznaczny wykaz sprzętu dla pola biwakowego jaki wykonawcy mają wycenić w ramach ww. zamówienia publicznego.

14. Wnioskujemy o przedłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie licząc od dnia odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Takie przesunięcie umożliwi Wykonawcom przygotowanie oferty z uwzględnieniu wszystkich wątpliwości oraz uzyskanie ofert dostawców / podwykonawców z uwzględnieniem wszystkich odpowiedzi.

Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający informuje, co następuje:

Ad. 1.

Zamawiający rezygnuje z wykonania „Zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej” wraz ze zbiornikiem V = 50m3 tj. wszystkich robót wyszczególnionych Dziale 3 – tj. w  pkt  36 ÷ 58 przedmiaru  oraz kosztorysu ofertowego.

Ad. 2.

Zamawiający wyraża zgodę na zabudowę piłkochwytu różniącego się do tego, który podlega przeniesieniu pod warunkiem zachowania wymiarów.

Ad. 3.

W chwili obecnej boisko posiada nawierzchnię trawiastą. Brak materiałów rozbiórkowych. Zamawiający wskaże miejsce składowania i zagospodarowania mas ziemnych w odległości do 5 km.

Ad. 4.

Mapa do celów projektowych w załączniku.

Ad. 5.

Zamawiający akceptuje zaproponowane parametry.

Ad. 6.

Zamawiający nie dysponuje charakterystyką świetlną obiektu.

Ad. 7.

Zamawiający rezygnuje z wykonania „Zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej” wraz ze zbiornikiem V = 50m3 tj. wszystkich robót wyszczególnionych Dziale 3 – tj. w  pkt  36 ÷ 58 przedmiaru  oraz kosztorysu ofertowego.

Ad. 8.

Zamawiający rezygnuje z wykonania „Zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej” wraz ze zbiornikiem V = 50m3 tj. wszystkich robót wyszczególnionych Dziale 3 – tj. w  pkt  36 ÷ 58 przedmiaru  oraz kosztorysu ofertowego.

Ad. 9.

Mapa do celów projektowych w załączniku.

Ad. 10.

Zamawiający wskaże miejsce składowania i zagospodarowania mas ziemnych w odległości do 5 km.

Ad. 11.

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa jest nadrzędna do realizacji wyceny prac przez wykonawcę.

Ad. 12.

Wykaz sprzętu do wyposażenia boiska powinien być zgodny z punktem 3.1. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH w projekcie technicznym.

Ad. 13.

Wykaz sprzętu do wyposażenia pola namiotowego powinien być zgodny z punktem 3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU w projekcie technicznym. Dodatkowo należy przyjąć wyposażenie placu zabaw:

- Zabawka typu bujak;

- Piaskownica;

- Karuzela tarczowa obrotowa z siedziskami;

- Zestaw typu domek ze zjeżdżalnią;

- Zestaw typu huśtawka bocianie gniazdo + huśtawka wahadłowa.

Ad. 14.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie. Termin składania ofert został przedłużony do dnia 06.10.2023 r.

Sprawę prowadzi:

Grzegorz Bąbiński

St. Inspektor ds. zamówień publicznych

tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22