## Arkusz1
Załącznik 2 do SWZ
SZP/29/2024
Formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia
Zamawiający podał w tabelach optymalne wielkości opakowań i wielkość zapotrzebowania. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia, gdzie w opakowaniach wycenianych jest inna od żądanej przez Zamawiającego ilość, na Oferencie spoczywa obowiązek prawidłowego przeliczenia ilości opakowań. Przykładowo: Zamawiający podał wielkość opakowania - 1 op. x 100 szt. i zapotrzebowanie (kolumna nr 3 – liczba) = 10 opakowań, co daje ilość 1000 sztuk, a Oferent posiada opakowania zawierające 200 sztuk, to w ofercie winien podać 1 op. x 200 sztuk (kolumna nr 4 – nazwa handlowa oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez oferenta) i oferowaną liczbę opakowań = 5 opakowań. (kolumna nr 5 – liczba op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta). Oferty nie zawierające dokładnie żądanej ilości przedmiotu zamówienia w poszczególnych pozycjach będą oceniane i dopuszczalna jest wycena takich pozycji w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Do porównania brana będzie wartość całego pakietu. Ceny wyrażone w zł. (0,00 dwa miejsca po przecinku) i zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku.
Sposób prawidłowego wyliczenia ceny i wartości
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Liczba | Nazwa handlowa oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Liczba op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent i Numer katalogowy
1 |  | np. 100 | np. nazwa handlowa …, 1 op. = 10 szt. | np. 10 op. |  | suma ceny jednostkowej netto i iloczynu stawki podatku VAT i ceny jednostkowej netto |  | iloczyn liczby opakowań i ceny jednostkowej netto | suma wartości netto i iloczynu wartości netto i stawki podatku VAT
RAZEM:
Pakiet 1 Wyroby medyczne sterylne I – CPV 33162200
L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Liczba | Nazwa handlowa oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Liczba op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za komplet | Cena jednostkowa brutto za komplet | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent i Numer katalogowy
1 | System typu “puls lavage” - jednorazowy, sterylny, do płukania pulsacyjnego (płucząco-ssący) powierzchni stawowych wyposażony w mechaniczną rękojeść, komplet drenów, szczotki i dysze do płukania kanału szpikowego i czyszczenia panewki. System wykorzystywany do alloplastyki kolana i biodra, zasilany bateryjnie – jednorazowy zestaw w komplecie x 1 komplet | 20 kompletów
Cena pakietu | [7 empty] | 0
Pakiet 2 Opatrunki specjalistyczne – CPV 33141110
L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Liczba | Nazwa handlowa oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Liczba op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za szt. | Cena jednostkowa brutto szt. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent i Numer katalogowy
1 | Wodny roztwór rodników ponadtlenkowych o działaniu przeciwbakteryjnym, do odkażania i płukania ran, wspomagający oczyszczanie ran z martwicy. Stosowany bez rozcieńczenia, ph 6,2 - 7,8. Opakowanie a 500 ml. x 1 szt. | 280 szt.
2 | Hydrożel zawierający rodniki ponadtlenkowe o działaniu przeciwbakteryjnym, do odkażania ran, wspomagający oczyszczanie ran z martwicy. Stosowany bezpośrednio na ranę, ph 6,2 - 7,8. Opakowanie a 250 mg x 1 szt. | 20 szt.
3 | Preparat zawierający miód Manuka do bezpośredniego nakładania na ranę w tubie a 42,5 g x 1 tuba | 20 szt.
4 | Opatrunek siatkowy zawierający olej Manuka i miód Manuka, pokryty powłoką nieprzywierającą, antybakteryjną 10 cm x 12,5 cm x 1 szt. | 1200 szt.
5 | Opatrunek do wkłuć centralnych/drenów x 1 szt., poliuretanowy z tkaniną nylonową powlekaną srebrem, zawartość srebra 546 mg/100 cm², aktywny przez 7 dni | 1200 szt.
Cena pakietu | [7 empty] | 0
Pakiet 3 Wyroby medyczne sterylne II – CPV 33141000
L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Liczba | Nazwa handlowa oraz inne parametry np. wielkość op., uwzględnione przez Oferenta | Liczba op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za op. | Cena jednostkowa brutto za op. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent i Numer katalogowy
1 | Kaniula jednorazowa do elektrody wielorazowej, prosta, do termolezji, rozmiar G18-22 do wyboru, długość 10 cm, długość końcówki aktywnej 5 mm, do posiadanego przez szpital aparatu G4 Cosman x 10 szt. | 10 op. x 10 szt.
2 | Kaniula jednorazowa do elektrody wielorazowej, prosta, do termolezji, rozmiar G18-22 do wyboru, długość 10 cm, długość końcówki aktywnej 10 mm, do posiadanego przez szpital aparatu G4 Cosman x 10 szt. | 160 op. x 10 szt.
3 | Kaniula jednorazowa do elektrody wielorazowej, echogeniczna do monitoringu pod kontrolą USG, do termolezji, rozmiar G21, długość 10 cm, długość końcówki aktywnej 5 lub 10 mm, do posiadanego przez szpital aparatu G4 Cosman x 10 szt. | 10 op. x 10 szt.
4 | Elektroda jednorazowa bierna (neutralna), z kablem do posiadanego przez szpital aparatu G4 Cosman x 5 szt. | 360 op. x 5 szt.
5 | Ssak neurochirurgiczny, jałowy, jednorazowy, zagięty pod kątem 150stopni, z regulacją siły ssania, otwór 1,5 mm, długość części roboczej 130 mm, średnica 6CH-12 CH, 2 mm-4 mm śr. zewn., 1,45 mm-3 mm śr. wewn. x 1 szt. | 480 szt.
6 | Watki neurochirurgiczne celulozowe z doskonale sprasowanego, nie strzępiącego się i nie rozwarstwiającego materiału wysokochłonnego, z nitką przymocowaną na stałe i znacznikiem radiologicznym, o wymiarach 76 (±5,0) mm x 25 (±1,0) mm x 0,8 (±0,1) mm x 200 szt. | 3 op. x 200 szt.
7 | Watki neurochirurgiczne celulozowe z doskonale sprasowanego, nie strzępiącego się i nie rozwarstwiającego materiału wysokochłonnego, z nitką przymocowaną na stałe i znacznikiem radiologicznym, o wymiarach 19 (±1,0) mm x 19 (±1,0) mm x 0,8 (±0,1) mm x 200 szt. | 12 op. x 200 szt.
8 | Watki neurochirurgiczne celulozowe z doskonale sprasowanego, nie strzępiącego się i nie rozwarstwiającego materiału wysokochłonnego, z nitką przymocowaną na stałe i znacznikiem radiologicznym, o wymiarach 25 (±3,0) mm x 25 (±3,0) mm x 0,8 (±0,1) mm x 200 szt. | 10 op. x 200 szt.
Cena pakietu | [7 empty] | 0
Pakiet 4 Wyroby medyczne sterylne III – CPV 33162200
L.p. | Nazwa międzynarodowa dawka oraz inne parametry, uwzględnione przez Zamawiającego | Liczba | Nazwa lub opis oraz inne parametry wyrobu uwzględnione przez Oferenta | Liczba op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za op. | Cena jednostkowa brutto za op. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent i Numer katalogowy
1 | Dren jednorazowy, sterylny z przebijakiem, gotowy do użycia, odpowiedni do posiadanej przez Szpital pompy R. Wolf x 10 szt. | 10 op. x 10 szt.
2 | Elektroda sterylna, jednorazowa z kablem, bipolarna o dł. roboczej 280 mm, odpowiednia do radioablacji/koagulacji, do posiadanego przez szpital urządzenia do radiotermii 4 MHz R. Wolf (obsługa końcówki elektrody o 360 stopni bez zmiany pozycji dłoni) x 1 szt. | 100 szt.
3 | Ostrza wielorazowe do małoinwazyjnej endoskopowej chirurgii kręgosłupa (współpracujące z optykami z kanałem roboczym 4.1 mm) Ostrze owalne z osłoną boczną śr. 4 mm (resekcja tkanki kostnej) x1szt. | 1 szt.
4 | Ostrza wielorazowe do małoinwazyjnej endoskopowej chirurgii kręgosłupa (współpracujące z optykami z kanałem roboczym 4.1 mm) Ostrze owalne śr. 4 mm z osłoną dystalną i boczną x 1 szt. | 1 szt.
5 | Ostrza wielorazowe do małoinwazyjnej endoskopowej chirurgii kręgosłupa (współpracujące z optykami z kanałem roboczym 4.1 mm) Ostrze kulowe diamentowe śr. 4 mm x 1 szt. | 1 szt.
6 | Ostrza wielorazowe do małoinwazyjnej endoskopowej chirurgii stenoz kręgosłupa (współpracujące z optykami z kanałem roboczym 5.6 mm) Ostrze owalne z osłoną boczną śr. 5.5 mm (resekcja tkanki kostnej) x 1 szt. | 1 szt.
7 | Ostrza wielorazowe do małoinwazyjnej endoskopowej chirurgii stenoz kręgosłupa (współpracujące z optykami z kanałem roboczym 5.6 mm) Ostrze owalne mimośrodowe z osłoną boczną śr. 5.5 mm (resekcja tkanki kostnej) x 1 szt. | 1 szt.
8 | Ostrza wielorazowe do małoinwazyjnej endoskopowej chirurgii stenoz kręgosłupa (współpracujące z optykami z kanałem roboczym 5.6 mm), Ostrze kulowe diamentowe śr. 5,5 mm x 1 szt. | 1 szt.
9 | Zestaw drenów jednorazowych do pompy irygacyjnej z przebijakami, pakowane sterylnie x 10 szt. | 3 op. x 10 szt.
10 | Elektroda do radioablacji TIPCONTROL (krótka), pełny zestaw wraz z kablem - sterylna x 1 szt. | 10 szt.
11 | Elektroda do radioablacji TIPCONTROL (długa), pełny zestaw wraz z kablem - sterylna x 1 szt. | 10 szt.
12 | Kaniula dostępowa do kręgosłupa, śr. 1,5 mm, dł. rob. 250 mm, op. x10 szt. | 1x10 szt.
13 | Zestaw kaniul dordzeniowych jednorazowego użytku (KESS), średnica 1,25 mm, dł. robocza 150 mm, w zestawie: kaniula dordzeniowa, igła wewnętrzna, ostry i tępy obturator x 10 kompl. | 1x10 kompl.
Cena pakietu | [7 empty] | 0
Pakiet 5 Wosk kostny – CPV 33141127
L.p. | Nazwa lub opis i parametry wyrobu uwzględnione przez Zamawiającego | Liczba | Nazwa lub opis oraz inne parametry wyrobu uwzględnione przez Oferenta | Liczba op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za szt. | Cena jednostkowa brutto za szt. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent i numer katalogowy
1 | Wosk kostny- mieszanina wosku pszczelego ok.72%, parafiny ok. 15%, palmitynianu isopropylu ok.12,5% x 1 sztabka po 2,5 g | 960 szt.
Cena pakietu | [7 empty] | 0
Pakiet 6 – Folie chirurgiczne – CPV 33141000
L.p. | Nazwa lub opis i parametry wyrobu uwzględnione przez Zamawiającego | Liczba | Nazwa lub opis oraz inne parametry wyrobu uwzględnione przez Oferenta | Liczba op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za szt. | Cena jednostkowa brutto za szt. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent i numer katalogowy
1 | Sterylna folia chirurgiczna x 1 szt., wykonana z poliuretanu o grubości 30±5µ, pokryta klejem akrylowym, elastyczna, łatwo przylegająca do skóry, wodoszczelna, antyrefleksyjna, o przepuszczalności dla pary wodnej 800 ±200 g/m2/24 h, posiadająca nielepne paski ułatwiające aplikację. Rozmiar powierzchni lepnej 15 x 28 cm a całkowitej 15 x 36,5 cm. Opakowanie jednostkowe podwójne - papier silikonowany i torebka papierowa. Sterylizacja EO. Na opakowaniu jednostkowym informacje: rozmiar, nr LOT, data ważności, nazwa producenta, oznakowanie CE, instrukcja użytkowania. | 20 szt.
2 | Sterylna folia chirurgiczna opisana j.w. o rozmiarach powierzchni lepnej : 45 x 28 cm, powierzchni całkowitej 28 x 53,5 cm, x 1 szt. | 20 szt.
3 | Sterylna folia chirurgiczna opisana j.w. o rozmiarach powierzchni lepnej : 45 x 55 cm, powierzchni całkowitej 45 x 63,5 cm, x 1 szt. | 20 szt.
4 | Sterylna folia chirurgiczna x 1 szt., bakteriobójcza, wykonana z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ, warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta, przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h, brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 34 x 40 cm a całkowita 40 x 40 cm, wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna | 40 szt.
5 | Sterylna folia chirurgiczna bakteriobójcza opisana j.w. powierzchnia lepna 60x45cm a całkowita 70x45cm x 1 szt. | 40 szt.
Cena pakietu | [7 empty] | 0
Pakiet 7 – Obłożenia i serwety operacyjne – CPV 33141000
L.p. | Nazwa lub opis i parametry wyrobu uwzględnione przez Zamawiającego | Liczba | Nazwa lub opis oraz inne parametry wyrobu uwzględnione przez Oferenta | Liczba op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za zestaw | Cena jednostkowa brutto za zestaw | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent i numer katalogowy
1 | Sterylny zestaw do artroskopii barku. Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy 160 x 240 cm z folii PE 90µm ze wzmocnieniem. 1 x serweta ortopedyczna na stolik Mayo 80 x 145 cm z foli PE, ze wzmocnieniem 100 x 75cm, 3 x serweta przylepna 90 x 75 cm dwuwarstwowa, 1 x osłona na kończynę 20 x 96 cm, 2 x taśma przylepna 9 x 50 cm 2 x organizator przewodów typu rzep 2,5 x 23 cm, 1 x serweta do barku 411 x 262 cm z elastycznym otworem w kształcie gruszki 14 x 14 cm, ze zintegrowana torbą na płyny oraz dwoma organizatorami przewodów typu rzep wykonana z chłonnego laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max.66 g/m2 , pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia ≤1,9 log10 , odpornego na przenikanie płynów > 200 cm H2O, odpornego na rozrywanie na mokro/sucho min. 190 kPa, odpornego na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho min. 88 N. I klasa palności. Zgodność z normą EN 13795. Pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiadający 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. | 16 zestawów
2 | Sterylna serweta 2-warstwowa o gramaturze min. 58g/m2 i rozmiarze 145 cm x 190 cm (±5,0) x 1 szt. | 480 szt.
Cena pakietu | [7 empty] | 0
poz. 1 - Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu normy EN 13795 lub równoważnej
Pakiet 8 Test ureazowy – CPV 33124130
L.p. | Nazwa lub opis i parametry wyrobu uwzględnione przez Zamawiającego | Liczba | Nazwa lub opis oraz inne parametry wyrobu uwzględnione przez Oferenta | Liczba op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za op. | Cena jednostkowa brutto za op. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent i numer katalogowy
1 | Test ureazowy do wykrywania Helicobacter pylori w bioptatach z żołądka lub dwunastnicy, oparty na fizjologicznej zdolności Helicobacter pylori do wytwarzania dużej ilości ureazy. Test suchy, bez potrzeby używania wody, żeli i innych płynów; miejsce odczytu wyniku złożone z co najmniej dwóch warstw materiałów wskaźnikowych: jeden pełny, drugi grubszy z centralnym otworem. Po nałożeniu bioptatu nie barwiący się pod wpływem krwi lub żółci, a tym samym nie dający fałszywie dodatnich wyników. Przy silnym zakażeniu wynik (wizualny, na teście) w ciągu 1 minuty. Pakowany x 50 szt. | 70 op. x 50 szt.
Cena pakietu | [7 empty] | 0
Zamawiający wymaga certyfikatu PN-EN ISO 13485:2016-04 lub równoważnego. W celu oceny jakości wymagane dostarczenie 3 szt. testów.
Pakiet 9 Korki luer-lock – CPV 33141000
L.p. | Nazwa lub opis i parametry wyrobu uwzględnione przez Zamawiającego | Liczba | Nazwa lub opis oraz inne parametry wyrobu uwzględnione przez Oferenta | Liczba op. o wielkości zaproponowanej przez Oferenta | Cena jednostkowa netto za op. | Cena jednostkowa brutto za op. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent i numer katalogowy
1 | Korek LUER-LOCK sterylny x 100 szt., do zamykania i uszczelniania wszystkich typów złączy Luer-Lock (męskich lub żeńskich), do zamykania ujścia strzykawek lub zamykania linii infuzyjnych. | 500 op. x 100 szt.
Cena pakietu | [7 empty] | 0